Příloha č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. 32/2020**

**Specifikace dodávky:**

**Nátěr vnější fasády objektu baráku vězňů (objekt SO 03)**

* Provedení nátěru tenkovrstvou syntetickou lazurou (barva: hnědá)
	+ Venkovní fasáda cca 270 m2
	+ 16 ks trojdílných oken o rozměrech 77 x 139 cm (z vnější i vnitřní strany)
	+ 2 ks dvoudílných oken o rozměrech 117 x 99 cm (z vnější i vnitřní strany)
* Potřebná očištění, broušení, zapravení jsou součástí nabídkové ceny
* Záruka nátěru 24 měsíců
* Termín dodávky předmětu plnění: do 2 měsíců od odeslání závazné objednávky
* Doprava materiálu, zaměstnanců na místo sídla zadavatele, přípravné práce a úklid jsou součástí nabídkové ceny
* Uvedená nabídková cena vč. DPH je konečná a nesmí být překročena