Příloha č. 3 SOD č. 514/2025

Soupis prací

Stavba: MVE Kadaň - výměna VN kabelů

Investor : Povodí Ohře, státní podnik

Vypracoval :

Datum : 29.04.2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Jednotková** | **CELKEM** |
| **Položka** | **P o p i s** | **M.j.** | **Množství** | **cena** | **cena** |
|  | **Dodávky** |  |  |  | **515 793,32** |
| 1 | Kabel BITFLEX (N)TMCGCWOEU UL 12/20KV 1x95/16 | m | 75 | 4 500,00 | 337 500,00 |
| 2 | Koncovky BITFLEX | ks | 6 | 11 000,00 | 66 000,00 |
| 3 | Kabel. příchytky 2x3K131 + 1x132 + mont. deska | ks | 20 | 2 500,00 | 50 000,00 |
| 4 | Šrouby M10x 140 + matice, podložky | ks | 40 | 80,00 | 3 200,00 |
| 5 | Ochranná manžeta - trubice | ks | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 6 | Podružný materiál | kompl. | 1 | 55 093,32 | 55 093,32 |
|  | **Montážní práce** |  |  |  | **116 250,00** |
| 1 | Zařízení staveniště | hod | 4 | 1 250,00 | 5 000,00 |
| 2 | Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP | hod | 4 | 1 250,00 | 5 000,00 |
| 3 | Demontáž stávajícího kabelového zárkytu a stávajících kabelů CHBU | hod | 25 | 1 250,00 | 31 250,00 |
| 4 | Přípravné práce pro montáž nových kabelů BITFLEX (N)TMCGCWOEU UL 12/20KV 1x95/16 | hod | 5 | 1 250,00 | 6 250,00 |
| 5 | Montáž nových kabelů BITFLEX (N)TMCGCWOEU UL 12/20KV 1x95/16 a kabelového zárkytu | hod | 55 | 1 250,00 | 68 750,00 |
|  | **Vedlejší a ostatní náklady** |  |  |  | **256 200,18** |
| 1 | Příprava revizní zprávy a měření izolačních stavu | sada | 1 | 65 422,25 | 65 422,25 |
| 2 | Doprava (2 vozidla) + ostatní | km | 989 | 25,00 | 24 725,00 |
| 3 | Úprava dokumentace skutečného provedení | hod | 40 | 1 450,00 | 58 000,00 |
| 4 | Ekologická likvidace kabelů CHBU | sada | 1 | 10 492,93 | 10 492,93 |
| 5 | Technické a projektové řízení | kompl. | 1 | 97 560,00 | 97 560,00 |
|  | **Celkový součet:** |  |  |  | **888 243,50** |

