**Garáže Letná**

1. **Předmět plnění:**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž zařízení dálkového přenosu (ZDP) pro zřízení pultu centrální ochrany (PCO).

Technické podklady - seznam:

* Technická zpráva - požárně bezpečnostní řešení stavby
* Podzemní garáže Letná (ul. Milady Horákové) - doplnění tlačítka TS

- Technická zpráva

- Půdorys 1.PP (výřez)

- SCHÉMA ROZVADĚČE HR - úprava, výřez

- SCHÉMA ROZVADĚČE RBN - úprava, výřez

* Úprava systému EPS pro připojení ZDP a doplnění KTPO, OPPO, TAB

Textová část:

- Technická zpráva

Výkresová část:

- Půdorys 1.PP (výřez)

- Půdorys 1.NP (výřez)

- Blokové schéma EPS – doplnění ZDP, OPPO, KTPO, TAB

Předmětem plnění je taktéž vypracování dokumentace skutečného provedení, která bude předána objednateli v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg a v jednom vyhotovení v tištěné podobě.