**170 455,60 Kč**

**Stavba: Havarijní oprava části prostor bývalého Snack baru**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. p. Položky** | | **Množství** | **MJ** | **JC bez DPH** | **Cena celkem bez  DPH** |
| 1 | Demontáž zásuvek a lišt | 1 | kpl | 2 873,00 | **2 873,00 Kč** |
| 2 | Oškrábání stávajících maleb | 116,75 | m2 | 71,40 | **8 335,95 Kč** |
| 3 | Oklepání jádrových omítek | 10 | m2 | 130,90 | **1 309,00 Kč** |
| 4 | Demontáž potrubí z litiny | 1 | kpl | 3 450,00 | **3 450,00 Kč** |
| 5 | Demontáž minerálních podhledů | 20 | m2 | 142,80 | **2 856,00 Kč** |
| 6 | Ruční přesun suti do 50 m | 0,96 | t | 833,00 | **799,68 Kč** |
| 7 | Naložení suti do kontajneru | 0,96 | t | 119,00 | **114,24 Kč** |
| 8 | Odvoz a likvidace kontajneru 3,5t | 0,96 | t | 2 593,01 | **2 489,29 Kč** |
| 9 | Provedení obkladu z SDK desek | 4 | m2 | 1 071,00 | **4 284,00 Kč** |
| 10 | Vyrovnání stěn cementovou omítkou do tl. 3 cm | 15 | m2 | 333,20 | **4 998,00 Kč** |
| 11 | Vyrovnání stěn štukovou omítkou | 116,75 | m2 | 226,10 | **26 397,18 Kč** |
| 12 | Penetrace povrchu | 116,75 | m2 | 29,75 | **3 473,31 Kč** |
| 13 | RAKO P202 - Univerzální penetrační nátěr | 2 | ks | 1 079,33 | **2 158,66 Kč** |
| 14 | Provedení kazetového stropu ze sádrokartonových kazet Casoprano – Casoroc  600x600 mm | 30 | m2 | 1 178,10 | **35 343,00 Kč** |
| 15 | Pomocné lešení na výšky do 2 metrů | 125 | m2 | 105,91 | **13 238,75 Kč** |
| 16 | Penetrace před malbou ZERO Haftgrund WP | 116,75 | m2 | 88,06 | **10 281,01 Kč** |
| 17 | Malba bílá dvojnásobná ZERO Objektweiß | 116,75 | m2 | 184,45 | **21 534,54 Kč** |
| 18 | Montáž kanalizačního potrubí | 1 | kpl | 8 972,00 | **8 972,00 Kč** |
| 19 | Přesun hmot ručně do 100 bm | 1 | kpl | 5 423,00 | **5 423,00 Kč** |
| 20 | Zakrytí zařízení před poškozením | 125 | m2 | 65,00 | **8 125,00 Kč** |
| 21 | Průběžný úklid stavby | 125 | m2 | 32,00 | **4 000,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |