|  | Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov ID schránky v ISDS: 2umb8hk |
| --- | --- |

Objednávka č.  309/2025

na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Objednatel	Dodavatel

Město Nový Bydžov	Obchodní firma : Zdeněk Mital

Masarykovo náměstí 1	Sídlo :	  Na Pískách 16/

504 01 NOVÝ BYDŽOV			  Chudonice

50401 Nový Bydžov

IČ :         00269247	IČ : 	62707094

DIČ : CZ00269247	DIČ :

Plátce DPH

Objednáváme u Vás provedení demolice objektu č.p.80, ul. 1. Máje, Nový Bydžov včetně umístění části provizorního oplocení, dle cenové nabídky ze dne 18.7.2025 v max. částce 500.000,00 Kč včetně DPH.

Lhůta plnění : 01.08.2025 -01.09.2025

Cena s DPH : 500 000,00Kč

Dne: 24.07.2025

Vyřizuje / tel. :

| ODPA | Položka | ZP | ÚZ | ORJ | ORG |  | Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3612 | 5171 |  |  |  | 0301 |  | 500 000,00 |
| Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příkazce operace: 24.07.2025 07:21:46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce rozpočtu: |  |  |  |  |  | Datum: 24.07.2025 |  |  |

Akceptace dne 25.07.2025

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | 2025_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | Odstranění stavby rodinného domu č. p. 80 v ul. 1. Máje, Nový Bydžov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  | 803 61 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  | 111011 |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Nový Bydžov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 2. 7. 2025 |  |  |
|  |  | CZ-CPV: |  |  |  |  |  |  | 45000000-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CZ-CPA: |  |  | 41.00.11 |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 00269247 |  |  |
|  |  |  | Město Nový Bydžov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ00269247 |  |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mitál Zdeněk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 632,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 555,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 12,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 176,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 021,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 209,15 |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Odstranění stavby rodinného domu č. p. 80 v ul. 1. Máje, Nový Bydžov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Nový Bydžov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 2. 7. 2025 |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Město Nový Bydžov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | Mitál Zdeněk |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 632,25 |  |  |  |  |  |  | 452 209,15 |  |  |
|  |  | 2025_16_01 |  |  |  |  |  | Bourací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 176,40 |  |  |  |  |  |  | 420 197,57 |  |  |
|  |  | 2025_16_02 |  |  |  |  |  | Oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 455,85 |  |  |  |  |  |  | 32 011,58 |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Odstranění stavby rodinného domu č. p. 80 v ul. 1. Máje, Nový Bydžov |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025_16_01 - Bourací práce |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  | 803 61 19 |  |  | CC-CZ: | 111011 |
|  |  | Místo: |  | Nový Bydžov |  |  | Datum: | 2. 7. 2025 |
|  |  | CZ-CPV: |  | 45000000-7 |  |  | CZ-CPA: | 41.00.11 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00269247 |
|  |  |  | Město Nový Bydžov |  |  |  | DIČ: | CZ00269247 |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | Mitál Zdeněk |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 375 176,40 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% | 0,00 |
|  |  |  | snížená | 375 176,40 |  |  | 12,00% | 45 021,17 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 420 197,57 |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Odstranění stavby rodinného domu č. p. 80 v ul. 1. Máje, Nový Bydžov |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025_16_01 - Bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Nový Bydžov |  |  | Datum: | 2. 7. 2025 |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Nový Bydžov |  |  | Projektant: | 0 |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Mitál Zdeněk |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 375 176,40 |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 210 227,32 |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 997 - Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 164 949,08 |
|  |  | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 765 - Krytina skládaná |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN9 - Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Odstranění stavby rodinného domu č. p. 80 v ul. 1. Máje, Nový Bydžov |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025_16_01 - Bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Nový Bydžov |  |  | Datum: | 2. 7. 2025 |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Nový Bydžov |  |  | Projektant: | 0 |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Mitál Zdeněk |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 375 176,40 |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 210 227,32 |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |
|  | 1 | K | 181006114 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 270,000 |  |  |
|  | 2 | K | 181111131 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 270,000 |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 961031311 | Bourání základů cihelných na MV nebo MVC | m3 | 21,250 |  |  |
|  | 4 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 2,219 |  |  |
|  | 5 | K | 981011316 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním | m3 | 78,386 |  |  |
|  |  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 114,298 |  |  |
|  | 7 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1 714,470 |  |  |
|  | 8 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 113,675 |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 164 949,08 |
|  |  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 762331822 | Demontáž vázaných kcí krovů do suti z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 216,000 |  |  |
|  | 10 | K | 762331823 | Demontáž vázaných kcí krovů do suti z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 | m | 13,770 |  |  |
|  | 11 | K | 762331825 | Demontáž vázaných kcí krovů do suti z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2 | m | 47,740 |  |  |
|  | 12 | K | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 660,000 |  |  |
|  | 13 | K | 762522812 | Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm | m2 | 36,750 |  |  |
|  | 14 | K | 998762211 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % | 632,200 |  |  |
|  | 15 | K | 998762299 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 1000 m | % | 9 480,000 |  |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 5,500 |  |  |
|  | 17 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 46,820 |  |  |
|  | 18 | K | 764004841 | Demontáž háku do suti | kus | 48,000 |  |  |
|  | 19 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 10,400 |  |  |
|  | 20 | K | 998764311 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m | % | 78,420 |  |  |
|  | 21 | K | 998764319 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m | % | 1 173,600 |  |  |
|  |  | D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  |  |
|  | 22 | K | 765111801 | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti | m2 | 216,000 |  |  |
|  | 23 | K | 998765211 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % | 289,440 |  |  |
|  | 24 | K | 998765299 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro krytiny skládané za zvětšený přesun ZKD 1000 m | % | 4 341,000 |  |  |
|  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |
|  | 25 | K | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 182,274 |  |  |
|  | 26 | K | 766622811 | Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1 m2 k opětovnému použití | m2 | 0,360 |  |  |
|  | 27 | K | 766622812 | Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných přes 1 do 2 m2 k opětovnému použití | m2 | 5,280 |  |  |
|  | 28 | K | 766622861 | Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 | kus | 5,000 |  |  |
|  | 29 | K | 766681811 | Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití | m2 | 9,949 |  |  |
|  | 30 | K | 998766211 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % | 104,860 |  |  |
|  | 31 | K | 998766299 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 1000 m | % | 1 572,900 |  |  |
|  |  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |
|  | 32 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 14,110 |  |  |
|  | 33 | K | 998771211 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % | 14,110 |  |  |
|  | 34 | K | 998771299 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 1000 m | % | 211,650 |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0,00 |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0,00 |
|  | 35 | K | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0,00 |
|  | 36 | K | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Odstranění stavby rodinného domu č. p. 80 v ul. 1. Máje, Nový Bydžov |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025_16_02 - Oplocení |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  | 803 61 19 |  |  | CC-CZ: | 111091 |
|  |  | Místo: |  | Nový Bydžov |  |  | Datum: | 2. 7. 2025 |
|  |  | CZ-CPV: |  | 45000000-7 |  |  | CZ-CPA: | 41.00.11 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00269247 |
|  |  |  | Město Nový Bydžov |  |  |  | DIČ: | CZ00269247 |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | Mitál Zdeněk |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 26 455,85 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% | 5 555,73 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 32 011,58 |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Odstranění stavby rodinného domu č. p. 80 v ul. 1. Máje, Nový Bydžov |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025_16_02 - Oplocení |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Nový Bydžov |  |  | Datum: | 2. 7. 2025 |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Nový Bydžov |  |  | Projektant: | 0 |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Mitál Zdeněk |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 26 455,85 |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 26 455,85 |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Odstranění stavby rodinného domu č. p. 80 v ul. 1. Máje, Nový Bydžov |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025_16_02 - Oplocení |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Nový Bydžov |  |  | Datum: | 2. 7. 2025 |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Nový Bydžov |  |  | Projektant: | 0 |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Mitál Zdeněk |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 26 455,85 |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 26 455,85 |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |
|  | 1 | K | 111212351 | Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 2 | K | 111212R | Nakládka a odvoz odstraněných dřevin na skládku do vzdálenosti 20 km | kpl | 1,000 |  |  |
|  | 3 | K | 131111322 | Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s mechanickým vrtákem | m | 9,100 |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 338171113 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním | kus | 13,000 |  |  |
|  | 5 | M | 55342252 | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm | kus | 13,000 |  |  |
|  | 6 | K | 348401130 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m | m | 30,000 |  |  |
|  | 7 | M | 31324768 | pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm | m | 31,500 |  |  |
|  | 8 | K | 348401350 | Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení | m | 90,000 |  |  |
|  | 9 | M | 15615300 | drát kruhový Pz napínací D 2,80mm | m | 94,500 |  |  |
|  | 10 | K | 348401415 | Montáž rozpěrné tyče k bavoletu na oplocení | kus | 4,000 |  |  |
|  | 11 | M | 55342196 | rozpěrná pomocná tyč pro fixaci bavoletu dl 2,0-2,5m D 30-40mm povrchová úprava Pz komaxit | kus | 4,000 |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0,00 |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0,00 |
|  | 12 | K | 012234000 | Vytyčení hranice pozemku | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 |