*=====*+

-

*=....!!!!=* Fakultní nemocnice Plzeň - Bory

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

**Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, příp. dalších osob v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události**

**OBJEKT: Pavilon 64**

# Povinnosti zaměstnanců

* kdo zpozoruje požár, je povinen se pokusit požár uhasit dostupnými prostředky
* v případě, že svými silami na zdolání požáru nestačíte, vyhlaste požární poplach
* při požáru volejte **ohlašovnu požáru** č. tel. **1150**
* v hlášení uveďte, kdo volá, č. tel., kde hoří, co hoří

# Způsob vyhlášení požárního poplachu

* požární poplach je vyhlašován hlasitým voláním **„HOŘÍ"**
* po vyhlášení poplachu musí být vyrozuměni: 1. ohlašovna požáru

2. vedoucí pracoviště

# Pomoc při zdolávání požáru

* každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, nutná opatření k zamezení šíření požáru
* každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce Hasičského záchranného sboru na výzvu velitele zásahu

# Chování zaměstnanců při vyhlášení požárního poplachu

* všichni zachovají klid a kázeň, opustí urychleně ohrožený prostor
* **po průchodu uzavřou všechny dveře,** aby nemohlo dojít k šíření požáru a zplodin hoření
* všichni se shromáždí na volném prostranství před pavilonem, popř. na zatravněné ploše za parkovištěm nebo dle určení vedoucího zaměstnance nebo velitele zásahu

# Povinnosti vedoucího zaměstnance po vyhlášení požárního poplachu

* ihned po vyrozumění zajistí rychlé a účinné provádění záchranných prací
* vyhlašuje, řídí a organizuje evakuaci ze zasažených prostor
* naváže nebo zajistí navázání kontaktu s velitelem HZS k poskytnutí potřebných informací

**DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA** \*

Integrovaný záchranný systém \_ **112**

Hasiči **150**

Policie **158**

Záchranná služba **155**

Pohotovostní služba elektrárny \_ **800 850 860**

Pohotovostní služba plynárny **1239**

Pohotovostní služba vodárny **377 413 444**

Ředitel FN **XXX**

* **z místní linky přes O, ze státní linky přímo**

vedoucí odd. BOZP a PO