| Global Klima Servis s.r.o. - Harmonogram servisních prací a rozsah servisní činnosti + ceny |  |  |  |  |  | Příloha č.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologie |  | Činnost / Materiál |  | Počet | MJ | Jednotková cena | květen | říjen |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 3000 m3/h, Vo: 3000 m3/h |  | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 3000 m3/h, Vo: 3000 m3/h |  | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 208,00 | 1 208,00 | 1 208,00 |
| Kondenzační jednotka ASGE-42AIN-3 WK |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1500 m3/h, Vo: 1450 m3/h |  | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1500 m3/h, Vo: 1450 m3/h |  | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR020HL003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h |  | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Kondenzační jednotka ASGE-42AIN-3 WK |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1500 m3/h, Vo: 1450 m3/h |  | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1500 m3/h, Vo: 1450 m3/h |  | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR020HL003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h |  | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Kondenzační jednotka ASGE-42AIN-3 WK |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h |  | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | kpl | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h |  | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR004HD003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h |  | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h |  | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h |  | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR004HD003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h |  | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h |  | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h |  | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR004HD003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h |  | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h |  | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h |  | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR004HD003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h |  | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 2000 m3/h |  | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 2000 m3/h |  | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 784,00 | 1 784,00 | 1 784,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR004HD003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h |  | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h |  | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h |  | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR004HD003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h |  | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Malý axiální ventilátor ED – XF 150 APT |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Split systém UJ36NV2 + UU36WU02 |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Split systém UJ30NV2 + UU30WU02 |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 200, 400 m3/h, 200 Pa |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 200, 360 m3/h, 200 Pa |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 200, 260 m3/h, 200 Pa |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Malý tichý radiální ventilátor CB-100 PLUS T |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 150, 200 m3/h, 200 Pa |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 150, 200 m3/h, 200 Pa |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 200, 330 m3/h, 200 Pa |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 150, 200 m3/h, 200 Pa |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 200, 330 m3/h, 200 Pa |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 200, 330 m3/h, 200 Pa |  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Axiální ventilátor do kruhového potrubí DN250, 400 m3/h, 120 Pa |  | Revize zařízení |  | 2,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Axiální ventilátor do kruhového potrubí DN250, 400 m3/h, 120 Pa |  | Revize zařízení |  | 2,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Bez DPH |  |  |  |  |  |  | 28 912 Kč | 28 912 Kč |
|  | Cena celkem za rok bez DPH |  |  |  |  |  |  | 57 824 Kč |
|  | DPH 21 % |  |  |  |  |  |  | 12 143 Kč |
|  | Cena celkem za rok s 21 % DPH |  |  |  |  |  |  | 69 967 Kč |
|  | Celková cena bez DPH za celý předmět veřejné zakázky - 4 roky |  |  |  |  |  |  | 231 296 Kč |
|  | DPH 21 % |  |  |  |  |  |  | 48 572 Kč |
|  | Celková cena s 21 % DPH za celý předmět veřejné zakázky - 4 roky |  |  |  |  |  |  | 279 868 Kč |