|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Global Klima Servis s.r.o. - Harmonogram servisních prací a rozsah servisní činnosti + ceny**  |  |  |  |  **Příloha č.1** |
| **Technologie** | **Činnost / Materiál** |  | **Počet** | **MJ** | **Jednotková cena** |  **květen**  | **říjen** |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 3000 m3/h, Vo: 3000 m3/h | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 3000 m3/h, Vo: 3000 m3/h | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 208,00 | 1 208,00 | 1 208,00 |
| Kondenzační jednotka ASGE-42AIN-3 WK | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1500 m3/h, Vo: 1450 m3/h | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1500 m3/h, Vo: 1450 m3/h | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR020HL003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Kondenzační jednotka ASGE-42AIN-3 WK | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1500 m3/h, Vo: 1450 m3/h | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1500 m3/h, Vo: 1450 m3/h | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR020HL003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Kondenzační jednotka ASGE-42AIN-3 WK | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | kpl | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR004HD003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR004HD003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR004HD003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR004HD003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 2000 m3/h | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 2000 m3/h | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 784,00 | 1 784,00 | 1 784,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR004HD003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h | Kompletní servis jednotky dle časového plánu |  | 1,00 | ks | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Vzduchotechnická jednotka Vp: 1750 m3/h | Výměna filtrů |  | 1,00 | kpl | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Parní vyvíječ heaterSteam UR004HD003, Zvlhčovací výkon: 16 kg/h | Revize a údržba zařízení |  | 1,00 | ks | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Malý axiální ventilátor ED – XF 150 APT  | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Split systém UJ36NV2 + UU36WU02 | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Split systém UJ30NV2 + UU30WU02 | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 200, 400 m3/h, 200 Pa | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 200, 360 m3/h, 200 Pa | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 200, 260 m3/h, 200 Pa | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Malý tichý radiální ventilátor CB-100 PLUS T | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 150, 200 m3/h, 200 Pa | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 150, 200 m3/h, 200 Pa | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 200, 330 m3/h, 200 Pa | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 150, 200 m3/h, 200 Pa | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 200, 330 m3/h, 200 Pa | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí VK 200, 330 m3/h, 200 Pa | Revize zařízení |  | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Axiální ventilátor do kruhového potrubí DN250, 400 m3/h, 120 Pa | Revize zařízení |  | 2,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Axiální ventilátor do kruhového potrubí DN250, 400 m3/h, 120 Pa | Revize zařízení |  | 2,00 | ks | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| **Bez DPH** |  |  |  |  |  |  **28 912 Kč**  |  **28 912 Kč**  |
|  | **Cena celkem za rok bez DPH** |  **57 824 Kč**  |
|  | **DPH 21 %** |  **12 143 Kč**  |
|  | **Cena celkem za rok s 21 % DPH** |  **69 967 Kč**  |
|  | **Celková cena bez DPH za celý předmět veřejné zakázky - 4 roky** |  **231 296 Kč**  |
|  | **DPH 21 %** |  **48 572 Kč**  |
|  | **Celková cena s 21 % DPH za celý předmět veřejné zakázky - 4 roky** |  **279 868 Kč**  |