

**STAVBA: OS Chomutov - modernizace EPS**



**REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST č. 1**



**Změnový list č. 1**

**ZRN DPH 21%VČ.DPH 21%**   
Vícepráce celkem dle odstavce 4, § 222 32 252,00 Kč6 772,92 Kč39 024,92 Kč

Vícepráce celkem dle odstavce 6, § 222 146 490,20 Kč 30 762,94 Kč 177 253,14 Kč **Vícepráce celkem 178 742,20 Kč 37 535,86 Kč 216 278,06 Kč** Méněpráce celkem dle odstavce 4, § 222 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Méněpráce celkem dle odstavce 6, § 222 178 742,20 Kč 37 535,86 Kč 216 278,06 Kč **Méněpráce celkem 178 742,20 Kč 37 535,86 Kč 216 278,06 Kč**



**Změnový list č. 1 celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč**



Cena dle SoD 4 967 507,00 Kč 1 043 176,47 Kč 6 010 683,47 Kč ZL č. 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč



**Cena celkem 4 967 507,00 Kč24 134 356,25 Kč 6 010 683,47 Kč**



Datum: 19.7.2025

Zhotovitel: T-Technology s.r.o.



Objednatel : Okresní soud v Chomutově

**STAVBA: OS Chomutov - modernizace EPS**

**SOUHRN ZMĚN - ZMĚNOVÝ LIST č. 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Změnový list č. 1** |  | | |
|  | **Vícepráce** | **ZRN** | **DPH 21%** | **VČ.DPH 21%** |
| VCP1 | Systém generálního klíče - rozšíření dodávky | 32 252,00 Kč | 6 772,92 Kč | 39 024,92 Kč |
| VCP 2 | Úpravy kabelových tras | 72 665,20 Kč | 15 259,69 Kč | 87 924,89 Kč |
| VCP 3 | Změna typu hlásiče v myčce a vyvolaná změna způsobu jištění stropu atria | 58 292,00 Kč | 12 241,32 Kč | 70 533,32 Kč |
| VCP 4 | Doplnění bezdrátového hlásiče vstupní hala | 15 533,00 Kč | 3 261,93 Kč | 18 794,93 Kč |
|  | **Vícepráce celkem** | **178 742,20 Kč** | **37 535,86 Kč** | **216 278,06 Kč** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Méněpráce** | **ZRN** | **DPH 21%** | **VČ.DPH 21%** |
| MPC 2 | Úpravy kabelových tras EPS 05 2025 | -147 001,50 Kč | -30 870,32 Kč | -177 871,82 Kč |
| MPC 3 | Odpočet původního hlásiče v myčce a změna jištění stropu atria | -3 726,00 Kč | -782,46 Kč | -4 508,46 Kč |
| MPC 4 | Odpočet původního řešení jištění vstupní haly | -28 014,70 Kč | -5 883,09 Kč | -33 897,79 Kč |
|  | **Méněpráce celkem** | **-178 742,20 Kč** | **-37 535,86 Kč** | **-216 278,06 Kč** |

**Rozdíl vícepráce \_ méněpráce celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč**

Datum: 19.7.2025

**Okresní soud Chomutov, objekt Na příkopech 663**

**Elektrická požární signalizace - systém generálního klíče - rozšíření dodávky** **podle §222 odst.4**

Název položky

Dodávky Montáže

množství MJ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  | | Celkem  Dod+montáž |
| Typ | Popis | Cena | celkem (Kč) | Cena | celkem (Kč) |

**Požární zámek NEMEF s panik.funkcí 2ks 3 656,007 312,001 650,00 3 300,00**10 612,00   
**Kování k panikovému zámku NEMEF bezpečnostní RC3 2ks**

**4 469,008 938,00 0,00 0,00** 8 938,00   
**Přizpůsobení po zaměření 16ks 0,00 0,00 468,00 7 488,00** 7 488,00 **Klíč systémový FAB 79ks 66,005 214,00 0,00 0,00** 5 214,00

Celkem vícepráce bez DPH **32 252 Kč**

**Okresní soud Chomutov, Na příkopech 663**

**Elektrická požární signalizace - úpravy kabelových tras EPS 05 2025 - dle §222 odst.6**

Název položky

Dodávky Montáže

Celkem   
Typ Popis Cena celkem (Kč)Cena celkem (Kč)Dod+montáž

**VCP2 Vícepráce Úpravy kabelových tras**

**MHY 923 .Jednotka vstupně/výstupní (1xIN/1xOUT) v krabici 3ks 1 442,004 326,00 569,00 1 707,00 6 033,00**

**MHG 942 .Hlásič technologický 2ks 1 022,002 044,00 297,00 594,00 2 638,00**

**STX2405-E .Spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale / 0,8 vyhrazeno pro AKU max. 2x**   
**17Ah**

množství MJ

**6 994,006 994,00 384,00 384,007 378,00**   
**AKU 12V17Ah.Záložní akumulátor 12V/17Ah 3ks 1 047,003 141,00 0,003 141,00** **DA275DJ .Přepěťová ochrana napájení 1ks 1 461,001 461,00 220,00 220,001 681,00**

**1ks**

**.Jistič 6A/B 1ks 92,00 92,00 68,20 68,20160,20**

**PRAFlaD**   
**ur PH120-**   
**R 3x1,5**

**kabelovládacís funkčnostípřipožáruse** **stanovenoupožárníodolnostíP-15Rvsouladus** **přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008 sb.**

**20 m 32,60 652,00 17,50 350,00 1 002,00**

**2-strannápříchytkapropož.odolnétrasy,proprům.**

**kabelu 8 mm 750 ks 6,304 725,00 11,90 8 925,0013 650,00**

**CP673Hmota utěsňovací protipožární 2 kg 1 318,002 636,00 998,00 1 996,00 4 632,00**   
**Nespecifikovaný materiál 1 kpl 2 300,002 300,00 0,00 0,00 2 300,00**   
**Sádrokartonová deska 1m2 + instalační materiál 40 m2 220,008 800,00 0,00 0,00 8 800,00**   
**VyřezáníazapraveníinstalačníchotvorudoSDK**

**desky 30x30 170 ks 0,00 0,00 125,00 21 250,0021 250,00**   
**Vícepráce celkem 72 665,20**

**MPC2 Méněpráce - odpočet části původních tras**

zhotovení drážek řezáním do 3x3 cm, odsávání -1020 m 0,0 0,0 79,0 -80580,0 **-80580,0** Vyvrtání otvoru ve zdivu do 150 mm, průměru 30 mm -15 ks 0,0 0,0 98,7 -1480,5 **-1480,5** hrubá výplň rýh ve stěnách, stropech do 3x3 cm, malta   
SMS -1020 m 0,0 0,0 20,8 -21216,0

**-21216,0**   
malba univezzální, bílá -750 m2 0,0 0,0 58,3 -43725,0 **-43725,0** Méněpráce celkem **-147001,5**

Celkem vícepráce - méněpráce -74 336 Kč

**Okresní soud Chomutov, Na příkopech 663**

**Elektrická požární signalizace - změna typu hlásiče v myčce a změna způsobu jištění stropu atria-dle §222 odst.6**

Celkem   
Typ Popis Cena celkem (Kč)Cena celkem (Kč)Dod+montáž

Název položky

Dodávky Montáže

množství MJ

**VCP3 Změna typu hlásiče v myčce a změna**   
**jištění stropu**

**DLI-1 Deskarozšířenísmyček -2smyčky,každá**

**max.500mA 1 ks 6 831,006 831,00 509,00 509,00**7 340,00

**MHG 881Hlásič multisenzorový interaktivní adresný, IP 65 1 ks 7 035,007 035,00 198,00 198,00**7 233,00 **MHY 713Svorkovnice, IP65 1 ks 1 004,001 004,00 198,00 198,00**1 202,00 **MHA 142Tlačítkový požární hlásič, montážní krabička, sklíčko 1 ks 1 030,001 030,00 237,00 237,00**1 267,00 **MHG 664Hlásičkouřelineárníinteraktivníadresnývodrazové**

**variantě do 100m 2 ks 14 020,0028 040,004 523,00 9 046,00**37 086,00

**MHY**

**740.286Přípravek indikační IP 40 k MHG 664 2 ks 609,001 218,00 0,00 0,00**1 218,00 **06XF.848**

**1191 Držák s odrazkou pro MHG 662 a MHG 664, do 50m 2 ks 910,001 820,00 509,00 1 018,00**2 838,00 **06XA.251**

**0831 Clona zeslabovací 2 ks 54,00 108,00 0,00 0,00** 108,00

**Vícepráce celkem**58 292,00

**MPC3Odpočetpůvodníhohlásičevmyčceazměna**   
**jištění stropu atria**

MHG 262Optickokouřovýanalogovýadresnýpožárníhlásič,s

vývodem pro externí signalizaci -3 ks 722,00-2 166,00 198,00 -594,00-2 760,00

MHY 734Montážní základna pro hlásiče, průměr 10 cm, 5 svorek -3 ks 124,00 -372,00 198,00 -594,00 -966,00   
**Méněpráce celkem** -3 726,00

Celkem vícepráce - méněpráce 54 566 Kč 54 566,00

**Okresní soud Chomutov, Na příkopech 663**

**Elektrická požární signalizace - Doplnění bezdrátového hlásiče vstupní hala - dle §222 odst.6**

Název položky

Dodávky Montáže

množství MJ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  | | Celkem  Dod+montáž |
| Typ | Popis | Cena | celkem (Kč) | Cena | celkem (Kč) |
| **VCP4 Změna bezdrátového hlásiče vstupní**  **hala** | | | | | | | | |

**VCP4Vícepráce-Změnabezdrátovéhohlásiče**   
**vstupní hala**

**MHY 419Jednotkaadresovacípropřípojeníkonvenčních**

**hlásičů 1 ks 1 756,001 756,00 296,00 296,00 2 052,00** **Bezdrátovýopticko-kouřový/tepelnýhlásičvč.**

**patice 1 ks 4 506,004 506,00 198,00 198,00 4 704,00** **Vyhodnocovací jednotka pro bezdrátové hlásiče 1 ks 6 873,006 873,001 904,00 1 904,00 8 777,00** **Vícepráce celkem 15 533,00**

**Méněpráce-odpočetpůvodníhořešení jištění**   
**vstupní haly**

MHG 262Optickokouřovýanalogovýadresnýpožárníhlásič,s

vývodem pro externí signalizaci -1 ks 722,00 -722,00 198,00 -198,00-920,00 MHY 734Montážní základna pro hlásiče, průměr 10 cm, 5 svorek -1 ks 124,00 -124,00 198,00 -198,00-322,00 zhotovení drážek řezáním do 3x3 cm, odsávání -169 m 0,00 0,00 79,00 -13 377,88-13 377,88

hrubá výplň rýh ve stěnách, stropech do 3x3 cm, malta   
SMS -169 m 0,00 0,00 20,80 -3 522,28 -3 522,28   
malba univezzální, bílá -169 m2 0,00 0,00 58,30 -9 872,54 -9 872,54   
Méněpráce celkem **-28 014,70**

Celkem vícepráce - méněpráce -12 481,70