|  | se sídlem 28. října 1235/169 Mariánské Hory 709 00 Ostrava |
| --- | --- |
| Příloha číslo 1 # Seznam odběrných míst # ke smlouvě PVVK číslo 1114 ze dne 28.04.2015 |  |

| číslo obce | číslo odběru | katastr | čís. parcely | materiál | profil | čís. parcely místa | kvalita vody | limity (do) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlastník *) | (V)odné | adresa odběrného místa | odb.místa | přípojky | přípojky | připojení na řád | vápník mg/l | Qh l/s |
| (V:)odovodu (K:)analizace | (S)točné Počet osob |  | vodovodní přípojka kanalizační přípojka |  |  | vodovodní kanalizační | hořčík mg/l dusičnany mg/l | Qh m3/hod Qmax l/s a časové omezení |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2010010 V+S 1 | Český Těšín Český Těšín, Na horkách sb.dvůr | 3002/4 3002/4 | PE polyetylén PVC polyvinylchlorid | 25 mm 200 mm |  | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2010017 V+S 1 | Český Těšín Český Těšín, Pod zvonek pož.zbro | 1975 | PE polyetylén |  |  | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2010036 V+S 1 | Český Těšín Český Těšín, Masarykovy sady fontpít | 181 181 | PE polyetylén PVC polyvinylchlorid | 150 mm |  | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2010056 V+S 1 | Český Těšín Český Těšín, Potoční veř. WC | 2412/1 2412/1 | PE polyetylén PVC polyvinylchlorid | 25 mm 200 mm |  | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2010069 V+S 6 | Český Těšín Český Těšín, Masarykovy sady 67/34 | 109 109 |  |  | 115 669 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2020001 V+S 14 | Český Těšín Český Těšín, Jablunkovská 837/8 | 1827 1827 | OC ocel |  | 1828/8 3287/9 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2020100 V+S 165 | Český Těšín Český Těšín, Kysucká 1821/8 | 2941/70 2941/70 | OC ocel |  | 2941/402 2941/405 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:4 *) K:1 *) | 2020150 V+S 1 | Český Těšín Český Těšín, Jablunkovská WC | 1824/18 |  |  |  | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2030006 V+S 10 | Český Těšín Český Těšín, Viaduktova 590/18 | 1293 1293 | PE polyetylén |  | 1270/1 1270/3, | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2030016 V+S 6 | Český Těšín Český Těšín, Masarykovy sady 67/34 | 109 109 |  |  | 115 669 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2030053 V+S 3 | Český Těšín Český Těšín, Pražská 3/14 | 4 4 |  |  | 680 680 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,57 - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2030065 V+S 17 | Český Těšín Český Těšín, Božkova 143/7 | 242 242 | PE polyetylén |  | 681 681 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2030121 V+S 10 | Český Těšín Český Těšín, Smetanova 234/11 | 401 401 | PE polyetylén |  | 690/1 690/1 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2040002 V+S 115 | Český Těšín Český Těšín, Náměstí CSA 1/1 | 1/1 1/1 |  |  | 679 679 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2040043 V+S 11 | Český Těšín Český Těšín, Štefánikova 18/25 | 30/3,31 30/3,31 | PB olovo |  | 676 676 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2040128 V+S 1 | Český Těšín Český Těšín, Štefánikova WC u32 | 1313/5 |  |  |  | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2040130 V+S 2 | Český Těšín Český Těšín, Náměstí CSA 1 | 1/1 1/1 | PE polyetylén |  | 679 679 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2180053 V+S 11 | Český Těšín Český Těšín, Tovární 314/27 | 563 563 | PE polyetylén |  | 695 695 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2180054 V+S 15 | Český Těšín Český Těšín, Tovární 314/27 | 563 563 | PE polyetylén |  | 695 695 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32301 . V:1 *) | 2180116 V 1 | Český Těšín, Tovární |  | OC ocel |  |  | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:3 *) | 2180126 V 3 | Český Těšín Český Těšín, Nádražní staven. | 691/10 | PE polyetylén |  |  | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2320082 V+S 23 | Český Těšín Český Těšín, Na horkách 829/27 | 1799 1799 | PB olovo |  | 3002/5 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2320096 V+S 3 | Český Těšín Český Těšín, Karvinská kolonie 386/1 | 776/1 776/1 | PB olovo |  | 791/1 791/1 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2320109 V+S 4 | Český Těšín Český Těšín, Karvinská kolonie 1952/13A | 768/2 768/2 | PB olovo |  | 791/1 791/1 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2320116 V+S 6 | Český Těšín Český Těšín, Karvinská kolonie 377/23 | 756/1 756/1 | PB olovo |  | 791/1 791/1 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2320123 V+S 8 | Český Těšín Český Těšín, Hřbitovní 1150/14 | 3170 31070 |  |  | 3275/1 3275/1 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2530046 V+S 1 | Český Těšín Český Těšín, Karvinská kolonie 386/1 | 776/1 776/1 |  |  | 791/1 791/1 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . V:1 *) K:1 *) | 2560006 V+S 23 | Český Těšín Český Těšín, Pod zvonek 875/26 | 1928/1 1928/1 |  |  | 2274 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | - - - |
| 32301 . K:1 *) | 2810040 S | Český Těšín Český Těšín, Pod zvonek 875/26 | 1928/1 |  |  |  |  | - - - |
| 32301 . K:1 *) | 2810086 S | Český Těšín Český Těšín, Hřbitovní 1150/14 | 3170 |  |  |  |  | - - - |
| 32301 . K:1 *) | 2810091 S | Český Těšín Český Těšín, Smetanova 1908/9 | 301/2 |  |  |  |  | - - - |
| 32301 . K:1 *) | 2810100 S | Český Těšín Český Těšín, Náměstí CSA 1/1 | 1 |  |  |  |  | - - - |
| 32301 . K:1 *) | 2810101 S | Český Těšín Český Těšín, Masarykovy sady 34/64 | 109 |  |  |  |  | - - - |
| 32301 . K:1 *) | 2820008 S | Český Těšín Český Těšín, Tovární 314/27 | 563 |  |  |  |  | - - - |
| 32301 . K:1 *) | 2820015 S | Český Těšín Český Těšín, Tovární 27 |  |  |  |  |  | - - - |
| 32301 . K:1 *) | 2820037 S | Český Těšín Český Těšín, Frýdecká a.stanov | 1829/1 |  |  |  |  | - - - |
| 32301 . K:1 *) | 2820049 S | Český Těšín Český Těšín, Pražská 3/14 | 4 |  |  |  |  | - - - |
| 32301 . K:1 *) | 2820059 S | Český Těšín Český Těšín, Jablunkovská 837/8 | 1827 |  |  |  |  | - - - |
| 32302 . V:1 *) | 2302001 V 1 | Dolní Žukov Dolní Žukov, Žukovská hřbitov | 1175 |  |  |  | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32303 . V:1 *) | 2580008 V 1 | Horní Žukov Horní Žukov, Vělopolská 85 | 3 |  |  |  | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32304 . V:1 *) | 2304010 V 1 | Stanislavice Stanislavice, Dvorská has.zbr. | 146 | PE polyetylén | 25 mm |  | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32306 . V:2 *) | 2250115 V 1 | Mistřovice Mistřovice, Hradišťská hřbitov | 141 |  |  |  | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32306 . V:1 *) | 2250119 V 1 | Mistřovice Mistřovice, Hradišťská 81 | 690 |  |  | 690 | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32307 . V:1 *) | 2490084 V 1 | Mosty, Formanská has.zbr |  |  |  |  | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |
| 32308 . V:1 *) | 2308008 V 1 | Koňákov Koňakov, Hradišťská hřbitov | 2 | PE polyetylén | 25 mm |  | 7,0 - 22,0 0,8 - 7,0 1,0 - 9,0 | 0,20 0,72 - |

*) Přehled vlastníků (V)odovodu a (K)analizace

-------------------------------------------

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s

2. Město Český Těšín

3. Město Český Těšín

4. Billa s.r.o., Schell Czech Republic, a.s.

# Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace je proveden dle Přílohy č. 16 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění jako součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový normál. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročních srážek v dané oblasti za 30ti letí, v současné době za období let 1961-1990. Poskytovatelem těchto údajů je Český hydrometeorologický ústav v Ostravě.

1. Číslo odběru:2810040

Lokalita: 32-Český Těšín

Dlouhodobý srážkový normál: 0,8788

A)zastavěné plochy a                  m2 *  koef. =    m2

těžce propustné zpevněné plochy   2864 * 0,9000 =  2578

C)plochy kryté vegetací             2694 * 0,0500 =   135

-------

Součet:    2713 * 0,8788 /4

tj.     596 m3/čtvrtletně

Celkem:    2384 m3/rok

2. Číslo odběru:2810086

Lokalita: 32-Český Těšín

Dlouhodobý srážkový normál: 0,8788

A)zastavěné plochy a                  m2 *  koef. =    m2

těžce propustné zpevněné plochy   1864 * 0,9000 =  1678

-------

Součet:    1678 * 0,8788 /4

tj.     368 m3/čtvrtletně

Celkem:    1472 m3/rok

3. Číslo odběru:2810091

Lokalita: 32-Český Těšín

Dlouhodobý srážkový normál: 0,8788

A)zastavěné plochy a                  m2 *  koef. =    m2

těžce propustné zpevněné plochy    874 * 0,9000 =   787

-------

Součet:     787 * 0,8788 /4

tj.     172 m3/čtvrtletně

Celkem:     688 m3/rok

4. Číslo odběru:2810100

Lokalita: 32-Český Těšín

Dlouhodobý srážkový normál: 0,8788

A)zastavěné plochy a                  m2 *  koef. =    m2

těžce propustné zpevněné plochy   4338 * 0,9000 =  3904

-------

Součet:    3904 * 0,8788 /4

tj.     857 m3/čtvrtletně

Celkem:    3428 m3/rok

5. Číslo odběru:2810101

Lokalita: 32-Český Těšín

Dlouhodobý srážkový normál: 0,8788

A)zastavěné plochy a                  m2 *  koef. =    m2

těžce propustné zpevněné plochy   2279 * 0,9000 =  2051

-------

Součet:    2051 * 0,8788 /4

tj.     450 m3/čtvrtletně

Celkem:    1800 m3/rok

6. Číslo odběru:2820008

Lokalita: 32-Český Těšín

Dlouhodobý srážkový normál: 0,8788

A)zastavěné plochy a                  m2 *  koef. =    m2

těžce propustné zpevněné plochy   1718 * 0,9000 =  1546

-------

Součet:    1546 * 0,8788 /4

tj.     339 m3/čtvrtletně

Celkem:    1356 m3/rok

7. Číslo odběru:2820015

Lokalita: 32-Český Těšín

Dlouhodobý srážkový normál: 0,8788

A)zastavěné plochy a                  m2 *  koef. =    m2

těžce propustné zpevněné plochy    276 * 0,9000 =   248

-------

Součet:     248 * 0,8788 /4

tj.      54 m3/čtvrtletně

Celkem:     216 m3/rok

8. Číslo odběru:2820037

Lokalita: 32-Český Těšín

Dlouhodobý srážkový normál: 0,8788

A)zastavěné plochy a                  m2 *  koef. =    m2

těžce propustné zpevněné plochy   9641 * 0,9000 =  8677

-------

Součet:    8677 * 0,8788 /4

tj.    1906 m3/čtvrtletně

Celkem:    7624 m3/rok

9. Číslo odběru:2820049

Lokalita: 32-Český Těšín

Dlouhodobý srážkový normál: 0,8788

A)zastavěné plochy a                  m2 *  koef. =    m2

těžce propustné zpevněné plochy    423 * 0,9000 =   381

-------

Součet:     381 * 0,8788 /4

tj.      83 m3/čtvrtletně

Celkem:     332 m3/rok

10. Číslo odběru:2820059

Lokalita: 32-Český Těšín

Dlouhodobý srážkový normál: 0,8788

A)zastavěné plochy a                  m2 *  koef. =    m2

těžce propustné zpevněné plochy    390 * 0,9000 =   351

-------

Součet:     351 * 0,8788 /4

tj.      77 m3/čtvrtletně

Celkem:     308 m3/rok

Podpis : ……………………………………………..

Ing. Vít Slováček, starosta města