# Základní  škola  Brno,  Sirotkova 36,   příspěvková organizace

Sirotkova 371/36, 616 00 Brno           www.zssirotkova.cz

ID datové schránky: mpi3naw              IČO: 621 56 781

e-mail: zssir@zssirotkova.cz        tel./fax.: 541 211 944

Č. j.: ZSSIR/947/2025		  	V Brně dne 7. 8. 2025

Qtherm, spol. s r.o.

Brněnská 346, 664 42  Modřice

IČO: 18827489

Objednávka

Objednáváme u Vás instalatérské a topenářské práce - rekonstrukci koupelen – viz soupis.

Cena celkem: 195.800,15 Kč bez DPH

Cena celkem: 236.918,18 Kč vč. DPH

Objednávající není plátcem DPH. Objednávka bude zveřejněna v registru smluv.

Mgr. Dan Jedlička

ředitel školy

Vyjádření dodavatele:

Objednávku přijímáme 7. 8. 2025 a souhlasíme s uveřejněním v registru smluv.

Bohumír Konečný                       		jednatel

| Zkrácený popis | MJ | Množství |
| --- | --- | --- |
| Rozměry |  |  |
| Zařizovací předměty |  |  |
| Vlákno těsnicí pro závity LOCTITE 55 dl. 150 m | kus | 2,00 |
| Tmel silikonový 1-složkový Lukopren S 9780 kartuše 310 ml | kus | 3,00 |
| Žlab sprchový plastový ALCA APZ9 Simple, dl. 850 mm | kus | 5,00 |
| Záslepka PP-RCT, d 32 mm | kus | 4,00 |
| Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 150 mm PP | kus | 5,00 |
| Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 250 mm PP | kus | 2,00 |
| Koleno HTB D 40 mm 45° PP | kus | 7,00 |
| Koleno HTB D 40 mm 87° PP | kus | 3,00 |
| Koleno HTB D 40 mm 15° PP | kus | 4,00 |
| Koleno HTB D 40 mm 30° PP | kus | 3,00 |
| Koleno připojovací 90° HTSW D 40/50 mm PP | kus | 2,00 |
| Redukce nesouosá HTR D 50/40 mm PP | kus | 3,00 |
| Odbočka HTEA D 50/ 50 mm 45° PP | kus | 2,00 |
| Koleno HTB D 50 mm 45° PP | kus | 5,00 |
| Koleno HTB D 50 mm 30° PP | kus | 1,00 |
| Koleno HTB D 50 mm 15° PP | kus | 2,00 |
| Redukce nesouosá HTR D 63/50 mm PP | kus | 1,00 |
| Redukce nesouosá HTR D 110/50 mm PP | kus | 1,00 |
| Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP | kus | 2,00 |
| PRESS nástěnka 1/2"Fx20, IVAR PT 5760 | kus | 13,00 |
| Koleno PRESS - PPSU IVAR.K PPSU 20 x 20 mm 90° | kus | 20,00 |
| T kus PRESS - PPSU IVAR.T PPSU 20 x 20 x 20 mm | kus | 1,00 |
| PRESS nástěnka průchozí 20x1/2"Fx20, IVAR PT 5723 | kus | 6,00 |
| PRESS přechodka vnější závit 1"Mx32, IVAR PT 5608 | kus | 5,00 |
| Trubka IVAR ALPEX - ISOL 32 x 3,0 mm návin, izolace 9 mm | m | 2,00 |
| Trubka IVAR ALPEX - ISOL 20 x 2,0 mm návin, izolace 9 mm | m | 45,00 |
| Přechodka s kovovým závitem vnějším PP-R, d 32 x 1" | kus | 2,00 |
| Přechodka s kovovým závitem vnitřním PP-R, d 32 x 1" | kus | 2,00 |
| Redukce 1581G 1" x 3/4" mosazná | kus | 2,00 |
| Ventil přímý průchozí mosazný K-83 T 1" | kus | 2,00 |
| Koleno PRESS - PPSU IVAR.K PPSU 32 x 32 mm 90° | kus | 2,00 |
| T kus redukovaný PRESS IVAR.TR PPSU 32 x 20 x 32 mm | kus | 2,00 |
| Vsuvka redukovaná PRESS - PPSU IVAR.V PPSU 32 x 26 mm | kus | 2,00 |
| PRESS přechodka vnější závit 3/4"Mx20, IVAR PT 5608 | kus | 2,00 |
| Ventil pisoárový, sprchový podomítkový TR 30, 12sec. | kus | 5,00 |
| Tmel spárovací 1-složkový polyuretanový Den Braven PU 50 FC, bal. 600 ml | kus | 2,00 |
| Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A, bal. 30 kg | kus | 2,00 |
| PRESS přechodka vnitřní závit 1/2"Mx20, IVAR PT 5613 | kus | 5,00 |
| PRESS přechodka vnější závit 1/2"Mx20, IVAR PT 5608 | kus | 2,00 |
| Koleno FF 90 1560G 1" x 1" mosazné | kus | 5,00 |
| Koleno MF 92 1561G 1" x 1" mosazné | kus | 1,00 |
| Vsuvka 1552G 1" x 1" mosazná | kus | 3,00 |
| Vsuvka 1552G 3/4" x 3/4" mosazná | kus | 5,00 |
| Vsuvka redukovaná 1552G 3/4" x 1/2" mosazná | kus | 3,00 |
| Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 1/2" páčka | kus | 1,00 |
| Ventil přímý průchozí mosazný K-83 T 3/4" | kus | 2,00 |
| Koleno 90° PP-RCT, d 32 mm | kus | 2,00 |
| Objímka ocelová dvoušroubová s vložkou 20 - 23 mm, M8, pozink | kus | 4,00 |
| Ventil termostatický směšovací třícestný 1" ICMA | kus | 1,00 |
| PRESS T-kus vnitřní závit 26x1/2"Fx20, IVAR PT 5722 | kus | 2,00 |
| Prodloužení 1530G 20 x 1/2" mosazné | kus | 5,00 |
| PRESS T-kus vnitřní závit 32x3/4"Fx32, IVAR PT 5722 | kus | 3,00 |
| Páska instalační PVC, šedá 38x20x0,13mm | kus | 3,00 |
| Vsuvka PRESS - PPSU IVAR.V PPSU 20 x 20 mm | kus | 2,00 |
| Koleno MF 92 1561G 1/2" x 1/2" mosazné | kus | 8,00 |
| Sprcha pevná pr.75mm, kov, chrom | kus | 5,00 |
| Držák sprchy , kónický, délka 165mm chrom | kus | 5,00 |
| Baterie dřezová směšovací nástěnná s plochým ústím 200mm PL04B | kus | 5,00 |
| Sada instalační k umyvadlům č. 890349###0001 | pár | 5,00 |
| Sada instalační pro klozet a bidet s bílou krytkou | pár | 3,00 |
| Prodloužení 1530G 15 x 1/2" mosazné | kus | 9,00 |
| Prodloužení 1530G 20 x 1/2" mosazné | kus | 4,00 |
| Mřížka čtyřhranná 150 x 150 mm | kus | 3,00 |
| Hlavice termostatická Danfoss Redia M30 x 1,5 mm s vestavěným čidlem | kus | 1,00 |
| Prodloužení 1530G 25 x 1/2" mosazné | kus | 2,00 |
| Sifon umyvadlový A41, DN 40 | kus | 5,00 |
| Hmoždinka mungo nylonová MN 12 x 60 mm | kus | 20,00 |
| Tmel silikonový 1-složkový Lukopren S 3782 kartuše 310 ml bílý | kus | 2,00 |
| HZS - instalatérské práce a stavební práce | h | 185,00 |
| Paušální sazba za dopravu po Brně | soubor | 8,00 |