Příloha č. 2 Servisní smlouvy č.  S302210007

Cenová kalkulace servisu a kontrol těsnosti zařízení chlazení a klimatizace v objektu vysoké školy chemicko-technologické v Praze

| Typ vnitřní jednotky | Výrobní číslo | Chladivo/množství | Lokalita | Servis | Četnost za rok | Kontrola těsnosti | Četnost za rok | Celkem za rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sigma-C9 AC ID 400-50-3 | 10043217 | R410A/1,1kg | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | 2 350 Kč | 1 |  |  | 2 350 Kč |
| WRA7041N07ZRG0 | 0000973205 | R407C/1,9kg | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | 2 350 Kč | 1 |  |  | 2 350 Kč |
| WRA4541N07BH00 | 0000861921 | R134A/1,55 kg | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | 2 350 Kč | 1 |  |  | 2 350 Kč |
| WRA4541N07BM00 | 0000858734 | R134A/1,55 kg | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | 2 350 Kč | 1 |  |  | 2 350 Kč |
| Marksa CSW 900 E-PHT | 150001724 | R407C/2,0 kg | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | 2 350 Kč | 1 |  |  | 2 350 Kč |
| WRA5841N07 | 0000568724 | R407C/1,6 kg | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | 2 350 Kč | 1 |  |  | 2 350 Kč |
| Hyfra chilly 35 | 12110379 | R407C/1,2 kg | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | 2 350 Kč | 1 |  |  | 2 350 Kč |

Doprava (paušál po Praze)	1 000 Kč	1	1 000 Kč

CELKEM	17 450 Kč

Práce	všední dny 8:00 až 16:00	960 Kč/h

( na mimozáručních opravách )	ostatní dny 8:00 až 22:00 a všední dny 16:00 až 22:00	1210 Kč/h

22:00 až 8:00	1590 Kč/h

Doprava (paušál po Praze)	1 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Platnost cenové kalkulace je do 31.12.2025. Následně budou ceny pro následující rok upraveny Meziročním indexem nominální mzdy dle ČSÚ. Tato příloha může být nahrazena novou pro každý nový kalendářní rok.

V Praze dne:	V Praze dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele: