Příloha č. 1 SOD č. 820/2025 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

| Kód: Stavba: | 502202 VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD |
| --- | --- |

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:	14. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	4 781 818,88

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní 21,00%	4 781 818,88	1 004 181,96

snížená 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 786 000,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	502202

Stavba:	VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady stavby celkem |  | 4 781 818,88 | 5 786 000,84 |  |
| SO 01 | Příjezdová_komunikace | 615 786,13 | 745 101,22 | STA |
| SO 02 | Sdružený objekt, oprava tělesa hráze | 3 900 898,05 | 4 720 086,64 | STA |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 265 134,70 | 320 812,99 | STA |

Místo:	Datum:	14. 7.	2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	14. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD Objekt:

SO 01 - Příjezdová_komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 615 786,13 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 615 786,13 | 21,00% | 129 315,09 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 745 101,22 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD

Objekt:

SO 01 - Příjezdová_komunikace

Místo:	Datum:	14. 7.	2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	615	786,13

1- Zemní práce	100	190,13

5- Komunikace pozemní	515	596,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD Objekt:

SO 01 - Příjezdová_komunikace

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

14. 7. 2025

| PČ Typ Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 615 786,13 |
|  | D1 | Zemní práce |  |  |  | 100 190,13 |
| 1 | K 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 1 245,000 | 12,82 | 15 960,90 |
|  | PP | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Sejmutá ornice bude přesunuta za okraj provizorní komunikace" |  |  |  |  |
|  | VV A1 | 1245 |  | 1 245,000 |  |  |
| 2 | K 69311228 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2 | M2 | 1 245,000 | 24,89 | 30 988,05 |
|  | PP | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/69311228 |  |  |  |  |
| 3 | K 181451121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 1 245,000 | 4,54 | 5 652,30 |
|  | PP | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451121 |  |  |  |  |
| 4 | K 213141111R | Zřízení a odstranění vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m, v | M2 | 1 245,000 | 21,54 | 26 817,30 |
|  |  | Zřízení a odstranění vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, |  |  |  |  |
|  | PP | šířky do 3 m, včetně likvidace |  |  |  |  |
|  | VV A4 | 1245 |  | 1 245,000 |  |  |
| 5 | K 181351113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 1 245,000 | 14,75 | 18 363,75 |
|  | PP | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113 |  |  |  |  |
|  | VV A5 | 1245 |  | 1 245,000 |  |  |
| 6 | K 00572470 | osivo směs travní univerzál | KG | 24,900 | 96,70 | 2 407,83 |
|  | PP | osivo směs travní univerzál |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572470 |  |  |  |  |
|  | VV A6 | 1245*0.02 |  | 24,900 |  |  |
|  | VV B6 | "Celkem: "24.9 |  | 24,900 |  |  |
|  | D5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 515 596,00 |
| 7 | K 113151111 | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | M2 | 4 980,000 | 59,29 | 295 264,20 |

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PČ Typ Kód

| PP | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů |
| --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113151111 Poznámka k položce: |
| P | vč. odvozu - panely v majetku zhotovitele stavby" |

| 8 K 291211111 | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva | M2 | 1 245,000 | 139,85 | 174 113,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/291211111 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | panely v majetku zhotovitele" |  |  |  |  |
| VV A8 | 1245 |  | 1 245,000 |  |  |
| 9 K 5938100R | panel silniční 3,00x1,00x0,18m | KUS | 415,000 | 111,37 | 46 218,55 |
| PP | panel silniční 3,00x1,00x0,18m |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | pronájem a opotřebení - panely v majetku zhotovitele" |  |  |  |  |
| VV A9 | 1245/3 |  | 415,000 |  |  |
| VV B9 | "Celkem: "415 |  | 415,000 |  |  |

CC-CZ:

Datum:	14. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD Objekt:

SO 02 - Sdružený objekt, oprava tělesa hráze KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 3 900 898,05 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 3 900 898,05 | 21,00% | 819 188,59 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 4 720 086,64 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD Objekt: SO 02 - Sdružený objekt, oprava tělesa hráze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  | Datum: | 14. 7. 2025 |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 3 900 898,05 |
|  | 1- Zemní práce |  | 483 397,57 |
|  | 2- Zakládání |  | 2 523,20 |
|  | 3- Svislé a kompletní konstrukce |  | 2 410 234,60 |
|  | 4- Vodorovné konstrukce |  | 391 059,74 |
|  | 6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 10 404,59 |
|  | 767 - Konstrukce zámečnické |  | 188 099,36 |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  | 16 371,48 |
|  | 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 148 831,15 |
|  | 997 - Doprava suti a vybouraných hmot |  | 36 520,48 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 213 455,88 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD

Objekt:

SO 02 - Sdružený objekt, oprava tělesa hráze

Místo:	Datum:	14. 7.	2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 3900 898,05 |
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 483 397,57 |
| 1K | 112251103 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm | KUS | 3,000 | 1 026,94 | 3 080,82 |
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103 |  |  |  |  |
| 2K | 11510120R | Čerpání vody nutné po dobu realizace vč. případné pohotovosti čerpací soupravy | KPL | 1,000 | 49 605,85 | 49 605,85 |
| PP |  | Čerpání vody nutné po dobu realizace vč. případné pohotovosti čerpací soupravy |  |  |  |  |
| VV | A2 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 3K | 16220142R | Vodorovné přemístění pařezů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy | KS | 3,000 | 2 523,06 | 7 569,18 |
| PP |  | Vodorovné přemístění pařezů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| 4K | 11500110R | Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300, provizorní hrázka, čerpání, zřízení, odstranění | KPL | 1,000 | 64 144,25 | 64 144,25 |
| PP |  | Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300, provizorní hrázka, čerpání, zřízení, odstranění |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  | Předpokládaná délka potrubí 30 m |  |  |  |  |
| P |  | Odměřeno z CAD – výkres D.1.2.2.10" |  |  |  |  |
| 5K | 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 1 241,100 | 12,82 | 15 910,90 |
| PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Výkres D.1.2.2.4" |  |  |  |  |
| VV | A7 | 124.11/0.1 |  | 1 241,100 |  |  |
| 6K | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | M3 | 701,792 | 116,99 | 82 102,65 |
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Výkres D.1.2.2.4" |  |  |  |  |
| VV | A10 | 49.15 |  | 49,150 |  |  |
| VV |  | ""Úprava tělesa hráze – výkaz kubatur (bez překopu tělesa hráze) |  |  |  |  |
| VV | B7 | 75.76*4.6 "střední část překopu"+(75.76*3.85/2)*2 "svahy překopu |  | 640,172 |  |  |
| VV |  | ""překop tělesa hráze |  |  |  |  |
| VV | C6 | 2.9*2.3+2*2.9 |  | 12,470 |  |  |
| VV |  | ""koryto pod sdruženým objektem |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | D6 | "Celkem: "49.15+640.172+12.47 |  | 701,792 |  |  |
| 7 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 162,016 | 75,44 | 12 222,49 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | P |  | Výkopek bude přemístěn do podhrází, pro využití úpravy svahů a nevyužitá zemina uložena do podhrází Výkopek bude naložen při provádění překopu" |  |  |  |  |
|  | VV | A11 | 701.792-539.776 |  | 162,016 |  |  |
| 8 | K | 171103202 | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží | M3 | 162,016 | 76,35 | 12 369,92 |
|  | PP |  | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171103202 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  |  | Dorovnání koruny tělesa hráze a svahů tělesa hráze |  |  |  |  |
|  | P |  | Výkres D.1.2.2.4" |  |  |  |  |
|  | VV | A12 | 701.792-539.776 |  | 162,016 |  |  |
| 9 | K | 172153103 | Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 s | M3 | 539,776 | 109,77 | 59 251,21 |
|  | PP |  | Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/172153103 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  |  | Zpětný zásyp v místě překopu tělesa hráze |  |  |  |  |
|  | P |  | Výkres D.1.2.2.4" |  |  |  |  |
|  | VV VV | A13 | 75.76*4.6 "střední část překopu"+(75.76*3.85/2)*2 "svahy překopu"- 63.08*3.7 "betonový objekt ""zpětný zásyp v místě združeného objektu byl stanoven z kubatury překopu tělesa hráze a objemu betonového objektu v tělese hráze |  | 406,776 |  |  |
|  | VV | B10 | 133 "dosypání koruny hráze 406.776 dosypání svahů tělesa hráze |  | 133,000 |  |  |
|  | VV | C9 | "Celkem: "406.776+133 |  | 539,776 |  |  |
| 10 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 539,776 | 47,27 | 25 515,21 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 |  |  |  |  |
|  | VV | A14 | 75.76*4.6 "střední část překopu"+(75.76*3.85/2)*2 "svahy překopu"- 63.08*3.7 "betonový objekt |  | 406,776 |  |  |
|  | VV |  | ""zpětný zásyp v místě združeného objektu byl stanoven z kubatury překopu tělesa hráze a objemu betonového objektu v tělese hráze |  |  |  |  |
|  | VV | B11 | 133 "dosypání koruny hráze 406.776 dosypání svahů tělesa hráze |  | 133,000 |  |  |
|  | VV | C10 | "Celkem: "406.776+133 |  | 539,776 |  |  |
| 11 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 213,000 | 5,94 | 1 265,22 |
|  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Výkres D.1.2.2.4" |  |  |  |  |
|  | VV | A15 | 71*3 |  | 213,000 |  |  |
|  | VV |  | ""délka hráze x šířka |  |  |  |  |
|  | VV | B12 | "Celkem: "213 |  | 213,000 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K 181411122 PP Online PSC P |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411122 Poznámka k položce: výkres D.1.2.2.4" | M2 | 1 241,100 | 9,99 | 12 398,59 |
| 13 | VV A16 K 181951112 PP Online PSC P |  | 124.11/0.1 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112 Poznámka k položce: Odměřeno CAD Výkres D.1.2.2.4" | M2 | 1 241,100 134,760 | 22,17 | 2 987,63 |
| 14 | VV A17 VV VV B13 VV VV C13 K 182251101 PP Online PSC P |  | 121.8 ""úprava pláně základová spára sdruženého objekttu 5.4*2.4 ""úprava pláně pod dnem koryta "Celkem: "121.8+12.96 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101 Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.4" | M2 | 121,800 12,960 134,760 1 241,100 | 61,84 | 76 749,62 |
| 15 | VV A18 K 182351133 PP Online PSC P |  | 124.11/0.1 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351133 Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.4 Tloušťka ornice 100 mm" | M2 | 1 241,100 1 241,100 | 45,13 | 56 010,84 |
| 16 | VV A19 K 00572474 PP Online PSC P |  | 124.11/0.1 osivo směs travní krajinná-svahová osivo směs travní krajinná-svahová https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474 Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.4" | KG | 1 241,100 18,617 | 118,88 | 2 213,19 |
|  | VV VV | A20 B16 | 1241.1*0.015 "Celkem: "18.617 |  | 18,617 18,617 |  |  |
| 17 | D K | 2 212755214 | Zakládání Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm | M | 40,000 | 63,08 | 2 523,20 2 523,20 |
|  | PP Online PSC |  | Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755214 |  |  |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 2 410 234,60 |

Cena celkem [CZK]

11 577,15

- 113,24

1 556,50

37 337,81

259,75

- 115,43

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 32122231R | Osazení kamenořezů, včetně spárování, osazení do maltového lože, provedení kotvení kamenořezu do ŽB konstrukce včetně otvorů, provedení zálivky a osazení benton | M3 | 1,277 | 9 065,90 |
|  | PP |  | Osazení kamenořezů, včetně spárování, osazení do maltového lože, provedení kotvení kamenořezu do ŽB konstrukce včetně otvorů, provedení zálivky a osazení bentonitového pásku Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.5 |  |  |  |
|  | P |  | Malta třídy R3 (dle ČSN EN 1504-03) Speciální malta pro vodní stavby – odolná proti oděru, vysoce alkalická, vysoce lepivá a přilnavá k povrchu, vodonepropustná, mrazuvzdorná" |  |  |  |
|  | VV | A21 | 13*0.0982 |  | 1,277 |  |
| 19 | K | 56284675 | pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí 20x25mm | M | 26,000 | 119,74 |
|  | PP |  | pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí 20x25mm |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/56284675 |  |  |  |
|  | VV | A22 | 13*2 |  | 26,000 |  |
| 20 | K | 58562017 | malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení | KG | 50,000 | 31,13 |
|  | PP |  | malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58562017 |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |
|  | P |  | Zálivková malta odpovídá R4 dle ČSN EN 1504-03." |  |  |  |
| 21 | K | 583807R | Kamenořezy – dodávka | T | 3,638 | 10 263,28 |
|  | PP |  | Kamenořezy – dodávka Poznámka k položce: Povrchová úprava kamenořezů – pískování |  |  |  |
|  | P |  | Včetně provedení dvou drážek na bobtnavé pásky a vyvrtání otvoru o průměru 12 mm Výkres D.1.2.2.5" |  |  |  |
|  | VV | A23 | 13*0.0982*2.85 |  | 3,638 |  |
| 22 | K | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, | T | 0,006 | 43 291,71 |
|  | PP |  | odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111 |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |
|  | P |  | výztuž pro kotvení kamenořezů" |  |  |  |
|  | VV | A24 | 6.5*2/0.5*0.35*0.62/1000 |  | 0,006 |  |
| 23 | K | 279351121 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení | M2 | 8,210 | 501,27 |

PP	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121

Poznámka k položce:

Bednění pro podkladní beton

P	Odměřeno CAD

Výkresy D.1.2.2.7"

| VV | A25 | 6.37 | 6,370 |
| --- | --- | --- | --- |
| VV |  | ""sdružený objekt |  |
| VV | B23 | 1.06 | 1,060 |
| VV |  | ""práh pod sdruženým objektem |  |
| VV | C23 | 0.78 | 0,780 |
| VV |  | ""práh v korytě |  |
| VV | D23 | "Celkem: "6.37+1.06+0.78 | 8,210 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 279351122 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění | M2 | 8,210 | 134,35 | 1 103,01 |
|  | PP |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: Bednění pro podkladní beton |  |  |  |  |
|  | P |  | Odměřeno CAD Výkresy D.1.2.2.7" |  |  |  |  |
|  | VV | A26 | 6.37 |  | 6,370 |  |  |
|  | VV |  | ""sdružený objekt |  |  |  |  |
|  | VV | B24 | 1.06 |  | 1,060 |  |  |
|  | VV |  | ""práh pod sdruženým objektem |  |  |  |  |
|  | VV | C24 | 0.78 |  | 0,780 |  |  |
|  | VV |  | ""práh v korytě |  |  |  |  |
|  | VV | D24 | "Celkem: "6.37+1.06+0.78 |  | 8,210 |  |  |
| 25 | K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr | M3 | 192,280 | 6 492,53 | 1 248 383,67 |
|  |  |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a |  |  |  |  |
|  | PP |  | výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  |  | C30/37 XC4, XF3 S3 |  |  |  |  |
|  | P |  | Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9" |  |  |  |  |
|  | VV | A27 | 3.1-0.3 |  | 2,800 |  |  |
|  | VV |  | ""Stabilizační práh – pod sdruženým objektem |  |  |  |  |
|  | VV | B25 | 76.8-4.0 |  | 72,800 |  |  |
|  | VV |  | ""Sdružený objekt – DB1 |  |  |  |  |
|  | VV | C25 | 104.8-5.2 |  | 99,600 |  |  |
|  | VV |  | ""Sdružený objekt – DB2 |  |  |  |  |
|  | VV | D25 | 16.1-1.3 |  | 14,800 |  |  |
|  | VV |  | ""Sdružený objekt – DB3 |  |  |  |  |
|  | VV | E25 | 2.1-0.2 |  | 1,900 |  |  |
|  | VV |  | ""Stabilizační práh – koryto |  |  |  |  |
|  | VV | F25 | 0.38 |  | 0,380 |  |  |
|  | VV |  | ""základ pod lávkou |  |  |  |  |
|  | VV | G25 | "Celkem: "2.8+72.8+99.6+14.8+1.9+0.38 |  | 192,280 |  |  |
| 26 | K | 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 331,700 | 1 425,27 | 472 762,06 |

| PP Online PSC P |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010 Poznámka k položce: Odměřeno CAD Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VV | A28 | 302.41 | 302,410 |
| VV |  | ""sdružený objekt |  |
| VV | B26 | 15.21 | 15,210 |
| VV |  | ""stabilizační práh sdružený objekt |  |
| VV | C26 | 11.52 | 11,520 |
| VV |  | ""stabilizační práh koryto |  |
| VV | D26 | 2.56 | 2,560 |
| VV |  | ""základ lávka |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | E26 | "Celkem: "302.41+15.21+11.52+2.56 |  | 331,700 |  |  |
| 27 K | 321366111.1 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, | T | 4,104 | 43 291,71 | 177 669,18 |
| PP |  | odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111.1 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9" |  |  |  |  |
| VV | A29 | (1.184+72.295)/1000 |  | 0,073 |  |  |
| VV |  | ""Stabilizační práh |  |  |  |  |
| VV | B27 | (3.317+83.206+1166.053)/1000 |  | 1,253 |  |  |
| VV |  | ""Sdružený objekt – DB1 |  |  |  |  |
| VV | C27 | (180.093+498.988+1305.317)/1000 |  | 1,984 |  |  |
| VV |  | ""Sdružený objekt – DB2 |  |  |  |  |
| VV | D27 | (203.427+590.516)/1000 |  | 0,794 |  |  |
| VV |  | ""Sdružený objekt – DB3 |  |  |  |  |
| VV | E27 | "Celkem: "0.073+1.253+1.984+0.794 |  | 4,104 |  |  |
| 28 K | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, | T | 8,052 | 39 823,15 | 320 656,00 |
| PP |  | odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366112 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9" |  |  |  |  |
| VV | A30 | (2827.749)/1000 |  | 2,828 |  |  |
| VV |  | ""Sdružený objekt – DB1 |  |  |  |  |
| VV | B28 | (452.797+4771.105)/1000 |  | 5,224 |  |  |
| VV |  | ""Sdružený objekt – DB2 |  |  |  |  |
| VV | C28 | "Celkem: "2.828+5.224 |  | 8,052 |  |  |
| 29 K | 953312122 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm | M2 | 18,734 | 168,54 | 3 157,43 |
| PP |  | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312122 |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""DB1 (včetně prostřihu) |  |  |  |  |
| VV | A31 | 10.3*1.15*0.9 |  | 10,661 |  |  |
| VV |  | ""DB2 (včetně prostřihu |  |  |  |  |
| VV | B29 | 7.8*1.15*0.9 |  | 8,073 |  |  |
| VV | C29 | "Celkem: "10.661+8.073 |  | 18,734 |  |  |
| 30 K | 452311161 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. | M3 | 10,310 | 4 035,07 | 41 601,57 |

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311161

Poznámka k položce:

C25/30 XC4 S3

P	Odměřeno CAD

Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1-9"

VV A32

VV

9.76

""podkladní beton pod sdružený objekt

9,760

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV B30 | 0.32 |  | 0,320 |  |  |
| VV | ""stabilizační práh pod sdruženým objektem |  |  |  |  |
| VV C30 | 0.23 |  | 0,230 |  |  |
| VV | ""stabilizační práh koryto |  |  |  |  |
| VV D30 | "Celkem: "9.76+0.32+0.23 |  | 10,310 |  |  |
| 31 K 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 331,700 | 239,54 | 79 455,42 |
| PP | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | Odměřeno CAD |  |  |  |  |
| P | Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9" |  |  |  |  |
| VV A33 | 302.41 |  | 302,410 |  |  |
| VV | ""sdružený objekt |  |  |  |  |
| VV B31 | 15.21 |  | 15,210 |  |  |
| VV | ""stabilizační práh sdružený objekt |  |  |  |  |
| VV C31 | 11.52 |  | 11,520 |  |  |
| VV | ""stabilizační práh koryto |  |  |  |  |
| VV D31 | 2.56 |  | 2,560 |  |  |
| VV | ""základ lávka |  |  |  |  |
| VV E31 | "Celkem: "302.41+15.21+11.52+2.56 |  | 331,700 |  |  |
| 32 K 13010812 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65 | T | 0,124 | 28 908,23 | 3 584,62 |
| PP | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010812 |  |  |  |  |
| VV A34 | 4.38*4*7.09/1000 |  | 0,124 |  |  |
| 33 K 28611143 | trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 | M | 1,000 | 786,85 | 786,85 |
| PP | trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28611143 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | Potrubí spodní výpusti |  |  |  |  |
| P | Výkres D.1.2.2.2" |  |  |  |  |
| VV | "" ""potrubí sdružený objekt |  |  |  |  |
| VV A35 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 34 K 93699216R | Montáž potrubí z PVC DN 300, včetně zakrácení | M | 1,000 | 3 114,91 | 3 114,91 |
| PP | Montáž potrubí z PVC DN 300, včetně zakrácení Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Montáž potrubí do bedněné sdruženého objektu" |  |  |  |  |
| D4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 391 059,74 |
| 35 K 430321616 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 | M3 | 15,640 | 4 913,91 | 76 853,55 |

PP	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321616

Poznámka k položce:

P	C30/37 XC4, XF3 S3

P	D.1.2.2.9"

VV A36

5.28

5,280

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | ""návodní schodiště |  |  |  |  |
| VV B35 | 10.36 |  | 10,360 |  |  |
| VV | ""vzdušní strana |  |  |  |  |
| VV C35 | "Celkem: "5.28+10.36 |  | 15,640 |  |  |
| 36 K 430362021 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 0,090 | 33 326,69 | 2 999,40 |
| PP | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430362021 Poznámka k položce: Síť KARI 5x10 |  |  |  |  |
|  | Třída oceli B500B (ČSN 420139), R10505 (ČSN 736206) |  |  |  |  |
| P | 15% připočteno na přesahy D.1.2.2.9" |  |  |  |  |
| VV A37 | 2.0*(0.71+2.4*3+0.7)*18.48/6/1000 |  | 0,053 |  |  |
| VV | ""schody vzdušní |  |  |  |  |
| VV B36 | 0.9*(3*1.82+1.08+4*0.65)*18.48/6/1000 |  | 0,025 |  |  |
| VV | ""schody návodní |  |  |  |  |
| VV C36 | "Celkem: "0.053+0.025 |  | 0,078 |  |  |
| VV D36 | 0.078*1.15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0,090 |  |  |
| 37 K 434351141 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení | M2 | 42,050 | 530,48 | 22 306,68 |
| PP | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351141 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | D.1.2.2.9" |  |  |  |  |
| VV A38 | 3.15 |  | 3,150 |  |  |
| VV | ""návodní strana |  |  |  |  |
| VV B37 | 6.84 |  | 6,840 |  |  |
| VV | ""vzdušní strana |  |  |  |  |
| VV C37 | 13.78+18.28 |  | 32,060 |  |  |
| VV | ""schodnice |  |  |  |  |
| VV D37 | "Celkem: "3.15+6.84+32.06 |  | 42,050 |  |  |
| 38 K 434351142 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění | M2 | 42,050 | 102,91 | 4 327,37 |
| PP | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351142 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | D.1.2.2.9" |  |  |  |  |
| VV A39 | 3.15 |  | 3,150 |  |  |
| VV | ""návodní strana |  |  |  |  |
| VV B38 | 6.84 |  | 6,840 |  |  |
| VV | ""vzdušní strana |  |  |  |  |
| VV C38 | 13.78+18.28 |  | 32,060 |  |  |
| VV | ""schodnice |  |  |  |  |
| VV D38 | "Celkem: "3.15+6.84+32.06 |  | 42,050 |  |  |
| 39 K 457541111 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm | M3 | 59,470 | 813,33 | 48 368,74 |
| PP | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/457541111 |  |  |  |  |

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| P | Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.4 žula nebo čedič" |
| --- | --- |
| VV A40 | 35.47 |
| VV | ""podsyp pod opevněním |
| VV B39 | 0.6*40 |
| VV | ""plocha původního koryta od bezpečnostního přelivu x délka |
| VV C39 | "Celkem: "35.47+24 |

35,470

24,000

| 40 | K 463211152 | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm | M3 | 10,470 | 2 795,55 | 29 269,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211152 Poznámka k položce: Odměřeno výkres D.1.2.2.5 |  |  |  |  |
|  | P | Lomový kámen o hmotnosti zrna 80 – 200 kg žula nebo čedič" |  |  |  |  |
|  | VV A41 | 2.94*2+(2.94+1.65)/2*2 |  | 10,470 |  |  |
| 41 | K 462511270 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | M3 | 38,724 | 1 863,97 | 72 180,37 |
|  | PP Online PSC P | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462511270 Poznámka k položce: D.1.2.2.4 Žula nebo čedič" |  |  |  |  |
|  | VV A42 | 0.84*(37.2+8.9) |  | 38,724 |  |  |
| 42 | K 464531112 | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm | M3 | 102,730 | 1 229,99 | 126 356,87 |
|  | PP | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464531112 Poznámka k položce: Drcené kamenivo frakce 63/125 |  |  |  |  |
|  | P | Výkres D.1.2.2.4 žula nebo čedič" |  |  |  |  |
|  | VV A43 | 102.73 |  | 102,730 |  |  |
| 43 | K 464541111 | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm | M3 | 7,720 | 1 087,74 | 8 397,35 |
|  | PP | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464541111 Poznámka k položce: Odměřeno CAD |  |  |  |  |
|  | P | Drcené kamenivo 0/63 zpevnění koruny hráze D.1.2.2.4" |  |  |  |  |
|  | VV A44 | 7.72 |  | 7,720 |  |  |
|  | D6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 10 404,59 |
| 44 | K 629992112 | Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vy | M | 41,630 | 249,93 | 10 404,59 |
|  | PP | Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 10 do 20 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629992112 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""DB1 (včetně prostřihu) |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | A45 | 10.3*1.15*2 |  | 23,690 |  |  |
| VV |  | ""DB2 (včetně prostřihu |  |  |  |  |
| VV | B44 | 7.8*1.15*2 |  | 17,940 |  |  |
| VV | C44 | "Celkem: "23.69+17.94 |  | 41,630 |  |  |
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 188 099,36 |
| 53 K | 76799511R3 | Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | KG | 17,761 | 161,65 | 2 871,07 |
| PP |  | Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg |  |  |  |  |
| VV | A46 | 5.59*0.84*2 |  | 9,391 |  |  |
| VV |  | ""UPN česlová stěna |  |  |  |  |
| VV | B45 | 0.62*0.5*27 |  | 8,370 |  |  |
| VV |  | ""tyče česlové stěny |  |  |  |  |
| VV | C45 | "Celkem: "9.391+8.37 |  | 17,761 |  |  |
| 54 K | 76799511R1 | Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | KG | 560,752 | 179,61 | 100 716,67 |
| PP |  | Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Výkres D.1.2.2.6" |  |  |  |  |
| VV | A47 | 9.69*2"celková délka prvku"*18.8"měrná hmotnost prvku |  | 364,344 |  |  |
| VV | B46 | 0.7*6"celková délka prvku"*6"měrná hmotnost prvku |  | 25,200 |  |  |
| VV | C46 | (2*0.85+0.9+(9.690+0.7)*2"celková délka prvku")*2.51"měrná hmotnost prvku |  | 58,684 |  |  |
| VV | D46 | (10.4+1.05*6)"celková délka prvku"*4.16"měrná hmotnost prvku |  | 69,472 |  |  |
| VV | E46 | (2+1.85*4)*2"celková délka prvku"*2.29"měrná hmotnost prvku |  | 43,052 |  |  |
| VV | F46 | "Celkem: "364.344+25.2+58.684+69.472+43.052 |  | 560,752 |  |  |
| 55 K | 76799511R2 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg, včetně provedení uzamykání poklopu požeráku | KG | 124,217 | 410,53 | 50 994,81 |
| PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg, včetně provedení uzamykání poklopu požeráku Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Uložení UPN65 do bednění, uzamykatelnost požeráku" |  |  |  |  |
| VV | A48 | 4.38*4*7.09 |  | 124,217 |  |  |
| 56 K | 13010011 | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm | T | 0,008 | 28 651,65 | 229,21 |
| PP |  | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010011 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Hmotnost: 0,62 kg/m" |  |  |  |  |
| VV | A49 | 0.62/1000*0.5*27 |  | 0,008 |  |  |
| 57 K | 13010810 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50 | T | 0,009 | 29 250,34 | 263,25 |
| PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010810 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Hmotnost: 5,59 kg/m" |  |  |  |  |
| VV | A50 | 5.59/1000*0.84*2 |  | 0,009 |  |  |
| 58 K | 13010822 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 | T | 0,364 | 28 651,65 | 10 429,20 |
| PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010822 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Výkres D.1.2.2.6" |  |  |  |  |
| VV | A51 | 9.69*2"celková délka prvku"*18.8"měrná hmotnost prvku"/1000 |  | 0,364 |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | K 13010740 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80 | T | 0,025 | 30 020,09 | 750,50 |
|  | PP | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010740 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Výkres D.1.2.2.6" |  |  |  |  |
|  | VV A52 | 0.7*6"celková délka prvku"*6"měrná hmotnost prvku"/1000 |  | 0,025 |  |  |
| 60 | K 13010506 | úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x4mm | T | 0,059 | 29 250,34 | 1 725,77 |
|  | PP | úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x4mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010506 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Výkres D.1.2.2.6" |  |  |  |  |
|  | VV A53 | (2*0.85+0.9+(9.690+0.7)*2)"celková délka prvku"*2.51"měrná hmotnost prvku"/1000 |  | 0,059 |  |  |
| 61 | K 13314002 | tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 50x50mm | T | 0,069 | 29 164,82 | 2 012,37 |
|  | PP | tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 50x50mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13314002 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Výkres D.1.2.2.6" |  |  |  |  |
|  | VV A54 | (10.4+1.05*6)"celková délka prvku"*4.16"měrná hmotnost prvku"/1000 |  | 0,069 |  |  |
| 62 | K 13010232 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x30mm | T | 0,043 | 27 112,16 | 1 165,82 |
|  | PP | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x30mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010232 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Výkres D.1.2.2.6" |  |  |  |  |
|  | VV A55 | (2+1.85*4)*2"celková délka prvku"*2.29"měrná hmotnost prvku"/1000 |  | 0,043 |  |  |
| 63 | K 55347051 | rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1500x1000mm | KUS | 8,000 | 2 035,55 | 16 284,40 |
|  | PP | rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1500x1000mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/55347051 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Výkres D.1.2.2.6" |  |  |  |  |
|  | VV A56 | 8 |  | 8,000 |  |  |
| 64 | K 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | T | 0,471 | 1 393,39 | 656,29 |
|  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v |  |  |  |  |
|  | PP | objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101 |  |  |  |  |
|  | D 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 16 371,48 |
| 65 | K 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 2,395 | 135,37 | 324,21 |
|  | PP | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201 |  |  |  |  |
|  | VV A57 | 0.137*4.37*4 |  | 2,395 |  |  |
| 66 | K 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 2,395 | 119,33 | 285,80 |
|  | PP | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101 |  |  |  |  |
|  | VV A58 | 0.137*4.37*4 |  | 2,395 |  |  |
| 67 | K 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 2,395 | 122,73 | 293,94 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Online PSC VV A59 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101 0.137*4.37*4 |  | 2,395 |  |  |
| 68 K 789421212 PP Online PSC P | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy II (0,780 kg Zn/m2) Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy II (0,780 kg Zn/m2) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789421212 Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.6" | M2 | 29,117 | 531,22 | 15 467,53 |
| VV VV A60 VV VV B60 VV VV C60 VV VV D60 VV VV E60 VV VV F60 VV VV G60 VV H60 | "" ""UPN160 (0.16*2+0.065*4)*(9.69*2) ""IPE80 (0.08*2+0.046*4)*(0.7*6) ""L 50 x 30 x 4 (0.05*2+0.03*2)*(2*0.85+0.9+(9.69+0.7)*2) ""čtvercový profil 50 x 50 x 3 (0.05*4+0.044*4)*(10.4+1.05*6) ""obdélníkový profil 50 x 30 x 3 ((0.05+0.03)*2+(0.044+0.024)*2)*(2+1.85*4)*2 ""UPN50 0.84*2*(0.05*2+0.038*4) ""kruhový profil 10 mm 27*0.5*0.01*3.14 "Celkem: "11.24+1.445+3.741+6.279+5.565+0.423+0.424 |  | 11,240 1,445 3,741 6,279 5,565 0,423 0,424 29,117 |  |  |
| D9 45 K 919726122 PP Online PSC P | Ostatní konstrukce a práce, bourání Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726122 Poznámka k položce: Netkaná geotextilie 300 g/m2 D.1.2.2.3" | M2 | 114,400 | 62,08 | 148 831,15 7 101,95 |
| VV A61 46 K 934956123 PP Online PSC P | 2.86*40 Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/934956123 Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.5" | M2 | 114,400 6,020 | 2 878,78 | 17 330,26 |
| VV A62 47 K 953333121 | 0.86*3.5*2 PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm | M | 6,020 16,905 | 452,94 | 7 656,95 |
| PP Online PSC P | PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953333121 Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů D.1.2.2.7.1 - 9" |  |  |  |  |
| VV VV A63 | "" ""DB1 (obě strany požeráku) 7.35*2 * 1.15 |  | 16,905 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | K | 953333324 | PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm | M | 20,815 | 764,65 | 15 916,19 |
|  | PP |  | PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953333324 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Odměřeno z výkresů D.1.2.2.7.1 - 9" |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""DB1 (včetně prostřihu) |  |  |  |  |
|  | VV | A64 | 10.3*1.15 |  | 11,845 |  |  |
|  | VV |  | ""DB2 (včetně prostřihu |  |  |  |  |
|  | VV | B64 | 7.8*1.15 |  | 8,970 |  |  |
|  | VV | C64 | "Celkem: "11.845+8.97 |  | 20,815 |  |  |
| 49 | K | 953334124 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání | M | 150,000 | 305,11 | 45 766,50 |
|  | PP |  | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334124 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Odměřeno z výkresů D.1.2.2.7.1 - 9" |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""DB1 |  |  |  |  |
|  | VV | A65 | 2*14*2+6*2*2 |  | 80,000 |  |  |
|  | VV |  | ""DB2 |  |  |  |  |
|  | VV | B65 | 4*2+5*2*2*2 |  | 48,000 |  |  |
|  | VV |  | ""DB3 |  |  |  |  |
|  | VV | C65 | 4*2*2+1.5*2*2 |  | 22,000 |  |  |
|  | VV | D65 | "Celkem: "80+48+22 |  | 150,000 |  |  |
| 50 | K | 981513114 | Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu | M3 | 20,482 | 2 688,18 | 55 059,30 |
|  | PP |  | Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981513114 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Odměřeno CAD D.1.2.2.1 Výpočet byl proveden na základě měření při místním šetření" |  |  |  |  |
|  | VV | A66 | (1.4+1.35)*2*0.4 |  | 2,200 |  |  |
|  | VV |  | ""požerák |  |  |  |  |
|  | VV | B66 | 1.8*1.75*0.7 |  | 2,205 |  |  |
|  | VV |  | ""základ pod požerákem |  |  |  |  |
|  | VV | C66 | 11*1.5*0.3 |  | 4,950 |  |  |
|  | VV |  | ""schody návodní svah |  |  |  |  |
|  | VV | D66 | 10*1.8*0.3 |  | 5,400 |  |  |
|  | VV |  | ""schody vzdušní svah |  |  |  |  |
|  | VV | E66 | (0.67*0.67*3.14/4-0.5*0.5*3.14/4)*19 |  | 2,967 |  |  |
|  | VV |  | ""potrubí spodní výpusti |  |  |  |  |
|  | VV | F66 | (1.7*2+1.2)*0.4*1.5 |  | 2,760 |  |  |
|  | VV |  | ""vývar pod hrází |  |  |  |  |
|  | VV | G66 | "Celkem: "2.2+2.205+4.95+5.4+2.967+2.76 |  | 20,482 |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 36 520,48 |
| 51 | K | 997R | Vodorovná doprava suti na skládku včetně naložení, uložení poplatku dle platné legislativy | T | 49,362 | 739,85 | 36 520,48 |
|  | PP |  | Vodorovná doprava suti na skládku včetně naložení, uložení poplatku dle platné legislativy Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | 17 01 01 Beton" |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 213 455,88 |
| 52 K 998321011 PP Online PSC |  | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998321011 | T | 513,436 | 415,74 | 213 455,88 |

CC-CZ:

Datum:	14. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 265 134,70 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 265 134,70 | 21,00% | 55 678,29 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 320 812,99 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

14. 7. 2025

Cena celkem [CZK]

265 134,70

265 134,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:	14. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 265 134,70 |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | SOUB |  |  | 265 134,70 |
| 1 | K | R1 | vytýčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství |  | 1,000 | 30 047,92 | 30 047,92 |
|  | PP |  | vytýčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství | SOUB |  |  |  |
| 2 | K | R2 | Zajištění DIO na místní komunikaci a dopravní značení |  | 1,000 | 28 010,77 | 28 010,77 |
|  | PP |  | Zajištění DIO na místní komunikaci a dopravní značení Poznámka k položce: Osazení dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. |  |  |  |  |
|  |  |  | DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady |  |  |  |  |
|  | P |  | nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO."" |  |  |  |  |
| 3 | K | R3 | Hutnící zkoušky | SOUB | 1,000 | 7 639,30 | 7 639,30 |
|  | PP |  | Hutnící zkoušky Poznámka k položce: Zkouška Proctor standart – stanovení závislosti objemové hmotnosti na vlhkosti |  |  |  |  |
|  | P |  | Ověření Proctor standart na stavbě 1 x úrovni pláně 1 x polovině násypu překopu" |  |  |  |  |
| 4 | K | R4 | Zpracování geometrického plánu | SOUB | 1,000 | 17 825,04 | 17 825,04 |
|  | PP |  | Zpracování geometrického plánu | SOUB |  |  |  |
| 5 | K | R5 | Účast geotechnika |  | 1,000 | 20 371,47 | 20 371,47 |
|  | PP |  | Účast geotechnika Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 x převzetí základové spáry |  |  |  |  |
|  | P |  | 1 x v průběhu hutnění tělesa hráze" |  |  |  |  |
| 6 | K | R6 | řízení a odstranění zařízení staveniště, vč. uvedení pozemků do původního stavu, deponií apod. | SOUB | 1,000 | 5 092,87 | 5 092,87 |
|  | PP |  | řízení a odstranění zařízení staveniště, vč. uvedení pozemků do původního stavu, deponií apod. Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Min. zařízení staveniště – stavební buňka, sklad, TOI" |  |  |  |  |
| 7 | K | R7 | Aktualizace HP (havarijního plánu) a PP (povodňového plánu) | SOUB | 1,000 | 3 055,72 | 3 055,72 |

PČ Typ

Kód

| Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poznámka k položce: Náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu"" |  |  |  |  |
| Provedení opatření vyplývajících z HP (havarijního plánu), PP (povodňového plánu) Provedení opatření vyplývajících z HP (havarijního plánu), PP (povodňového plánu) Poznámka k položce: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex """"82"""", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks"" | SOUB | 1,000 | 3 972,44 | 3 972,44 |
| Protokolární předání včetně uvedení do původního stavu stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům Protokolární předání včetně uvedení do původního stavu stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům | SOUB OR | 1,000 | 18 334,32 | 18 334,32 |
| Zpracování a předání Pasportu stavby (dříve DSPS) dle přílohy 11 Vyhlášky č. 131/2024 Sb, vč. fotografické dokumentace Zpracování a předání Pasportu stavby (dříve DSPS) dle přílohy 11 Vyhlášky č. 131/2024 Sb, vč. fotografické dokumentace Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace"" | SOUB OR | 1,000 | 37 687,23 | 37 687,23 |
| Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům Poznámka k položce: - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD | SOUB OR | 1,000 | 28 010,77 | 28 010,77 |
| Pasportizace příjezdové komunikace pro příjezd na staveniště Pasportizace příjezdové komunikace pro příjezd na staveniště Poznámka k položce: pasportizace příjezdové komunikace bude provedena před zahájením stavby a po ukončení stavby" | SOUB | 1,000 | 6 111,44 | 6 111,44 |
| Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP | SOUB SOUB OR | 1,000 | 3 972,44 | 3 972,44 |
| Předání dílenské a výrobní dokumentace k výrobkům a dodávkám, vč. certifikátů, atestů, protokolů, revizí, apod. |  | 1,000 | 34 631,50 | 34 631,50 |
| Předání dílenské a výrobní dokumentace k výrobkům a dodávkám, vč. certifikátů, atestů, protokolů, revizí, apod. 1 |  | 1,000 |  |  |
| Pasportizace příjezdové komunikace - po ukončení prací uvedení příjezdové komunikace pro příjezd na staveniště do původního stavu | SOUB OR | 1,000 | 7 639,30 | 7 639,30 |

P

8

R8

P

9

K

R9

PP

10

R 14

P

11

R11

P

12

R12

K

PP

K PP

K

PP

K PP

| 13 | K | R13 |
| --- | --- | --- |
|  | PP |  |
| 14 | K | R14 |
|  | PP |  |
|  | VV | A67 |
| 15 | K | R15 |
|  | PP |  |
|  | VV | A68 |

P

1,000

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 K R16 | Čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby | SOUB | 1,000 | 12 732,17 | 12 732,17 |

PP	Čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby