**Příloha č. 1 - Výkaz výměr (technické parametry - rozpočet)**

Název veřejné zakázky: **„Sanace – zdiva II.“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **o Venkovní práce, sanace a okop okolo budovy A** | **Typ** | **MJ** | **Mno** | **Materiál**  **ž cena** | **Materiál celkem** | **Montáž cena** | **Montáž celkem** |
| 1 | Vybourání betonů z chodníku a okolo budovy |  | m2 | 11 |  | 1,00 Kč | 620,00 Kč | 6 820,00 Kč |
| 2 | Demontáž kovového zábradlí |  | kpl | 1 |  | 1,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| 3 | Odbourání soklu |  | m2 | 6 |  | 1,00 Kč | 420,00 Kč | 2 520,00 Kč |
| 4 | Vybourání opěrné zídky |  | kpl | 1 |  | 1,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| 5 | Naložení a odvoz betonů a suti na skládku |  | kon | 3 |  | 1,00 Kč | 7 800,00 Kč | 23 400,00 Kč |
| 6 | Okop podle budovy (7x2, 2x1) |  | m3 | 15 |  | 1,00 Kč | 2 050,00 Kč | 31 570,00 Kč |
| 7 | Odkop podle budovy (9x1,2x1) |  | m3 | 11 |  | 1,00 Kč | 1 960,00 Kč | 21 560,00 Kč |
| 8 | Okop podle budovy (5,5x3, 2x1) |  | m3 | 18 |  | 1,00 Kč | 2 100,00 Kč | 36 960,00 Kč |
| 9 | Výkop vsakovacích kapes 2ks |  | m3 | 6 |  | 1,00 Kč | 2 050,00 Kč | 12 300,00 Kč |
| 10 | Očištění zdiva suchou cestou |  | m2 | 43 |  | 1,00 Kč | 130,00 Kč | 5 590,00 Kč |
| 11 | Vyrovnávací cementová stěrka zdiva |  | m2 | 43 |  | 1,00 Kč | 720,00 Kč | 30 960,00 Kč |
| 12 | Spádový beton do klínu |  | mb | 25 |  | 1,00 Kč | 750,00 Kč | 18 750,00 Kč |
| 13 | Svislá a vodorovná hydroizolace s bitumenovými vlákny |  | m2 | 49 |  | 1,00 Kč | 910,00 Kč | 44 590,00 Kč |
| 14 | Drenážní potrubí |  | mb | 27 |  | 1,00 Kč | 130,00 Kč | 3 510,00 Kč |
| 15 | Drenážní drtě |  | m3 | 3 |  | 1,00 Kč | 2 680,00 Kč | 8 040,00 Kč |
| 16 | Geotextilie |  | m2 | 55 |  | 1,00 Kč | 170,00 Kč | 9 350,00 Kč |
| 17 | Nopová folie |  | m2 | 45 |  | 1,00 Kč | 220,00 Kč | 9 900,00 Kč |
| 18 | Ukončovací lišta |  | mb | 25 |  | 1,00 Kč | 210,00 Kč | 5 250,00 Kč |
| 19 | Výstavba světlíku vč. vnější hydroizolace do dvora |  | kpl | 1 |  | 1,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč |
| 20 | Zpětný zásyp výkopu a žlabu s postupným zhutněním |  | m3 | 41 |  | 1,00 Kč | 1 680,00 Kč | 68 880,00 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Dodávka a montáž větacího potrubí s mřížkou do zahrady, vč. dozdění |  | kpl | 1 |  | 1,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| 22 | Dodávka a montáž dešťového čističe, vč, napojení |  | ks | 2 |  | 1,00 Kč | 2 400,00 Kč | 4 800,00 Kč |
| 23 | Dodávka a pokládka betonové dlažby (betonové dlaždice výška 5 cm) |  | ks | 42 |  | 1,00 Kč | 280,00 Kč | 11 760,00 Kč |
| 24 | Beton pod dlažbu |  | m3 | 2 |  | 1,00 Kč | 4 700,00 Kč | 9 400,00 Kč |
| 25 | Dovoz a zasypání žlabu, zahutnění |  | m3 | 4 |  | 1,00 Kč | 1 900,00 Kč | 7 600,00 Kč |
| 26 | Dodávka a montáž sklepního okna 50x30 |  | ks | 1 |  | 1,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| 27 | Zpětný bezbariérový přístup na zahradu |  | kpl | 1 |  | 1,00 Kč | 16 800,00 Kč | 16 800,00 Kč |
| **Materiál cena celkem** | | | | | | | **Montáž cena celkem** | |
| **27,00 Kč** | | | | | | | **411 410,00 Kč** | |
|  | | | | | | | | |
| **Pol** | **o Vnitřní sanace ostatního zdiva budovy A, 1.PP** | **Typ** | **MJ** | **Mno** | **Materiál**  **ž cena** | **Materiál celkem** | **Montáž cena** | **Montáž celkem** |
| 1 | Tlaková krémová Injektáž proti vzlínající vlhkosti siloxanovým krémem, 0,7 tl.  zdiva, 40 m |  | m2 | 28 |  | 1,00 Kč | 2 480,00 Kč | 69 440,00 Kč |
| 2 | Osekání omítek, vyčištění spár zdiva |  | m2 | 88 |  | 1,00 Kč | 310,00 Kč | 27 280,00 Kč |
| 3 | Osekání stropu, vyčištění spár zdiva |  | m2 | 16 |  | 1,00 Kč | 380,00 Kč | 6 080,00 Kč |
| 4 | Penetrace stropu |  | m2 | 16 |  | 1,00 Kč | 190,00 Kč | 3 040,00 Kč |
| 5 | Vyrovnávací omítka |  | m2 | 88 |  | 1,00 Kč | 660,00 Kč | 58 080,00 Kč |
| 6 | Svislá hydroizolace s bitumenovými vlákny |  | m2 | 88 |  | 1,00 Kč | 860,00 Kč | 75 680,00 Kč |
| 7 | Sanační špric |  | m2 | 88 |  | 1,00 Kč | 150,00 Kč | 13 200,00 Kč |
| 8 | Sanační omítka |  | m2 | 88 |  | 1,00 Kč | 880,00 Kč | 77 440,00 Kč |
| 9 | Sanační štuk |  | m2 | 88 |  | 1,00 Kč | 290,00 Kč | 25 520,00 Kč |
| 10 | Montáž zásuvek a vypínače do cementového tmelu |  | kpl | 1 |  | 1,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| 11 | Naložení a odvoz sutě na skládku |  | kon | 2 |  | 1,00 Kč | 7 800,00 Kč | 15 600,00 Kč |
| 12 | Výmalba prostoru |  | m2 | 88 |  | 1,00 Kč | 145,00 Kč | 12 760,00 Kč |
| **Materiál cena celkem** | | | | | | | **Montáž cena celkem** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **12,00 Kč** | | | | | | **390 120,00 Kč** | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |
| **Pol** | **o Vnitřní sanace v přilehlých prostorách kuchyně budovy B, 1.NP** | **Typ** | **MJ** | **Mno** | **Materiál**  **ž cena** | **Materiál celkem** | | **Montáž cena** | | **Montáž celkem** | |
| 1 | Tlaková krémová Injektáž proti vzlínající vlhkosti siloxanovým krémem, 0,3 tl.  Zdiva, 40 m |  | m2 | 1,2 |  | 1,00 Kč | | 2 200,00 Kč | | 2 640,00 Kč | |
| 2 | Osekání omítek, 4x0,5 |  | m2 | 2 |  | 1,00 Kč | | 360,00 Kč | | 720,00 Kč | |
| 3 | Vyrovnávací omítka |  | m2 | 2 |  | 1,00 Kč | | 710,00 Kč | | 1 420,00 Kč | |
| 4 | Hydroizolace s bitumenovými vlákny |  | m2 | 2 |  | 1,00 Kč | | 940,00 Kč | | 1 880,00 Kč | |
| 5 | Sanační špric |  | m2 | 2 |  | 1,00 Kč | | 190,00 Kč | | 380,00 Kč | |
| 6 | Sanační omítka |  | m2 | 2 |  | 1,00 Kč | | 960,00 Kč | | 1 920,00 Kč | |
| 7 | Sanační štuk |  | m2 | 2 |  | 1,00 Kč | | 350,00 Kč | | 700,00 Kč | |
| 8 | Výmalba prostoru |  | m2 | 220 |  | 1,00 Kč | | 145,00 Kč | | 31 900,00 Kč | |
|  | | **Materiál cena celkem** | | | | | | **Montáž cena celkem** | | | |
|  | | **8,00 Kč** | | | | | | **41 560,00 Kč** | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |
| **Ostatní rozpočtové náklady** | |  | | | | | |  | | | |
| 1 | Zakrývání ploch |  | kpl | 1 |  |  | |  | | 8 000,00 Kč | |
| 2 | Úklid prostor průběžný a konečný |  | kpl | 1 |  |  | |  | | 4 000,00 Kč | |
| 3 | Přesun a dovoz hmot a materiálu |  | kpl | 1 |  |  | |  | | 27 050,00 Kč | |
| 4 | Doprava a cestovné do místa určení |  | kpl | 1 |  |  | |  | | 32 328,00 Kč | |
| 5 | Ekologická likvidace odpadů |  | kpl | 1 |  |  | |  | | 100,00 Kč | |
| 6 | Naložení a odvoz sutě na skládku |  | kpl | 1 |  |  | |  | | 2 000,00 Kč | |
| 7 | Naložení a odvoz zbytkového materiálu |  | kpl | 1 |  |  | |  | | 1 000,00 Kč | |
| 8 | Režijní náklady |  | kpl | 1 |  |  | |  | | 5 000,00 Kč | |
|  | |  | | | | | | **Ostatní náklady celkem** | | | |
|  | |  | | | | | | **79 478,00 Kč** | | | |
| **Celkem bez DPH** | | | | | | |  | | **922 615,00 Kč** | | |
| **Celkem s DPH 12%** | | | | | | | | | | | **1 033 328,80 Kč** |

V