##### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle zák. č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000080 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 2, 4 a 6 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0244/25 číslo smlouvy zhotovitele: 25/075

Spolufinancováno z OP JAK

| Název projektu: | ERDF KVALITA ZČU |
| --- | --- |
| Reg. číslo projektu: | CZ.02.02.01/00/23_023/0008982 |

##### Smluvní strany:

Objednatel:  Západočeská univerzita v Plzni

Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“)

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	FortiFox Technologies, a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B27684 vedenou u Městského soudu v Praze se sídlem:	se sídlem: Kolbenova 1021/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO:	176 62 087	DIČ: CZ17662087

zastoupený: xxxx

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

##### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 3. 6. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň“ (dále jen „SOD“),

- při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů, a to zejména potřeba provedení víceprací, které svým rozsahem odpovídají více než 80 % původní hodnoty závazku dle SOD,

- s ohledem na rozsah nezbytných víceprací nelze provést změnu SOD v kompletním rozsahu tak, aby dílo bylo dokončeno zcela v souladu s potřebami Objednatele, neboť taková změna by patrně nebyla změnou, jíž lze provést v souladu s ust. § 222 ZZVZ bez provedení nového zadávacího řízení,

- Objednatel má s ohledem na výše uvedené zájem na tom, aby dílo bylo provedeno pouze z části tak, aby nedošlo k porušení ZZVZ, a část která má být provedena byla relativně samostatná, tj. technicky stavebně ucelená a uzavřená;

- smluvní strany  mají za  to,  že  za účelem  naplnění  potřeb Objednatele dle  písm d)  výše, lze v souladu se ZZVZ provést dílčí změny závazku dle SOD, a to jak změny vyhrazené zadavatelem v zadávacích podmínkám Zadávacího řízení (méněpráce), tak změny jejichž rozsah nepřesáhne limit pro změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. vícepráce do hodnoty odpovídající 15 % původního závazku dle SOD a dále změny které naplňují podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ,

- zbývající část plnění (které po změně provedené tímto dodatkem nebude součástí SOD) nezbytného pro naplnění potřeb Objednatele a dosažení kompletní rekonstrukce prostor, jež měly být původně rekonstruovány, bude předmětem plnění jiné veřejné zakázky

se Smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

##### Změna SOD

  - Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - vícepracím v hodnotě:	117 824,57 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ);

    - méněpracím v hodnotě:  239 101,53  Kč  bez DPH  (změny ve smyslu §  222  odst. 2  ZZVZ v souladu s ust. čl. 10.1 až 10.5 SOD);

    - vícepracím v hodnotě 14 964,55 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ);

    - méněpracím v hodnotě 21 656,45 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ).

  - Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:

    - dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 786 335 Kč bez DPH) se tímto dodatkem snižuje    o částku: 127 968,86 Kč bez DPH.

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 658 366,14Kč bez DPH.

  - Vícepráce dle čl. 1.2 písm a) a c) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatné faktuře).

  - Změny dle čl. 1.2 písm. b) a c) tohoto dodatku, resp. nezbytnost jejich provedení byla způsobena vadou projektu, resp. chybou projektanta, kterou objednatel jako osoba nemající příslušnou odbornost nemohl odhalit. Toto pochybení projektanta odhalil až zhotovitel po zahájení provádění díla dle SOD.

  - Termín pro provedení díla se nemění.

##### Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

##### Přílohy:

Položkový soupis víceprací a méněprací

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis).	Dne (viz el. podpis)

prof. RNDr. Miroslav Digitálně podepsal prof. RNDr.

## xxxx

Digitálně podepsal xxxxx Digitálně podepsal

Lávička, Ph.D.

Miroslav Lávička, Ph.D.

Datum: 2025.08.15 14:50:51 +02'00'

xxxx Datum: 2025.08.13

09:29:20 +02'00'

xxxx Datum: 2025.08.12

14:56:48 +02'00'

……………………	…………………………..

##### Západočeská univerzita v Plzni	FortiFox Technologies, a.s.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxx

| REKAPITULACE STAVBY |  |
| --- | --- |
| Kód: | 25-075 |
| Stavba: | ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |

21. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: Poznámka:

Cena s DPH

v

CZK

-154 842,32

Cena bez DPH

DP základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

-127 968,86

0,00

Projektant	Zpracovatel

-127 968,86

Výše daně

-26 873,46

0,00

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Kód: | 25-075 |
| Stavba: | ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň |

Kód

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21. 3. 2025

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  | -127 968,86 | -154 842,32 |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1.1. | Architektonicko-... | -127 968,86 | -154 842,32 |
| § 222 odst. 4 ZZVZ | Vícepráce ZL1 | 117 824,57 | 142 567,73 |
| § 222 odst. 2 ZZVZ | Méněpráce ZL1 | -239 101,53 | -289 312,85 |
| § 222 odst. 6 ZZVZ | Vícepráce ZL1 | 14 964,55 | 18 107,11 |
| § 222 odst. 6 ZZVZ | Méněpráce ZL1 | -21 656,45 | -26 204,30 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-...

Soupis:

§ 222 odst. 4 ZZVZ - Vícepráce ZL1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 21. 3. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 117 824,57

HSV - Práce a dodávky HSV 39 636,96

8 - Vedení trubní dálková a přípojná 22 640,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 740,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 13 256,96

PSV - Práce a dodávky PSV 78 187,61

776 - Podlahy povlakové 67 768,64

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 418,97

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-...

Soupis:

§ 222 odst. 4 ZZVZ - Vícepráce ZL1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 21. 3. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Náklady soupisu celkem	117 824,57

| D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 39 636,96 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  | 8 |  | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 22 640,00 |  |  |  |
| 18 |  | K |  | 899102112 |  | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 2,000 |  | 3 650,00 | 7 300,00 |
| 19 |  | M |  | 55341466 |  | poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížení A15 v 75mm rám 820x820mm vstup 700x700mm | kus | 2,000 |  | 7 670,00 | 15 340,00 |

|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 3 740,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 965041321 | Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 1,000 | 3 740,00 | 3 740,00 |
|  | D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 13 256,96 |
| 35 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 113,550 | 116,75 | 13 256,96 |
|  | VV |  | opakovaný úklid z důvodu přerušení prací |  |  |  |  |
|  | VV |  | 113,55 |  | 113,550 |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 78 187,61 |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 67 768,64 |
| 27 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 238,950 | 51,90 | 12 401,51 |
|  | VV |  | m.č. 114 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21,36 |  | 21,360 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 115 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21,7 |  | 21,700 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet_PVC_ostatní |  | 43,060 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21,2 |  | 21,200 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21,66 |  | 21,660 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 112 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21,75 |  | 21,750 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 113 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21,75 |  | 21,750 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 116 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21,76 |  | 21,760 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21,75 |  | 21,750 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 118a |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,73 |  | 15,730 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 119 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21,75 |  | 21,750 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet_PVC_šatny |  | 167,350 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 110a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 111a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 112a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 117a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 215 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,24 |  | 3,240 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 215a |  |  |  |  |
|  | VV |  | 9,31 |  | 9,310 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 215b - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 217 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,58 |  | 5,580 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | m.č. 217a |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,6 |  | 3,600 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 217b |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,08 |  | 1,080 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 217c |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,08 |  | 1,080 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 218 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,17 |  | 3,170 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 218a |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,48 |  | 1,480 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet_PVC_sprchy |  | 28,540 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 238,950 |  |  |
| 3 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 17,860 | 13,85 | 247,36 |
|  | VV |  | m.č. 114 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,36 |  | 1,360 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 115 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,7 |  | 1,700 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet_PVC_ostatní |  | 3,060 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,2 |  | 2,200 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,66 |  | 1,660 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 112 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75 |  | 1,750 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 113 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75 |  | 1,750 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 116 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,76 |  | 1,760 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75 |  | 1,750 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 118a |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 119 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75 |  | 1,750 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet_PVC_šatny |  | 12,620 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 110a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 111a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 112a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 117a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 215 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,24 |  | 0,240 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 215a |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,31 |  | 0,310 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 215b - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 217 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,42 |  | 0,420 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 217a |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,4 |  | 0,400 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 217b |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,08 |  | 0,080 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 217c |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,08 |  | 0,080 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 218 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,17 |  | 0,170 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 218a |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,48 |  | 0,480 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet_PVC_sprchy |  | 2,180 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,860 |  |  |
| 4 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 189,900 | 35,84 | 6 806,02 |
|  | VV |  | PVC_ostatní |  |  |  |  |
|  | VV |  | 43,06 |  | 43,060 |  |  |
|  | VV |  | PVC_šatny |  |  |  |  |
|  | VV |  | 167,35 |  | 167,350 |  |  |
|  | VV |  | PVC_sprchy |  |  |  |  |
|  | VV |  | 28,54 |  | 28,540 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 238,950 |  |  |
|  | VV |  | 238,95*2-288 "dvojnásobná penetrace" |  | 189,900 |  |  |
| 5 | K | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 17,860 | 230,33 | 4 113,69 |
|  | VV |  | PVC_ostatní |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,06 |  | 3,060 |  |  |
|  | VV |  | PVC_šatny |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,62 |  | 12,620 |  |  |
|  | VV |  | PVC_sprchy |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,18 |  | 2,180 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,860 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 17,860 | 140,61 | 2 511,29 |
|  | VV |  | PVC_ostatní |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,06 |  | 3,060 |  |  |
|  | VV |  | PVC_šatny |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,62 |  | 12,620 |  |  |
|  | VV |  | PVC_sprchy |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,18 |  | 2,180 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,860 |  |  |
| 7 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 17,860 | 153,44 | 2 740,44 |
|  | VV |  | PVC_ostatní |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,06 |  | 3,060 |  |  |
|  | VV |  | PVC_šatny |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,62 |  | 12,620 |  |  |
|  | VV |  | PVC_sprchy |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,18 |  | 2,180 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,860 |  |  |
| 8 | M | 284111R1 | Homogenní podlaha vhodná pro využití ve vysokém provozu, lepená,, 5 dB, R9, Bfl-s1, 34/43 | m2 | 52,438 | 432,00 | 22 653,22 |
|  | VV |  | PVC_ostatní |  |  |  |  |
|  | VV |  | 43,06 |  | 43,060 |  |  |
|  | VV |  | PVC_šatny |  |  |  |  |
|  | VV |  | 167,35 |  | 167,350 |  |  |
|  | VV |  | PVC_sprchy |  |  |  |  |
|  | VV |  | 28,54 |  | 28,540 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 238,950 |  |  |
|  | VV |  | 238,95*1,25-246,25 "Přepočítané koeficientem množství" |  | 52,438 |  |  |
| 39 | M | 28411003 | lišta soklová PVC 30x30mm | m | 241,590 | 31,20 | 7 537,61 |
| 28 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 25,000 | 182,00 | 4 550,00 |
| 29 | M | 55343110 | profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro | m | 25,500 | 165,00 | 4 207,50 |
|  | VV |  | 25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25,500 |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 10 418,97 |
| 33 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 25,000 | 21,10 | 527,50 |
|  | VV |  | vícepráce na základě stávajícího stavu |  |  |  |  |
|  | VV |  | "lokální opravy v celké ploše" 25 |  | 25,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 25,000 |  |  |
| 34 | K | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m | m2 | 25,000 | 249,00 | 6 225,00 |
|  | VV |  | vícepráce na základě stávajícího stavu |  |  |  |  |
|  | VV |  | "lokální opravy v celké ploše" 25 |  | 25,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 25,000 |  |  |
| 14 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 15,680 | 5,44 | 85,30 |
|  | VV |  | m.č. 110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,2 |  | 2,200 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,66 |  | 1,660 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 112 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75 |  | 1,750 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 113 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75 |  | 1,750 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 114 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,36 |  | 1,360 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 115 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,7 |  | 1,700 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 116 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,76 |  | 1,760 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75 |  | 1,750 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 118a |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 119 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75 |  | 1,750 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,680 |  |  |
| 15 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 16,464 | 3,42 | 56,31 |
|  | VV |  | 15,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 16,464 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 16,464 |  |  |
| 16 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 62,720 | 17,14 | 1 075,02 |
|  | VV |  | m.č. 110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,2 |  | 2,200 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,66 |  | 1,660 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 112 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75 |  | 1,750 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 113 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75 |  | 1,750 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 114 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,36 |  | 1,360 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | m.č. 115 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,7 |  | 1,700 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 116 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,76 |  | 1,760 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75 |  | 1,750 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 118a |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 119 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75 |  | 1,750 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet_STROPY |  | 15,680 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*2,2 |  | 6,600 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*1,66 |  | 4,980 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 112 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*1,75 |  | 5,250 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 113 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*1,75 |  | 5,250 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 114 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*1,36 |  | 4,080 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 115 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*1,70 |  | 5,100 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 116 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*1,76 |  | 5,280 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*1,75 |  | 5,250 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 118 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 119 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*1,75 |  | 5,250 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet_STĚNY |  | 47,040 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 62,720 |  |  |
| 17 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 62,720 | 39,06 | 2 449,84 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-...

Soupis:

§ 222 odst. 2 ZZVZ - Méněpráce ZL1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 21. 3. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -239 101,53

PSV - Práce a dodávky PSV -235 951,53

763 - Konstrukce suché výstavby -87 236,72

776 - Podlahy povlakové -148 184,02

784 - Dokončovací práce - malby a tapety -530,79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby -3 150,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-...

Soupis:

§ 222 odst. 2 ZZVZ - Méněpráce ZL1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 21. 3. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Náklady soupisu celkem	-239 101,53

| D |  | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -235 951,53 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | -87 236,72 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 763411113 |  | Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 6 mm | m2 | -15,897 |  | 5 462,40 | -86 835,77 |
| 2 |  | K |  | 998763332 |  | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | -0,158 |  | 2 537,63 | -400,95 |

|  |  | D |  | 776 |  | Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  | -148 184,02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | K |  | 776111311 |  | Vysátí podkladu povlakových podlah |  | m2 |  | -65,270 |  | 13,85 |  | -903,99 |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Mezisoučet_PVC_ostatní |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 118a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -2,27 |  |  |  | -2,270 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Mezisoučet_PVC_šatny |  |  |  | -2,270 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 110a - R11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -9 |  |  |  | -9,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 111a - R11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -19 |  |  |  | -19,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 112a - R11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -9 |  |  |  | -9,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 117a - R11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -19 |  |  |  | -19,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 215a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 215b - R11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -7 |  |  |  | -7,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 217a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 217b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 217c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | m.č. 218a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Mezisoučet_PVC_sprchy |  |  |  | -63,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | -65,270 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 776141112 |  | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm |  | m2 |  | -65,270 |  | 230,33 |  | -15 033,64 |  |

VV	PVC_ostatní

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | PVC_šatny |  |  |  |  |
|  | VV |  | -2,27 |  | -2,270 |  |  |
|  | VV |  | PVC_sprchy |  |  |  |  |
|  | VV |  | -63 |  | -63,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -65,270 |  |  |
| 6 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | -65,270 | 140,61 | -9 177,61 |
|  | VV |  | PVC_ostatní |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | PVC_šatny |  |  |  |  |
|  | VV |  | -2,27 |  | -2,270 |  |  |
|  | VV |  | PVC_sprchy |  |  |  |  |
|  | VV |  | -63 |  | -63,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -65,270 |  |  |
| 7 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | -65,270 | 153,44 | -10 015,03 |
|  | VV |  | PVC_ostatní |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | PVC_šatny |  |  |  |  |
|  | VV |  | -2,27 |  | -2,270 |  |  |
|  | VV |  | PVC_sprchy |  |  |  |  |
|  | VV |  | -63 |  | -63,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -65,270 |  |  |
| 9 | M | 284111R2 | Bezpečnostní podlaha s embosováním pro využití ve sprchách tl. 2 mm, šířka role 2 m, lepená, R11, Cfl-s1, 34/43 | m2 | -113,750 | 829,20 | -94 321,50 |
| 10 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | m | -45,500 | 61,84 | -2 813,72 |
|  | VV |  | PVC_sprchy/2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -45,5 |  | -45,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -45,500 |  |  |
| 12 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | -79,410 | 14,00 | -1 111,74 |
|  | VV |  | m.č. 110a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -14,59 |  | -14,590 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 111a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -18,44 |  | -18,440 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 112a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -14,59 |  | -14,590 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 117a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -18,44 |  | -18,440 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 215b - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -13,35 |  | -13,350 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -79,410 |  |  |
| 11 | K | 776411212 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm | m | -79,410 | 186,46 | -14 806,79 |
|  | VV |  | m.č. 110a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -14,59 |  | -14,590 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 111a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -18,44 |  | -18,440 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 112a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -14,59 |  | -14,590 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 117a - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -18,44 |  | -18,440 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 215b - R11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -13,35 |  | -13,350 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -79,410 |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | -530,79 |
| 14 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | -2,270 | 5,44 | -12,35 |
|  | VV |  | m.č. 110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 112 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 113 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 114 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 115 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 116 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 118a |  |  |  |  |
|  | VV |  | -2,27 |  | -2,270 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 119 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -2,270 |  |  |
| 15 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | -2,384 | 3,42 | -8,15 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | -2,27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | -2,384 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -2,384 |  |  |
| 16 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | -9,080 | 17,14 | -155,63 |
|  | VV |  | m.č. 110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 112 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 113 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 114 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 115 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 116 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 118a |  |  |  |  |
|  | VV |  | -2,27 |  | -2,270 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 119 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet_STROPY |  | -2,270 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 112 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 113 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 114 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 115 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 116 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 118 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*-2,27 |  | -6,810 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 119 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet_STĚNY |  | -6,810 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -9,080 |  |  |
| 17 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | -9,080 | 39,06 | -354,66 |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | -3 150,00 |
| 36 | K | HZS2331 | Hodinová zúčtovací sazba podlahář | hod | -7,000 | 450,00 | -3 150,00 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-...

Soupis:

§ 222 odst. 6 ZZVZ - Vícepráce ZL1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 21. 3. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 964,55

PSV - Práce a dodávky PSV 14 964,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-...

Soupis:

§ 222 odst. 6 ZZVZ - Vícepráce ZL1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 21. 3. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Náklady soupisu celkem	14 964,55

#### D	PSV	Práce a dodávky PSV	14 964,55

| 1 | K | 725291670 | Montáž madla invalidního krakorcového sklopného | kus | 5,000 | 196,21 | 981,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | M | 55147115 | madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm | kus | 5,000 | 2 796,70 | 13 983,50 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-...

Soupis:

§ 222 odst. 6 ZZVZ. - Méněpráce ZL1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 21. 3. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -21 656,45

PSV - Práce a dodávky PSV -21 656,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-...

Soupis:

§ 222 odst. 6 ZZVZ. - Méněpráce ZL1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 21. 3. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Náklady soupisu celkem	-21 656,45

#### D	PSV	Práce a dodávky PSV	-21 656,45

| 1 | K | 725291674 | Montáž madla umyvadlového | kus | -5,000 | 211,62 | -1 058,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | M | 55147215 | madlo umyvadlové pravé/levé s krytkou nerez lesk 500x305mm | kus | -5,000 | 4 119,67 | -20 598,35 |