| Příloha č. 2 - NABÍDKOVÝ LIST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchazeč vyplní pouze žlutě podbarvená pole, sloupce s celkovou cenou jsou dopočítány automaticky nastavenými vzorci. |  |  |  |  |  |  |
| Tabulka A) - Ceník materiálu |  |  |  |  |  |  |
| p.č. | Popis položky | MJ | Předpokládané množsví MJ za 1 rok | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH |  |
| 1 | WC kombi se zadním odpadem včetně tlačítka, napouštění, vypouštění a sedacího prkénka | ks | 2 | 3 308,00 Kč | 6 616,00 Kč |  |
| 2 | WC kombi se spodním odpadem včetně tlačítka, napouštění, vypouštění a sedacího prkénka | ks | 2 | 3 308,00 Kč | 6 616,00 Kč |  |
| 3 | Umyvadlo keramické závěsné bílé s otvorem, šíře 550 mm | ks | 2 | 1 144,00 Kč | 2 288,00 Kč |  |
| 4 | Umyvadlo keramické závěsné bílé s otvorem, šíře 650 mm | ks | 2 | 1 278,00 Kč | 2 556,00 Kč |  |
| 5 | Baterie stojánková umyvadlová pevná, oblá, pákové ovládání, s výpustí, výška baterie 11,5 cm, povrchová úprava chrom, | ks | 3 | 629,00 Kč | 1 887,00 Kč |  |
| 6 | Baterie stojánková umyvadlová otočné ramínko, pákové ovládání, výška baterie 11,7 cm, délka ramínka 15 cm, povrchová úprava chrom. | ks | 3 | 729,00 Kč | 2 187,00 Kč |  |
| 7 | Baterie nástěnná umyvadlová, rozteč 100 mm, pákové ovládání, výška baterie 13,3 cm, délka ramínka 19 cm, povrchová úprava chrom. | ks | 3 | 999,00 Kč | 2 997,00 Kč |  |
| 8 | Baterie nástěnná umyvadlová, rozteč 150 mm, pákové ovládání, výška baterie 13,3 cm, délka ramínka 19 cm, povrchová úprava chrom, | ks | 3 | 999,00 Kč | 2 997,00 Kč |  |
| 9 | Beztlaková dřezová páková baterie pro beztlakové ohřívače vody pro PTO, výška baterie 13 cm, délka ramínka 22 cm, povrchová úprava chrom | ks | 3 | 1 686,00 Kč | 5 058,00 Kč |  |
| 10 | Beztlaková nástěnná páková baterie pro beztlakové ohřívače vody pro PTO, výška baterie 10 cm, délka ramínka 21 cm, povrchová úprava chrom | ks | 3 | 1 680,00 Kč | 5 040,00 Kč |  |
| 11 | Průtokový ohřívač PTO 3,5 beztlakový bez vodovodní baterie | ks | 2 | 3 021,00 Kč | 6 042,00 Kč |  |
| 12 | Ohřívač průtokový EPO 3,5 tlakový bez vodovodní baterie | ks | 2 | 2 975,00 Kč | 5 950,00 Kč |  |
| 13 | Beztlaký zásobníkový ohřívač, horní umístění, s vývody orientovanými dolů, objem 5l, bez vodovodní baterie | ks | 2 | 2 269,00 Kč | 4 538,00 Kč |  |
| 14 | RIVER MAGIC R 7500 Sprchový tlačítkový časový výtokový ventil se spořičem průtoku | ks | 1 | 3 158,00 Kč | 3 158,00 Kč |  |
| 15 | Ventil rohový s filtrem a kovovou pákou, DN 1/2"-3/8" chrom | ks | 10 | 136,00 Kč | 1 360,00 Kč |  |
| 16 | Ventil rohový DN 1/2"-3/8" chrom | ks | 15 | 136,00 Kč | 2 040,00 Kč |  |
| 17 | Pojistný ventil 1/2" 6 bar TE-2852 | ks | 10 | 584,00 Kč | 5 840,00 Kč |  |
| 18 | Napouštěcí ventil boční pro keramické nádržky A15 3/8" | ks | 15 | 155,00 Kč | 2 325,00 Kč |  |
| 19 | Kohout kulový plnoprůtočný 1/2" páka | ks | 15 | 96,00 Kč | 1 440,00 Kč |  |
| 20 | Kohout kulový plnoprůtočný 3/4" páka | ks | 15 | 133,00 Kč | 1 995,00 Kč |  |
| 21 | Bílá flexošňůra s průřezem vodiče 3x 1,50 mm a délkou kabelu 3 m, včetně koncovky. | ks | 15 | 148,00 Kč | 2 220,00 Kč |  |
| 22 | Umyvadlový sifon 5/4" click clack kovový povrch chrom | ks | 10 | 234,00 Kč | 2 340,00 Kč |  |
| 23 | Hadička nerezová opletená, závit 1/2" x 3/8" délka 40 cm | ks | 15 | 61,00 Kč | 915,00 Kč |  |
| 24 | Hadička nerezová opletená, závit 1/2" x 3/8" délka 60 cm | ks | 15 | 72,00 Kč | 1 080,00 Kč |  |
| 25 | Hadička nerezová opletená, závit 1/2" x 3/8" délka 80 cm | ks | 15 | 86,00 Kč | 1 290,00 Kč |  |
| 26 | Vsuvka DN 15 - 1/2" (mosaz) | ks | 15 | 22,00 Kč | 330,00 Kč |  |
| 27 | T kus DN 15 - 1/2" (mosaz) | ks | 15 | 50,00 Kč | 750,00 Kč |  |
| 28 | Odpadní plastová trubka HT DN 110/250 | ks | 4 | 75,00 Kč | 300,00 Kč |  |
| 29 | Odpadní plastová trubka HT DN 110/500 | ks | 4 | 119,00 Kč | 476,00 Kč |  |
| 30 | Odpadní plastová trubka HT DN 110/1000 | ks | 4 | 208,00 Kč | 832,00 Kč |  |
| 31 | Kanalizační trubka KG DN 110/500 | ks | 4 | 102,00 Kč | 408,00 Kč |  |
| 32 | Kanalizační trubka KG DN 110/1000 | ks | 4 | 174,00 Kč | 696,00 Kč |  |
| 33 | Svěrné koleno na CU trubku 15x1/2" vnitřní | ks | 4 | 104,00 Kč | 416,00 Kč |  |
| 34 | Svěrné koleno na CU trubku 18x3/4" vnější | ks | 4 | 175,00 Kč | 700,00 Kč |  |
| Cena celkem za materiál v Kč bez DPH/ 1 rok: |  |  |  |  | 85 683,00 Kč |  |
| DPH 21% |  |  |  |  | 17 993,43 Kč |  |
| Cena celkem za materiál v Kč včetně DPH/ 1 rok: |  |  |  |  | 103 676,43 Kč |  |
|  | Prodávající/dodavatel čestně prohlašuje, že nabízené zboží bude splňovat minimální požadavky na specifikaci předmětu plnění. |  |  |  |  |  |
| Tabulka B) - Ceník oprav a dopravy |  |  |  |  |  |  |
| p.č. | Položka - název | MJ | Předpokládané množsví MJ za 1 rok | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH |  |
| 1 | Zajištění oprav a údržby - sazba v pracovní dny a pracovní dobu bez dopravy Pracovní doba: pondělí, středa 7:00 - 17:00, úterý, čtvrtek 7:00 - 15:30, pátek 7:00 - 14:30 | hod. | 80 | 500,00 Kč | 40 000,00 Kč |  |
| 2 | Zajištění oprav a údržby - HAVARIJNÍ služba - sazba v pracovní dny a pracovní dobu bez dopravy Pracovní doba: pondělí, středa 7:00 - 17:00, úterý, čtvrtek 7:00 - 15:30, pátek 7:00 - 14:30 | hod. | 20 | 700,00 Kč | 14 000,00 Kč |  |
| 3 | Zajištění oprav a údržby - HAVARIJNÍ služba - sazba v pracovní dny MIMO pracovní dobu bez dopravy | hod. | 10 | 850,00 Kč | 8 500,00 Kč |  |
| 4 | Zajištění oprav a údržby - HAVARIJNÍ služba - sazba MIMO pracovní dny a pracovní dobu (víkendy, svátky) bez dopravy | hod. | 10 | 1 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |  |
| 5 | Dopravné za 1 výjezd cesta tam a zpět (paušální částka za dopravu z místa provozovny dodavatele do Pardubic a zpět) | ks | 20 | 300,00 Kč | 6 000,00 Kč |  |
| Cena celkem za zajištění oprav a dopravu v Kč bez DPH/1 rok: |  |  |  |  | 78 500,00 Kč |  |
| DPH 21% |  |  |  |  | 16 485,00 Kč |  |
| Cena celkem za zajištění oprav a dopravu v Kč včetně DPH/ 1 rok: |  |  |  |  | 94 985,00 Kč |  |
|  | Pozn.: Dodavatel ocení všechny položky tabulky A a B částkou vyšší než 0,--Kč. |  |  |  |  |  |