|  | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Z0382024 |  | FN Brno - dětská skupina |  |  |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Zadavatel 62500 |  |  | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |  |
| Zhotovitel: | KOMA-STAVOS |  |  | IČO: DIČ: | 46966170 |  |
|  | Řičanská 1191 |  |  |  | CZ46966170 |  |
|  | 763 12 | Vizovice |  |  |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  | 15 953 688,33 |  |
| PSV |  |  |  |  | 16 695 868,26 |  |
| MON |  |  |  |  | 599 893,90 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  | 1 431 459,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 593 346,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  | 35 274 255,49 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 12 % |  |  | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH |  | 12 % |  |  | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % |  | 35 274 255,49 | CZK |  |
| Základní DPH |  | 21 % |  |  | 7 407 593,65 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 42 681 849,14 |  | CZK |
| v | dne Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 65

| Rekapitulace dílčích částí Číslo Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostatní a vedlejší náklady Ostatní a vedlejší náklady Stavební objekt Příprava území | 0,00 | 1 655 879,00 | 347 734,59 | 2 003 613,59 | 5 |
| OVN | 0,00 | 1 655 879,00 | 347 734,59 | 2 003 613,59 | 5 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| SO 00 | 0,00 | 79 440,71 | 16 682,55 | 96 123,26 | 0 |
| 1 | 0,00 | 79 440,71 | 16 682,55 | 96 123,26 | 0 |
| Příprava území Novostavba dětské skupiny Architektonicko-stavební řešení Vytápění Vzduchotechnika SO 01 | 0,00 | 27 241 627,32 | 5 720 741,74 | 32 962 369,06 | 77 |
| D.1.1 | 0,00 | 20 257 210,14 | 4 254 014,13 | 24 511 224,27 | 57 |
| D.1.4.a | 0,00 | 1 344 289,49 | 282 300,79 | 1 626 590,28 | 4 |
| D.1.4.c | 0,00 | 2 040 050,50 | 428 410,61 | 2 468 461,11 | 6 |
| D.1.4.e | 0,00 | 865 243,99 | 181 701,24 | 1 046 945,23 | 2 |
| Zdravotechnika Silnoproud Slaboproud Aktivní prvky - Nevyplňovat, není předmětem zadávacího řízení FVE D.1.4.g | 0,00 | 1 477 271,40 | 310 226,99 | 1 787 498,39 | 4 |
| D.1.4.h | 0,00 | 662 361,80 | 139 095,98 | 801 457,78 | 2 |
| D.1.4.h.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| D.1.4.ch | 0,00 | 595 200,00 | 124 992,00 | 720 192,00 | 2 |
| SO 01.1 | 0,00 | 1 257 984,00 | 264 176,64 | 1 522 160,64 | 4 |
| Interiér vybavení Vestavěné výrobky - dodává stavba Volné výrobky - Nevyplňovat, není předmětem zadávacího řízení Oplocení Oplocení 1 | 0,00 | 1 257 984,00 | 264 176,64 | 1 522 160,64 | 4 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SO 02 | 0,00 | 316 559,87 | 66 477,57 | 383 037,44 | 1 |
| 2 | 0,00 | 316 559,87 | 66 477,57 | 383 037,44 | 1 |
| SO 03 | 0,00 | 1 579 034,38 | 331 597,22 | 1 910 631,60 | 4 |
| Zpevněné plochy Zpevněné plochy Přípojka vodovodu Přípojka vodovodu Řešení dešťových a splaškových vod 3 | 0,00 | 1 579 034,38 | 331 597,22 | 1 910 631,60 | 4 |
| SO 04 | 0,00 | 318 472,14 | 66 879,15 | 385 351,29 | 1 |
| 4 | 0,00 | 318 472,14 | 66 879,15 | 385 351,29 | 1 |
| SO 05 | 0,00 | 571 313,86 | 119 975,91 | 691 289,77 | 2 |
| Řešení dešťových a splaškových vod Přípojka NN Přípojka NN Přípojka slaboproudu Přípojka slaboproudu 5 | 0,00 | 571 313,86 | 119 975,91 | 691 289,77 | 2 |
| SO 06 | 0,00 | 341 266,59 | 71 665,98 | 412 932,57 | 1 |
| 6 | 0,00 | 341 266,59 | 71 665,98 | 412 932,57 | 1 |
| SO 07 | 0,00 | 293 848,92 | 61 708,27 | 355 557,19 | 1 |
| 7 | 0,00 | 293 848,92 | 61 708,27 | 355 557,19 | 1 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 65

| SO 08 | 0,00 | 706 010,52 | 148 262,21 | 854 272,73 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vybavení areálu Vybavení areálu Přeložka sdělovacího vedení Přeložka sdělovacího vedení Vegetační úpravy 8 | 0,00 | 706 010,52 | 148 262,21 | 854 272,73 | 2 |
| SO 09 | 0,00 | 116 047,25 | 24 369,92 | 140 417,17 | 0 |
| 9 | 0,00 | 116 047,25 | 24 369,92 | 140 417,17 | 0 |
| SO 10 | 0,00 | 796 770,93 | 167 321,90 | 964 092,83 | 2 |
| Vegetační úpravy Celkem za stavbu 10 | 0,00 | 796 770,93 | 167 321,90 | 964 092,83 | 2 |
|  | 0,00 | 35 274 255,49 | 7 407 593,65 | 42 681 849,14 | 100 |

Popis stavby: Z0382024 - FN Brno - dětská skupina

Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO 00 - Příprava území

Popis rozpočtu: 1 - Příprava území

Popis objektu: SO 01 - Novostavba dětské skupiny

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.4.a - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.c - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.e - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.g - Silnoproud

Popis rozpočtu: D.1.4.h - Slaboproud

Popis rozpočtu: D.1.4.h.1 - Aktivní prvky - Nevyplňovat, není předmětem zadávacího řízení Popis rozpočtu: D.1.4.ch - FVE

Popis objektu: SO 01.1 - Interiér vybavení

Popis rozpočtu: 1 - Vestavěné výrobky - dodává stavba

Popis rozpočtu: 2 - Volné výrobky - Nevyplňovat, není předmětem zadávacího řízení

Popis objektu: SO 02 - Oplocení

Popis rozpočtu: 2 - Oplocení

Popis objektu: SO 03 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 3 - Zpevněné plochy

Popis objektu: SO 04 - Přípojka vodovodu

Popis rozpočtu: 4 - Přípojka vodovodu

Popis objektu: SO 05 - Řešení dešťových a splaškových vod

Popis rozpočtu: 5 - Řešení dešťových a splaškových vod

Popis objektu: SO 06 - Přípojka NN

Popis rozpočtu: 6 - Přípojka NN

Popis objektu: SO 07 - Přípojka slaboproudu

Popis rozpočtu: 7 - Přípojka slaboproudu

Popis objektu: SO 08 - Vybavení areálu

Popis rozpočtu: 8 - Vybavení areálu

Popis objektu: SO 09 - Přeložka sdělovacího vedení

Popis rozpočtu: 9 - Přeložka sdělovacího vedení

Popis objektu: SO 10 - Vegetační úpravy

Popis rozpočtu: 10 - Vegetační úpravy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 65

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _1 | 721 - Vnitřní kanalizace | HSV |  |  | 248 215,83 | 0,7 |
| _1 | Aktivní prvky Cisco | HSV |  |  | 0,00 | 0,0 |
| _1 | Část AC: | HSV |  |  | 129 060,00 | 0,4 |
| _1 | Kabeláž : | HSV |  |  | 368 597,60 | 1,0 |
| _1 | SLABOPROUD | HSV |  |  | 107 359,20 | 0,3 |
| _1 | Zdroj tepla - tepelné čerpadlo vzduch/voda | HSV |  |  | 409 239,40 | 1,2 |
| _2 | 722 - Vodovod | HSV |  |  | 175 187,62 | 0,5 |
| _2 | Aktivní prvky Switch | HSV |  |  | 0,00 | 0,0 |
| _2 | Část DC: | HSV |  |  | 141 900,00 | 0,4 |
| _2 | Datové rozvody + WI-FI : | HSV |  |  | 55 387,20 | 0,2 |
| _2 | Expanzní nádoba | HSV |  |  | 31 775,58 | 0,1 |
| _2 | Hlavní rozváděč RH obsahuje : | HSV |  |  | 77 081,10 | 0,2 |
| _3 | 724 - Strojní zařízení | HSV |  |  | 16 666,11 | 0,0 |
| _3 | Doplnění stávajícího rozváděče : | HSV |  |  | 8 879,00 | 0,0 |
| _3 | Elektronický zabezpečovací systém (EZS) : | HSV |  |  | 198 029,40 | 0,6 |
| _3 | Oběhové čerpadlo | HSV |  |  | 14 994,70 | 0,0 |
| _3 | Střídače a panely | HSV |  |  | 299 640,00 | 0,8 |
| _4 | 713 - Izolace tepelné | HSV |  |  | 33 566,48 | 0,1 |
| _4 | Armatury | HSV |  |  | 120 788,24 | 0,3 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 4 z 65

| _4 | Přístupový systém (SKV) + dveřní telefon: | HSV |  |  | 225 486,00 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _4 | Vedlejší rozpočtové položky | HSV |  |  | 10 200,00 | 0,0 |
| _4 | Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : | HSV |  |  | 51 850,80 | 0,1 |
| _5 | 767 - Konstrukce zámečnícké | HSV |  |  | 38 700,60 | 0,1 |
| _5 | Ostatní náklady : | HSV |  |  | 76 100,00 | 0,2 |
| _5 | Potrubí, izolace, nátěry | HSV |  |  | 391 288,47 | 1,1 |
| _5 | Svítidla, stropní vývody, apod… společných prostor : | HSV |  |  | 999 484,80 | 2,8 |
| _6 | 725 - Zařizovací předměty | HSV |  |  | 352 907,35 | 1,0 |
| _6 | Hromosvod, uzemnění | HSV |  |  | 36 917,10 | 0,1 |
| _6 | Revize | HSV |  |  | 14 400,00 | 0,0 |
| _7 | Ostatní náklady : | HSV |  |  | 87 000,00 | 0,2 |
| _8 | Otopná tělesa - koupelnové žebříky, přímotop | HSV |  |  | 19 235,04 | 0,1 |
| _9 | Otopná tělesa | HSV |  |  | 244 798,06 | 0,7 |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | 1 172 050,98 | 3,3 |
| 18 | Povrchové úpravy terénu | HSV |  |  | 790 252,01 | 2,2 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV |  |  | 1 008 396,06 | 2,9 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  | 217 108,31 | 0,6 |
| 311 | Stěny obvodové montované lehké | HSV |  |  | 1 014 890,74 | 2,9 |
| 342 | Stěny a příčky montované lehké | HSV |  |  | 307 653,60 | 0,9 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV |  |  | 15 513,46 | 0,0 |
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké | HSV |  |  | 139 687,38 | 0,4 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 5 z 65

| 46.1 | Zpevněné plochy - Zatravňovací dlažby | HSV |  |  | 132 794,91 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.2 | Zpevněné plochy - Asfaltová komunikace | HSV |  |  | 297 473,28 | 0,8 |
| 46.3 | Zpevněné plochy - Pochozí plochy | HSV |  |  | 144 636,73 | 0,4 |
| 46.4 | Zpevněné plochy - Zahradní chodník | HSV |  |  | 444 822,28 | 1,3 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV |  |  | 1 913 353,07 | 5,4 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |  |  | 150 147,57 | 0,4 |
| 635 | Suché podlahy | HSV |  |  | 218 108,20 | 0,6 |
| 8 | Trubní vedení | HSV |  |  | 196 049,10 | 0,6 |
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | HSV |  |  | 192 823,00 | 0,5 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | HSV |  |  | 35 275,00 | 0,1 |
| 9001 | Vybavení areálu | HSV |  |  | 661 000,00 | 1,9 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV |  |  | 281 180,15 | 0,8 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  | 178 276,28 | 0,5 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 49 699,61 | 0,1 |
| 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | HSV |  |  | 48 506,85 | 0,1 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 377 516,41 | 1,1 |
| EF 1. | Odvětrání - úklidové místnosti | HSV |  |  | 27 675,00 | 0,1 |
| EF 2. | Odvětrání - úklidové místnosti | HSV |  |  | 17 294,00 | 0,0 |
| EF 3. | Odvětrání - úklidové místnosti | HSV |  |  | 16 565,00 | 0,0 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV |  |  | 565 789,55 | 1,6 |
| 712 | Povlakové krytiny | PSV |  |  | 831 054,08 | 2,4 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 6 z 65

| 713 | Izolace tepelné | PSV |  |  | 2 044 871,34 | 5,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové | PSV |  |  | 29 770,00 | 0,1 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV |  |  | 207 997,10 | 0,6 |
| 742.1 | Kabelová trasa | PSV |  |  | 97 028,00 | 0,3 |
| 742.2 | Kabel | PSV |  |  | 61 446,00 | 0,2 |
| 742.2 | Optická kabeláž | PSV |  |  | 104 374,00 | 0,3 |
| 742.3 | Ostatní | PSV |  |  | 67 058,00 | 0,2 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV |  |  | 14 186,00 | 0,0 |
| 763 | Dřevostavby | PSV |  |  | 486 909,72 | 1,4 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV |  |  | 127 175,38 | 0,4 |
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře | PSV |  |  | 1 646 126,01 | 4,7 |
| 766 | Výrobky dodáné stavbou | PSV |  |  | 1 257 984,00 | 3,6 |
| 766 | Zařizovací předměty | PSV |  |  | 0,00 | 0,0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | 7 597 331,09 | 21,5 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  | 146 768,32 | 0,4 |
| 776 | Podlahy a stěny povlakové | PSV |  |  | 292 840,01 | 0,8 |
| 781 | Obklady keramické | PSV |  |  | 207 451,36 | 0,6 |
| 783 | Nátěry | PSV |  |  | 73 934,70 | 0,2 |
| 784 | Malby | PSV |  |  | 116 313,60 | 0,3 |
| 786 | Zastiňující technika | PSV |  |  | 158 772,00 | 0,5 |
| ACC 1 | Zdroj chladu pro VZT jednotku | PSV |  |  | 136 209,00 | 0,4 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 7 z 65

| ACC 2. | Chlazení objektu | PSV |  |  | 424 479,00 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M21 | Elektromontáže | MON |  |  | 48 412,00 | 0,1 |
| M46 | Zemní práce při montážích | MON |  |  | 256 504,90 | 0,7 |
| MU 1. | Parní vyvíječ | MON |  |  | 294 977,00 | 0,8 |
| 999 | Poplatky za skládky | PSU |  |  | 26 371,52 | 0,1 |
| AHU 1. | Větrání školky | PSU |  |  | 866 095,50 | 2,5 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 27 736,65 | 0,1 |
| _10 | REKAPITULACE | VN |  |  | 112 170,00 | 0,3 |
| 999. | Ostatní náklady | VN |  |  | 256 756,00 | 0,7 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | 1 062 533,00 | 3,0 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | 593 346,00 | 1,7 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 35 274 255,49 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 8 z 65

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | OVN | Ostatní a vedlejší náklady |
| R: | OVN | Ostatní a vedlejší náklady |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: VN Vedlejší náklady |  |  |  | 1 062 533,00 |  |  |  |  |
| 1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor 1,00000 61 214,00 61 214,00 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2 005111021R

Vytyčení inženýrských sítí

Soubor	1,00000	34 297,00	34 297,00	RTS 25/ I

3 00511 R

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Geodetické práce

Soubor	3,00000	9 741,00	29 223,00	RTS 25/ I Geodetické práce před výstavbou : 1	1,00000

Geodetické práce při provádění : 1	1,00000

Geodetické práce po výstavbě : 1	1,00000

4 005121010R

Vybudování zařízení staveniště

Soubor	1,00000	119 451,00	119 451,00	RTS 25/ I

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

5 005121020R

Provoz zařízení staveniště

Soubor	1,00000	291 452,00	291 452,00	RTS 25/ I

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

6 005121030R

Odstranění zařízení staveniště

Soubor	1,00000	119 451,00	119 451,00	RTS 25/ I

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

7 005122010R

Provoz objednatele

Soubor	1,00000	192 000,00	192 000,00	RTS 25/ I

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

8 005124010R

Koordinační činnost

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Soubor	1,00000	149 000,00	149 000,00	RTS 25/ I

| 9 | 00511014 | Pasportizace před zahájením | Soubor | 1,00000 | 24 974,00 | 24 974,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00511015 | Pasportizace po dokončení | Soubor | 1,00000 | 16 471,00 | 16 471,00 |  | Vlastní |
| 11 005124015R |  | Kompletační činnost | Soubor | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  | Vlastní |
| Díl: ON Ostatní náklady |  |  |  | 593 346,00 |  |  |  |  |
| 12 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

13 005211020R

Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi

Soubor	1,00000	45 982,00	45 982,00	RTS 25/ I

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

14 005211030R

Dočasná dopravní opatření

Soubor	1,00000	45 121,00	45 121,00	RTS 25/ I

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

15 005211040R

Užívání veřejných ploch a prostranství

Soubor	1,00000	19 000,00	19 000,00	RTS 25/ I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

16 005211080R

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Soubor	1,00000	59 874,00	59 874,00	RTS 25/ I

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování  potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

17 00523  R

Zkoušky a revize

Soubor	1,00000	29 515,00	29 515,00	RTS 25/ I

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

18 00524 R

Předání a převzetí díla

Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	RTS 25/ I

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

19 005241010R

Dokumentace skutečného provedení

Soubor	1,00000	71 412,00	71 412,00	RTS 25/ I

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

20 005241020R

Geodetické zaměření skutečného provedení

Soubor	1,00000	39 478,00	39 478,00	RTS 25/ I

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

21 005261010R

Pojištění dodavatele a pojištění díla

Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	RTS 25/ I

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

| 22 | 0052401 | Geometrický plán po dokončení stavby – odsouhlasené KÚ | Soubor | 1,00000 | 19 441,00 | 19 441,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 005261R1 | Fotodokumentace průběžná a z realizace | Soubor | 1,00000 | 5 978,00 | 5 978,00 |  | Vlastní |
| 24 | 005265R | Informační tabule | Soubor | 1,00000 | 4 971,00 | 4 971,00 |  | Vlastní |
| 25 | 005269R | Oplocení staveniště, dočasná staveniště | m | 125,00000 | 419,00 | 52 375,00 |  | Vlastní |
| 26 | 005271R | Trvalé staveniště, dočasné krátkodobé pro např.výkopy přípojek, dopravní značky apod. | Soubor | 1,00000 | 23 415,00 | 23 415,00 |  | Vlastní |
| 27 | 0053551R | Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby – kolaudace | Soubor | 1,00000 | 69 784,00 | 69 784,00 |  | Vlastní |
| 28 | 0054550 | Veškeré výrobní a dílenské dokumentace | Soubor | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00 |  | Vlastní |

Celkem	1 655 879,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 9 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 00 | Příprava území |
| R: | 1 | Příprava území |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce |  |  |  | 30 134,40 |  |  |  |  |
| 1 | 113107310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 57,70000 147,00 8 481,90 822-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

viz. situace bouracích prací : 57,7	57,70000

| 2 | 113108310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 57,70000 | 285,00 | 16 444,50 | 822-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

viz. situace bouracích prací : 57,7	57,70000

3 113202111R00

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	42,00000	124,00	5 208,00 822-1	RTS 25/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

42	42,00000

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	7 411,00

4 90001

|  |  | Přesunutí stávaj. informační tabule vč. základu | kus | 1,00000 | 7 411,00 | 7 411,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 999 Poplatky za skládky |  |  |  | 20 005,42 |  |  |  |  |
| 5 | 979999973R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 12,69400 424,00 5 382,26 801-3 RTS 25/ I 12,694 12,69400 |  |  |  |  |  |  |

| 6 | 979999982R00 | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 11,34000 | 394,00 | 4 467,96 | 801-3 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11,34	11,34000

| 7 | 979999996R00 | Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 12,69400 | 800,00 | 10 155,20 | 801-3 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12,694	12,69400

| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 21 889,89 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 36,72800 330,00 12 120,24 801-3 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

| 9 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 330,55200 | 28,00 | 9 255,46 | 801-3 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 36,72800 | 14,00 | 514,19 | 800-6 | RTS 25/ I |

s hrubým urovnáním,

Celkem	79 440,71

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 10 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce |  |  |  | 512 441,06 |  |  |  |  |
| 1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 44,00000 102,00 4 488,00 800-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Skrývka ornice : 20*7*0,1	14,00000

20*15*0,1	30,00000

2 122201101R00

Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3	m3	118,36260	262,00	31 011,00 800-1	RTS 25/ I

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkop pro zákl.desku vč. podsypu :

na k - 0,625 : 19,55*6*0,36	42,22800

7,05*10,7*0,36	27,15660

16*3,8*0,36	21,88800

18,5*3,8*0,36	25,30800

3,3*1,5*0,36	1,78200

| 3 | 122201109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 118,36260 | 51,00 | 6 036,49 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

118,36260	118,36260

4 131201110R00

5 131201119R00

6 132201110R00

7 132201119R00

8 132201211R00

Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	43,84800	478,00	20 959,34 800-1	RTS 25/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Pro základové patky :

na - 1,525 : 1,6*1,6*0,9*12	27,64800

1,5*1,5*0,9*8	16,20000

Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	43,84800	33,00	1 446,98 800-1	RTS 25/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

43,848	43,84800

Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	17,12000	657,00	11 247,84 800-1	RTS 25/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Kanalizace v základech : 107*0,4*0,4	17,12000

Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	17,12000	241,00	4 125,92 800-1	RTS 25/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

17,12	17,12000

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 	m3	113,85783	350,00	39 850,24 800-1	RTS 25/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve  výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Monolitický základ :

na k - 1,525 :  (18,55+4,39+3,29+7,048+5,594+5,38+17,488+2,39+2,84+8,97+6,201+5,458)*1,3*0,9

102,49083

9 132201219R00

10 161101101R00

11 162201102R00

3,3*1,5*0,9	4,45500

vnitřní : 4,8*1,6*0,9	6,91200

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	113,85783	45,00	5 123,60 800-1	RTS 25/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve  výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

113,85783	113,85783

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	174,82583	183,00	31 993,13 800-1	RTS 25/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

113,85783+43,848+17,12	174,82583

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m	m3	104,54050	61,00	6 376,97 800-1	RTS 25/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Vnitrostaveništní přesun zeminy :

zpětné zásypy : 67,64050+36,9	104,54050

| 12 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 206,64793 | 321,00 | 66 333,99 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 157,70583+118,36260+44+17,12	337,18843

-zpětné zásypy a terénní val : -(67,64050+36,9+26)	-130,54050

| 13 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 222,90310 | 90,00 | 20 061,28 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

118,36260	118,36260

Mezisoučet	118,36260

zpětné zásypy : 67,64050+36,9	104,54050

14 171201101R00

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	206,64793	36,00	7 439,33 800-1	RTS 25/ I

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 157,70583+118,36260+44+17,12	337,18843

-zpětné zásypy a terénní val : -(67,64050+36,9+26)	-130,54050

| 15 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 130,54050 | 21,00 | 2 741,35 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 11 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provizorní uložení zeminy :

zpětné zásypy : 67,64050+36,9	104,54050

pro terénní val - SO 08 : 26	26,00000

| 16 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 67,64050 | 168,00 | 11 363,60 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Zásypy základy z vnější strany - zemina :  (19,5+6+2,97+7,048+5,294+6,3+18,5+3,8+2,536+8,97+5,902+6,4)*0,5*1,05+10,45

59,39050

základy : 8,25	8,25000

| 17 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 73,60980 | 679,00 | 49 981,05 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Zásypy základy z vnitřní strany - recyklát :  (17,95+4,39+2,97+7,648+5,294+5,38+16,888+2,39+2,536+9,57+5,902+5,458)*0,5*0,85

36,70980

18 175101101RT2

19 181101102R00

20 181101111R00

21 199000002R00

22 451572111R00

Mezisoučet	36,70980

Zásyp patky zeminou : 36,9	36,90000

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	12,84000	1 638,00	21 031,92 800-1	RTS 25/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Kanalizace v základech : 107*0,4*0,3	12,84000

Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	249,96789	18,00	4 499,42 800-1	RTS 25/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

(17,95*4,39-0,4*0,4*5)	78,00050

(7,648*9,058-0,4*0,4*4-3,6*0,4)	67,19558

(14,351*2,99-0,4*0,4*3)	42,42949

16,888*2,39	40,36232

21,98	21,98000

Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	218,02870	75,00	16 352,15 800-1	RTS 25/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

1,6*1,6*12	30,72000

1,5*1,5*8	18,00000

(18,55+4,39+3,29+7,048+5,594+5,38+17,488+2,39+2,84+8,97+6,201+5,458)*1,3	113,87870

3,3*1,5	4,95000

4,8*1,6	7,68000

107*0,4	42,80000

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	206,64793	564,00	116 549,43 800-1	RTS 25/ I Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 157,70583+118,36260+44+17,12		337,18843

-zpětné zásypy a terénní val : -(67,64050+36,9+26)	-130,54050

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	4,28000	1 712,00	7 327,36 827-1	RTS 25/ I

v otevřeném výkopu,

Kanalizace v základech : 107*0,4*0,1	4,28000

23 59691002.AR

Recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	66,07764	395,00	26 100,67 SPCM	RTS 25/ I

36,70980*1,8	66,07764

| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 984 889,87 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 227,98789 245,00 55 857,03 800-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

S1 :

Podsyp pod desku : (17,95*4,39-0,4*0,4*5)	78,00050

(7,648*9,058-0,4*0,4*4-3,6*0,4)	67,19558

(14,351*2,99-0,4*0,4*3)	42,42949

16,888*2,39	40,36232

25 271531113R00

26 273321321R00

27 273351215R00

Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	34,19818	2 095,00	71 645,19 800-2	RTS 25/ I S1 :

Podsyp pod desku : (17,95*4,39-0,4*0,4*5)*0,15	11,70008

(7,648*9,058-0,4*0,4*4-3,6*0,4)*0,15	10,07934

(14,351*2,99-0,4*0,4*3)*0,15	6,36442

16,888*2,39*0,15	6,05435

Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	52,80000	4 275,00	225 720,00 801-1	RTS 25/ I

bez dodávky a uložení výztuže

Základová deska : 52,8	52,80000

Bednění stěn základových desek zřízení	m2	17,75520	1 375,00	24 413,40 801-1	RTS 25/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

S1 :

Základová deska :  (18,55+4,99+2,97+7,048+5,294+5,98+17,488+2,99+2,536+8,97+5,902+6,058)*0,2

17,75520

28 273351216R00

Bednění stěn základových desek odstranění	m2	17,75520	225,00	3 994,92 801-1	RTS 25/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

17,75520	17,75520

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 12 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 273361214R00 | Výztuž základových desek mostů z ocelo B500B, průměru do 12 mm | t | 2,11200 | 59 125,00 124 87 | 2,00 | 821-1 | RTS 25/ I |

viz PD statika výkaz výztuže : 2,112	2,11200

30 274272140RT4

Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25	m2	45,97450	2 280,00	104 821,86 801-1	RTS 25/ I

s výplní betonem, bez výztuže,

Monolitický základ :  (18,55+4,39+3,29+7,048+5,594+5,38+17,488+2,39+2,84+8,97+6,201+5,458)*0,5

43,79950

31 274272150RT4

32 274313621R00

33 274351215R00

34 274351216R00

2,1*0,5	1,05000

Mezisoučet	44,84950

Patky : 0,3*0,75*5	1,12500

Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25	m2	3,40000	2 720,00	9 248,00 801-1	RTS 25/ I

s výplní betonem, bez výztuže,

Monolitický základ :

vnitřní : 3,6*0,5	1,80000

Mezisoučet	1,80000

Patky : 0,4*0,5*8	1,60000

Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	28,50000	4 275,00	121 837,50 801-1	RTS 25/ I

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Monolitický základ : 28,5	28,50000

Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	99,50000	925,00	92 037,50 801-1	RTS 25/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Monolitický základ : 99,5	99,50000

Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	99,50000	185,00	18 407,50 801-1	RTS 25/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

99,5	99,50000

| 35 | 274354042R00 | Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,5 m | kus | 3,00000 | 1 717,00 | 5 151,00 | 801-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

3	3,00000

36 275313621R00

37 275351215R00

38 275351216R00

39 279361821R00

Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	3,70000	4 250,00	15 725,00 801-1	RTS 25/ I

Monolitické patky : 3,7	3,70000

Bednění stěn základových patek zřízení	m2	24,00000	845,00	20 280,00 801-1	RTS 25/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Monolitické patky : 24	24,00000

Bednění stěn základových patek odstranění	m2	24,00000	255,00	6 120,00 801-1	RTS 25/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

24	24,00000

Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,26586	59 125,00	74 843,97 801-1	RTS 25/ I

včetně distančních prvků

viz PD statika výkaz výztuže : 1,26586	1,26586

| 40 2101 |  | D+M Chráničky DN 110 mm pro vodovod, dl. 10 m | kus | 1,00000 | 9 915,00 | 9 915,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 311 Stěny obvodové montované lehké |  |  |  | 1 014 890,74 |  |  |  |  |
| 41 | 342090321R00 | Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 50 kg do 75 kg, v SDK příčce z UA profilů š.75 mm, 1 x opláštěné | kus 24,00000 1 974,00 47 376,00 801-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

Otvory : 24	24,00000

42 31100001R01

Stěna sádrovláknitá - 2x deska 12,5 mm + 2x CW 75 + 1x deska 12,5 bez izolace	m2	254,88960	3 385,00	862 801,30	Vlastní

Položka je použita jako vlastní z důvodu, že se jedná o obvodovou nosnou konstrukci ze sádrovláknitých desek, včetně ocelové konstrukce a v položce není obsažena izolace - specifikována v díle 713

S4 - fasáda : 3,45*(18,85+6,358+5,902+8,67+2,536+3,29+17,778+6,28+5,294+6,75+3,02+5,29)	310,56210

-otvory : - (1*2,25+1*1,8*4+2,25*1,8*3+2*2,25*3+0,9*2,25+4*0,6+0,9*0,6+1,9*0,6+0,8*1,8+2*1,8+1,55*2,2 5+0,8*0,6*3+1*2,25*2)

-55,67250

43 31100001R02

Stěna sádrovláknitá - 1x deska 12,5 mm + CW + 1x deska 12,5 bez izolace	m2	49,50990	2 115,00	104 713,44	Vlastní

Položka je použita jako vlastní z důvodu, že se jedná o obvodovou nosnou konstrukci ze sádrovláknitých desek atiky, včetně ocelové konstrukce a v položce není obsažena izolace - specifikována v díle 713

S8 atika : 0,55*(18,85+6,358+5,902+8,67+2,536+3,29+17,778+6,28+5,294+6,75+3,02+5,29)	49,50990

| Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 307 653,60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 342012221R00 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 | m2 112,96690 1 335,00 150 810,81 801-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

1.NP : 3,15*(1,665+2,665+1,675+1+0,8+3,6+0,96+3,4+3,275*2+5,75)- (0,9*2,02*2+0,8*2,02*2+1,8*1,97+1*2,02)

75,97075

2,4*1,5	3,60000

3,15*(2,665*2+1,86+2,54+2,411)-(0,8*2,02*3)	33,39615

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 13 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 342013321R00 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 8,39475 | 1 950,0016 36 | 9,76 | 801-1 | RTS 25/ I |

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

1.NP : 3,15*2,665	8,39475

| 46 | 342090211R00 | Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 25 kg do 50 kg, v SDK příčce z UA profilů š. 50 mm, 1 x opláštěné | kus | 18,00000 | 1 800,00 | 32 400,00 | 801-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18	18,00000

| 47 | 347081243R00 | Bezpečnostní předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami BT 3 předstěny spřažené, ocelová konstrukce CD, 2 x opláštěné, tl.150 mm tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná , tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 8,32500 | 3 525,00 | 29 345,63 | 801-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

0,96*1,5*2	2,88000

3,63*1,5	5,44500

48 342001R

D+M Opláštění regulačních světlíků a výlezů na střechu SDK deskami	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00	Vlastní

Položka je použita jako vlastní z důvodu jednoduchého opláštění výstupu u světlíku s jednoduchou OK a 1x deskou SDK RF 12,5 mm

2	2,00000

| 49 | 342003R01 | Příčka zdvojená sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100, izolace,1x opláštěná, desky diamant tl. 12,5 mm | m2 | 75,76970 | 1 010,00 | 76 527,40 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Položka je použita jako vlastní z důvodu, že se jedná o zdvojenou konstrukci SDK příček s 2x ocelových roštem a 1x opláštěnou SDK deskami.

Tento typ položky neexistuje v položkách RTS.

1.NP : 3,15*(2,02+17,568+8,57)-(0,9*2,02*6+1*2,02)	75,76970

| Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 139 687,38 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 342264021RT2 | Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými zavěšený podhled, dvojitá konstrukce 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace | m2 133,50000 950,00 126 825,00 801-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |

133,5	133,50000

| 51 | 416093122R00 | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm | m2 | 10,76350 | 1 195,00 | 12 862,38 | 801-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

bez dodávky izolace

Kastl : 0,275*(5,58+4,6+11,65+5,77*3)	10,76350

| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 1 913 353,07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 620001R | Fasáda z vláknocementových fasádních desek tl. 8 mm, D+M m2 299,89860 6 380,00 1 913 353,07 Vlastní S4 - fasáda : 3,95*(18,85+6,358+5,902+8,67+2,536+3,29+17,778+6,28+5,294+6,75+3,02+5,29) 355,57110 |  |  |  |  |  |

-otvory : - (1*2,25+1*1,8*4+2,25*1,8*3+2*2,25*3+0,9*2,25+4*0,6+0,9*0,6+1,9*0,6+0,8*1,8+2*1,8+1,55*2,2 5+0,8*0,6*3+1*2,25*2)

-55,67250

| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 150 147,57 53 568111111R00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m | m2 | 21,98000 | 56,00 | 1 230,88 | 822-1 | RTS 25/ I |

S13 :

Terasa : 21,98	21,98000

54 631571010R00

Násyp  bez dodávky materiálu  bez určení tloušťky	m3	3,95640	1 057,00	4 181,91 801-1	RTS 25/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

S13 :

Terasa :

16-32 : 21,98*0,15	3,29700

4-8 : 21,98*0,03	0,65940

| 55 | 632411105R00 | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace | m2 | 232,03000 | 525,00 | 121 815,75 | 801-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s rozprostřením a uhlazením

S1, S2 : 232,03	232,03000

56 953921114R00

57 583324801R

58 583326881R

Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 500 x 500 x 50 mm	kus	90,00000	200,00	18 000,00 801-1	RTS 25/ I

kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)

Položka obsahuje dodávka + montáž dlaždic :

S13 :

Terasa : 15*6	90,00000

Kamenivo nestanovené těžené; frakce 4,0 až 8,0 mm	t	1,18692	454,00	538,86 SPCM	RTS 25/ I

4-8 : 0,6594*1,8	1,18692

Kamenivo nestanovené těžené; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	5,93460	624,00	3 703,19 SPCM	RTS 25/ I

16-32 : 3,297*1,8	5,93460

| 59 | 67352002R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 10,0 kN/m | m2 | 24,17800 | 28,00 | 676,98 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

21,98*1,1	24,17800

| Díl: 635 Suché podlahy |  |  |  | 218 108,20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 635111022R00 | Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm m2 232,03000 940,00 218 108,20 801-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.

S1, S2 : 232,03	232,03000

| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 178 276,28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 941941032R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 368,00000 81,00 29 808,00 800-3 RTS 25/ I |  |  |  |  |

včetně kotvení

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 14 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně kotvení lešení.

4*(19+6,6+6,1+8,9+2,9+3,3+18+6,5+5,3+6,9+3+5,5)	368,00000

| 62 | 941941192R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 736,00000 | 57,00 | 41 952,00 | 800-3 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně kotvení

368*2	736,00000

| 63 | 941941832R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 368,00000 | 70,00 | 25 760,00 | 800-3 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

368	368,00000

64 941955002R00

65 941955003R00

66 171156461200R

Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	232,04000	182,00	42 231,28 800-3	RTS 25/ I 232,04		232,04000

Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	25,00000	211,00	5 275,00 800-3	RTS 25/ I 25		25,00000

Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 28	Sh	95,00000	350,00	33 250,00 STROJ	RTS 25/ I

Nosnost 28 t při vyložení 3 m od středu otoče jeřábu.

Manipulace s kontejnery a materiál na střechu : 95	95,00000

| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 49 699,61 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 232,03000 142,00 32 948,26 801-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |

232,03	232,03000

| 68 | 952901411R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží | m2 | 105,00000 | 63,00 | 6 615,00 | 801-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

105	105,00000

69 952901110R00

70 953941312R00

71 953941391R00

Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	55,67250	60,00	3 340,35 801-4	RTS 25/ I

55,67250

Otvory :  
(1*2,25+1*1,8*4+2,25*1,8*3+2*2,25*3+0,9*2,25+4*0,6+0,9*0,6+1,9*0,6+0,8*1,8+2*1,8+1,55*2,2 
5+0,8*0,6*3+1*2,25*2)

Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	4,00000	95,00	380,00 801-1	RTS 25/ I 4		4,00000

Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	4,00000	104,00	416,00 801-1	RTS 25/ I 4		4,00000

| 72 | 44984102R | přístoj hasicí práškový; PG2LE; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 2 kg; provozní schopnost od -20 do + 60°C | kus | 4,00000 | 1 500,00 | 6 000,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4	4,00000

| Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  |  | 48 506,85 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 954111202R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 1 x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm | m 18,90000 1 279,00 24 173,10 801-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

3,15*6	18,90000

| 74 | 954111350R | Sádrokartonový obklad ocelového sloupu, dvoustranný, ocelová konstrukce, 1x opláštěná, RF tl.12,5 mm | m | 15,75000 | 1 545,00 | 24 333,75 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

3,15*5	15,75000

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 217 788,35 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m t 483,97410 450,00 217 788,35 801-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

| Díl: 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 565 789,55 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 257,62968 58,00 14 942,52 800-711 RTS 25/ I |  |  |  |  |

S1 :

Základová deska : 18,55*4,99	92,56450

7,048*9,658	68,06958

14,952*2,99	44,70648

17,488*2,99	52,28912

| 77 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 124,28640 | 79,00 | 9 818,63 | 800-711 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S9 :

Izolace základy :  (18,55+4,99+2,97+7,048+5,294+5,98+17,488+2,99+2,536+8,97+5,902+6,058)*1,4

124,28640

| 78 | 711141559RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 257,62968 | 316,00 | 81 410,98 | 800-711 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S1 :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 15 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Základová deska : 18,55*4,99	92,56450

7,048*9,658	68,06958

14,952*2,99	44,70648

17,488*2,99	52,28912

| 79 | 711142559RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 150,91920 | 366,00 | 55 236,43 | 800-711 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S9 :

Izolace základy :  (18,55+4,99+2,97+7,048+5,294+5,98+17,488+2,99+2,536+8,97+5,902+6,058)*1,4

124,28640

80 711212000R00

81 711212002R00

82 711212601R00

83 711212602R00

84 711823121RT2

85 711823129RT2

zpětný spoj : (18,55+4,99+2,97+7,048+5,294+5,98+17,488+2,99+2,536+8,97+5,902+6,058)*0,3	26,63280

Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	52,63000	75,00	3 947,25 800-711	RTS 25/ I Podlahy 1.NP : 4,72+4,62+2,17+3,56+14,36+3,1+9,55		42,08000

vytažení na stěny v hygienách : 10,55	10,55000

Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	52,63000	724,00	38 104,12 800-711	RTS 25/ I

dvouvrstvá

Podlahy 1.NP : 4,72+4,62+2,17+3,56+14,36+3,1+9,55	42,08000

vytažení na stěny v hygienách : 10,55	10,55000

Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	50,39600	205,00	10 331,18 800-711	RTS 25/ I 105 : 1,605*2+1,86*4+1,605*2		13,86000

106 : 2,665*2+1,734*2	8,79800

110 : 2,261*2+0,96*2	6,44200

112 : 3,7*2+4,588*2	16,57600

113 : 1,4*2+0,96*2	4,72000

Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	25,00000	268,00	6 700,00 800-711	RTS 25/ I 105 : 8			8,00000

106 : 4	4,00000

110 : 4	4,00000

112 : 5	5,00000

113 : 4	4,00000

Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	124,28640	234,00	29 083,02 800-711	RTS 25/ I S9 :

124,28640

Izolace základy :

(18,55+4,99+2,97+7,048+5,294+5,98+17,488+2,99+2,536+8,97+5,902+6,058)*1,4

Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	88,77600	212,00	18 820,51 800-711	RTS 25/ I Izolace základy : 18,55+4,99+2,97+7,048+5,294+5,98+17,488+2,99+2,536+8,97+5,902+6,058		88,77600

| 86 | 62852251R | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie | m2 | 449,40377 | 328,00 | 147 404,44 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

257,62968*1,1	283,39265

124,28640*1,1	136,71504

zpětný spoj : 26,63280*1,1	29,29608

| 87 | 62852265R | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie | m2 | 449,40377 | 280,00 | 125 833,06 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

257,62968*1,1	283,39265

124,28640*1,1	136,71504

zpětný spoj : 26,63280*1,1	29,29608

88 998711201R00

Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	4 831,48140	5,00	24 157,41 800-711	RTS 25/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

| Díl: 712 Povlakové krytiny |  |  |  | 831 054,08 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 712371801RZ4 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm | m2 280,00000 667,00 186 760,00 800-711 RTS 25/ I |  |  |  |  |

Skladba střech : 280	280,00000

| 90 | 712373121R00 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, | m2 | 280,00000 | 672,00 | 188 160,00 | 800-711 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

Skladba střech : 280	280,00000

| 91 | 712378006R00 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 82,50000 | 319,00 | 26 317,50 | 800-711 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

82,5	82,50000

| 92 | 712378007R00 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 82,50000 | 319,00 | 26 317,50 | 800-711 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

82,5	82,50000

| 93 | 712378101RT2 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 75 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC | kus | 1,00000 | 1 950,00 | 1 950,00 | 800-711 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 16 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně dodávek výrobků

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.

1	1,00000

| 94 | 712378101RT3 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC | kus | 4,00000 | 2 054,00 | 8 216,00 | 800-711 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně dodávek výrobků

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.

4	4,00000

95 712491171RT1

96 712491172RT1

Povlaková krytina střech do 30° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2	280,00000	67,00	18 760,00 800-711	RTS 25/ I Skladba střech : 280		280,00000

Povlaková krytina střech do 30° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2	560,00000	79,00	44 240,00 800-711	RTS 25/ I Skladba střech : 280		280,00000

2 vrstva : 280	280,00000

| 97 | 712861703RT1 | Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci | m2 | 57,75000 | 468,00 | 27 027,00 | 800-711 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

82,5*0,7	57,75000

98 283220013R

Fólie hladká hydroizolační tl = 1,80 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	371,52500	543,00	201 738,08 SPCM	RTS 25/ I 280*1,1		308,00000

57,75*1,1	63,52500

| 99 | 69366199R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 33,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 19,0 kN/m | m2 | 924,00000 | 107,00 | 98 868,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

280*2*1,1	616,00000

280*1,1	308,00000

100 998712201R00

Přesun hmot pro povlakové krytiny objektů výšky do 6 m	%	3,00000	900,00	2 700,00 800-711	RTS 25/ I

50 m vodorovně

| Díl: 713 Izolace tepelné 2 044 871,34 101 713111121RT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, | m2 | 295,88200 | 159,00 | 47 045,24 | 800-713 | RTS 25/ I |

Skladba stropu : 245	245,00000

Mezisoučet	245,00000

S3a : 1,3*(5,58+4,6+11,65+5,77*3)	50,88200

| 102 | 713111221RK2 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 245,00000 | 121,00 | 29 645,00 | 800-713 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

Skladba stropu : 245	245,00000

103 713121111RT1

104 713121121RT1

105 713131130R00

Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	232,03000	45,00	10 441,35 800-713	RTS 25/ I S1, S2 : 232,03		232,03000

Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	257,62968	86,00	22 156,15 800-713	RTS 25/ I

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

S1, S2 : 257,62968	257,62968

Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	604,29810	97,00	58 616,92 800-713	RTS 25/ I

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

S4 - fasáda : 3,45*(18,85+6,358+5,902+8,67+2,536+3,29+17,778+6,28+5,294+6,75+3,02+5,29)	310,56210

-otvory : - (1*2,25+1*1,8*4+2,25*1,8*3+2*2,25*3+0,9*2,25+4*0,6+0,9*0,6+1,9*0,6+0,8*1,8+2*1,8+1,55*2,2 5+0,8*0,6*3+1*2,25*2)

-55,67250

Mezisoučet	254,88960

S8 atika : 0,55*(18,85+6,358+5,902+8,67+2,536+3,29+17,778+6,28+5,294+6,75+3,02+5,29)	49,50990

Mezisoučet	49,50990

S4 - fasáda : 3,95*(18,85+6,358+5,902+8,67+2,536+3,29+17,778+6,28+5,294+6,75+3,02+5,29)	355,57110

-otvory : - (1*2,25+1*1,8*4+2,25*1,8*3+2*2,25*3+0,9*2,25+4*0,6+0,9*0,6+1,9*0,6+0,8*1,8+2*1,8+1,55*2,2 5+0,8*0,6*3+1*2,25*2)

-55,67250

106 713131131R00

Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	124,28640	300,00	37 285,92 800-713	RTS 25/ I

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

S9 :

Izolace základy :  (18,55+4,99+2,97+7,048+5,294+5,98+17,488+2,99+2,536+8,97+5,902+6,058)*1,4

124,28640

| 107 | 713135114RU2 | Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) se samolepicím spojem, včetně dodávky fólie | m2 | 299,89860 | 244,00 | 73 175,26 | 800-713 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S4 - fasáda : 3,95*(18,85+6,358+5,902+8,67+2,536+3,29+17,778+6,28+5,294+6,75+3,02+5,29)	355,57110

-otvory : - (1*2,25+1*1,8*4+2,25*1,8*3+2*2,25*3+0,9*2,25+4*0,6+0,9*0,6+1,9*0,6+0,8*1,8+2*1,8+1,55*2,2 5+0,8*0,6*3+1*2,25*2)

-55,67250

108 713141124R00

109 713141714R00

Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla	m2	280,00000	153,00	42 840,00 800-713	RTS 25/ I Skladba střech : 280		280,00000

Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek	m2	280,00000	205,00	57 400,00 800-713	RTS 25/ I Skladba střech : 280		280,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 17 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 257,62968 | 50,0012 88 | 1,48 | 800-713 | RTS 25/ I |

S1, S2 : 257,62968	257,62968

| 111 | 28375463R | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa; povrchová úprava: strukturovaná | m2 | 130,50072 | 400,00 | 52 200,29 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

124,28640*1,05	130,50072

| 112 | 283754903R | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 60 mm; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa | m2 | 270,51116 | 225,00 | 60 865,01 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

257,62968*1,05	270,51116

| 113 | 283757080R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa | m2 | 294,00000 | 2 530,00 | 743 820,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

280*1,05	294,00000

| 114 | 283757115R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa | m2 | 243,63150 | 718,00 | 174 927,42 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

232,03*1,05	243,63150

| 115 | 283757124R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 140 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa | m2 | 270,51116 | 716,00 | 193 685,99 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

257,62968*1,05	270,51116

| 116 | 28375971R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa | m3 | 44,10000 | 3 240,00 | 142 884,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

280*0,15*1,05	44,10000

| 117 | 631508591R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 50 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K) | m2 | 53,42610 | 150,00 | 8 013,92 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S3a : 50,882*1,05	53,42610

| 118 | 631508592R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 100 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K) | m2 | 309,23540 | 250,00 | 77 308,85 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

49,5099*1,05	51,98540

245*1,05	257,25000

| 119 | 631508593R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 120 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K) | m2 | 314,89353 | 296,00 | 93 208,48 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

299,89860*1,05	314,89353

| 120 | 6315085951R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 160 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K) | m2 | 267,63408 | 392,00 | 104 912,56 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

254,88960*1,05	267,63408

121 998713201R00

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	778,74750	2,00	1 557,50 800-713	RTS 25/ I

50 m vodorovně

| Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  | 29 770,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | 714211111RT2 | Montáž akustických podhledů z panelů, ze skelné vlny, připevněné ke stropní konstrukci lepením, včetně dodávky materiálu | m2 106,45000 100,00 10 645,00 800-714 RTS 25/ I |  |  |  |  |

98,95	98,95000

Zavěšené akustické podhledy : 7,5	7,50000

| 123 | 767586101RT1 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, | m2 | 7,50000 | 1 750,00 | 13 125,00 | 800-767 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

Zavěšené akustické podhledy : 7,5	7,50000

124 998714201R00

Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	%	3,00000	2 000,00	6 000,00 800-714	RTS 25/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

| Díl: 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 207 997,10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 721176212R00 | Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 5,00000 889,00 4 445,00 800-721 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

4+1	5,00000

126 721176213R00

Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	3,00000	938,00	2 814,00 800-721	RTS 25/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

3	3,00000

| 127 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 | m | 52,00000 | 1 271,00 | 66 092,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Dešťová : 9,5+5,5+7,5+25	47,50000

Splašková : 3+1,5	4,50000

| 128 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 | m | 55,00000 | 1 377,00 | 75 735,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Dešťová : 6,5+5	11,50000

Splašková : 10,5+5,5+4+6+1+4+3,5+1+4*2	43,50000

129 721194109R00

Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm	kus	9,00000	181,00	1 629,00 800-721	RTS 25/ I

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

9	9,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 18 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 721231114RT4 | Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 7,00000 | 4 785,0033 49 | 5,00 | 800-721 | RTS 25/ I |

PL-1 : 7	7,00000

| 131 | 721231331R00 | Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu | kus | 7,00000 | 1 267,00 | 8 869,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7	7,00000

132 721290112R00

133 721194555

134 998721201R00

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	107,00000	45,00	4 815,00 800-721	RTS 25/ I

52+55	107,00000

Vyvedení odpadních výpustek, D 125 mm	kus	5,00000	1 294,00	6 470,00	Vlastní

5	5,00000

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	1 579,60700	2,30	3 633,10 800-721	RTS 25/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

| Díl: 762 Konstrukce tesařské 14 186,00 135 762441113R00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby | m2 | 28,00000 | 322,00 | 9 016,00 | 800-762 | RTS 25/ I |

Atika pod plech : 28	28,00000

| 136 | 76249001 | Spojovací a ochranné prostř. obložení atiky, kotvení do věnce | m2 | 28,00000 | 23,00 | 644,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 60725016R | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná | m2 | 30,80000 | 95,00 | 2 926,00 | SPCM | RTS 25/ I |

28*1,1	30,80000

138 998762203R00

Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	0,50000	3 200,00	1 600,00 800-762	RTS 25/ I

50 m vodorovně

| Díl: 763 Dřevostavby |  |  |  | 486 909,72 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 6,16000 1 724,00 10 619,84 800-762 RTS 25/ I 280*0,022 6,16000 |  |  |  |  |  |

140 762595000R00

141 763611232R00

142 763614232RT1

143 59590742R

144 60725016R

145 998763201R00

Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	5,66785	305,00	1 728,69 800-762	RTS 25/ I 257,62968*0,022		5,66785

Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním	m2	280,00000	291,00	81 480,00 800-763	RTS 25/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

Skladba střech : 280	280,00000

Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	257,62968	268,00	69 044,75 800-763	RTS 25/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

S1, S2 : 257,62968	257,62968

deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 22,0 mm; povrch hladký	m2	283,39265	783,00	221 896,44 SPCM	RTS 25/ I 257,62968*1,1		283,39265

Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	308,00000	330,00	101 640,00 SPCM	RTS 25/ I 280*1,1		308,00000

Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00 800-763	RTS 25/ I

50 m vodorovně

| Díl: 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 127 175,38 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 764918331R00 | Lemování na plochých střechách včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž | m 10,80000 356,00 3 844,80 800-764 RTS 25/ I |  |  |  |  |

včetně zednické výpomoci.

K-9 : 10,8	10,80000

| 147 | 764918912R00 | Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, výroba (zhotovení) a montáž | m | 143,28000 | 425,00 | 60 894,00 | 800-764 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně zednické výpomoci.

K-10 : 143,28	143,28000

148 764903318R00

Ostatní prvky ke střechám větrací mřížka ochranná 60x1000 mm, , , dodávka a montáž	m	143,28000	104,00	14 901,12 800-764	RTS 25/ I 143,28		143,28000

| 149 | 764718301R00 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 210 mm, dodávka a montáž, včetně bočních krytek | m | 23,00000 | 783,00 | 18 009,00 | 800-764 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně rohů

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

viz. výpis klempířských výrobků :

K-1 : 1*4	4,00000

K-2 : 2,25*2	4,50000

K-3 : 2,5	2,50000

K-4 : 4	4,00000

K-5 : 0,9	0,90000

K-6 : 1,9	1,90000

K-7 : 0,8*4	3,20000

K-8 : 2	2,00000

| 150 | 13851070R | Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,50 mm; povrchová úprava: přírodní pozink | m2 | 56,98836 | 476,00 | 27 126,46 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10,8*0,22*1,1	2,61360

143,28*0,345*1,1	54,37476

151 998764201R00

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	2,00000	1 200,00	2 400,00 800-764	RTS 25/ I

50 m vodorovně

| Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 1 646 126,01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | 766441111R00 | Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu m2 21,98000 2 890,00 63 522,20 800-766 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem.

S13 :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 19 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Terasa : 21,98	21,98000

| 153 | 766666112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, | kus | 1,00000 | 1 741,00 | 1 741,00 | 800-766 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bez osazení madla a zámku.

T-7P : 1	1,00000

| 154 | 766666114R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, dvoukřídlových, | kus | 1,00000 | 3 200,00 | 3 200,00 | 800-766 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bez osazení madla a zámku.

T-8 : 1	1,00000

155 766670011R00

156 766670021R00

Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	14,00000	2 914,00	40 796,00 800-766	RTS 25/ I T-9P : 2			2,00000

T-22P : 1	1,00000

T-23P : 1	1,00000

T-23L : 1	1,00000

T-9L : 1	1,00000

T-11P : 1	1,00000

T-13P : 1	1,00000

T-15P : 3	3,00000

T-15L : 1	1,00000

T-17L : 1	1,00000

T-17P : 1	1,00000

Doplňky ke dveřním křídlům - montáž 	kus	16,00000	545,00	8 720,00 800-766	RTS 25/ I

14+2	16,00000

| 157 | 766694111R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000 mm | kus | 6,00000 | 314,00 | 1 884,00 | 800-766 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

T-1 : 1*2	2,00000

T-3 : 1	1,00000

T-5 : 3	3,00000

| 158 | 766694113R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | kus | 2,00000 | 492,00 | 984,00 | 800-766 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

T-4 : 1	1,00000

T-6 : 1	1,00000

| 159 | 766694114R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm | kus | 1,00000 | 541,00 | 541,00 | 800-766 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

T-2 : 1	1,00000

160 76601R01

161 76602R01

162 76602R02

163 R-766

164 R-76601

165 R-76602

166 R-76603

167 R-76604

168 R-76605

169 R-76606

170 R-76607

D+M Panikové kování	kus	6,00000	447,00	2 682,00	Vlastní

Není obsaženo v položkách RTS.

6	6,00000

D+M Systém generálního klíče	kus	7,00000	650,00	4 550,00	Vlastní

Není obsaženo v položkách RTS.

Interiér :

O-14 : 1	1,00000

T-22P : 1	1,00000

Exteriér :

O-12L : 1	1,00000

O-1P : 3	3,00000

O-6P : 1	1,00000

T-21 D+M Konstrukce sanitárních příček, DTD desky oboustraně potažené laminátem	kus	4,00000	15 000,00	60 000,00	Vlastní 4		4,00000

O7, 8, 9, 13 - D+M Mechanická souprava souprava pro otvírání oken	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00	Vlastní 6		6,00000

O-1P - Hliníkové dveře, rozměr 900x2100 mm, viz. výpis ostatních výrobků	kus	3,00000	40 000,00	120 000,00	Vlastní

dle CN od subdodavatele

3	3,00000

O-2 - Hliníkové okno, rozměr 1000x1800 mm, viz. výpis ostatních výrobků	kus	4,00000	25 000,00	100 000,00	Vlastní

dle CN od subdodavatele

4	4,00000

O-3 - Hliníkové okno, rozměr 2250x1800 mm, viz. výpis ostatních výrobků	kus	2,00000	41 000,00	82 000,00	Vlastní

dle CN od subdodavatele

2	2,00000

O-4 - Hliníkové okno, rozměr 2500x1800 mm, viz. výpis ostatních výrobků	kus	1,00000	43 000,00	43 000,00	Vlastní

dle CN od subdodavatele

1	1,00000

O-5P - Hliníkové francouzské okno, rozměr 2000x2250 mm, viz. výpis ostatních výrobků	kus	1,00000	85 000,00	85 000,00	Vlastní

dle CN od subdodavatele

1	1,00000

O-5L - Hliníkové francouzské okno, rozměr 2000x2250 mm, viz. výpis ostatních výrobků	kus	2,00000	85 000,00	170 000,00	Vlastní

dle CN od subdodavatele

2	2,00000

O-6P - Hliníkové dveře, rozměr 900x2250 mm, viz. výpis ostatních výrobků	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní

dle CN od subdodavatele

1	1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 20 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | R-76608 | O-7 - Hliníkové okno, rozměr 4000x600 mm, viz. výpis ostatních výrobků | kus | 1,00000 | 38 000,00 38 00 | 0,00 |  | Vlastní |

dle CN od subdodavatele

1	1,00000

172 R-76609

173 R-76610

174 R-76611

175 R-76612

O-8 - Hliníkové okno, rozměr 900x600 mm, viz. výpis ostatních výrobků	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní

dle CN od subdodavatele

1	1,00000

O-9 - Hliníkové okno, rozměr 1900x600 mm, viz. výpis ostatních výrobků	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní

dle CN od subdodavatele

1	1,00000

O-10 - Hliníkové okno, rozměr 800x1800 mm, viz. výpis ostatních výrobků	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní

dle CN od subdodavatele

1	1,00000

O-11 - Hliníkové okno fixní, rozměr 2000x1800 mm, viz. výpis ostatních výrobků	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní

dle CN od subdodavatele

1	1,00000

| 176 | R-76613 | O-12L - Hliníkové dveře se světlíkem, rozměr 1550x2250 mm, viz. výpis ostatních výrobků | kus | 1,00000 | 62 000,00 | 62 000,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dle CN od subdodavatele

1	1,00000

177 R-76614

O-13 - Hliníkové okno, rozměr 800x600 mm, viz. výpis ostatních výrobků	kus	3,00000	17 000,00	51 000,00	Vlastní

dle CN od subdodavatele

3	3,00000

| 178 | R-76615 | O-14 - Hliníkové interiérové prosklené dveře, rozměr 2665x2590 mm, viz. výpis ostatních výrobků | kus | 1,00000 | 120 000,00 | 120 000,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dle CN od subdodavatele

1	1,00000

179 R-76616

O-15 - Plastový světlík s kopulí, rozměr 1200x1200 mm, viz. výpis ostatních výrobků	kus	2,00000	52 000,00	104 000,00	Vlastní 2		2,00000

| 180 | R-76617 | O-16 - Nosná konstrukce pro FVE panely, rozměr 1075x1000 mm, viz. výpis ostatních výrobků | m | 38,06000 | 2 200,00 | 83 732,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

38,06	38,06000

| 181 | 54914624R | kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez | kus | 14,00000 | 954,00 | 13 356,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2+1+1+1+1	6,00000

1+1	2,00000

3+1	4,00000

1+1	2,00000

182 549146695R

Kování dveřní pro posuvné dveře	kus	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní

2	2,00000

| 183 | 60775430R | parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva | m | 13,20000 | 398,00 | 5 253,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

T-1 : 1*2	2,00000

T-2 : 4	4,00000

T-3 : 0,9	0,90000

T-4 : 1,9	1,90000

T-5 : 0,8*3	2,40000

T-6 : 2	2,00000

| 184 | 61165002R | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus | 4,00000 | 4 470,00 | 17 880,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3+1	4,00000

| 185 | 61165003R | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus | 8,00000 | 4 470,00 | 35 760,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2+1+1+1+1	6,00000

1+1	2,00000

| 186 | 61165004R | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus | 2,00000 | 4 470,00 | 8 940,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1+1	2,00000

| 187 | 61169702R | Dveře dřevěné posuvné uvnitř; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus | 1,00000 | 8 700,00 | 8 700,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	1,00000

188 61169750R01

Dveře dřevěné posuvné do pouzdra, rozměr 1800x1970 mm	kus	1,00000	16 000,00	16 000,00	Vlastní 1		1,00000

| 189 | 61181506R | Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: dýha | kus | 4,00000 | 6 690,00 | 26 760,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

T-16P : 3	3,00000

T-16L : 1	1,00000

| 190 | 61181507R | Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: dýha | kus | 2,00000 | 6 890,00 | 13 780,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

T-18P : 1	1,00000

T-18L : 1	1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 21 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | 61181508R | Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: dýha | kus | 1,00000 | 6 690,006 69 | 0,00 | SPCM | RTS 25/ I |

T-14P : 1	1,00000

| 192 | 61181527R | Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 180 až 250 mm; povrchová úprava: dýha | kus | 6,00000 | 7 320,00 | 43 920,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

T-10P : 4	4,00000

T-10L : 2	2,00000

| 193 | 61181528R | Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 180 až 250 mm; povrchová úprava: dýha | kus | 1,00000 | 6 920,00 | 6 920,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

T-12P : 1	1,00000

| 194 | 611981855R | prkno terasové dřevěné; borovice; tl = 26 mm; š = 140,0 mm; l = 4 200 mm; povrch jemně drážkovaný | m2 | 24,17800 | 1 554,00 | 37 572,61 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

21,98*1,1	24,17800

195 611981893R

196 998766201R00

Hranolek truhlářský dřevina: BO; opracování: vysušené; tl = 42 mm; š = 68 mm	m	59,40000	164,00	9 741,60 SPCM	RTS 25/ I 9*6*1,1		59,40000

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	3,00000	6 500,00	19 500,00 800-766	RTS 25/ I

50 m vodorovně

| Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 597 331,09 197 642941220R00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. protilehlé osazení pouzdra bez dodávky | kus | 2,00000 | 6 200,00 | 12 400,00 | 801-1 | RTS 25/ I |

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

Z-1 : 1	1,00000

Z-2 : 1	1,00000

198 767951114R00

199 767995106R00

200 767

201 R-767

202 R-767.1

203 R-767.2

Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 100 do 300 kg	kg	28 410,00000	21,00	596 610,00 800-767	RTS 25/ I Nosná konstrukce kontejnerů :

K1 - 2990 x 4990 mm : 2250	2 250,00000

K2 - 3600 x 7738 mm : 3100	3 100,00000

K3 - 2990 x 6058 mm : 1740*7	12 180,00000

K4 - 3600 x 4300 mm : 2020	2 020,00000

K5 - 2990 x 4594 mm : 2860	2 860,00000

K6 - 2990 x 8894 mm : 3000*2	6 000,00000

Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	28 410,00000	86,00	2 443 260,00 800-767	RTS 25/ I Nosná konstrukce kontejnerů :

K1 - 2990 x 4990 mm : 2250	2 250,00000

K2 - 3600 x 7738 mm : 3100	3 100,00000

K3 - 2990 x 6058 mm : 1740*7	12 180,00000

K4 - 3600 x 4300 mm : 2020	2 020,00000

K5 - 2990 x 4594 mm : 2860	2 860,00000

K6 - 2990 x 8894 mm : 3000*2	6 000,00000

D+M Plotna pod podlahový nosník tl. 10 mm vč. povrchové úpravy	m	95,00000	750,00	71 250,00	Vlastní 95		95,00000

D+M Uzavírací spodní plech (kazeta) tl. 10 mm, vč. povrchové úpravy	m2	257,62968	750,00	193 222,26	Vlastní S1, S2 : 257,62968		257,62968

D+M Příčné nosníky G profil 120x90 mm, vč. povrchové úpravy	m2	257,62968	600,00	154 577,81	Vlastní S1, S2 : 257,62968		257,62968

D+M Fasádní plech profilovaný, vč. povrchové úpravy	m2	254,88960	812,00	206 970,36	Vlastní

S4 - fasáda : 3,45*(18,85+6,358+5,902+8,67+2,536+3,29+17,778+6,28+5,294+6,75+3,02+5,29)	310,56210

-otvory : - (1*2,25+1*1,8*4+2,25*1,8*3+2*2,25*3+0,9*2,25+4*0,6+0,9*0,6+1,9*0,6+0,8*1,8+2*1,8+1,55*2,2 5+0,8*0,6*3+1*2,25*2)

-55,67250

204 R-767.3

D+M Plechová nosná konstrukce stěn, vč. povchové úpravy	m2	299,89860	812,00	243 517,66	Vlastní

355,57110

S4, S8 - fasáda :

3,95*(18,85+6,358+5,902+8,67+2,536+3,29+17,778+6,28+5,294+6,75+3,02+5,29)

-otvory : - (1*2,25+1*1,8*4+2,25*1,8*3+2*2,25*3+0,9*2,25+4*0,6+0,9*0,6+1,9*0,6+0,8*1,8+2*1,8+1,55*2,2 5+0,8*0,6*3+1*2,25*2)

-55,67250

205 R-7670.2

206 R-7670.3

207 R-7670.4

Z-2 Dodávka Ocelové pouzdro pro zásuvné dvoukřídlé dveře, rozměr 3600x2020 mm	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00	Vlastní

Požadovaný rozměr není v položkách RTS.

1	1,00000

Z-3 D+M Kotvící bod, sloupek o d= 48 mm	kus	24,00000	2 600,00	62 400,00	Vlastní

24	24,00000

Z-4 D+M Ocelové lano nerezová ocel d= 4 mm	m	58,00000	1 800,00	104 400,00	Vlastní

58	58,00000

| 208 | R-76701 | Z-5 D+M Výstupový žebřík s přímým výstupem, ochraným košem v. 4900 mm, š. 600 mm | kus | 1,00000 | 52 200,00 | 52 200,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	1,00000

| 209 | R-76702 | Z-11 D+M Konstrukce sloupků z ocel. jeklových profilů, jekl 50x50 mm, žár. zinkovaná ocel | kus | 5,00000 | 65 000,00 | 325 000,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 22 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5	5,00000

210 R-76702.1

211 553353521R

212 55399992.AR

Z-12 D+M Volně stojící bioklimatická pergola, rozměr 8670x2536 mm	kus	1,00000	560 000,00	560 000,00	Vlastní

dle CN od subdodavatele

1	1,00000

pouzdro pro posuvné dveře protilehlé; š průchodu 1 450 mm; h průchodu 1 970 mm	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00 SPCM	RTS 25/ I Z-1 : 1		1,00000

výrobek kovový	kg	29 830,50000	86,00	2 565 423,00 SPCM	RTS 25/ I

Nosná konstrukce kontejnerů :

K1 - 2990 x 4990 mm : 2250	2 250,00000

K2 - 3600 x 7738 mm : 3100	3 100,00000

K3 - 2990 x 6058 mm : 1740*7	12 180,00000

K4 - 3600 x 4300 mm : 2020	2 020,00000

K5 - 2990 x 4594 mm : 2860	2 860,00000

K6 - 2990 x 8894 mm : 3000*2	6 000,00000

|  | Koeficient : 0,05 1 420,50000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 213 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % | 1,00000 1 500,00 | 1 500,00 800-767RTS 25/ I |

50 m vodorovně

| Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 146 768,32 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 54,15000 15,00 812,25 800-771 RTS 25/ I |  |  |  |  |

54,15	54,15000

215 771101210R00

Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	54,15000	68,00	3 682,20 800-771	RTS 25/ I 54,15		54,15000

| 216 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 43,83200 | 219,00 | 9 599,21 | 800-771 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

104 : 2,665*2+1,6*2-0,9	7,63000

111 : 2,411*2+1,48*2-0,9	6,88200

114 : 5,065*2+1,665*2-0,9*2	11,66000

115 : 1,1*2+1,665*2-0,9-1	3,63000

116 : 1*2+1,575*2-1	4,15000

117 : 2,665*2+2,775*2-1	9,88000

217 771479001R00

Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	43,83200	185,00	8 108,92 800-771	RTS 25/ I 104 : 2,665*2+1,6*2-0,9			7,63000

111 : 2,411*2+1,48*2-0,9	6,88200

114 : 5,065*2+1,665*2-0,9*2	11,66000

115 : 1,1*2+1,665*2-0,9-1	3,63000

116 : 1*2+1,575*2-1	4,15000

117 : 2,665*2+2,775*2-1	9,88000

| 218 | 771575118R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 54,15000 | 995,00 | 53 879,25 | 800-771 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S2 - podlahy 1.NP : 4,25+4,72+4,62+2,17+3,56+14,36+3,1+8,43+1,83+1,78+5,33	54,15000

219 771578011R00

Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	43,83200	98,00	4 295,54 800-771	RTS 25/ I

43,832	43,83200

| 220 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 26,03000 | 29,00 | 754,87 | 800-771 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S2 - podlahy 1.NP : 4,25+4,72+4,62+2,17+3,56+3,1+1,83+1,78	26,03000

221 771579793RT3

Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	54,15000	27,00	1 462,05 800-771	RTS 25/ I 54,15		54,15000

| 222 | 59761005R | Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku | m2 | 64,38652 | 947,00 | 60 974,03 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

54,15*1,1	59,56500

43,832*0,1*1,1	4,82152

223 998771201R00

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	3 200,00	3 200,00 800-771	RTS 25/ I

50 m vodorovně

| Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové |  |  |  | 292 840,01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 177,87000 15,00 2 668,05 800-775 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

položky neobsahují žádný materiál

177,87	177,87000

225 776101121R00

Přípravné práce penetrace podkladu	m2	177,87000	35,00	6 225,45 800-775	RTS 25/ I

položky neobsahují žádný materiál

177,87	177,87000

| 226 | 776421100RT1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 101,85000 | 92,00 | 9 370,20 | 800-775 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

101 : 3,625*2+2,665*2-1-1,55-0,9	9,13000

102 : 3,025*2+2,665*2-0,9	10,48000

103 : 4,844*2+2,79*2-1-0,9*3	11,56800

107 : 4,3*2+3,275*2-0,9*3	12,45000

108 : 11,635*2+8,698*2-0,9*4-2	35,06600

109 : 8,745*2+5,733*2-0,9*2-2*2	23,15600

227 776521200RT1

228 776994111R00

Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	177,87000	452,00	80 397,24 800-775	RTS 25/ I S1 - podlahy 1.NP : 9,66+8,06+13,32+14,06+82,71+50,06		177,87000

Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců	m	88,93500	91,00	8 093,09 800-775	RTS 25/ I

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 23 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

177,87*0,5	88,93500

| 229 | 24696906.AR | Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) | kg | 26,68050 | 122,50 | 3 268,36 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

177,87*0,15	26,68050

| 230 | 28342459R | lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál měkké PVC; š = 30,0 mm; h = 30,0 mm; samolepicí; ořech, buk, světlý buk | m | 112,03500 | 45,00 | 5 041,58 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

101,85*1,1	112,03500

| 231 | 284122075R | Krytina podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,50 mm; š = 180 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 4 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,15 %; RtF: Bfl; - s1 | m2 | 195,65700 | 892,00 | 174 526,04 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

177,87*1,1	195,65700

232 998776201R00

Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	0,50000	6 500,00	3 250,00 800-775	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

| Díl: 781 Obklady keramické |  |  |  | 207 451,36 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | 781101210RT1 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 98,90972 48,00 4 747,67 800-771 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

včetně dodávky materiálu.

98,90972	98,90972

| 234 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 98,90972 | 51,00 | 5 044,40 | 800-771 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

98,90972	98,90972

| 235 | 781475120R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 98,90972 | 944,00 | 93 370,78 | 800-771 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

105 : 2,7*(1,605*2+1,86*4+1,605*2)-(0,95*0,6+0,8*2,02*3)	32,00400

106 : 2,02*(2,665*2+1,734*2)-(0,9*0,6+0,9*2,02)	15,41396

110 : 2,02*(2,261*2+0,96*2)-(0,8*2,02)	11,39684

112 : 2,02*(3,7*2+4,588*2)-(0,9*2,02*2+0,8*0,6+0,8*2,02)	27,75152

113 : 2,02*(1,4*2+0,96*2)-(0,8*2,02)	7,91840

114 : 0,6*(3,6+0,76+1,465+1,55)	4,42500

236 781497121R00

Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	16,12000	279,00	4 497,48 800-771	RTS 25/ I 
110 : 0,96			0,96000

112 : 2,7*3+5,5	13,60000

113 : 0,96	0,96000

114 : 0,6	0,60000

| 237 | 59761001R | Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; barva: dle vzorníku | m2 | 108,80069 | 908,00 | 98 791,03 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

98,90972*1,1	108,80069

| 238 998781201R00 |  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % |  | 0,50000 2 000,00 |  | 1 000,00 800-771RTS 25/ I |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 784 Malby |  |  |  | 116 313,60 |  |  |  |  |
| 239 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 713,58042 35,00 24 975,31 800-784 RTS 25/ I 713,58042 713,58042 |  |  |  |  |  |  |

240 784165522R00

Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	713,58042	128,00	91 338,29 800-784	RTS 25/ I 101 : 2,98*(3,625*2+2,665*2)-(2*1,8+1,55*2,25+0,9*2,02)			28,58290

102 : 2,98*(3,025*2+2,665*2)-(0,9*2,02+0,8*0,8)	31,45440

103 : 2,98*(4,844*2+2,79*2)-(1*2,02*2-0,9*2,02*2)	45,09464

104 : 2,98*(2,665*2+1,6*2)-(0,9*2,02+0,85*0,9)	22,83640

106 : 0,96*(2,665*2+1,734*2)	8,44608

107 : 2,98*(4,3*2+3,275*2)-(0,9*2,02*3+0,8*0,6*2)	38,73300

108 : 2,98*(11,635*2+8,698*2)-(0,9*2,02*4+1*1,8*2+2,25*1,8*2+2,5*1,8)	97,71268

109 : 2,98*(8,745*2+5,733*2)-(0,9*2,02*2+2*2,25*2+4*0,6)	71,25288

110 : 0,96*(2,261*2+0,96*2)	6,18432

111 : 2,98*(2,411*2+1,48*2)-(0,9*2,25+0,8*2,02)	19,54936

112 : 0,96*(3,7*2+4,588*2)	15,91296

113 : 0,96*(1,4*2+0,96*2)	4,53120

114 : 2,98*(5,065*2+2,375*2)-(0,9*2,02*2+1*1,8)	38,90640

115 : 2,98*(2,425*2+1,1*2)-(0,9*2,02+1*2,25)	16,94100

116 : 2,98*(2,015*2+1,1*2)-1*2,25	16,31540

117 : 2,98*(1,565*2+2,015*2)-1*2,25	19,08680

Mezisoučet	481,54042

Strop : 232,04	232,04000

| Díl: 786 Zastiňující technika |  |  |  | 158 772,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | 786623111R00 |  |  |  |  |  |  |  |

242 998786201R00

Zastiňující zařízení lamelové žaluzie venkovní, pro okna dřevěná	m2	27,90000	5 680,00	158 472,00 800-786	RTS 25/ I 
viz. výpis zámečnických výrobků :

Z-6 : 1*1,8*3	5,40000

Z-7 : 2,25*1,8*2	8,10000

Z-8 : 2,5*1,8	4,50000

Z-9 : 1*1,8*3	5,40000

Z-10 : 2*2,25	4,50000

Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m	%	0,20000	1 500,00	300,00 800-786	RTS 25/ I

50 m vodorovně

| Díl: M21 Elektromontáže |  |  |  | 48 412,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 | 210220021RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru | m 98,00000 494,00 48 412,00 M21 RTS 25/ I |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 24 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

V základech : 98	98,00000

Celkem	20 257 210,14

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 25 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.a | Vytápění |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: _1 Zdroj tepla - tepelné čerpadlo vzduch/voda |  |  |  | 409 239,40 |  |  |  |  |
| 1 | 731303111R00 | Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda, monoblokových, vnitřní jednotka, o výkonu do 20 kW kus 1,00000 12 566,40 12 566,40 800-731 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

Montáž tepelného čerpadla, montáž elektro rozvaděče pro tepelné čerpadlo, zřízení prostupů pro propojovací potrubí a kabely, napojení tepelného čerpadla na vnitřní instalace (bez dodávky materiálu) a zprovoznění čerpadla po dokončení montážních prací.

Položky neobsahují základ, zemní kolektor, vrty nebo zdroje vody, revizi elektroinstalace, topnou zkoušku a volitelné příslušenství tepelného čerpadla.

venkovní kondenzační jednotka splitová jednotka.

nominální výkon: Qtop 12,00kW + 6,00 kW - ele ohřev.

referenční el. příkon pro návrh kabeláže Pel=3,10kW

napájení 400V, MCA=16A,

typ chladiva R32

rozměry (šířka x výška x hloubka): 940 x 1420 x 330mm

hmotnost jednotky 120kg.

provozní rozsah chlazení/vytápění -5~50°C/-25~24°C.

Včetně karty pro napojení na nadřazenou MaR - komunikační protokol Modbuss.

1	1,00000

| 2 | 4847631112R | Čerpadlo tepelné vzduch-voda (MONOBLOK); tepelný výkon (+7/+35 °C) = 6,00 kW; COP = 4,83; chladicí výkon (+35/+18 °C) = 6,00 kW; EER = 4,26; chladivo: R410a; příslušenství: elektrokotel 9 kW | kus | 1,00000 | 126 474,00 | 126 474,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

venkovní kondenzační jednotka splitová jednotka. nominální výkon: Qtop 12,00kW + 6,00 kW - ele ohřev.

referenční el. příkon pro návrh kabeláže Pel=3,10kW

napájení 400V, MCA=16A,

typ chladiva R32

rozměry (šířka x výška x hloubka): 940 x 1420 x 330mm

hmotnost jednotky 120kg.

provozní rozsah chlazení/vytápění -5~50°C/-25~24°C.

Včetně karty pro napojení na nadřazenou MaR - komunikační protokol Modbuss.

dle PD : 1	1,00000

| 3 | 731303111R00 | Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda, monoblokových, vnitřní jednotka, o výkonu do 20 kW | kus | 1,00000 | 12 566,40 | 12 566,40 | 800-731 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Montáž tepelného čerpadla, montáž elektro rozvaděče pro tepelné čerpadlo, zřízení prostupů pro propojovací potrubí a kabely, napojení tepelného čerpadla na vnitřní instalace (bez dodávky materiálu) a zprovoznění čerpadla po dokončení montážních prací.

Položky neobsahují základ, zemní kolektor, vrty nebo zdroje vody, revizi elektroinstalace, topnou zkoušku a volitelné příslušenství tepelného čerpadla.

Vnitřní jednotka.

- 6,00 kW - ele ohřev. napájení 400V, MCA=16A,

typ chladiva R32

rozměry (šířka x výška x hloubka): 510 x 850 x 315mm

hmotnost jednotky 50kg.

- včetně čerpadla,

- včetně autonomní MaR - spínání a ovldání 2 separátních čerpadel + dvakrát 3 cestný ventil.

1	1,00000

| 4 | 4847621101R | Čerpadlo tepelné vzduch-voda (SPLIT); tepelný výkon (+7/+35 °C) = 4,60 kW; COP = 5,20; chladicí výkon (+35/+18 °C) = 7,10 kW; EER = 3,60; chladivo: R32 | kus | 1,00000 | 138 290,40 | 138 290,40 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vnitřní jednotka.

- 6,00 kW - ele ohřev.

napájení 400V, MCA=16A,

typ chladiva R32

rozměry (šířka x výška x hloubka): 510 x 850 x 315mm hmotnost jednotky 50kg.

- včetně čerpadla,

- včetně autonomní MaR - spínání a ovldání 2 separátních čerpadel + dvakrát 3 cestný ventil.

dle PD : 1	1,00000

5 724251101R00

Montáž akumulačního zásobníku teplé vody ocelového, o objemu do 500 l

soubor	1,00000	15 880,00	15 880,00 800-721	RTS 25/ I

osazení zásobníku na betonový základ s napojením na potrubní rozvody, bez dodávky zásobníku, beznákladů na podkladní konstrukci

Šířka = 790mm

Výška = 2001mm

V = 400l

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti pitné vody podle DIN 4753 T3.

1	1,00000

| 6 | 48433103R | ohřívač užitkové vody zásobníkový OVS; stojatý; objem 400 l; celk. výška 1 720 mm; průměr 550 mm; výhř.plocha Cu 1,0 m2; přetlak v plášti do 0,6 MPa; přetlak ve vložce do 1,0 MPa | kus | 1,00000 | 56 916,00 | 56 916,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Šířka = 790mm

Výška = 2001mm

V = 400l

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti pitné vody podle DIN 4753 T3.

Zásobník teplé vody dle PD : 1	1,00000

7 3.1

Elektrická topná patrona pro ohřev teplé vody.	ks	1,00000	12 840,00	12 840,00	Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 26 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.a | Vytápění |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Qvtp = 10 kW Naptěí = 400V

| 8 | 732241101RT3 | Zásobník akumulační pro vytápění nebo chlazení stojatý, o objemu 300 l, s tepelnou izolací tl. 100 mm, max. provozního tlaku 3 bary, se závitovým připojením 6/4", s revizním otvorem | kus | 1,00000 | 19 080,00 | 19 080,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dodávka a montáž zásobníku a připojovacího šroubení, montáž ukotvení zásobníku do betonového základu, bez dodávky kotvícího materiálu, bez pomocného lešení

Stojatý zásobník pro akumulaci topného média, revizní otvor, včetně navlečené snímatelné tepelné izolace z polyuretanové tuhé pěny 300l.

9 4.1

Elektrická topná patrona pro ohřev teplé vody.	ks	1,00000	11 760,00	11 760,00	Vlastní

Qvtp = 5,0 kW Naptěí = 400V

| 10 5513808040R |  | čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění | kus | 1,00000 | 2 866,20 | 2 866,20 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: _2 Expanzní nádoba |  |  |  | 31 775,58 |  |  |  |  |
| 11 | 732339104R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l | soubor 1,00000 728,28 728,28 800-731 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

50 litrů

| 12 | 48466414R | Nádoba expanzní s membránou; provedení: stojaté; objem = 50 l; v = 620 mm; d = 380 mm; připojení: 3/4" M; max. provozní tlak = 6 bar | kus | 1,00000 | 3 075,30 | 3 075,30 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

50 litrů

dle PD : 1	1,00000

| 13 | 734231614R00 | Ventil uzavírací přímý, litinový, DN 20, PN 6, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 900,00 | 900,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 5.2 | Filtrační patrona. | ks | 1,00000 | 12 600,00 | 12 600,00 |  | Vlastní |
| 15 | 5.3 | Potrubní oddělovač. | ks | 1,00000 | 11 832,00 | 11 832,00 |  | Vlastní |
| 16 5.4 |  | Uvedení do provozu. | ks | 1,00000 | 2 640,00 | 2 640,00 |  | Vlastní |
| Díl: _3 Oběhové čerpadlo |  |  |  | 14 994,70 |  |  |  |  |
| 17 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor 1,00000 244,30 244,30 800-731 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

V=0,55m3/h; H=9,5 m; P=0,2 W; I=0,6 A; U=230 V

18 42610650R

Čerpadlo oběhové průtok do 3,60 m3/h; spoj: závitový; 3/4"; teplota média -10 až 110 °C	kus	1,00000	10 140,00	10 140,00 SPCM	RTS 25/ I

V=0,55m3/h; H=9,5 m; P=0,2 W; I=0,6 A; U=230 V

dle PD : 1	1,00000

| 19 | 733132112R00 | Kompenzátory včetně dodávky materiálu závitový pryžový kompenzátor, DN 25 | kus | 2,00000 | 1 238,28 2 476,56 | 800-731 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2,00000 | 1 066,92 2 133,84 | SPCM | RTS 25/ I |
| Díl: _4 Armatury |  |  |  | 120 788,24 |  |  |  |
| 21 | 5513809153R | kohout kulový; páka; závit vnitřní-vnější; pro neagresivní média; DN 20 mm; PN 50,0 kus 9,00000 532,50 4 792,50 SPCM RTS 25/ I |  |  |  |  |  |
| 22 | 723235113R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 8, včetně dodávky materiálu | kus | 9,00000 | 1 242,60 11 183,40 | 800-721 | RTS 25/ I |

DN 32

Kulový kohout

| 23 | 5513809155R | kohout kulový; páka; závit vnitřní-vnější; pro neagresivní média; DN 32 mm; PN 40,0 | kus | 7,00000 | 860,88 | 6 026,16 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 723235114R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 32, PN 8, včetně dodávky materiálu | kus | 9,00000 | 2 031,42 | 18 282,78 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 25 | 551100204R | klapka zpětná pro vodovod; PN 10; vodorovná, vnitřní-vnitřní závit FF; 5/4"; pracovní teplota do 80 ° C; těleso mosaz | kus | 1,00000 | 837,72 | 837,72 | SPCM | RTS 25/ I |
| 26 | 734243413R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 861,18 | 861,18 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 27 | 551100205R | klapka zpětná pro vodovod; PN 10; vodorovná, vnitřní-vnitřní závit FF; 6/4"; pracovní teplota do 80 ° C; těleso mosaz | kus | 1,00000 | 1 128,42 | 1 128,42 | SPCM | RTS 25/ I |
| 28 | 734243414R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 801,72 | 801,72 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 29 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1,00000 | 408,00 | 408,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 30 | 5511361552R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1,00000 | 673,20 | 673,20 | SPCM | RTS 25/ I |
| 31 | 734299101R00 | Montáž filtru závitového, do G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 171,88 | 343,76 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 32 | 55129063R | sestava směšovací pro podlahové vytápění; 230 V; PN 10; 35 až 60 °C | kus | 1,00000 | 8 544,00 | 8 544,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 33 | 222611211R00 | Montáž servopohonu 230/ 24 V, 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení | kus | 1,00000 | 786,42 | 786,42 |  | RTS 25/ I |
| 34 | 55129063R | sestava směšovací pro podlahové vytápění; 230 V; PN 10; 35 až 60 °C | kus | 1,00000 | 8 544,00 | 8 544,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 35 | 222611211R00 | Montáž servopohonu 230/ 24 V, 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení | kus | 1,00000 | 786,42 | 786,42 |  | RTS 25/ I |
| 36 | 734223812R00 | Ventil vyvažovací (regulační), bez měřících ventilků, šikmý, mosazný, DN 20, , PN 20, vnitřní- vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 2 026,74 | 2 026,74 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 37 | 55121701R | ventil vyvažovací DN 20; 3/4"; jmenovitý tlak PN 20; pracovní teplota -10 až 100 ° C; těleso mosaz; závit vnitřní; jmen. průtok 7,28 m3/hod | kus | 1,00000 | 2 019,60 | 2 019,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| 38 | 734223813R00 | Ventil vyvažovací (regulační), bez měřících ventilků, šikmý, mosazný, DN 25, , PN 20, vnitřní- vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 2 580,60 | 2 580,60 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 39 | 55121702R | ventil vyvažovací DN 25; 1"; jmenovitý tlak PN 20; pracovní teplota -10 až 100 ° C; těleso mosaz; závit vnitřní; jmen. průtok 11,76 m3/hod | kus | 1,00000 | 2 575,20 | 2 575,20 | SPCM | RTS 25/ I |
| 40 | 38832105R | teploměr axiální pr.hlavice 63 mm; délka jímky 50 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; způsob napojení zadní 1/2"; max teplota 120 °C; max tlak 1 MPa | kus | 6,00000 | 249,40 | 1 496,40 | SPCM | RTS 25/ I |
| 41 | 734413122R00 | Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu | kus | 6,00000 | 595,68 | 3 574,08 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 42 | 42233650R | kohout tlakoměrový M 12 x 1,5 mm | kus | 6,00000 | 167,28 | 1 003,68 | SPCM | RTS 25/ I |
| 43 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu | kus | 6,00000 | 1 162,80 | 6 976,80 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 44 | 5513809002R | kohout pro napouštění a vypouštění kotlů; DN 15 mm; Dim. 1/2" | kus | 25,00000 | 489,90 | 12 247,50 | SPCM | RTS 25/ I |
| 45 | 734213123R00 | Ventil odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 6,00000 | 96,90 | 581,40 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 46 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 6,00000 | 355,80 | 2 134,80 | SPCM | RTS 25/ I |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 27 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.a | Vytápění |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 388220722R | měřič tepla ultrazvukový; Q = 1,5 m3/hod; PN 16; připojení: závitové; G 1"; stavební délka 190 mm | kus | 1,00000 | 8 384,408 38 | 4,40 | SPCM | RTS 25/ I |

Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ

| 48 | 388220721R | měřič tepla ultrazvukový; Q = 1,5 m3/hod; PN 16; připojení: závitové; G 3/4"; stavební délka 110 mm | kus | 1,00000 | 8 088,60 | 8 088,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ

| 49 734419131R00 |  | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového G 1/2", bez dodávky materiálu | soubor | 2,00000 | 1 549,38 | 3 098,76 | 800-731 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: _5 Potrubí, izolace, nátěry |  |  |  | 391 288,47 |  |  |  |  |
| 50 | 733111103R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 410,00000 580,80 238 128,00 800-731 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

51 733111104R00

52 733111105R00

53 733111106R00

54 733111107R00

Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	14,00000	624,00	8 736,00 800-731	RTS 25/ I

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25	m	21,00000	687,60	14 439,60 800-731	RTS 25/ I

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32	m	22,00000	808,80	17 793,60 800-731	RTS 25/ I

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40	m	2,00000	975,60	1 951,20 800-731	RTS 25/ I

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

| 55 | 733163103R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 18 mm, s 1,0 mm | m | 25,00000 | 581,40 | 14 535,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

CU potrubí - vč izolace + ochrana proti UV záření. : 25	25,00000

| 56 | 283771008R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 410,00000 | 16,73 | 6 859,30 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 283771021R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 14,00000 | 36,61 | 512,54 | SPCM | RTS 25/ I |
| 58 | 283771028R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 21,00000 | 40,91 | 859,11 | SPCM | RTS 25/ I |
| 59 | 283771094R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 22,00000 | 73,44 | 1 615,68 | SPCM | RTS 25/ I |
| 60 | 283771129R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 2,00000 | 83,34 | 166,68 | SPCM | RTS 25/ I |
| 61 | 713492416R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky obalení jednostranně, izolační vložkou připevněnou ocelovým drátem včetně prošití drátem (vložka ve specifikaci) | m2 | 488,00000 | 85,88 | 41 909,44 | 800-713 | RTS 25/ I |
| 62 | 27244526R | Výrobek izolační pro instalace z elastomerní pěny (FEF) tvar: pouzdro; vnitřní d = 18 mm; tl = 25 mm | m | 25,00000 | 177,48 | 4 437,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 63 | 28600433R | deska izolační nosič trubek; pěnový polystyren; povrch s nopy; polodrážka; tl. 60,0 mm; tl. po zatížení 30,0 mm; kašírování krycí fólie; R = 0,850 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; tl. kašír. 0,6 mm | m2 | 15,00000 | 440,64 | 6 609,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| 64 | 736312122R00 | Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém systémová deska, celková tlouštka desky 55 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 75 mm, pro potrubí D 16-18 mm, včetně dodávky materiálu | m2 | 15,00000 | 552,84 | 8 292,60 | 800-731 | RTS 25/ I |

Včetně dilatačního pásku, bez úpravy podkladu.

| 65 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 494,00000 | 15,41 | 7 612,54 | 800-731 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

| 66 | 230120042R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 | m | 494,00000 | 13,67 | 6 752,98 |  | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 494,00000 |  | 0,00 | 800-783 | RTS 25/ I |

na vzduchu schnoucí

| 68 735191910R00 |  | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 494,00000 | 20,40 | 10 077,60 | 800-731 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: _8 Otopná tělesa - koupelnové žebříky, přímotop |  |  |  | 19 235,04 |  |  |  |  |
| 69 | 484566212R | konvektor přímotopný s LDC displejem, umístění na zeď; výkon 600 W; délka x výška 589 x 370 mm; přívodní šňůra, držák na zeď | kus 2,00000 3 465,00 6 930,00 SPCM RTS 25/ I |  |  |  |  |  |
| 70 | 54132152R | těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 500 W; v = 1 820 mm; l = 450 mm | kus | 1,00000 | 6 030,00 | 6 030,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 71 | 54152726R | tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 800 W | kus | 1,00000 | 4 671,60 | 4 671,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| kus 6,00000 267,24 1 603,44 SPCM RTS 25/ I Díl: _9 Otopná tělesa 244 798,06 73 735159523R00 72 | 24554244R | kapalina chladicí skupenství při 20°C kapalné; chemická charakteristika ethandiol s inhibitory koroze; 1 120 až 1 140 kg/m3; nažloutlá; mrazuvzdorná; 3,00 l |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu | soubor | 17,00000 | 885,36 | 15 051,12 | 800-731 | RTS 25/ I |

22 - 600/700 : 2	2,00000

22 - 600/800 : 1	1,00000

22 - 600/900 : 1	1,00000

22 - 600/1100 : 2	2,00000

33 - 300/1100 : 2	2,00000

33 - 900/500 : 1	1,00000

33 - 900/700 : 4	4,00000

33 - 900/800 : 1	1,00000

33 - 900/900 : 3	3,00000

| 74 | 735159240R00 | Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1980 do 2820 mm, bez dodávky materiálu | kus | 5,00000 | 814,98 | 4 074,90 | 800-731 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 28 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.a | Vytápění |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

22 - 600/2600 : 1	1,00000

33 - 300/1400 : 1	1,00000

33 - 300/1800 : 3	3,00000

| 75 | 48460604.OR | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 105 mm; L = 720 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 233 W | kus | 2,00000 | 5 305,20 | 10 610,40 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

22 - 600/700 : 2	2,00000

| 76 | 48460605.OR | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 105 mm; L = 800 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 370 W | kus | 1,00000 | 5 607,60 | 5 607,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

22 - 600/800 : 1	1,00000

| 77 | 48460606.OR | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 105 mm; L = 920 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 576 W | kus | 1,00000 | 5 910,00 | 5 910,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

22 - 600/900 : 1	1,00000

| 78 | 48460853.OR | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 166 mm; L = 1 200 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 2 944 W | kus | 2,00000 | 6 517,20 | 13 034,40 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

22 - 600/1100 : 2	2,00000

| 79 | 4845734202R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 155 mm; L = 2 600 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 6 256 W | kus | 1,00000 | 11 068,80 | 11 068,80 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

22 - 600/2600 : 1	1,00000

| 80 | 484573040R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 300 mm; B = 155 mm; L = 1 100 mm; l = 246 mm; tepelný výkon (50) = 1 517 W | kus | 2,00000 | 6 765,60 | 13 531,20 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

33 - 300/1100 : 2	2,00000

| 81 | 48457305R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 300 mm; B = 155 mm; L = 1 400 mm; l = 246 mm; tepelný výkon (50) = 1 931 W | kus | 1,00000 | 7 623,60 | 7 623,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

33 - 300/1400 : 1	1,00000

| 82 | 48457307R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 300 mm; B = 155 mm; L = 1 800 mm; l = 246 mm; tepelný výkon (50) = 2 482 W | kus | 3,00000 | 8 767,20 | 26 301,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

33 - 300/1800 : 3	3,00000

| 83 | 48457342R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 900 mm; B = 155 mm; L = 500 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 1 664 W | kus | 1,00000 | 8 266,80 | 8 266,80 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

33 - 900/500 : 1	1,00000

| 84 | 48457344R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 900 mm; B = 155 mm; L = 700 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 2 330 W | kus | 4,00000 | 9 549,60 | 38 198,40 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

33 - 900/700 : 4	4,00000

| 85 | 48457345R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 900 mm; B = 155 mm; L = 800 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 2 662 W | kus | 1,00000 | 10 190,40 | 10 190,40 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

33 - 900/800 : 1	1,00000

| 86 | 48457346R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 900 mm; B = 155 mm; L = 900 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 2 995 W | kus | 3,00000 | 10 830,00 | 32 490,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

33 - 900/900 : 3	3,00000

| 87 | 55137340R | hlavice termostatická se západkovým upevněním; regulační rozsah 8 až 28 °C | kus | 22,00000 | 408,00 | 8 976,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 55137340R | hlavice termostatická se západkovým upevněním; regulační rozsah 8 až 28 °C | kus | 22,00000 | 1,00 | 22,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 89 | 734263215R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, rohové, mosazné, DN M 24x20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 22,00000 | 721,20 | 15 866,40 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 90 5512001801R |  | sada pro otopná tělesa k připojení na ocelové potrubí; složení termostatická hlavice, termostatický ventil, regulační šroubení; 1/2"; provedení rohové; PN 10; T 120 °C | kus | 22,00000 | 817,02 | 17 974,44 | SPCM | RTS 25/ I |
| Díl: _10 REKAPITULACE |  |  |  | 112 170,00 |  |  |  |  |
| 91 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a ks 1,00000 30 000,00 30 000,00 Prav.M RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 902 R00 | Hzs-průzk.práce na památkách | ks | 1,00000 | 6 000,00 | 6 000,00 | Prav.M | RTS 25/ I |
| 93 | 903 R00 | Hzs-mont.prace ve stolach a tunel. | ks | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | Prav.M | RTS 25/ I |
| 94 | 905 R00 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | ks | 8,00000 |  | 0,00 | Prav.M | RTS 25/ I |
| 95 | 738119153R00 | Příslušenství solárních panelů regulace možnost připojení až 3 teplotních čidel, 2 výstupní relé pro ovládání čerpadla nebo 3cestného ventilu, 25 hydraulických schemat,vč. 3 teplotních čidel, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 2 700,00 | 2 700,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 96 | 907 R00 | Hzs-mont.prace v uran.dolech a okr | ks | 12,00000 | 120,00 | 1 440,00 | Prav.M | RTS 25/ I |
| 97 | 914 R00 | HZS, tarifní třída 4 | h | 36,00000 | 540,00 | 19 440,00 |  | RTS 16/ I |
| 98 | 911 R00 | Hzs - prace vyskovych specialistu | ks | 1,00000 | 1 440,00 | 1 440,00 | Prav.M | RTS 25/ I |
| 99 | 912 R00 | Hzs - Zedník tř.7 | h | 1,00000 | 1 080,00 | 1 080,00 | Prav.M | RTS 25/ I |
| 100 | 230320122R00 | Tlaková zkouška | ks | 1,00000 | 5 490,00 | 5 490,00 |  | RTS 22/ I |
| 101 | 915 R00 | HZS, tarifní třída 5 | ks | 1,00000 | 12 960,00 | 12 960,00 |  | RTS 16/ I |
| 102 | 222619131R00 | Topná zkouška (72 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy | kus | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00 |  | RTS 25/ I |
| 103 | 917 R00 | HZS, tarifní třída 7 | ks | 1,00000 | 720,00 | 720,00 |  | RTS 16/ I |
| 104 | 921 | Zaměření před objednáním. | hod | 8,00000 | 960,00 | 7 680,00 |  | Vlastní |
| 105 | 923 | Zprovoznění čerpadel - dodavatelem. | ks | 1,00000 | 540,00 | 540,00 |  | Vlastní |
| 106 | 734223813R00 | Ventil vyvažovací (regulační), bez měřících ventilků, šikmý, mosazný, DN 25, , PN 20, vnitřní- vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 540,00 | 1 080,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 107 | 722236412R00 | Ventil vodovodní, regulační, přímý, s měřicími ventilky, 2x vnitřní závit, PN 16, DN 20, | kus | 2,00000 | 2 950,00 | 5 900,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 108 | 929 | Požární ucpávky | bm | 25,00000 | 436,00 | 10 900,00 |  | Vlastní |

Celkem	1 344 289,49

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 29 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.c | Vzduchotechnika |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: EF 1. Odvětrání - úklidové místnosti |  |  |  | 27 675,00 |  |  |  |  |
| 1 | EF 1.001 | Potrubní ventilátor - DN 160. ks 1,00000 6 623,00 6 623,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |

Vo = 130 m3/h, Po  = 150 Pa

Hladina akustického tlaku ve 3m = 38 dB(A)

Třída krytí IP44 Příkon: 0,053kW Napětí: 1f/230V Proud: 0,231A

| 2 | 728614212R00 | Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm | kus | 1,00000 | 1 656,00 | 1 656,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | EF 1.002 | Pružná manžeta | ks | 2,00000 | 158,00 | 316,00 |  | Vlastní |

DN 160

| 4 | EF 1.002a | Montáž pružné manžety. | ks | 2,00000 | 52,00 | 104,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | EF 1.101 | Zpětná / samočinná klapka, čtyřhranná, do potrubí, pozinkovaná. | ks | 1,00000 | 1 726,00 | 1 726,00 |  | Vlastní |

200x200

| 6 | 728211413R00 | Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí klapky uzavírací, škrtící nebo regulační s manuálním ovládáním, do průřezu 0,07 m2 | kus | 1,00000 | 414,00 | 414,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | EF 1.051 | Kruhový tlumič hluku pevný. | ks | 2,00000 | 1 973,00 | 3 946,00 |  | Vlastní |

DN 160/600

| 8 | 728312122R00 | Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm | kus | 2,00000 | 474,00 | 948,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EF 1.102 | Regulační klapka kruhová, jednolistá - ruční. | ks | 1,00000 | 792,00 | 792,00 |  | Vlastní |

DN 125

| 10 | 728212412R00 | Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky | kus | 1,00000 | 191,00 | 191,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž klapky do kruhového potrubí

11 EF 1.103

Regulační klapka kruhová, jednolistá - ruční.	ks	1,00000	810,00	810,00	Vlastní

DN 160

| 12 | 728212412R00 | Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky | kus | 1,00000 | 194,00 | 194,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž klapky do kruhového potrubí

13 EF 1.251

Talířový ventil odvodní kovový. Včetně montážního kroužku s těsněním.	ks	1,00000	157,00	157,00	Vlastní

DN 125

| 14 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm | kus | 1,00000 | 84,00 | 84,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | EF 1.252 | Talířový ventil odvodní kovový. Včetně montážního kroužku s těsněním. | ks | 1,00000 | 238,00 | 238,00 |  | Vlastní |

DN 160

| 16 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm | kus | 1,00000 | 84,00 | 84,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | EF 1.501 | Výfuková protidešťová žaluzie, včetně sýta proti hmyzu.Propustnost 75%. | ks | 1,00000 | 1 676,00 | 1 676,00 |  | Vlastní |

200x200

| 18 | 728314111R00 | Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2 | kus | 1,00000 | 403,00 | 403,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 728115112RT2 | Potrubí ohebné kruhové z hliníkového laminátu na ocelové drátěné kostře, bez tepelné izolace, bez zvukové izolace, o průměru 127 mm | m | 1,00000 | 116,00 | 116,00 | 800-728 | RTS 25/ I |

dodávka a montáž potrubí, dodávka a montáž spojovacího a kotvicího materiálu, bez pomocného lešení DN125

| 20 | 728115112RT4 | Potrubí ohebné kruhové z hliníkového laminátu na ocelové drátěné kostře, bez tepelné izolace, bez zvukové izolace, o průměru d 160 mm | m | 1,00000 | 126,00 | 126,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dodávka a montáž potrubí, dodávka a montáž spojovacího a kotvicího materiálu, bez pomocného lešení DN160

| 21 | EF 1.701 | Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě,, těsnosti C (I, II). 20% tvarovek. | bm | 1,50000 | 336,00 | 504,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DN 125

| 22 | EF 1.701 | Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě,, těsnosti C (I, II). 40% tvarovek. | bm | 6,00000 | 475,00 | 2 850,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DN 160

| 23 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm | m | 7,50000 | 192,00 | 1 440,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | EF 1.801 | Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností C – ROVNÉ | m2 | 1,00000 | 770,00 | 770,00 |  | Vlastní |
| 25 | EF 1.802 | Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností C – TVAROVKY | m2 | 1,00000 | 907,00 | 907,00 |  | Vlastní |
| 26 728111114R00 |  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,13 m2 | m | 2,00000 | 300,00 | 600,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| Díl: EF 2. Odvětrání - úklidové místnosti |  |  |  | 17 294,00 |  |  |  |  |
| 27 | EF 2.001 | Potrubní ventilátor - DN 160. ks 1,00000 6 623,00 6 623,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |

Vo = 130 m3/h, Po  = 150 Pa

Hladina akustického tlaku ve 3m = 38 dB(A) Třída krytí IP44

Příkon: 0,053kW

Napětí: 1f/230V Proud: 0,231A

| 28 | 728614212R00 | Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm | kus | 1,00000 | 1 656,00 | 1 656,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | EF 2.002 | Pružná manžeta | ks | 2,00000 | 158,00 | 316,00 |  | Vlastní |

DN 160

| 30 | EF 2.002a | Montáž pružné manžety. | ks | 2,00000 | 52,00 | 104,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | EF 2.101 | Zpětná / samočinná klapka, kruhová, do potrubí, těsná. | ks | 1,00000 | 946,00 | 946,00 |  | Vlastní |

DN 160

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 30 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.c | Vzduchotechnika |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 728212412R00 | Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky | kus | 1,00000 | 227,0022 | 7,00 | 800-728 | RTS 25/ I |

montáž klapky do kruhového potrubí

33 EF 2.051

Kruhový tlumič hluku pevný.	ks	1,00000	1 973,00	1 973,00	Vlastní

DN 160/600

| 34 | 728312122R00 | Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm | kus | 1,00000 | 474,00 | 474,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | EF 2.251 | Krycí mřížka odvodní - tahokov.Propustnost 75%. | ks | 1,00000 | 346,00 | 346,00 |  | Vlastní |

DN 160

| 36 | 728415111R00 | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2, | kus | 1,00000 | 110,00 | 110,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | EF 2.501 | Výfukový kus sešikmený kruhový , včetně sýta proti hmyzu. | ks | 1,00000 | 416,00 | 416,00 |  | Vlastní |

DN 160

| 38 | 728212712R00 | Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - protidešťové střišky nebo výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí | kus | 1,00000 | 101,00 | 101,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž klapky do kruhového potrubí

| 39 | EF 1.701 | Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě,, těsnosti C (I, II). 40% tvarovek. | bm | 6,00000 | 475,00 | 2 850,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DN 160

| 40 728112112R00 |  | Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm | m | 6,00000 | 192,00 | 1 152,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: EF 3. Odvětrání - úklidové místnosti |  |  |  | 16 565,00 |  |  |  |  |
| 41 | EF 3.001 | Potrubní ventilátor - DN 160. ks 1,00000 6 623,00 6 623,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |

Vo = 130 m3/h, Po  = 150 Pa

Hladina akustického tlaku ve 3m = 38 dB(A)

Třída krytí IP44 Příkon: 0,053kW Napětí: 1f/230V Proud: 0,231A

| 42 | 728614212R00 | Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm | kus | 1,00000 | 1 656,00 | 1 656,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | EF 3.002 | Pružná manžeta | ks | 2,00000 | 158,00 | 316,00 |  | Vlastní |

DN 160

| 44 | EF 3.002a | Montáž pružné manžety. | ks | 2,00000 | 52,00 | 104,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | EF 3.101 | Zpětná / samočinná klapka, kruhová, do potrubí, pozinkovaná. | ks | 1,00000 | 336,00 | 336,00 |  | Vlastní |

DN 160

| 46 | 728212412R00 | Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky | kus | 1,00000 | 108,00 | 108,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž klapky do kruhového potrubí

47 EF 3.051

Kruhový tlumič hluku pevný.	ks	1,00000	1 973,00	1 973,00	Vlastní

DN 160/600

| 48 | 728312122R00 | Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm | kus | 1,00000 | 474,00 | 474,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | EF 3.251 | Krycí mřížka odvodní - tahokov.Propustnost 75%. | ks | 1,00000 | 346,00 | 346,00 |  | Vlastní |

DN 160

| 50 | 728415111R00 | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2, | kus | 1,00000 | 110,00 | 110,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | EF 3.501 | Výfukový kus sešikmený kruhový , včetně sýta proti hmyzu. | ks | 1,00000 | 416,00 | 416,00 |  | Vlastní |

DN 160

| 52 | 728212712R00 | Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - protidešťové střišky nebo výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí | kus | 1,00000 | 101,00 | 101,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž klapky do kruhového potrubí

| 53 | EF 3.701 | Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě,, těsnosti C (I, II). 40% tvarovek. | bm | 6,00000 | 475,00 | 2 850,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DN 160

| 54 728112112R00 |  | Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm | m | 6,00000 | 192,00 | 1 152,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: ACC 1 Zdroj chladu pro VZT jednotku |  |  |  | 136 209,00 |  |  |  |  |
| 55 | ACC 1.001 | Zdroj chladu pro VZT jednotku - jednotka typu split. D+M ks 1,00000 96 494,00 96 494,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |

Qch./top.= 12,1kW/13,5kW; Příkon 3,29 kW, proud 15,0 A  - 230V; max. velikost jističe 20 A. Chlazení při ext. teplotách - 5 po + 48°C. Akust. výkon venkovní jednotky 71 dBa. Automatický restart.

Chladivo R32.

| 56 | ACE 1.001 | Karta pro napojení na nadřazenou MaR - Modbuss. D+M | ks | 1,00000 | 6 613,00 | 6 613,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | ACC 1.002 | Komunikační protokol na propojení autonomní MaR + chladící jednotky. D+M | ks | 1,00000 | 600,00 | 600,00 |  | Vlastní |
| 58 | ACC 1.003 | AHU komunikační protokol. D+M | ks | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | Vlastní |
| 59 | ACC 1.004 | Kabelový ovladač. D+M | ks | 1,00000 | 3 882,00 | 3 882,00 |  | Vlastní |
| 60 | ACC 1.005 | Ochrana CU potrubí proti slunci - exteriér - střecha. D+M | bm | 5,00000 | 94,00 | 470,00 |  | Vlastní |
| 61 | ACC 1.006 | Doplnění chladiva R32. D+M | kg | 5,00000 | 1 460,00 | 7 300,00 |  | Vlastní |
| 62 | ACC 1.007 | Spuštění autorizovaným technikem. D+M | ks | 1,00000 | 10 440,00 | 10 440,00 |  | Vlastní |
| 63 | ACC 1.008 | Kniha chladiva. D+M | ks | 1,00000 | 600,00 | 600,00 |  | Vlastní |
| 64 | 733163102R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 15 mm, s 1,0 mm | m | 10,00000 | 298,00 | 2 980,00 | 800-731 | RTS 25/ I |

montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení

| 65 196 31831.R |  | CU potrubí včetně izolace | bm | 10,00000 | 533,00 | 5 330,00 |  | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: ACC 2. Chlazení objektu |  |  |  | 424 479,00 |  |  |  |  |
| 66 | ACC 2.001 | Venkovní multi-split jednotka. D+M ks 1,00000 60 472,00 60 472,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |

Qch.= 10,5kW/ Příkon 3,60 kW, proud 19,0 A  - 230; max. velikost jističe 25 A. Chlazení při ext. teplotách - 5 po + 48°C. Akust. výkon venkovní jednotky 71 dBa. Automatický restart.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 31 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.c | Vzduchotechnika |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chladivo R32.

| 67 | ACE 2.001 | Karta pro napojení na nadřazenou MaR - Modbuss. D+M | ks | 1,00000 | 5 689,00 | 5 689,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | ACE 2.001 | Vnitřní chladící jednotka nástěnná.Vč. Infra ovladače. D+M | ks | 3,00000 | 21 800,00 | 65 400,00 |  | Vlastní |

Qchl=3,5kW,

R 32

| 69 | 733163102R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 15 mm, s 1,0 mm | m | 45,00000 | 298,00 | 13 410,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

| 70 | 196 31826.R | CU potrubí včetně izolace | bm | 45,00000 | 533,00 | 23 985,00 |  | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | ACE 2.003 | Kniha chladiva. D+M | ks | 1,00000 | 600,00 | 600,00 |  | Vlastní |
| 72 | ACE 2.004 | Uvedení do provozu. D+M | ks | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00 |  | Vlastní |
| 73 | ACE 2.005 | Doplnění chladiva R32. D+M | kg | 10,00000 | 1 460,00 | 14 600,00 |  | Vlastní |
| 74 | ACE 2.006 | Ochrana potrubí na střeše. D+M | bm | 15,00000 | 94,00 | 1 410,00 |  | Vlastní |
| 75 | ACE 2.007 | Spuštění autorizovaným technikem. D+M | ks | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |  | Vlastní |
| 76 | ACE 2.008 | Prostup střechou. D+M | ks | 1,00000 | 3 450,00 | 3 450,00 |  | Vlastní |

100x100

| 77 | ACE 2.009 | Konstrukce pro potrubí na střeše. | ks | 5,00000 | 6 510,00 | 32 550,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | ACE 2.010 | Komunikační karta - pro připojení na nadřazenou MAR - protokol MODBUS. | ks | 1,00000 | 5 689,00 | 5 689,00 |  | Vlastní |
| 79 | ACC 3.001 | Venkovní multi-split jednotka. D+M | ks | 1,00000 | 31 302,00 | 31 302,00 |  | Vlastní |

"Qch.= 3,7kW/ Příkon 1,60 kW, proud 7,0 A  - 230; max. velikost jističe 15 A. Chlazení při ext. teplotách - 15 po + 48°C. Akust. výkon venkovní jednotky 69 dBa. Automatický restart.

Chladivo R32."

80 ACE 32.001

Vnitřní chladící jednotka nástěnná.Vč. Infra ovladače. D+M	ks	1,00000	14 432,00	14 432,00	Vlastní

Qchl=3,7kW, R 32

| 81 | 733163102R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 15 mm, s 1,0 mm | m | 13,00000 | 298,00 | 3 874,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

| 82 | 196 31826.R | CU potrubí včetně izolace | bm | 13,00000 | 533,00 | 6 929,00 |  | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | ACE 2.003 | Kniha chladiva. D+M | ks | 1,00000 | 600,00 | 600,00 |  | Vlastní |
| 84 | ACE 2.004 | Uvedení do provozu. D+M | ks | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00 |  | Vlastní |
| 85 | ACE 2.005 | Doplnění chladiva R32. D+M | kg | 5,00000 | 1 460,00 | 7 300,00 |  | Vlastní |
| 86 | ACE 2.006 | Ochrana potrubí na střeše. D+M | bm | 8,00000 | 94,00 | 752,00 |  | Vlastní |
| 87 | ACE 2.007 | Spuštění autorizovaným technikem. D+M | ks | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |  | Vlastní |
| 88 | ACE 2.008 | Prostup střechou. D+M | ks | 1,00000 | 3 450,00 | 3 450,00 |  | Vlastní |

100x100

| 89 | ACE 2.009 | Konstrukce pro potrubí na střeše. | ks | 3,00000 | 6 510,00 | 19 530,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | ACE 3.010 | Komunikační karta - pro připojení na nadřazenou MAR - protokol MODBUS. | ks | 1,00000 | 5 689,00 | 5 689,00 |  | Vlastní |
| 91 | ACC 3.001 | Venkovní multi-split jednotka. D+M | ks | 1,00000 | 31 302,00 | 31 302,00 |  | Vlastní |

"Qch.= 3,7kW/ Příkon 1,60 kW, proud 7,0 A  - 230; max. velikost jističe 15 A. Chlazení při ext. teplotách - 15 po + 48°C. Akust. výkon venkovní jednotky 69 dBa. Automatický restart.

Chladivo R32."

92 ACE 32.001

Vnitřní chladící jednotka nástěnná.Vč. Infra ovladače. D+M	ks	1,00000	14 432,00	14 432,00	Vlastní

Qchl=3,7kW, R 32

| 93 | 733163102R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 15 mm, s 1,0 mm | m | 13,00000 | 298,00 | 3 874,00 | 800-731 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

| 94 | 196 31826.R | CU potrubí včetně izolace | bm | 13,00000 | 533,00 | 6 929,00 |  | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | ACE 2.003 | Kniha chladiva. D+M | ks | 1,00000 | 600,00 | 600,00 |  | Vlastní |
| 96 | ACE 2.004 | Uvedení do provozu. D+M | ks | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00 |  | Vlastní |
| 97 | ACE 2.005 | Doplnění chladiva R32. D+M | kg | 10,00000 | 1 460,00 | 14 600,00 |  | Vlastní |
| 98 | ACE 2.006 | Ochrana potrubí na střeše. D+M | bm | 5,00000 | 94,00 | 470,00 |  | Vlastní |
| 99 | ACE 2.007 | Spuštění autorizovaným technikem. D+M | ks | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |  | Vlastní |
| 100 | ACE 2.008 | Prostup střechou. D+M | ks | 1,00000 | 3 450,00 | 3 450,00 |  | Vlastní |

100x100

| 101 | ACE 2.009 | Konstrukce pro potrubí na střeše. | ks | 2,00000 | 6 510,00 | 13 020,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 ACE 3.010 |  | Komunikační karta - pro připojení na nadřazenou MAR - protokol MODBUS. | ks | 1,00000 | 5 689,00 | 5 689,00 |  | Vlastní |
| Díl: MU 1. Parní vyvíječ |  |  |  | 294 977,00 |  |  |  |  |
| 103 | MU 1.001 | Parní zvlhčovač.- výkon 10kg/h,- napájení topení 1x400V/3f,- napájení regulace 230V/1f,-, maximální, příkon 7,5 kW,- maximální proud 11,0 A,- jištění 16A. D+M | ks 1,00000 119 048,00 119 048,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 104 | MU 1.002 | Venkovní box pro parní zvlhčovač.- včetně provětrání,- včetně topného tělesa pro zimní období. D+M | ks | 1,00000 | 108 082,00 | 108 082,00 |  | Vlastní |
| 105 | MU 1.003 | Potrubní díl pro parní zvlhčení vzduchu.Nerezový s napojením na odpad - s odolností proti teplotám,, cca 100°C. D+M | ks | 1,00000 | 15 346,00 | 15 346,00 |  | Vlastní |

600x300-600 AxB-C

| 106 | MU 1.004 | Trubice 81-550.- Min. šíře potrubí 600mm. D+M | ks | 1,00000 | 6 697,00 | 6 697,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | MU 1.005 | Parní hadice.D=57/45mm D+M | bm | 12,00000 | 2 735,00 | 32 820,00 |  | Vlastní |
| 108 | MU 1.006 | Kondenzační hadice.D=12/8mm D+M | bm | 12,00000 | 220,00 | 2 640,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 32 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.c | Vzduchotechnika |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 MU 1.007 |  | Tepelná izolace parní hadice. D+M | bm | 12,00000 | 862,0010 34 | 4,00 |  | Vlastní |
| Díl: AHU 1. Větrání školky |  |  |  | 866 095,50 |  |  |  |  |
| 110 | AHU 1.001 | VZT jednotka - venkovní provedení s komorami uspořádanými vedke sebe.Přívodní část: sací komora -,, vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí), filtr s tř. filtrace F7, deskový rekuperátor | ks 1,00000 343 750,00 343 750,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

(účinnost min.80%), elektrický ohřívač, přímý výparník, ventilátor s volným oběžným kolem (EC motor), pružná manžeta.

Odvodní část: pružná manžeta, filtr s tř. filtrace M5, deskový rekuperátor, ventilátor s volným oběžným kolem (EC motor), výfuková komora, pružná manžeta vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí).

• Včetně stříšky pro VZT jenotku.

• Splňující směrnici Ecodesign 2018

• Včetně autonomní MaR. V př. = 2180 m3/h, V od. = 2180 m3/h, P př. = 300 Pa, P od. = 300 Pa.

Topný výkon = 15,00 kW ELE 
---------------------------------------------------------------

Příkon = 1,24 kW + 0,93 kW

Proud = 1,8 A + 1,4 A - Napětí 3f/400 V.

Filtrace F7, M5. D+M

| 111 | AHU 1.002 | Modul pro napojení na nadřazenou MaR D+M. | ks | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | AHU 1.002 | Pružná manžeta. | ks | 4,00000 | 610,00 | 2 440,00 |  | Vlastní |

L=125mm

| 113 | AHU 1.002 | Montáž pružné manžety. | ks | 4,00000 | 600,00 | 2 400,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | AHU 1.003 | Prokabelování VZT jednotky - zajistí dodavatel jednotky autorizovaná osoba MaR. D+M | ks | 1,00000 | 33 480,00 | 33 480,00 |  | Vlastní |
| 115 | AHU 1.004 | Dodávka VZT jednotky nezatmelené. | ks | 1,00000 | 600,00 | 600,00 |  | Vlastní |
| 116 | AHU 1.005 | Montáž VZT jednotky na střechu objektu. | ks | 1,00000 | 22 140,00 | 22 140,00 |  | Vlastní |
| 117 | AHU 1.051 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. | ks | 1,00000 | 9 833,00 | 9 833,00 |  | Vlastní |

10.600x450-1500/4/50

| 118 | 728312112R00 | Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2, | kus | 1,00000 | 2 459,00 | 2 459,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | AHU 1.052 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. | ks | 1,00000 | 9 833,00 | 9 833,00 |  | Vlastní |

10.600x450-1500/4/50

| 120 | 728312112R00 | Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2, | kus | 1,00000 | 2 459,00 | 2 459,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | AHU 1.053 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. | ks | 1,00000 | 9 833,00 | 9 833,00 |  | Vlastní |

10.600x450-1500/4/50

| 122 | 728312112R00 | Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2, | kus | 1,00000 | 2 459,00 | 2 459,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | AHU 1.054 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. | ks | 1,00000 | 9 833,00 | 9 833,00 |  | Vlastní |

10.600x450-1500/4/50

| 124 | 728312112R00 | Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2, | kus | 1,00000 | 2 459,00 | 2 459,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | AHU 1.101 | Regulační klapka kruhová, jednolistá - ruční. | ks | 3,00000 | 792,00 | 2 376,00 |  | Vlastní |

DN 125

| 126 | 728212412R00 | Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky | kus | 3,00000 | 191,00 | 573,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž klapky do kruhového potrubí

127 AHU 1.102

Regulační klapka kruhová, jednolistá - ruční.	ks	10,00000	810,00	8 100,00	Vlastní

DN 160

| 128 | 728212412R00 | Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky | kus | 10,00000 | 194,00 | 1 940,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž klapky do kruhového potrubí

129 AHU 1.103

Regulační klapka kruhová, jednolistá - ruční.	ks	1,00000	858,00	858,00	Vlastní

DN 200

| 130 | 728212412R00 | Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky | kus | 1,00000 | 206,00 | 206,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž klapky do kruhového potrubí

131 AHU 1.104

Regulační klapka čtyřhranná, jednolistá - ruční.	ks	1,00000	2 034,00	2 034,00	Vlastní

400x100

| 132 | 728211415R00 | Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí klapky uzavírací, škrtící nebo regulační s manuálním ovládáním, o průřezu do 0,22 m2 | kus | 1,00000 | 488,00 | 488,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | AHU 1.201 | Potrubní vyústka - přívodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora, do čtyřhranného potrubí. | ks | 1,00000 | 2 347,00 | 2 347,00 |  | Vlastní |

1025x125

| 134 | 728411315R00 | Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,250 m2, | kus | 1,00000 | 564,00 | 564,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | AHU 1.202 | Potrubní vyústka - přívodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora, do čtyřhranného potrubí. | ks | 2,00000 | 1 560,00 | 3 120,00 |  | Vlastní |

625x125

| 136 | 728411315R00 | Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,250 m2, | kus | 2,00000 | 374,00 | 748,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | AHU 1.204 | Vířivý anemostat přívodní se čtyřhrannou čelní deskou, včetně napojovací krabice - horizontální,, napojení DN 160. | ks | 1,00000 | 1 612,00 | 1 612,00 |  | Vlastní |

300/300/9

| 138 | 728412211R00 | Montáž anemostatu vířivého čtyřhranného, do průřezu 0,10 m 2, | kus | 1,00000 | 388,00 | 388,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | AHU 1.205 | Vířivý anemostat přívodní se čtyřhrannou čelní deskou, včetně napojovací krabice - horizontální,, napojení DN 200. | ks | 4,00000 | 1 836,00 | 7 344,00 |  | Vlastní |

400/400/18

| 140 | 728412212R00 | Montáž anemostatu vířivého čtyřhranného, do průřezu 0,20 m 2, | kus | 4,00000 | 442,00 | 1 768,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | AHU 1.251 | Potrubní vyústka - odvodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora, do čtyřhranného potrubí. | ks | 3,00000 | 1 560,00 | 4 680,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 33 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.c | Vzduchotechnika |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

625x125

| 142 | 728411315R00 | Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,250 m2, | kus | 3,00000 | 374,00 | 1 122,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | AHU 1.252 | Vířivý anemostat odvodní se čtyřhrannou čelní deskou, včetně napojovací krabice - horizontální,, napojení DN 200. | ks | 6,00000 | 2 030,00 | 12 180,00 |  | Vlastní |

400/400/18

| 144 | 728412212R00 | Montáž anemostatu vířivého čtyřhranného, do průřezu 0,20 m 2, | kus | 1,00000 | 488,00 | 488,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | AHU 1.253 | Talířový ventil odvodní kovový. Včetně montážního kroužku s těsněním. | ks | 2,00000 | 151,00 | 302,00 |  | Vlastní |

DN 125

| 146 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm | kus | 1,00000 | 84,00 | 84,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | AHU 1.254 | Talířový ventil odvodní kovový. Včetně montážního kroužku s těsněním. | ks | 1,00000 | 228,00 | 228,00 |  | Vlastní |

DN 160

| 148 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm | kus | 1,00000 | 84,00 | 84,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | AHU 1.501 | Sací kus sešikmený čtyřhranný , včetně sýta proti hmyzu. | ks | 1,00000 | 2 350,00 | 2 350,00 |  | Vlastní |

600x450

| 150 | 728314112R00 | Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2 | kus | 1,00000 | 564,00 | 564,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | AHU 1.502 | Výfukový kus sešikmený čtyřhranný , včetně sýta proti hmyzu. | ks | 1,00000 | 2 350,00 | 2 350,00 |  | Vlastní |

600x450

| 152 | 728314112R00 | Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2 | kus | 1,00000 | 564,00 | 564,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | 728115112RT2 | Potrubí ohebné kruhové z hliníkového laminátu na ocelové drátěné kostře, bez tepelné izolace, bez zvukové izolace, o průměru 127 mm | m | 2,00000 | 116,00 | 232,00 | 800-728 | RTS 25/ I |

dodávka a montáž potrubí, dodávka a montáž spojovacího a kotvicího materiálu, bez pomocného lešení DN 125

| 154 | 728115112RT4 | Potrubí ohebné kruhové z hliníkového laminátu na ocelové drátěné kostře, bez tepelné izolace, bez zvukové izolace, o průměru d 160 mm | m | 2,00000 | 126,00 | 252,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dodávka a montáž potrubí, dodávka a montáž spojovacího a kotvicího materiálu, bez pomocného lešení DN 160

| 155 | 728115412RT6 | Potrubí ohebné kruhové z hliníkového laminátu na ocelové drátěné kostře, s tepelnou izolací, se zvukovou izolací, o průměru d 206 mm | m | 10,00000 | 136,00 | 1 360,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dodávka a montáž potrubí, dodávka a montáž spojovacího a kotvicího materiálu, bez pomocného lešení DN 200

| 156 | AHU 1.701 | Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě,, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek. | bm | 3,00000 | 373,00 | 1 119,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DN 100

| 157 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm | m | 3,00000 | 192,00 | 576,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | AHU 1.702 | Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě,, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek. | bm | 2,50000 | 380,00 | 950,00 |  | Vlastní |

DN 125

| 159 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm | m | 2,50000 | 192,00 | 480,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | AHU 1.703 | Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě,, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek. | bm | 16,50000 | 434,00 | 7 161,00 |  | Vlastní |

DN 160

| 161 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm | m | 16,50000 | 192,00 | 3 168,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | AHU 1.704 | Kruhové potrubí vodotěsné spádované SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě,, těsnosti C (I, II). 30% tvarovek. | bm | 5,00000 | 502,00 | 2 510,00 |  | Vlastní |

DN 200

| 163 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm | m | 5,00000 | 216,00 | 1 080,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | AHU1.801 | Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností C – ROVNÉ | m2 | 88,00000 | 770,00 | 67 760,00 |  | Vlastní |
| 165 | AHU 1.802 | Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností C – TVAROVKY | m2 | 52,50000 | 907,00 | 47 617,50 |  | Vlastní |
| 166 | 728111116R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,28 m2 | m | 140,50000 | 300,00 | 42 150,00 | 800-728 | RTS 25/ I |
| 167 | AHU 1.901 | Minerální tepelní izolace s oplechováním. D+M | m2 | 66,00000 | 2 140,00 | 141 240,00 |  | Vlastní |

tl. 80 mm

| Díl: 999. Ostatní náklady |  |  |  | 256 756,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | 999.001 | Náklady na dopravu. ks 1,00000 87 000,00 87 000,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 169 | 999.002 | Zařízení staveniště. | ks | 1,00000 | 34 500,00 34 500,00 |  | Vlastní |
| 170 | 999.003 | Montážní materiál | kg | 357,00000 | 203,00 72 471,00 |  | Vlastní |
| 171 | 999.004 | Těsnící materiál. | m2 | 175,00000 | 37,006 475,00 |  | Vlastní |
| 172 | 999.005 | Spojovací materiál. | kg | 45,00000 | 203,00 9 135,00 |  | Vlastní |
| 173 | 999.006 | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN. | ks | 69,00000 | 47,003 243,00 |  | Vlastní |
| 174 | 999.007 | Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy. | h | 8,00000 | 804,00 6 432,00 |  | Vlastní |
| 175 | 999.011 | Nastavení ventilátorů. | ks | 1,00000 | 1 500,00 1 500,00 |  | Vlastní |
| 176 | 999.013 | Akustické měření. | ks | 1,00000 | 36 000,00 36 000,00 |  | Vlastní |

Celkem	2 040 050,50

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 34 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.e | Zdravotechnika |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: _1 721 - Vnitřní kanalizace |  |  |  | 248 215,83 |  |  |  |  |
| 1 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 57,00000 1 271,00 72 447,00 800-721 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Splašková : 9	9,00000

Děšťová : 48	48,00000

| 2 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 | m | 52,00000 | 1 377,00 | 71 604,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Splašková : 44	44,00000

Dešťová : 8	8,00000

| 3 | 877353121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm | kus | 12,00000 | 224,00 | 2 688,00 | 827-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

v otevřeném výkopu,

Splašková : 3+4	7,00000

Dešťová : 2+3	5,00000

| 4 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus | 53,00000 | 120,00 | 6 360,00 | 827-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

v otevřeném výkopu,

Splašková : 2+12+5+1	20,00000

Dešťová : 18+3+8+2+2	33,00000

| 5 | 28651652.AR | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8 | kus | 20,00000 | 55,00 | 1 100,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Splašková : 2	2,00000

Dešťová : 18	18,00000

| 6 | 28651657.AR | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8 | kus | 15,00000 | 92,00 | 1 380,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Splašková : 12	12,00000

Dešťová : 3	3,00000

| 7 | 28651700.AR | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8 | kus | 2,00000 | 145,00 | 290,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Děšťová : 2	2,00000

| 8 | 28651701.AR | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; DN3 = 100; SDR 41,0; SN 8 | kus | 3,00000 | 143,00 | 429,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Splašková : 3	3,00000

| 9 | 28651690.AR | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; DN2 = 100; těsnění: elastomerní; SDR 41,0; SN 8 | kus | 5,00000 | 65,00 | 325,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Splašková : 5	5,00000

| 10 | 28651702.AR | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8 | kus | 4,00000 | 173,00 | 692,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Splašková : 4	4,00000

| 11 | 28651701.AR | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; DN3 = 100; SDR 41,0; SN 8 | kus | 3,00000 | 143,00 | 429,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dešťová : 3	3,00000

| 12 | 286154018R | Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; DN/OD2 = 75 | kus | 9,00000 | 36,00 | 324,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Splašková : 1	1,00000

Dešťová : 8	8,00000

| 13 | 28651690.AR | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; DN2 = 100; těsnění: elastomerní; SDR 41,0; SN 8 | kus | 2,00000 | 65,00 | 130,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dešťová : 2	2,00000

| 14 | 28651691.AR | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 100; těsnění: elastomerní; SDR 41,0; SN 8 | kus | 2,00000 | 91,00 | 182,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dešťová : 2	2,00000

| 15 | 894431211RAA | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t, Příslušenství šachty - manžeta redukční těsnící, pryž, 400/315 mm | kus | 1,00000 | 7 670,00 | 7 670,00 | AP-HSV | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KANALIZAČNÍ REVIZNÍ ŠACHTA PIPELIFE, d 400 mm : 1	1,00000

16 721176103R00

17 721176101R00

18 721176104R00

19 721176105R00

20 721152218R00

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	21,00000	351,90	7 389,90 800-721	RTS 25/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	25,00000	330,48	8 262,00 800-721	RTS 25/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	9,00000	452,38	4 071,42 800-721	RTS 25/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	29,00000	1 111,80	32 242,20 800-721	RTS 25/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, DN 100	kus	2,00000	1 259,70	2 519,40 800-721	RTS 25/ I

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 35 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.e | Zdravotechnika |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus | 24,00000 | 122,402 93 | 7,60 | 827-1 | RTS 25/ I |

v otevřeném výkopu,

2+2+2+4+4+3+1+2+3+1	24,00000

| 22 | 28615350.AR | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 75; DN/OD3 = 50 | kus | 2,00000 | 48,66 | 97,32 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 28615352.AR | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN/OD = 75; DN/OD3 = 50 | kus | 2,00000 | 47,53 | 95,06 | SPCM | RTS 25/ I |
| 24 | 28615357.AR | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN/OD = 75 | kus | 2,00000 | 53,35 | 106,70 | SPCM | RTS 25/ I |
| 25 | 28615370.AR | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 110 | kus | 4,00000 | 88,24 | 352,96 | SPCM | RTS 25/ I |
| 26 | 28615372.AR | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN/OD = 110 | kus | 4,00000 | 84,36 | 337,44 | SPCM | RTS 25/ I |
| 27 | 28615362.AR | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN/OD = 110; DN/OD3 = 50 | kus | 3,00000 | 64,06 | 192,18 | SPCM | RTS 25/ I |
| 28 | 28615360.AR | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 110; DN/OD3 = 50 | kus | 1,00000 | 64,06 | 64,06 | SPCM | RTS 25/ I |
| 29 | 28615340.AR | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 50 | kus | 6,00000 | 34,99 | 209,94 | SPCM | RTS 25/ I |
| 30 | 286154015R | Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75; DN/OD2 = 50 | kus | 3,00000 | 26,42 | 79,26 | SPCM | RTS 25/ I |
| 31 | 286154017R | Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; DN/OD2 = 50 | kus | 1,00000 | 36,92 | 36,92 | SPCM | RTS 25/ I |
| 32 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm | kus | 14,00000 | 124,96 | 1 749,44 | 800-721 | RTS 25/ I |

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

33 721194109R00

Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm	kus	10,00000	185,64	1 856,40 800-721	RTS 25/ I

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

| 34 | 55162420.AR | uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt | kus | 1,00000 | 130,80 | 130,80 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 725869218R00 | Montáž zápachové uzávěrky U-sifonu, | kus | 4,00000 | 224,92 | 899,68 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 36 | 551623505R | Příslušenství vzduchotechnické jednotky - zápachová uzávěra podomítková; materiál: plast; DN 32 | kus | 4,00000 | 925,20 | 3 700,80 | SPCM | RTS 25/ I |
| 37 | 725860188RT1 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, přip. koleno, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 130,80 | 130,80 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 38 | 721273180R00 | Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přivzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem | kus | 1,00000 | 2 228,70 | 2 228,70 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 39 | 721273200RT2 | Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP | kus | 1,00000 | 1 326,00 | 1 326,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 40 | 721273200RT3 | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP | kus | 3,00000 | 1 058,76 | 3 176,28 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 41 | 892561111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm | m | 183,00000 | 34,00 | 6 222,00 | 827-1 | RTS 25/ I |

vodou nebo vzduchem,

42 998721203R00

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	672,26130	2,60	1 750,57 800-721	RTS 25/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

| Díl: _2 722 - Vodovod |  |  |  | 175 187,62 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 722172331R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m 133,00000 472,73 62 873,09 800-721 RTS 25/ I |  |  |  |  |

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

| 44 | 722172332R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 74,00000 | 576,30 | 42 646,20 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

| 45 | 722172333R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 27,00000 | 693,60 | 18 727,20 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

| 46 | 28613162.AR | vložka k přechodce PE 100; mosaz; vnější závit; SDR 11,0; D = 25,0 mm; G 3/4"; spoj elektrosvařovaný | kus | 1,00000 | 842,52 | 842,52 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 32,00000 | 323,86 | 10 363,52 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 48 | 722229101R00 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2" | kus | 12,00000 | 151,98 | 1 823,76 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 49 | 722229102R00 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4" | kus | 5,00000 | 225,94 | 1 129,70 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 50 | 722229103R00 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1" | kus | 3,00000 | 93,23 | 279,69 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 51 | 286550507R | Koleno plastové typ: nástěnné, do sádrokartonu; úhel = 90,0 °; materiál: PP-R; ds = 20,0 mm; G; 1/2"; PN 20; teplota média do 70 °C | kus | 32,00000 | 174,42 | 5 581,44 | SPCM | RTS 25/ I |
| 52 | 551100161R | kohout kulový vypouštěcí; pro vodovod; PN 10; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 5,00000 | 154,04 | 770,20 | SPCM | RTS 25/ I |
| 53 | 551100010R | kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2,00000 | 155,04 | 310,08 | SPCM | RTS 25/ I |
| 54 | 551100011R | kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2,00000 | 212,68 | 425,36 | SPCM | RTS 25/ I |
| 55 | 551100012R | kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 1 "; ovládání páčka | kus | 2,00000 | 351,90 | 703,80 | SPCM | RTS 25/ I |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 36 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.e | Zdravotechnika |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 734249101R00 | Montáž ventilu závitového G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 122,9212 | 2,92 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 57 | 734249102R00 | Montáž ventilu závitového G 3/4" , bez dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 153,5230 | 7,04 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 58 | 55113615501R | filtr závitový pro topné systémy; 1/2"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1,00000 | 192,7819 | 2,78 | SPCM | RTS 25/ I |
| 59 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1,00000 | 408,0040 | 8,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 60 | 5512100022R | ventil pojistný PN 6,0; DN 25 mm; těleso mosaz | kus | 1,00000 | 671,1667 | 1,16 | SPCM | RTS 25/ I |
| 61 | 738119321R00 | Příslušenství solárních panelů armatury termostatický směšovací ventil, DN 15, PN 14, , včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 2 585,702 58 | 5,70 | 800-731 | RTS 25/ I |
| 62 | 55111866R | ventil výtokový pro vodovod; venkovní nezámrzný, s přivzdušňovačem potrubí; DN 15 mm; ovládání manuální | kus | 1,00000 | 3 792,003 79 | 2,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 63 | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | 229,00000 | 32,237 38 | 0,67 | 827-1 | RTS 25/ I |

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

64 722290234R00

65 998722203R00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	229,00000	46,62	10 675,98 800-721	RTS 25/ I

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	1 438,43940	1,79	2 574,81 800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

| Díl: _3 724 - Strojní zařízení |  |  |  | 16 666,11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 55111120R | Příslušenství expanzní nádoby - uzavírací armatura G 3/4" se zajištěním a vypouštěním kus 1,00000 791,52 791,52 SPCM RTS 25/ I |  |  |  |  |  |
| 67 | 48466706R | Nádoba expanzní s membránou, průtočná; provedení: závěsné; objem = 33 l; v = 468 mm; d = 354 mm; připojení: G 3/4"; max. provozní tlak = 10 bar | kus | 1,00000 | 4 727,70 4 727,70 | SPCM | RTS 25/ I |
| 68 | 724301103R00 | Montáž nádoby expanzní pro vodárenské systémy s vakem/ s membránou, o objemu nádoby 12 l | kus | 1,00000 | 1 244,40 1 244,40 | 800-721 | RTS 25/ I |

osazení nádoby do potrubního rozvodu, s ukotvením do zdi nebo do podlahy, bez dodávky nádoby, kotvícího materiálu, armatur a přípojného šroubení

| 69 | 732339993R00 | Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l | kus | 1,00000 | 2 116,50 | 2 116,50 | 800-731 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 732431301R00 | Montáž čerpadla oběhového pro vytápění a chlazení závitového, o průměru do G 1" | kus | 1,00000 | 1 086,30 | 1 086,30 | 800-731 | RTS 25/ I |

montáž čerpadla, dodávka a montáž šroubení nebo přírubového spoje, bez dodávky čerpadla, bez napojení čerpadla na zdroj elektrické energie a na systém měření a regulace

| 71 | 4261097511R | Čerpadlo oběhové průtok do 4,20 m3/h; Hmax = 6,0 m; spoj: závitový; DN = 25; stav. délka = 180 mm; teplota média 2 až 110 °C; příslušenství: šroubení, vyrovnávací kusy, připojovací kabel 2 m | kus | 1,00000 | 6 558,60 | 6 558,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 725539105R00 | Montáž elektrického ohřívače objem 160 l | soubor | 1,00000 | 1,00 | 1,00 | 800-721 | RTS 25/ I |

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

| 73 | Vlastní | OKC 500 NTR/BP ohřívač vody nepřímotopný stacionární | ks | 1,00000 | 1,00 | 1,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 998724203R00 |  | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 24 m % |  | 137,708501,01 |  | 139,09 800-721RTS 25/ I |  |  |

vodorovně do 50 m

| Díl: _4 713 - Izolace tepelné |  |  |  | 33 566,48 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 713492416R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky obalení jednostranně, izolační vložkou připevněnou ocelovým drátem včetně prošití drátem (vložka ve specifikaci) | m2 229,00000 25,00 5 725,00 800-713 RTS 25/ I |  |  |  |  |
| 76 | 722181213RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 46,00000 | 87,724 035,12 | 800-721 | RTS 25/ I |

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

| 77 | 722181213RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm | m | 42,00000 | 90,78 | 3 812,76 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

| 78 | 722181213RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm | m | 13,00000 | 110,16 | 1 432,08 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

| 79 | 722181215RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm | m | 94,00000 | 134,64 | 12 656,16 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

| 80 | 722181215RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm | m | 27,00000 | 143,30 | 3 869,10 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

| 81 | 722181215RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm | m | 7,00000 | 165,74 | 1 160,18 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

82 998713203R00

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	272,41350	3,22	876,08 800-713	RTS 25/ I

50 m vodorovně

| Díl: _5 767 - Konstrukce zámečnícké |  |  |  | 38 700,60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 767995105R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 210,00000 71,30 14 973,00 800-767 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 55399993R | výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg | kg | 210,00000 | 108,64 | 22 814,40 | SPCM | RTS 25/ I |
| 85 998767203R00 |  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % |  | 314,895002,90 |  | 913,20 800-767RTS 25/ I |  |  |

50 m vodorovně

| Díl: _6 725 - Zařizovací předměty |  |  |  | 352 907,35 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 28349010R | Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: plast; počet křídel: 1 | kus 4,00000 1 050,00 4 200,00 SPCM RTS 25/ I |  |  |  |  |
| 87 | 342263410R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2 | kus | 4,00000 | 398,00 1 592,00 | 801-1 | RTS 25/ I |

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

| 88 | Pol__0093 | Závěsný klozet pro dětské WC, 330 x 530 mm | ks | 5,00000 | 4 000,00 | 20 000,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 551674509R | Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá | kus | 5,00000 | 2 652,00 | 13 260,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 90 | Vlastní1 | Montáž tlačítka | ks | 5,00000 | 240,00 | 1 200,00 |  | Vlastní |
| 91 | 28696756R | Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 246 x 164 x 13,0 mm | kus | 5,00000 | 334,00 | 1 670,00 | SPCM | RTS 25/ I |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 37 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.e | Zdravotechnika |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Pol__0096 | Zvukově izolační vložka na stěna k WC na stěnu | ks | 5,00000 | 120,0060 | 0,00 |  | Vlastní |
| 93 | 725292035R00 | Koupelnové doplňky držák na toaletní papír , nerezový | soubor | 5,00000 | 217,001 08 | 5,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 94 | 55149005R | držák toaletního papíru nerez | kus | 5,00000 | 1,00 | 5,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 95 | 726211321R00 | Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 5,00000 | 6 013,2030 06 | 6,00 | 800-721 | RTS 25/ I |

montáž a dodávka materiálu

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

| 96 | 725292061R00 | Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu, | soubor | 5,00000 | 1 530,00 | 7 650,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 55149050R | WC kartáč nerez; držák univerzální | kus | 5,00000 | 1,00 | 5,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 98 | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné | soubor | 5,00000 | 1 806,00 | 9 030,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 99 | 725119205R00 | Klozetové mísy montáž stojící | kus | 5,00000 | 1,00 | 5,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 100 | 64240063R | Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura | kus | 5,00000 | 500,00 | 2 500,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 101 | Pol__0102 | Montáž dopňků na WC | ks | 5,00000 | 100,00 | 500,00 |  | Vlastní |
| 102 | Pol__0104 | Závěsný klozet pro WC, 350 x 530 mm | ks | 3,00000 | 1 153,20 | 3 459,60 |  | Vlastní |
| 103 | 551674509R | Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá | kus | 3,00000 | 549,60 | 1 648,80 | SPCM | RTS 25/ I |
| 104 | Vlastní1 | Montáž tlačítka | ks | 3,00000 | 240,00 | 720,00 |  | Vlastní |
| 105 | 28696756R | Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 246 x 164 x 13,0 mm | kus | 3,00000 | 500,00 | 1 500,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 106 | Pol__0107 | Zvukově izolační vložka na stěna k WC na stěnu | ks | 3,00000 | 120,00 | 360,00 |  | Vlastní |
| 107 | 726211321R00 | Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 3,00000 | 5 513,20 | 16 539,60 | 800-721 | RTS 25/ I |

montáž a dodávka materiálu

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

| 108 | 55149005R | držák toaletního papíru nerez | kus | 3,00000 | 217,00 | 651,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 55149050R | WC kartáč nerez; držák univerzální | kus | 3,00000 | 1 530,00 | 4 590,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 110 | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné | soubor | 3,00000 | 1 806,00 | 5 418,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 111 | 725119205R00 | Klozetové mísy montáž stojící | kus | 3,00000 | 1,00 | 3,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 112 | Pol__0113 | Montáž dopňků na WC | ks | 3,00000 | 100,00 | 300,00 |  | Vlastní |
| 113 | 725860213R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu | kus | 5,00000 | 622,80 | 3 114,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 114 | 725860262R00 | Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu | kus | 5,00000 | 677,28 | 3 386,40 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 115 | 725829201RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu | kus | 5,00000 | 1 755,60 | 8 778,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 116 | 55141100R | ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové | kus | 10,00000 | 144,00 | 1 440,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 117 | 725292041R00 | Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový | soubor | 5,00000 | 1 750,00 | 8 750,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 118 | 642153261R | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 500 mm; hl = 410 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed | kus | 5,00000 | 1 438,80 | 7 194,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 119 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 5,00000 | 914,40 | 4 572,00 | 800-721 | RTS 25/ I |

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

| 120 | Pol__0124 | Montáž dopňků | ks | 5,00000 | 100,00 | 500,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 642812126R | Dřez kuchyňský granitový typ: jednoduchý; tvar: hranatý; š = 780 mm; hl = 480 mm; zabudování: vsazené; otvor pro baterii vpravo; s odkapávací plochou; barva: dle vzorníku | kus | 1,00000 | 3 900,00 | 3 900,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 122 | 55141100R | ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové | kus | 2,00000 | 94,80 | 189,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| 123 | 725319101R00 | Montáž dřezu jednoduchého | soubor | 1,00000 | 1 059,78 | 1 059,78 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 124 | Pol__0131 | Umyvadlová výpust 5/4“, click-clack,velká zátka s nastavitelnou výškou tl. 30-45 mm | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 125 | 642144751R | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 450 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed | kus | 2,00000 | 1 720,80 | 3 441,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| 126 | 55144235R | Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom | kus | 2,00000 | 1 755,60 | 3 511,20 | SPCM | RTS 25/ I |
| 127 | 725829201RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 3 080,00 | 6 160,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 128 | 55141100R | ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové | kus | 4,00000 | 144,00 | 576,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 129 | Pol__0134 | Zrcadlo na stěnu 500/700 mm | ks | 2,00000 | 2 438,00 | 4 876,00 |  | Vlastní |
| 130 | 725292041R00 | Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový | soubor | 2,00000 | 1 720,00 | 3 440,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 131 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 2,00000 | 914,40 | 1 828,80 | 800-721 | RTS 25/ I |

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

| 132 | 725860215R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová-nábytková D 32, 40 mm x 5/4" se svislým odtokem i jako varianta k umyvadlům pro tělesně postižené pro úsporu místa pod umyvadlem, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 709,20 | 1 418,40 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | Pol__0139 | Montáž dopňků | ks | 2,00000 | 100,00 | 200,00 |  | Vlastní |
| 134 | 64221374R | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 400 mm; hl = 310 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii vpravo | kus | 1,00000 | 1 196,46 | 1 196,46 | SPCM | RTS 25/ I |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 38 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.e | Zdravotechnika |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 725829201RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 2 754,002 75 | 4,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 136 | 725860213R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 390,0039 | 0,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 137 | 55141100R | ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové | kus | 2,00000 | 144,0028 | 8,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 138 | 725292041R00 | Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový | soubor | 1,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 139 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 2,00000 | 914,401 82 | 8,80 | 800-721 | RTS 25/ I |

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

| 140 | 725860262R00 | Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 677,28 | 677,28 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | Pol__0150 | Montáž dopňků | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 142 | 642144751R | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 450 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed | kus | 2,00000 | 1 720,80 | 3 441,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| 143 | 725860213R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 622,80 | 1 245,60 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 144 | 725860262R00 | Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 677,28 | 1 354,56 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 145 | 55144146R | Baterie směšovací samočinná; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: senzorický spínač; napájení: síť; povrchová úprava: chrom | kus | 2,00000 | 9 154,00 | 18 308,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 146 | 55141100R | ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové | kus | 4,00000 | 144,00 | 576,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 147 | Pol__0157 | Zrcadlo na stěnu 500/700 mm | ks | 2,00000 | 2 438,00 | 4 876,00 |  | Vlastní |
| 148 | 725292041R00 | Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový | soubor | 2,00000 | 1 720,00 | 3 440,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 149 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 2,00000 | 914,40 | 1 828,80 | 800-721 | RTS 25/ I |

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

| 150 | 725860215R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová-nábytková D 32, 40 mm x 5/4" se svislým odtokem i jako varianta k umyvadlům pro tělesně postižené pro úsporu místa pod umyvadlem, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 709,20 | 1 418,40 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | Pol__0162 | Montáž dopňků | ks | 2,00000 | 100,00 | 200,00 |  | Vlastní |
| 152 | 725845811RT0 | Baterie sprchová nástěnná, termostatická bez příslušenství, základní, včetně dodávky materiálu | soubor | 1,00000 | 5 899,20 | 5 899,20 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 153 | 642938226R | Vanička sprchová tvar: čtvrtkruhový; materiál: keramika; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá | kus | 1,00000 | 5 044,80 | 5 044,80 | SPCM | RTS 25/ I |
| 154 | 55161627R | sifon ke sprchové vaničce; plast; 90/50 | kus | 1,00000 | 444,00 | 444,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 155 | 55428098.AR | Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník | kus | 1,00000 | 10 821,60 | 10 821,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| 156 | 55144162R | sada sprchová ruční sprcha, držák sprchy, hadice | kus | 1,00000 | 2 071,20 | 2 071,20 | SPCM | RTS 25/ I |
| 157 | 725229106R00 | Montáž vanové zástěny jednostranně upevněné | soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 158 | 725249102R00 | Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček | soubor | 1,00000 | 1 449,60 | 1 449,60 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 159 | 725860226R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku,s vyjímatelnou sifonovou vložkou,s plast. krytkou s chrom. úpravou, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 1,00 | 1,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 160 | 725845111R00 | Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 2 732,40 | 2 732,40 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 161 | 725845811RT0 | Baterie sprchová nástěnná, termostatická bez příslušenství, základní, včetně dodávky materiálu | soubor | 1,00000 | 5 899,20 | 5 899,20 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 162 | 725249102R00 | Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček | soubor | 1,00000 | 2 949,60 | 2 949,60 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 163 | 55423038.AR | Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: akrylát; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; barva: bílá | kus | 1,00000 | 5 396,40 | 5 396,40 | SPCM | RTS 25/ I |
| 164 | 55161627R | sifon ke sprchové vaničce; plast; 90/50 | kus | 1,00000 | 444,00 | 444,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 165 | 725229106R00 | Montáž vanové zástěny jednostranně upevněné | soubor | 1,00000 | 1 510,62 | 1 510,62 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 166 | 55144162R | sada sprchová ruční sprcha, držák sprchy, hadice | kus | 1,00000 | 1 711,20 | 1 711,20 | SPCM | RTS 25/ I |
| 167 | 55428098.AR | Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník | kus | 1,00000 | 11 695,00 | 11 695,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 168 | 725860226R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku,s vyjímatelnou sifonovou vložkou,s plast. krytkou s chrom. úpravou, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 444,00 | 444,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 169 | 725845111R00 | Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 2 732,40 | 2 732,40 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 170 | 642812126R | Dřez kuchyňský granitový typ: jednoduchý; tvar: hranatý; š = 780 mm; hl = 480 mm; zabudování: vsazené; otvor pro baterii vpravo; s odkapávací plochou; barva: dle vzorníku | kus | 1,00000 | 3 900,00 | 3 900,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 171 | 725319101R00 | Montáž dřezu jednoduchého | soubor | 1,00000 | 1 059,78 | 1 059,78 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 172 | 725810402R00 | Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm | soubor | 2,00000 | 309,58 | 619,16 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 173 | Vlastní12 | Zápachová uzávěrka pro dvoudřez DN50 | ks | 1,00000 | 540,00 | 540,00 |  | Vlastní |
| 174 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 2,00000 | 1 266,84 | 2 533,68 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 175 | 64271108R | výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 380 mm; š = 360 mm; hl. 380 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 100 mm | kus | 2,00000 | 5 432,40 | 10 864,80 | SPCM | RTS 25/ I |
| 176 | 286967601R | Systém předstěnový použití: výlevka; pro suchou instalaci; v = 1 300 mm; š = 500 mm; hl = 83 mm | kus | 2,00000 | 9 888,00 | 19 776,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 177 | 55145016R | Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 133 až 173 mm; povrchová úprava: chrom | kus | 2,00000 | 1 722,00 | 3 444,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 178 | 28696756R | Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 246 x 164 x 13,0 mm | kus | 2,00000 | 1 317,60 | 2 635,20 | SPCM | RTS 25/ I |
| 179 | 725019103R00 | Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná | soubor | 2,00000 | 1,00 | 2,00 | 800-721 | RTS 25/ I |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 39 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.e | Zdravotechnika |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 64240450R | Bidet keramický zabudování: nástěnné; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed | kus | 1,00000 | 1 153,20 | 1 153,20 | SPCM | RTS 25/ I |
| 181 | 725239103R00 | Montáž bidetu závěsného | soubor | 1,00000 | 1 806,00 | 1 806,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| 182 998725203R00 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % |  | 2 312,56960 0,48 |  | 1 110,03 800-721RTS 25/ I |  |  |

vodorovně do 50 m

Celkem	865 243,99

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 40 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.g | Silnoproud |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: _1 Kabeláž : |  |  |  | 224 937,60 |  |  |  |  |
| 1 | 341118553R | Kabel CXKH-R 5x6mm2 m 35,00000 154,48 5 406,80 SPCM RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210810377R00 | Montáž kabelu pevně uloženého | m | 35,00000 | 48,00 | 1 680,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 3 | 341118552R | Kabel CXKH-R 5x4mm2 | m | 35,00000 | 122,64 | 4 292,40 | SPCM | RTS 25/ I |
| 4 | 210810377R00 | Montáž kabelu pevně uloženého | m | 35,00000 | 45,60 | 1 596,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 5 | 341118551R | Kabel CXKH-R 5x2,5mm2 | m | 110,00000 | 73,45 | 8 079,50 | SPCM | RTS 25/ I |
| 6 | 210810376R00 | Montáž kabelu pevně uloženého | m | 110,00000 | 38,40 | 4 224,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 7 | 341118550R | Kabel CXKH-R 5x1,5mm2 | m | 655,00000 | 47,86 | 31 348,30 | SPCM | RTS 25/ I |
| 8 | 210810375R00 | Montáž kabelu pevně uloženého | m | 655,00000 | 33,60 | 22 008,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 9 | 341118530R | Kabel CXKH-R 4x1,5mm2 | m | 175,00000 | 41,53 | 7 267,75 | SPCM | RTS 25/ I |
| 10 | 210810369R00 | Montáž kabelu pevně uloženého | m | 175,00000 | 33,60 | 5 880,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 11 | 341118516R | Kabel CXKH-R 3x2,5mm2 | m | 925,00000 | 45,85 | 42 411,25 | SPCM | RTS 25/ I |
| 12 | 210810366R00 | Montáž kabelu pevně uloženého | m | 925,00000 | 31,20 | 28 860,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 13 | 341118515R | Kabel CXKH-R 3x1,5mm2 | m | 825,00000 | 31,39 | 25 896,75 | SPCM | RTS 25/ I |
| 14 | 210810365R00 | Montáž kabelu pevně uloženého | m | 825,00000 | 28,80 | 23 760,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 15 | 341118511R | Kabel CXKH-V 2x1,5mm2 | m | 25,00000 | 28,94 | 723,50 | SPCM | RTS 25/ I |
| 16 | 210810361R00 | Montáž kabelu pevně uloženého | m | 25,00000 | 28,80 | 720,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 17 | 341426240R | Kabel CY 25 zž | m | 20,00000 | 100,30 | 2 006,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 18 | 210810421R00 | Montáž kabelu pevně uloženého | m | 20,00000 | 36,00 | 720,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 19 | 341426225R | Kabel CY 6 zž | m | 85,00000 | 24,91 | 2 117,35 | SPCM | RTS 25/ I |
| 20 | 210810364R00 | Montáž kabelu pevně uloženého | m | 85,00000 | 24,00 | 2 040,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 21 13 |  | Skříň hlavního pospojení (HOP) D+M | ks | 5,00000 | 780,00 | 3 900,00 |  | Vlastní |
| Díl: _2 Hlavní rozváděč RH obsahuje : |  |  |  | 77 081,10 |  |  |  |  |
| 22 | 35713852R | Rozvodnice, 586x1055x250 (šxvxh) s protipožární ochranou kus 1,00000 13 849,20 13 849,20 SPCM RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 650031126R00 | Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,7 m2 | kus | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 24 | Pol__0026 | Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C | ks | 1,00000 | 13 006,80 | 13 006,80 |  | Vlastní |
| 25 | 650063132R00 | Montáž svodiče bleskových proudů typ 1, čtyřpólový, do 100 kA | kus | 1,00000 | 540,00 | 540,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 26 | Pol__0028 | Hlavní vypínač 80/3, 80A | ks | 1,00000 | 1 612,80 | 1 612,80 |  | Vlastní |
| 27 | 650072163R00 | Montáž modulového vypínače hlavního, třípólového, do 80 A | kus | 1,00000 | 300,00 | 300,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 28 | 358890406R | 3f. proudový chránič FI40-4p/0,3, 40A/0,3A | kus | 3,00000 | 3 630,00 | 10 890,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 29 | 210120813R00 | Montáž chrániče proudového, třípólového, do 40 A | kus | 1,00000 | 300,00 | 300,00 | M21 | RTS 25/ I |
| 30 | 358891502R | Proudový chránič s jističem 10/1N/B/003-A 10A 30mA TYP A | kus | 5,00000 | 1 306,80 | 6 534,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 31 | 35822002334R | Třífázový jistič PL7-C32/3, 32A | kus | 1,00000 | 816,00 | 816,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 32 | 650061642R00 | Montáž jističe modulárního, třípólového, do 80 A | kus | 1,00000 | 180,00 | 180,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 33 | 35822002332R | Třífázový jistič PL7-C20/3, 20A | kus | 1,00000 | 664,80 | 664,80 | SPCM | RTS 25/ I |
| 34 | 650061641R00 | Montáž jističe modulárního, třípólového, do 25 A | kus | 1,00000 | 180,00 | 180,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 35 | 35822002331R | Třífázový jistič PL7-B16/3, 16A | kus | 5,00000 | 490,75 | 2 453,75 | SPCM | RTS 25/ I |
| 36 | 650061641R00 | Montáž jističe modulárního, třípólového, do 25 A | kus | 5,00000 | 180,00 | 900,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 37 | 35822001013R | Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16A | kus | 26,00000 | 109,38 | 2 843,88 | SPCM | RTS 25/ I |
| 38 | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního, jednopólového, do 25 A | kus | 26,00000 | 180,00 | 4 680,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 39 | 35822001010R | Jednofázový jistič PL7-B6/1, 6A | kus | 1,00000 | 185,87 | 185,87 | SPCM | RTS 25/ I |
| 40 | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního, jednopólového, do 25 A | kus | 1,00000 | 180,00 | 180,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 41 | 11 | Astro hodiny D+M | ks | 1,00000 | 1 964,00 | 1 964,00 |  | Vlastní |
| 42 12 |  | Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) D+M | ks | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |  | Vlastní |
| Díl: _4 Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : |  |  |  | 51 850,80 |  |  |  |  |
| 43 | 210110041RT6 | Vypínač jednopólový pod omítku, řaz.1, IP20, komplet, D+M kus 11,00000 186,00 2 046,00 M21 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 210110001R00 | Vypínač lustrový pod omítku, IP20, řaz.5, | kus | 2,00000 | 219,60 | 439,20 | M21 | RTS 25/ I |
| 45 | 34535540R | Vypínač lustrový pod omítku, IP20, řaz.5, montáž | kus | 2,00000 | 240,00 | 480,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 46 | 210121211R00 | Schodišťový spínač modulární, montáž | kus | 12,00000 | 240,00 | 2 880,00 | M21 | RTS 25/ I |

| 47 | 34535544R | Vypínač schodišťový pod omítku, řaz.6, IP20, komplet | kus | 12,00000 | 218,40 | 2 620,80 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 210110003RT1 | Vypínač dvojitý schodišťový pod omítku, IP20, řaz.6+6 | kus | 2,00000 | 304,80 | 609,60 | M21 | RTS 25/ I |
| 49 | 650072661R00 | Pohybové čidlo na spínání osvětlení, 180° - montáž | kus | 2,00000 | 336,00 | 672,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 50 | 34531510R | Pohybové čidlo na spínání osvětlení, 180° | kus | 2,00000 | 1 368,00 | 2 736,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 51 | 210110041RT6 | Spínací tlačítko, IP20, řaz.1/0, D+M | kus | 3,00000 | 226,80 | 680,40 | M21 | RTS 25/ I |
| 52 | 34551445R | Zásuvka jednoduchá pod omítku, 16A, 230V, IP20 | kus | 27,00000 | 177,60 | 4 795,20 | SPCM | RTS 25/ I |
| 53 | 222290001R00 | Zásuvka jednoduchá pod omítku, 16A, 230V, IP20 - Montáž | kus | 27,00000 | 216,00 | 5 832,00 |  | RTS 25/ I |
| 54 | 34551615R | Zásuvka jednoduchá pod omítku, 16A, 230V, IP44 | kus | 1,00000 | 289,20 | 289,20 | SPCM | RTS 25/ I |
| 55 | Pol__0059 | Podlahová 12 modulová krabice, IP20 - montáž | ks | 1,00000 | 1 080,00 | 1 080,00 |  | RTS 25/ I |
| 56 | 345715102R | Podlahová 12 modulová krabice, IP20 | kus | 1,00000 | 4 101,60 | 4 101,60 | SPCM | RTS 25/ I |
| 57 | 10 | Zásuvka do podlahové krabice, D+M | ks | 4,00000 | 136,80 | 547,20 |  | Vlastní |
| 58 | 429117300R | Ventilátor | kus | 3,00000 | 1 132,80 | 3 398,40 | SPCM | RTS 25/ I |
| 59 | 210110041RT6 | Žaluziový spínač pod omítku, IP20, D+M | kus | 9,00000 | 340,80 | 3 067,20 | M21 | RTS 25/ I |
| 60 | 35813420AR | TOTAL STOP tlačítko | ks | 1,00000 | 1 488,00 | 1 488,00 |  | Vlastní |
| 61 | 650072411R00 | montáž tlačítka | kus | 1,00000 | 300,00 | 300,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 62 | 35813420AR1 | FVE STOP tlačítko | ks | 1,00000 | 1 488,00 | 1 488,00 |  | Vlastní |
| 63 | 650072411R00 | montáž tlačítka | kus | 1,00000 | 300,00 | 300,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 64 15 |  | Ostatní drobný elektroinstalační materiál D+M | ks | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |  | Vlastní |
| Díl: _5 Svítidla, stropní vývody, apod… společných prostor : |  |  |  | 999 484,80 |  |  |  |  |
| 65 | 1 | A1 Vestavné svítidlo kulaté, LED 10,1 W, 1050 lm, 4000 K, opálovýdifuzor, IP 40, CRI>80, bílé,, provedení, průměr 300 mm | ks 8,00000 7 492,80 59 942,40 Vlastní |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 41 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.g | Silnoproud |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 2R.248 | A2 Vestavné svítidlo kulaté, LED 16,7 W, 2170 lm, 4000 K, opálový difuzor, IP 40, CRI>80, bílé,, provedení, průměr 450 mm | ks | 12,00000 | 10 096,80 121 16 | 1,60 |  | Vlastní |
| 67 | 3 | A3 Vestavné svítidlo kulaté, LED 31 W, 4250 lm, 4000 K, opálovýdifuzor, IP 40, CRI>80, bílé,, provedení, průměr 600 mm | ks | 5,00000 | 14 208,00 71 04 | 0,00 |  | Vlastní |
| 68 | 4 | B Závěsné/přisazené kruhové svítidlo, LED 47 W, 5300 lm, 3000K, opálový difuzor, řízeno DALI, IP 20,, , bílé provedení, průměr1520 mm | ks | 2,00000 | 22 096,80 44 19 | 3,60 |  | Vlastní |
| 69 | 5 | B1 Vestavné svítidlo kulaté, LED 10,1 W, 993 lm, 3000 K, opálovýdifuzor, IP 40, CRI>80, bílé,, provedení, průměr 300 mm | ks | 9,00000 | 6 292,8056 63 | 5,20 |  | Vlastní |
| 70 | 6 | B2 Vestavné svítidlo kulaté, LED 16,7 W, 2050 lm, 3000 K, opálovýdifuzor, IP 40, CRI>80, bílé,, provedení, průměr 450 mm | ks | 9,00000 | 8 896,6080 06 | 9,40 |  | Vlastní |
| 71 | 7 | C kruh Vestavné svítidlo kulaté, LED 44 W, 3900 lm, 3000 K, opálovýdifuzor, CRI>90, IP 43, bílé,, provedení, průměr 638 mm | ks | 2,00000 | 14 208,00 28 41 | 6,00 |  | Vlastní |
| 72 | 8 | C zavor Závěsné svítidlo žárovkové, patice E27, IP 20, černé provedení,délka kabelu max. 2500 mm | ks | 20,00000 | 3 856,8077 13 | 6,00 |  | Vlastní |
| 73 | 9.1111 | D1/D2 Vestavné čtvercové svítidlo, LED 19 W, 1800 lm, 3000 K,opálový difuzor, CRI>90, IP 44, bílé, provedení, rozměry 240 x240 mm | ks | 21,00000 | 2 268,0047 62 | 8,00 |  | Vlastní |
| 74 | 10 | EX1 Přisazené stropní svítidlo exteriérové, LED 9,6 W, 3000 K,opálový difuzor, IP 65, bílé,, provedení, průměr 130 mm | ks | 5,00000 | 3 682,8018 41 | 4,00 |  | Vlastní |
| 75 | 11 | F Vestavné obdélníkové svítidlo, LED 33 W, 4300 lm, 4000 K,mikroprimatický difuzor, CRI>80, IP 44,,, bílé provedení, délka1984 mm | ks | 2,00000 | 7 497,6014 99 | 5,20 |  | Vlastní |
| 76 | 12 | T1 Přisazené/závěsné prachotěsné svítidlo, LED 25 W, 3800 lm,4000 K, opálový difuzor, CRI>80, IP 66,, , šedé provedení, délka1277 mm | ks | 1,00000 | 1 548,001 54 | 8,00 |  | Vlastní |
| 77 | 13 | T2 Přisazené/závěsné prachotěsné svítidlo, LED 30 W, 4800 lm,4000 K, opálový difuzor, CRI>80, IP 66,, , šedé provedení, délka1573 mm | ks | 2,00000 | 1 848,003 69 | 6,00 |  | Vlastní |
| 78 | 14 | EU recyklační poplatek - malé svítidlo | ks | 81,00000 | 3,0024 | 3,00 |  | Vlastní |
| 79 | 15 | EU recyklační poplatek - velké svítidlo | ks | 16,00000 | 4,807 | 6,80 |  | Vlastní |
| 80 | 16 | N1 svítidlo nouzové, svislý praporek, montáž přisazená, světelný zdroj LED, dohledová vzdálenost,, 26m, AUTOTEST, 280x210x49mm, IP44. výdrž baterie 3h. | ks | 11,00000 | 2 964,0032 60 | 4,00 |  | Vlastní |
| 81 | 17 | N2 svítidlo nouzové, typ koridor, stropní, přisazené / vestavné, těleso svítidla PC, světelný,, zdroj LED, AUTOTEST, 195x195x64mm, IP42, výdrž baterie 1,5h. | ks | 7,00000 | 2 268,0015 87 | 6,00 |  | Vlastní |
| 82 | 18 | Venkovní osvětlení - závětří | ks | 2,00000 | 10 200,00 20 40 | 0,00 |  | Vlastní |
| 83 | 19 | Venkovní osvětlení - nástěné LED 3000K A | ks | 12,00000 | 7 950,0095 40 | 0,00 |  | Vlastní |
| 84 | 20 | ENLG GATEWAY SYSTÉMOVÁ IOT GATEWAY PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ | ks | 2,00000 | 7 908,0015 81 | 6,00 |  | Vlastní |
| 85 | 21 | ENLG SENSOR MULTI . SENZOR ENLIGHTED - MOTION,DAYLIGHT | ks | 11,00000 | 5 028,0055 30 | 8,00 |  | Vlastní |
| 86 | 22 | ENLG CONVERTOR ENLIGHTED TO DALI CONVEROTR | ks | 1,00000 | 24 501,60 24 50 | 1,60 |  | Vlastní |
| 87 | 23 | ENLG SWITCH OVLADAČ ENLIGHTED - BATERRY FREE SWITCH CONTROLLER | ks | 8,00000 | 3 048,0024 38 | 4,00 |  | Vlastní |
| 88 24 |  | NASTAVENÍ A PARAMETRIZACE SYSTÉMU DALI | hod | 50,00000 | 1 800,0090 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: _6 Hromosvod, uzemnění |  |  |  | 36 917,10 |  |  |  |  |
| 89 | 35441153R | Vodič pro vyrovnání potenciálu FeZn O10mm m 110,00000 37,40 4 114,00 SPCM RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 650111621R00 | Montáž svodového vodiče D do 10 mm bez podpěr | m | 110,00000 | 33,603 69 | 6,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 91 | 650111141RT2 | Zemnicí pásek FeZn 30x4mm D+M | m | 175,00000 | 71,0012 42 | 5,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 92 | 35444180R | Jímací vodič AlMgSi O8mm | m | 25,00000 | 34,0885 | 2,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 93 | 650111621R00 | Montáž svodového vodiče D do 10 mm bez podpěr | m | 25,00000 | 30,0075 | 0,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 94 | 35441035R | JV 1,5m - jímací tyč | kus | 5,00000 | 400,802 00 | 4,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 95 | 650111915R00 | Montáž jímací tyče | kus | 5,00000 | 360,001 80 | 0,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 96 | 35441040R | JV 2m - jímací tyč | kus | 1,00000 | 527,7852 | 7,78 | SPCM | RTS 25/ I |
| 97 | 650111915R00 | Montáž jímací tyče | kus | 1,00000 | 420,0042 | 0,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 98 | 35441850R | Svorka univerzální SU | kus | 5,00000 | 24,0812 | 0,40 | SPCM | RTS 25/ I |
| 99 | 650041611R00 | Montáž svorky | kus | 5,00000 | 30,0015 | 0,00 | M65 | RTS 25/ I |
| 100 | 35441542R | Podpěra vedení na střeše bez montáže | kus | 20,00000 | 38,4076 | 8,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 101 | 35441610R | Podpěra vedení na stěně (fasáda) bez montáže | kus | 36,00000 | 30,001 08 | 0,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 102 | 34111033R | Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 4,00000 | 25,6810 | 2,72 | SPCM | RTS 25/ I |
| 103 | 210810365R00 | montáž kabelu pevně uložený | m | 4,00000 | 28,8011 | 5,20 | M21 | RTS 25/ I |
| 104 | 35441830R | Ochranný úhelník | kus | 4,00000 | 270,001 08 | 0,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| 105 | 953942121R00 | Osazení ochranných úhelníků | kus | 4,00000 | 228,0091 | 2,00 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 106 11 |  | Drobný montážní a označovací materiál včetně příchytek, atd. D+M | ks | 1,00000 | 6 000,006 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: _7 Ostatní náklady : |  |  |  | 87 000,00 |  |  |  |  |
| 107 | 1 | Doprava (silnoproud) km 1 000,00000 18,00 18 000,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 2R.002155 | Stavební přípomoce (např. pilíř pro SP) | hod | 50,00000 | 540,0027 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 109 | 3 | Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..) | ks | 1,00000 | 12 000,00 12 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 110 | 4 | Zkoušky, revize | ks | 1,00000 | 30 000,00 30 00 | 0,00 |  | Vlastní |

Celkem	1 477 271,40

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 42 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.h | Slaboproud |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: _1 SLABOPROUD |  |  |  | 107 359,20 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Rozváděč slaboproudu 32U/19" - 800x800x1525 D+M ks 1,00000 14 692,80 14 692,80 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2R.101 | Ventilační jednotka (v rackový skříni) D+M | ks | 1,00000 | 4 608,00 | 4 608,00 |  | Vlastní |
| 3 | 221.1 | Vyvazovací panel D+M | kus | 3,00000 | 324,00 | 972,00 |  | Vlastní |
| 4 | 4 | Patch panel cat6a D+M | ks | 1,00000 | 4 128,00 | 4 128,00 |  | Vlastní |
| 5 | 5 | Poe switch D+M | ks | 1,00000 | 15 372,00 | 15 372,00 |  | Vlastní |
| 6 | 6 | Switch D+M | ks | 1,00000 | 7 456,80 | 7 456,80 |  | Vlastní |
| 7 | 7 | Police 1U D+M | ks | 1,00000 | 648,00 | 648,00 |  | Vlastní |
| 8 | 8 | Zásuvková lišta D+M | ks | 1,00000 | 1 176,00 | 1 176,00 |  | Vlastní |
| 9 | 9.11 | Bez halogenovýKabel UTP cat.6a D+M | m | 980,00000 | 51,72 | 50 685,60 |  | Vlastní |
| 10 | 10 | Stavební přípomoce - průrazy zdivem | hod | 3,00000 | 540,00 | 1 620,00 |  | Vlastní |
| 11 11 |  | Ostatní drobný materiál | ks | 1,00000 | 6 000,00 | 6 000,00 |  | Vlastní |
| Díl: _2 Datové rozvody + WI-FI : |  |  |  | 55 387,20 |  |  |  |  |
| 12 | 2R.010121 | Zásuvka strukturované kabeláže do podlahové krabice D+M ks 4,00000 512,40 2 049,60 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11111 | Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (2xRJ45), IP20, komplet D+M | ks | 5,00000 | 1 024,80 | 5 124,00 |  | Vlastní |
| 14 | 2R.000122 | Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (1xRJ45), IP20, komplet D+M | ks | 1,00000 | 568,80 | 568,80 |  | Vlastní |
| 15 | 3 | bezhalogenový Kabel UTP 6a D+M | m | 520,00000 | 51,72 | 26 894,40 |  | Vlastní |
| 16 | 4 | Zaměření a umístění wifi routerů AP odbornou firmou | hod | 10,00000 | 540,00 | 5 400,00 |  | Vlastní |
| 17 | 3.1 | Měření struktorované kabeláže | ks | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | Vlastní |
| 18 | 5 | PVC trubka O23 D+M | m | 180,00000 | 35,28 | 6 350,40 |  | Vlastní |
| 19 6 |  | Ostatní drobný elektroinstalační materiál | ks | 1,00000 | 6 000,00 | 6 000,00 |  | Vlastní |
| Díl: _3 Elektronický zabezpečovací systém (EZS) : |  |  |  | 198 029,40 |  |  |  |  |
| 20 | 1 | bezhalogenový Kabel UTP cat5e 4x2x0,5mm2 D+M m 525,00000 51,72 27 153,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2R.01010101 | bezhalogenový Kabel SYKFY 3x2x0,5mm2 D+M | m | 400,00000 | 51,72 | 20 688,00 |  | Vlastní |
| 22 | 3 | bezhalogenový Kabel CYSY 2x1,5mm2 D+M | m | 420,00000 | 50,88 | 21 369,60 |  | Vlastní |
| 23 | 4 | Ústředna EZS D+M | ks | 1,00000 | 26 893,20 | 26 893,20 |  | Vlastní |
| 24 | 5 | Klávesnice pro zakodování/odkodování D+M | ks | 2,00000 | 10 100,40 | 20 200,80 |  | Vlastní |
| 25 | 6 | Venkovní poplachová siréna D+M | ks | 2,00000 | 1 848,00 | 3 696,00 |  | Vlastní |
| 26 | 7 | Opticko-kouřový detektor D+M | ks | 4,00000 | 1 488,00 | 5 952,00 |  | Vlastní |
| 27 | 9.1 | Rozšiřující modul koncentrátor D+M | m | 8,00000 | 3 052,80 | 24 422,40 |  | Vlastní |
| 28 | 10 | PIR pohybové čidloD+M | ks | 11,00000 | 1 068,00 | 11 748,00 |  | Vlastní |
| 29 | 11 | Magnetický kontakt D+M | ks | 18,00000 | 628,80 | 11 318,40 |  | Vlastní |
| 30 | 12 | M-Bus Wireless snímač teploty a vlhkosti, vnitřní provedení | ks | 1,00000 | 3 588,00 | 3 588,00 |  | Vlastní |
| 31 | 14 | Naprogramování odbornou firmou | hod | 5,00000 | 1 800,00 | 9 000,00 |  | Vlastní |
| 32 15 |  | Ostatní drobný elektroinstalační materiál | ks | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |  | Vlastní |
| Díl: _4 Přístupový systém (SKV) + dveřní telefon: |  |  |  | 225 486,00 |  |  |  |  |
| 33 | 1 | Centrál řídící jednotky D+M ks 1,00000 22 456,80 22 456,80 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2R.210121 | Dveřní modul D+M | ks | 3,00000 | 5 664,00 | 16 992,00 |  | Vlastní |
| 35 | 3 | Stabilizovaný napájecí zdroj 24V/5A Zdroj v ocelovém krytu D+M | ks | 3,00000 | 2 664,00 | 7 992,00 |  | Vlastní |
| 36 | 4 | Bezhalogenový Kabel UTP FTP 6a D+M | m | 280,00000 | 51,72 | 14 481,60 |  | Vlastní |
| 37 | 5 | El. vrátný D+M | ks | 3,00000 | 41 881,20 | 125 643,60 |  | Vlastní |
| 38 | 6 | Přístroj dveřního telefonu D+M | ks | 1,00000 | 8 319,60 | 8 319,60 |  | Vlastní |
| 39 | 7 | Přístroj domácího telefonu D+M | ks | 1,00000 | 8 319,60 | 8 319,60 |  | Vlastní |
| 40 | 8 | PVC trubky O23 D+M | m | 110,00000 | 35,28 | 3 880,80 |  | Vlastní |
| 41 | 9.111 | Instalace a konfigurace | m | 1,00000 | 5 400,00 | 5 400,00 |  | Vlastní |
| 42 10 |  | Ostatní drobný elektroinstalační materiál | ks | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |  | Vlastní |
| Díl: _5 Ostatní náklady : |  |  |  | 76 100,00 |  |  |  |  |
| 43 | 1 | Doprava (slaboproud) km 1 000,00000 18,00 18 000,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2R.20121 | Stavební přípomoce (slaboproud) | hod | 40,00000 | 540,00 | 21 600,00 |  | Vlastní |
| 45 | 3 | Drobný materiál (slaboproud) | ks | 1,00000 | 12 500,00 | 12 500,00 |  | Vlastní |
| 46 | 4 | Zkoušky, revizní zprávy (slaboproud) | ks | 1,00000 | 24 000,00 | 24 000,00 |  | Vlastní |

Celkem	662 361,80

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 43 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.h.1 | Aktivní prvky - Nevyplňovat, není předmětem zadávacího řízení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: _1 Aktivní prvky Cisco |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | Pol__0001 | Catalyst 9166I AP (W6E, tri-band 4x4, XOR) w/Reg-E ks 2,00000 0,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pol__0002 | 1y SNTC-NO RMA Catalyst 9166I AP (W | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 3 | Pol__0003 | Capwap software for Catalyst 9166I | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 4 | Pol__0004 | Ceiling Grid Clip for APs & Cellular Gateways-Recessed | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 5 | Pol__0005 | 802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default) | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 6 | Pol__0006 | CISCO DNA SUBSCRIPTION OPTOUT for CW9166I | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 7 | Pol__0007 | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 8 | Pol__0008 | SINGLE PACK OPTION | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 9 | Pol__0009 | C9166I OVER OPTION | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 10 | Pol__0010 | Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Spare Lic | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 11 | Pol__0011 | Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 5Y Term Lic | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 12 | Pol__0012 | Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term, Tracker Lic | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 13 | Pol__0013 | Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 5Y Term, Tracker Lic | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 14 | Pol__0014 | Wireless DNA Perpetual Network Stack - Essentials | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 15 Pol__0015 |  | WIFI ROUTER - AP | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: _2 Aktivní prvky Switch |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 16 | Pol__0002 | Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials ks 1,00000 0,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pol__0003 | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Esse | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 18 | Pol__0004 | C9200 Network Essentials, 48-port license | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 19 | Pol__0005 | Catalyst 9200 4 x 10G Network Module | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 20 | Pol__0006 | 1KW AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 21 | Pol__0007 | Europe AC Type A Power Cable | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 22 | Pol__0008 | C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port Term Licenses | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 23 | Pol__0009 | Cisco Catalyst 9200 and 9200L Stack Module | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 24 | Pol__0010 | Catalyst 9200 Stack Module | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 25 | Pol__0011 | 50CM Type 4 Stacking Cable | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |

Celkem	0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 44 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Novostavba dětské skupiny |
| R: | D.1.4.ch | FVE |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: _1 Část AC: |  |  |  | 129 060,00 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Rozváděčová skříň plastová D+M ks 1,00000 5 268,00 5 268,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2R.1 | Výzbroj rozváděče, podružný materiál D+M | ks | 1,00000 | 2 352,00 | 2 352,00 |  | Vlastní |
| 3 | 3 | AC jistič 50A/3 B D+M | ks | 1,00000 | 3 204,00 | 3 204,00 |  | Vlastní |
| 4 | 4 | AC jistič 6A/1 B D+M | ks | 1,00000 | 372,00 | 372,00 |  | Vlastní |
| 5 | 5 | Kabel CYA 6mm2 D+M | m | 50,00000 | 51,60 | 2 580,00 |  | Vlastní |
| 6 | 6 | Kabel CXKH-R 5x6 mm2 D+M | m | 20,00000 | 348,00 | 6 960,00 |  | Vlastní |
| 7 | 7 | Hlavní vypínač 63/3, 63A D+M | ks | 1,00000 | 1 068,00 | 1 068,00 |  | Vlastní |
| 8 | 8 | Stykač , 8A 2P D+M | ks | 1,00000 | 1 320,00 | 1 320,00 |  | Vlastní |
| 9 | 10 | Tlačítko FVE STOP D+M | ks | 2,00000 | 1 116,00 | 2 232,00 |  | Vlastní |
| 10 | 11 | Optimizér D+M | ks | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | Vlastní |
| 11 | 12 | Smart meter přímý x/S D+M | ks | 1,00000 | 4 440,00 | 4 440,00 |  | Vlastní |
| 12 | 13 | Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, příchytky) D+M | ks | 1,00000 | 5 640,00 | 5 640,00 |  | Vlastní |
| 13 | 1 | Elektromontážní a zemní práce | hod | 32,00000 | 1 032,00 | 33 024,00 |  | Vlastní |
| 14 | 2R.2 | Napojení na elektroinstalaci objektu | ks | 1,00000 | 9 840,00 | 9 840,00 |  | Vlastní |
| 15 | 3 | Úprava ochodního měření vč. materiálu (kabel, jistič, převodník..) | ks | 1,00000 | 4 560,00 | 4 560,00 |  | Vlastní |
| 16 4 |  | Doprava a přesun dodávek | km | 500,00000 | 32,40 | 16 200,00 |  | Vlastní |
| Díl: _2 Část DC: |  |  |  | 141 900,00 |  |  |  |  |
| 17 | 1 | Montáž plastové rozvodnice vč. výzbroje D+M ks 1,00000 3 888,00 3 888,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2R.11 | Pojistkový odpojovač 10x38 mm + 2x pojistka 15A Gpv D+M | ks | 2,00000 | 432,00 | 864,00 |  | Vlastní |
| 19 | 3 | Stoupací plastové vedení D+M | m | 10,00000 | 300,00 | 3 000,00 |  | Vlastní |
| 20 | 4 | DC konektory MC4 (samec+samice) D+M | sada | 24,00000 | 96,00 | 2 304,00 |  | Vlastní |
| 21 | 5 | DC SOLAR vodič, UV odolný 6mm2_černý D+M | m | 65,00000 | 37,20 | 2 418,00 |  | Vlastní |
| 22 | 6 | DC SOLAR vodič, UV odolný 6mm2_červený D+M | m | 65,00000 | 37,20 | 2 418,00 |  | Vlastní |
| 23 | 7 | Svodič přepětí DC, 1000 V D+M | ks | 2,00000 | 3 840,00 | 7 680,00 |  | Vlastní |
| 24 | 8 | Stahovací páska D+M | ks | 40,00000 | 4,20 | 168,00 |  | Vlastní |
| 25 | 9.111 | Podružný materiál (svorky, konektory, příchytky,..) D+M | ks | 1,00000 | 4 200,00 | 4 200,00 |  | Vlastní |
| 26 | 10 | Kompletační činnost | hod | 50,00000 | 1 032,00 | 51 600,00 |  | Vlastní |
| 27 | 1 | Elektromontážní práce | hod | 30,00000 | 1 032,00 | 30 960,00 |  | Vlastní |
| 28 2R.11111 |  | Doprava a přesun dodávek | km | 1 000,00000 | 32,40 | 32 400,00 |  | Vlastní |
| Díl: _3 Střídače a panely |  |  |  | 299 640,00 |  |  |  |  |
| 29 | 1 | Třífázový střídač, vč. akumulace (11,6 kWh) D+M ks 1,00000 145 200,00 145 200,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2R.1111111 | FV panel o výkonu 450 Wp D+M | ks | 22,00000 | 3 360,00 | 73 920,00 |  | Vlastní |
| 31 | 4 | Podružný materiál D+M | ks | 1,00000 | 44 400,00 | 44 400,00 |  | Vlastní |
| 32 6 |  | Kompletační činnost | hod | 35,00000 | 1 032,00 | 36 120,00 |  | Vlastní |
| Díl: _4 Vedlejší rozpočtové položky |  |  |  | 10 200,00 |  |  |  |  |
| 33 | 2R.001 | Proškolení obsluhy hod 3,00000 720,00 2 160,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 0050001 | Zkušební provoz | hod | 2,00000 | 720,00 | 1 440,00 |  | Vlastní |
| 35 | 5 | Nastavení, zprovoznění a odzkoušení NN ochrany včetně vystavení protokolu | hod | 2,00000 | 720,00 | 1 440,00 |  | Vlastní |
| 36 7 |  | Ekologická likvidace odpadu | ks | 1,00000 | 5 160,00 | 5 160,00 |  | Vlastní |
| Díl: _6 Revize |  |  |  | 14 400,00 |  |  |  |  |
| 37 | Pol__0043 | Vystavení výchozí revizní zprávy ks 1,00000 14 400,00 14 400,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |

Celkem	595 200,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 45 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01.1 | Interiér vybavení |
| R: | 1 | Vestavěné výrobky - dodává stavba |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 766 Výrobky dodáné stavbou |  |  |  | 1 257 984,00 |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Zádveří (101) - Skříňová sestava s akustickým obkladem - dle PD ks 1,00000 38 220,00 38 220,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02 | Zádveří (101) - Věšáky 5 kusů V1 - dle PD | ks | 1,00000 | 1 854,00 | 1 854,00 |  | Vlastní |
| 3 | 03 | Kancelář - Skříňová sestava s akustickým obkladem - dle PD | ks | 1,00000 | 40 596,00 | 40 596,00 |  | Vlastní |
| 4 | 04 | Kancelář - Kancelářský stůl - dle PD | ks | 1,00000 | 14 400,00 | 14 400,00 |  | Vlastní |
| 5 | 05 | Vstupní hala - Akustický obklad - dle PD | ks | 1,00000 | 25 500,00 | 25 500,00 |  | Vlastní |
| 6 | 06 | Vstupní hala - Magnetická tabule MT1 - dle PD | ks | 1,00000 | 4 800,00 | 4 800,00 |  | Vlastní |
| 7 | 07 | Hygiena personál - Háček H - dle PD | ks | 2,00000 | 420,00 | 840,00 |  | Vlastní |
| 8 | 08 | Hygiena personál - Dávkovač mýdla DM - dle PD | ks | 1,00000 | 2 160,00 | 2 160,00 |  | Vlastní |
| 9 | 09 | Hygiena personál - Držák toaletního papíru DT - dle PD | ks | 1,00000 | 720,00 | 720,00 |  | Vlastní |
| 10 | 10 | Úklid+sklad - Háček H - dle PD | ks | 1,00000 | 420,00 | 420,00 |  | Vlastní |
| 11 | 11 | Šatna dětí - Lanová síť - dle PD | m2 | 5,41500 | 3 600,00 | 19 494,00 |  | Vlastní |
| 12 | 12 | Šatna děti - Skříňky - dle PD | ks | 1,00000 | 83 760,00 | 83 760,00 |  | Vlastní |
| 13 | 13 | Herna - Sestava skříní a skříněk + kryty radiátorů (SS2, SS3, SS4, SS5, KR1, KR2) - dle PD | ks | 1,00000 | 121 000,00 | 121 000,00 |  | Vlastní |
| 14 | 14 | Herna - Sestava skříněk s akustickým obkladem (2x SS6, SS7) - dle PD | ks | 1,00000 | 120 000,00 | 120 000,00 |  | Vlastní |
| 15 | 15 | Herna - Sestava skříněk (SS9) - dle PD | ks | 1,00000 | 119 000,00 | 119 000,00 |  | Vlastní |
| 16 | 16 | Herna - Kancelářský stůl - dle PD | ks | 1,00000 | 14 400,00 | 14 400,00 |  | Vlastní |
| 17 | 17 | Herna - Akustický strom - dle PD | ks | 1,00000 | 48 000,00 | 48 000,00 |  | Vlastní |
| 18 | 18 | Lehárna - Akustický obklad - dle PD | ks | 1,00000 | 42 000,00 | 42 000,00 |  | Vlastní |
| 19 | 19 | Lehárna - Sříňky na matrace (SS1, SS10) - dle PD | ks | 1,00000 | 120 000,00 | 120 000,00 |  | Vlastní |
| 20 | 20 | Lehárna - Akustický strom - dle PD | ks | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | Vlastní |
| 21 | 21 | Hygiena děti - Věšáková stěna- dle PD | ks | 1,00000 | 15 600,00 | 15 600,00 |  | Vlastní |
| 22 | 22 | Hygiena děti - Přebalovací pult PB1 - dle PD | ks | 1,00000 | 4 800,00 | 4 800,00 |  | Vlastní |
| 23 | 23 | Předsíň + WC - Háček H - dle PD | ks | 1,00000 | 420,00 | 420,00 |  | Vlastní |
| 24 | 24 | Výdej jídla - Kuchyňská linka - dle PD | ks | 1,00000 | 180 000,00 | 180 000,00 |  | Vlastní |
| 25 | 25 | Zádveří kuchyňka - Odkládací skříňka - dle PD | ks | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | Vlastní |
| 26 | 26 | Doprava, montáž, manipulace | kpl | 1,00000 | 180 000,00 | 180 000,00 |  | Vlastní |

Celkem	1 257 984,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 46 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01.1 | Interiér vybavení |
| R: | 2 | Volné výrobky - Nevyplňovat, není předmětem zadávacího řízení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 766 Zařizovací předměty |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Kancelář - Stolní počítač SP- dle PD ks 1,00000 0,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02 | Kancelář - Odpadkový koš OK1 - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 3 | 03 | Kancelář - Kancelářská židle s kolečky Ž2 - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 4 | 04 | Kancelář - Kancelářská židle Ž3 - dle PD | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 5 | 05 | Vstupní hala - Křeslo K1 - dle PD | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 6 | 06 | Vstupní hala - Konferenční stolek S2 - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 7 | 07 | Šatna personál - Šatní skříň Š2 - dle PD | ks | 4,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 8 | 08 | Hygiena personál - Odpadkový koš OK2 - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 9 | 09 | Úklid+sklad - Kovový regál 1200x450x2000 mm R1- dle PD | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 10 | 10 | Šatna dětí - Odpadkový koš OK1 - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 11 | 11 | Herna - Odpadkový koš OK1 - dle PD | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 12 | 12 | Herna - Mobilní telefon MT - dle PD | ks | 4,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 13 | 13 | Herna - Tiskárna T - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 14 | 14 | Herna - Tablet TB - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 15 | 15 | Herna - Audiopřehrávač AP - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 16 | 16 | Herna - Polštář PL1 - dle PD | ks | 24,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 17 | 17 | Herna - Polštář PL2 - dle PD | ks | 5,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 18 | 18 | Herna - Deka D - dle PD | ks | 4,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 19 | 19 | Herna - Židle pro malé děti JD - dle PD | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 20 | 20 | Herna - Zásobník na ručníky ZR - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 21 | 21 | Herna - Molitanová sestava MS - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 22 | 22 | Herna - Stolní počítač SP- dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 23 | 23 | Herna - Hračky- dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 24 | 24 | Herna - Židle v.260 mm Ž1 - dle PD | ks | 12,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 25 | 25 | Herna - Židle v.310mm Ž1 - dle PD | ks | 12,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 26 | 26 | Herna - Stůl (2x460 a 2x530) S1 - dle PD | ks | 4,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 27 | 27 | Herna - Křeslo K1 - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 28 | 28 | Herna - Konferenční stolek S2 - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 29 | 29 | Lehárna - Hrací koberec HK - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 30 | 30 | Lehárna - Polštář PL2 - dle PD | ks | 3,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 31 | 31 | Lehárna - Překážková dráha PD - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 32 | 32 | Lehárna - Hrací tunel HT - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 33 | 33 | Lehárna - Křeslo K1 - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 34 | 34 | Lehárna - Postýlka P1 - dle PD 24 dětí s rezervou | ks | 26,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 35 | 35 | Lehárna - Matrace M1 - dle PD 24 dětí s rezervou | ks | 26,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 36 | 36 | WC - Odpadkový koš OK2 - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 37 | 37 | WC - Zásobník na ručníky ZR- dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 38 | 38 | Hygiena děti - Koš na prádlo KP - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 39 | 39 | Hygiena děti - Koš na pleny KP - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 40 | 40 | Předsíň + WC - Odpadkový koš OK2 - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 41 | 41 | Výdej jídla - Servírovací vozík SV1 - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 42 | 42 | Výdej jídla - Malá lednice L - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 43 | 43 | Výdej jídla - Mikrovlnná trouba MV - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 44 | 44 | Výdej jídla - Myčka na nádobí MN - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 45 | 45 | Výdej jídla - Rychlovarná konvice RK - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 46 | 46 | Výdej jídla - Filtrační digestoř D1 - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 47 | 47 | Výdej jídla - Varná deska VD - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 48 | 48 | Výdej jídla - Odpadkový koš OK1 - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 49 | 49 | Zádveří (115) - Malá lednice L - dle PD | ks | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 50 | 50 | Zádveří (115) - Gastronádoba GN - dle PD | ks | 3,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 51 | 51 | Zádveří (115) - Termoport - dle PD | ks | 3,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 52 | 52 | Sklad - Kovový regál 1000/1200x400x2000 mm R1- dle PD | ks | 2,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 53 | 53 | Doprava, montáž, manipulace | kpl | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |

Celkem	0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 47 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 02 | Oplocení |
| R: | 2 | Oplocení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce |  |  |  | 19 446,00 |  |  |  |  |
| 1 | 181006113R00 | Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm m2 25,00000 145,00 3 625,00 823-2 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5

vykopaná zemina na pozemku : 25	25,00000

Hloubení šachet zemním vrtákem v hornině 3 - 4, průměr 300 mm, hloubka 900 mm	kus	13,00000	1 217,00	15 821,00	Vlastní 
patky : 13		13,00000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	4 359,23

3 275313611R00

2 133212222R

|  |  | Beton základových patek prostý třídy C 16/20 | m3 | 1,10500 | 3 945,00 | 4 359,23 | 801-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

patky : 0,085*13	1,10500

| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 217 108,31 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 318110011RT8 | soubor 8,00000 1 948,00 15 584,00 801-5 RTS 25/ I 8 8,00000 Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 200 x 50 mm, držák bez zámku oboustranný Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 200 mm |  |  |  |  |  |  |

| 5 | 338171122R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 | kus | 13,00000 | 507,00 | 6 591,00 | 801-5 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

trubkových nebo profilovaných

10	10,00000

3	3,00000

6 767911130R00

Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	19,73000	193,00	3 807,89 800-767	RTS 25/ I

19,73	19,73000

| 7 | 767920220R00 | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m2 | kus | 2,00000 | 1 506,00 | 3 012,00 | 800-767 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	1,00000

ul. Jihlavská : 1	1,00000

| 8 | 767920240R00 | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2 | kus | 1,00000 | 3 095,00 | 3 095,00 | 800-767 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	1,00000

9 300100

10 300101

11 300102

12 28342432R

Demontáž stávaj. plotové branky vč. likvidace	kus	1,00000	3 974,00	3 974,00	Vlastní

ul. Jihlavská : 1	1,00000

Demontáž stávaj. plotového pole vč. likvidace	kus	11,00000	1 214,00	13 354,00	Vlastní

dle výkresu 03 oplocení :

Demontáž plotových polí včetně držáků, sloupků apod. : 11	11,00000

D+M nové plotové pole 1950x2000 mm vč. nátěru a kotvení	kus	11,00000	2 941,00	32 351,00	Vlastní dle výkresu 03 oplocení :

Nová plotová pole včetně držáků, sloupků apod. : 11	11,00000

krytka mat. PVC; d = 48,0 mm; černá; pro plotový sloupek	kus	13,00000	10,00	130,00 SPCM	RTS 25/ I

13	13,00000

| 13 | 31327534R | pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 1,75 m; velikost ok 55 mm; d drátu 3,00 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená | m | 21,70300 | 195,00 | 4 232,09 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

19,73*1,1	21,70300

14 31478152R

15 553426095

16 5534264555

drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m	21,70300	9,00	195,33 SPCM	RTS 25/ I

19,73*1,1	21,70300

Branka h = 2000 mm, š = 1300 mm, komaxit, 2 sloupky, zámek s vložkou a protikusem	kus	1,00000	34 791,00	34 791,00	Vlastní 1		1,00000

Branka plotová 1100x1900 mm	kus	1,00000	24 561,00	24 561,00	Vlastní

ul. Jihlavská : 1	1,00000

| 17 | 553426596 | Branka dvoukřídlá h = 2000 mm, š = 3200 mm, komaxit, 2 sloupky, zámek s vložkou a protikusem | kus | 1,00000 | 59 471,00 | 59 471,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	1,00000

| 18 | 5534622120R1 | sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; válec; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 600,0 mm; d 48 m | kus | 10,00000 | 1 096,00 | 10 960,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10	10,00000

| 19 | 5534622135R | vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 2 500 mm; povrch pozink, vypalovaný polyester; příslušenství hákový šroub, matice s plastovou podložkou, krytka šroubu | kus | 3,00000 | 238,00 | 714,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3	3,00000

20 55346489R

držák vzpěry na podhrabovou desku	kus	3,00000	95,00	285,00 SPCM	RTS 25/ I

3	3,00000

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 1 711,63 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 998152121R00 | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 5,07902 337,00 1 711,63 801-5 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

| Díl: 783 Nátěry |  |  |  | 73 934,70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 783222120RT2 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, kovářská barva m2 111,18000 399,00 44 360,82 800-783 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

Nátěr stávaj. plotových polí : 111,18	111,18000

23 783521100RT1

24 783903811R00

Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní	m2	111,18000	187,00	20 790,66 800-783	RTS 25/ I

na vzduchu schnoucí

Nátěr stávaj. plotových polí : 111,18	111,18000

Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	111,18000	79,00	8 783,22 800-783	RTS 25/ I

Nátěr stávaj. plotových polí : 111,18	111,18000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 48 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 02 | Oplocení |
| R: | 2 | Oplocení |

| P.č Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem |  |  |  | 316 559,87 |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 49 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 03 | Zpevněné plochy |
| R: | 3 | Zpevněné plochy |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce |  |  |  | 141 790,22 |  |  |  |  |
| 1 | 122201101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 m3 126,98080 395,00 50 157,42 800-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkop pro k-ční vrstvy :

Zatravňovací dlažby : 79,5*0,27	21,46500

Asfaltová komunikace : 81,68*0,42	34,30560

Pochozí plochy : 93,04*0,27	25,12080

Zahradní chodník : 116,69*0,26	30,33940

Parkovací místa : (5*2,5*3)*0,42	15,75000

| 2 | 122201109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 126,98080 | 51,00 | 6 476,02 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

126,98080	126,98080

3 162201102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m	m3	98,57115	61,00	6 012,84 800-1	RTS 25/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Vnitrostaveništní přesun zeminy :

zpětné zásypy a terénní úpravy : 26,12115+2,95+69,5	98,57115

| 4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 28,40965 | 321,00 | 9 119,50 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 126,98080	126,98080

-zpětné zásypy a terénní úpravy : -(26,12115+2,95+69,5)	-98,57115

| 5 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 126,98080 | 90,00 | 11 428,27 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

126,98080	126,98080

| 6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 98,57115 | 21,00 | 2 069,99 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provizorní uložení zeminy :

zpětné zásypy a terénní úpravy : 26,12115+2,95+69,5	98,57115

7 171201101R00

8 175101201R00

9 181101102R00

10 199000002R00

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	28,40965	36,00	1 022,75 800-1	RTS 25/ I

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 126,98080	126,98080

-zpětné zásypy a terénní úpravy : -(26,12115+2,95+69,5)	-98,57115

Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	26,12115	1 230,00	32 129,01 800-1	RTS 25/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Zásyp za obrubou :

Silniční : 125,52*0,4*0,3	15,06240

Ocelové : 147,45*0,3*0,25	11,05875

Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	408,41000	18,00	7 351,38 800-1	RTS 25/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

79,5+81,68+93,04+116,69	370,91000

Parkovací místa : 5*2,5*3	37,50000

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	28,40965	564,00	16 023,04 800-1	RTS 25/ I

Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 126,98080	126,98080

-zpětné zásypy a terénní úpravy : -(26,12115+2,95+69,5)	-98,57115

| Díl: 46.1 Zpevněné plochy - Zatravňovací dlažby |  |  |  | 132 794,91 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 79,50000 148,00 11 766,00 800-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

79,5	79,50000

| 12 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 79,50000 | 187,00 | 14 866,50 | 822-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

79,5	79,50000

13 596215040R00

14 596291113R00

15 596921191R00

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	79,50000	445,00	35 377,50 822-1	RTS 25/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

79,5	79,50000

Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	23,00000	340,00	7 820,00 822-1	RTS 25/ I

23	23,00000

Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových	m3	2,98000	1 661,00	4 949,78 822-1	RTS 25/ I

bez dodávky výplnňového materiálu

Vyplnění spár zeminou z výkopů : 2,98	2,98000

16 592480551V

Dlažba drenážní 20/20/8 cm, přírodní	m2	83,47500	695,00	58 015,13	Vlastní

79,5*1,05	83,47500

| Díl: 46.2 Zpevněné plochy - Asfaltová komunikace |  |  |  | 297 473,28 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 119,18000 148,00 17 638,64 800-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

81,68	81,68000

Parkovací místa : 5*2,5*3	37,50000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 50 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 03 | Zpevněné plochy |
| R: | 3 | Zpevněné plochy |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 119,18000 | 257,0030 62 | 9,26 | 822-1 | RTS 25/ I |

81,68	81,68000

Parkovací místa : 5*2,5*3	37,50000

| 19 | 565141111RT3 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm | m2 | 119,18000 | 941,00 | 112 148,38 | 822-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s rozprostřením a zhutněním

81,68	81,68000

Parkovací místa : 5*2,5*3	37,50000

20 567122111R00

21 573111113R00

22 573231125R00

Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	119,18000	382,00	45 526,76 822-1	RTS 25/ I

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

81,68	81,68000

Parkovací místa : 5*2,5*3	37,50000

Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1,5 kg/m2	m2	119,18000	83,00	9 891,94 822-1	RTS 25/ I 81,68			81,68000

Parkovací místa : 5*2,5*3	37,50000

Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	119,18000	24,00	2 860,32 822-1	RTS 25/ I

bez posypu kamenivem

81,68	81,68000

Parkovací místa : 5*2,5*3	37,50000

| 23 | 577112113RT3 | Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 119,18000 | 661,00 | 78 777,98 | 822-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

81,68	81,68000

Parkovací místa : 5*2,5*3	37,50000

| Díl: 46.3 Zpevněné plochy - Pochozí plochy |  |  |  | 144 636,73 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 93,04000 148,00 13 769,92 800-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

93,04	93,04000

| 25 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 93,04000 | 187,00 | 17 398,48 | 822-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

93,04	93,04000

26 568111111R00

27 596215040R00

28 596291113R00

29 592451178R

Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	93,04000	56,00	5 210,24 822-1	RTS 25/ I 93,04		93,04000

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	93,04000	420,00	39 076,80 822-1	RTS 25/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

93,04	93,04000

Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	38,00000	340,00	12 920,00 822-1	RTS 25/ I

38	38,00000

Dlažba betonová	m2	97,69200	556,00	54 316,75 SPCM	RTS 25/ I

93,04*1,05	97,69200

| 30 | 67352002R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 10,0 kN/m | m2 | 102,34400 | 19,00 | 1 944,54 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

93,04*1,1	102,34400

| Díl: 46.4 Zpevněné plochy - Zahradní chodník |  |  |  | 444 822,28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 116,69000 148,00 17 270,12 800-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

116,69	116,69000

| 32 | 564851114RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm | m2 | 116,69000 | 187,00 | 21 821,03 | 822-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

116,69	116,69000

33 464001

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm fr. 0-4	m2	116,69000	156,00	18 203,64	Vlastní

116,69	116,69000

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	9 470,00

35 90001

34 5642111KAM

Pyžový povrch EPDM tl. 10 mm + SBR granulát + PU pojivo tl. 20 mm	m2	116,69000	3 321,00	387 527,49	Vlastní 116,69		116,69000

|  |  | Statická zkouška únosnosti pláně | kus | 5,00000 | 1 894,00 | 9 470,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pochozí plochy 30 MPa : 2	2,00000

Pojezdové plochy 45 MPa : 3	3,00000

| Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 281 180,15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m 155,02000 402,00 62 318,04 822-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Silniční : 76,27+17	93,27000

Nájezdový : 5+7,5	12,50000

Chodníkový : 49,25	49,25000

37 918101111R00

38 919721211R00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	13,72380	3 850,00	52 836,63 822-1	RTS 25/ I

z dlažebních kostek z betonu prostého

147,42*0,2*0,15	4,42260

155,02*0,3*0,2	9,30120

Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	10,00000	237,00	2 370,00 822-1	RTS 25/ I

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 51 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 03 | Zpevněné plochy |
| R: | 3 | Zpevněné plochy |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

Asfaltová komunikace : 6+4	10,00000

39 919731122R00

40 919735112R00

41 916581145R1

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	10,00000	72,00	720,00 822-1	RTS 25/ I

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

Asfaltová komunikace : 6+4	10,00000

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,00000	88,00	880,00 822-1	RTS 25/ I

včetně spotřeby vody

Asfaltová komunikace : 6+4	10,00000

Osazení ocelového obrubníku na trny	m	147,42000	349,00	51 449,58	Vlastní

147,42	147,42000

| 42 | 59217010R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní | kus | 97,93350 | 224,00 | 21 937,10 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Silniční : 93,27*1,05	97,93350

| 43 | 59217421R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 51,71250 | 199,00 | 10 290,79 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chodníkový : 49,25*1,05	51,71250

| 44 | 59217476R | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá | kus | 13,12500 | 181,00 | 2 375,63 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nájezdový : 12,5*1,05	13,12500

45 91001

Ocelové pásnice, ocelový obrubník v. 200 mm, tl. 4 mm	m	154,79100	491,00	76 002,38	Vlastní

147,42*1,05	154,79100

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 126 866,81 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 362,47660 350,00 126 866,81 822-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

vodorovně do 200 m

Celkem	1 579 034,38

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 52 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 04 | Přípojka vodovodu |
| R: | 4 | Přípojka vodovodu |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce |  |  |  | 172 426,17 |  |  |  |  |
| 1 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 6,85000 870,00 5 959,50 800-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

Výkop šachty pro napojení vodovodu : 6,85	6,85000

2 131201110R00

3 131201119R00

4 132201210R00

5 132201219R00

6 139601102R00

7 151101201R00

8 151101211R00

9 161101101R00

10 162201102R00

Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,25000	478,00	5 855,50 800-1	RTS 25/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Vodoměrná šachta : 2,8*2,5*1,75	12,25000

Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	12,25000	33,00	404,25 800-1	RTS 25/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

12,25	12,25000

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 	m3	56,16000	657,00	36 897,12 800-1	RTS 25/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve  výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Rýha : 48,8*0,8*1,5	58,56000

-ruční : -2*0,8*1,5	-2,40000

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	56,16000	52,00	2 920,32 800-1	RTS 25/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve  výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

56,16	56,16000

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,40000	1 815,00	4 356,00 800-1	RTS 25/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

ruční : 2*0,8*1,5	2,40000

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	146,40000	137,00	20 056,80 800-1	RTS 25/ I Rýha : 48,8*1,5*2		146,40000

Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	146,40000	53,00	7 759,20 800-1	RTS 25/ I

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

146,4	146,40000

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	70,81000	183,00	12 958,23 800-1	RTS 25/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

12,25+56,16+2,4	70,81000

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m	m3	47,86000	61,00	2 919,46 800-1	RTS 25/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Vnitrostaveništní přesun zeminy :

zpětné zásypy : 39,96+7,9	47,86000

| 11 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 22,95000 | 321,00 | 7 366,95 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 70,81	70,81000

-zpětné zásypy : -(39,96+7,9)	-47,86000

12 171201101R00

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	22,95000	36,00	826,20 800-1	RTS 25/ I

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 70,81	70,81000

-zpětné zásypy : -(39,96+7,9)	-47,86000

| 13 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 47,86000 | 21,00 | 1 005,06 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provizorní uložení zeminy :

zpětné zásypy : 39,96+7,9	47,86000

| 14 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 53,60000 | 168,00 | 9 004,80 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Rýha - zeminou : 33,3*0,8*1,5	39,96000

Mezisoučet	39,96000

ZP reycklát : 15,5*0,8*1,1	13,64000

15 175101101RT2

16 175101201R00

17 181101111R00

18 199000002R00

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	11,71200	1 638,00	19 184,26 800-1	RTS 25/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Rýha : 48,8*0,8*0,3	11,71200

Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	7,90000	1 230,00	9 717,00 800-1	RTS 25/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Obsyp vodměrná šachta zemina : 7,9	7,90000

Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	46,04000	75,00	3 453,00 800-1	RTS 25/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

48,8*0,8	39,04000

2,8*2,5	7,00000

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	22,95000	564,00	12 943,80 800-1	RTS 25/ I Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 70,81		70,81000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 53 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 04 | Přípojka vodovodu |
| R: | 4 | Přípojka vodovodu |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-zpětné zásypy : -(39,96+7,9)	-47,86000

Recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	24,55200	360,00	8 838,72 SPCM	RTS 25/ I

13,64*1,8	24,55200

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	1 466,50

20 271531113R00

19 59691002.AR

|  |  | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm | m3 | 0,70000 | 2 095,00 | 1 466,50 | 800-2 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vodoměrná šachta : 2,8*2,5*0,1	0,70000

| Díl: 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 6 683,65 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 3,90400 1 712,00 6 683,65 827-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

v otevřeném výkopu,

Rýha : 48,8*0,8*0,1	3,90400

| Díl: 8 Trubní vedení |  |  |  | 108 318,38 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 871171121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm m 48,80000 241,00 11 760,80 827-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

v otevřeném výkopu,

9,1+39,70	48,80000

| 23 | 891241111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm | kus | 1,00000 | 1 144,00 | 1 144,00 | 827-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	1,00000

| 24 | 891249111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm | kus | 1,00000 | 2 355,00 | 2 355,00 | 827-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	1,00000

25 892241111R00

26 892273111R00

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	48,80000	31,00	1 512,80 827-1	RTS 25/ I

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

48,8	48,80000

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	48,80000	152,00	7 417,60 827-1	RTS 25/ I

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

48,8	48,80000

| 27 | 893153168RU1 | Šachta vodoměrná plastová hranatá, z polypropylénu, půdorysu 1500 x 1200 mm, výšky 1500 mm, s betonovou výplní pláště | kus | 1,00000 | 44 114,00 | 44 114,00 | 827-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Osazení a dodávka plastové vodoměrné šachty do předem připraveného výkopu na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 16/20. Včetně dodávky podkladní desky. Bez vystrojení šachty.

viz. PD : 1	1,00000

28 899401112R00

Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	860,00	860,00 827-1	RTS 25/ I

včetně podezdění

1	1,00000

| 29 | 899713111R00 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 1,00000 | 387,00 | 387,00 | 827-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

1	1,00000

30 899721111R00

31 899731112R00

Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm	m	48,80000	18,00	878,40 827-1	RTS 25/ I

48,8	48,80000

Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	48,80000	29,00	1 415,20 827-1	RTS 25/ I

48,8	48,80000

| 32 | 722181234RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm | m | 5,00000 | 192,00 | 960,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

5	5,00000

| 33 | 722262151R00 | Vodoměr přírubový, DN 50, pro teplotu vody do 50 °C, montáž horizontálné, vertikálně i šikmo, jmenovitý průtok 50 m3/hod, , | kus | 1,00000 | 13 020,00 | 13 020,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

viz. PD : 1	1,00000

34 230220001R00

Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	1,00000	713,00	713,00	RTS 25/ I

1	1,00000

| 35 | 286003390R | Trubka plastová materiál: PE-X; ohebná; de = 32,0 mm; tl. stěny = 4,4 mm; PN 10; teplota média do 70 °C | m | 43,67000 | 254,00 | 11 092,18 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

39,70*1,1	43,67000

36 286134111R

Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 16; SDR 11,0	m	10,01000	40,00	400,40 SPCM	RTS 25/ I 9,1*1,1		10,01000

| 37 | 42228110R | šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 5/4"; provedení - na obou stranách s vnitřním závitem; PN 16; L = 140 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina | kus | 1,00000 | 4 745,00 | 4 745,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	1,00000

| 38 | 42273330R | pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, se závitovým výstupem; PN 16; DN potrubí 100 mm; závit 5/4"; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové | kus | 1,00000 | 2 980,00 | 2 980,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	1,00000

| 39 | 42291353R | poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm | kus | 1,00000 | 1 004,00 | 1 004,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	1,00000

| 40 | 42293139R | souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,0 - 1,6 m | kus | 1,00000 | 1 559,00 | 1 559,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	1,00000

| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 18 394,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 900001 | Zřízení vč. odstranění a nájmu - přejezdové plechy kus 2,00000 9 197,00 18 394,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 54 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 04 | Přípojka vodovodu |
| R: | 4 | Přípojka vodovodu |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nelze ocenit v položkách RTS, není obsaženo.

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 11 183,44 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 56,19820 199,00 11 183,44 827-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Celkem	318 472,14

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 55 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 05 | Řešení dešťových a splaškových vod |
| R: | 5 | Řešení dešťových a splaškových vod |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce |  |  |  | 256 139,66 |  |  |  |  |
| 1 | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 6,25000 991,00 6 193,75 800-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

6,25	6,25000

2 131201110R00

3 131201119R00

4 132201211R00

5 132201219R00

6 133201101R00

7 133201109R00

8 139601102R00

Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	32,58500	478,00	15 575,63 800-1	RTS 25/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Akumulační nádrž : 3,8*3,5*2,45	32,58500

Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	32,58500	33,00	1 075,31 800-1	RTS 25/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

32,585	32,58500

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 	m3	74,96400	290,00	21 739,56 800-1	RTS 25/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve  výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Rýhy :

Splašková : 41,99*0,8*1,5	50,38800

Dešťová : 22,48*0,8*1,5	26,97600

-ruční : -2,4	-2,40000

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	74,96400	52,00	3 898,13 800-1	RTS 25/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve  výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

74,964	74,96400

Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3	m3	6,91200	2 060,00	14 238,72 800-1	RTS 25/ I

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

RŠ : 1,2*1,2*1,6*3	6,91200

Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny	m3	6,91200	292,00	2 018,30 800-1	RTS 25/ I

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

6,912	6,91200

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,40000	1 815,00	4 356,00 800-1	RTS 25/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

2*0,8*1,5	2,40000

| 9 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 193,41000 | 178,00 | 34 426,98 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Splašková : 41,99*1,5*2	125,97000

Dešťová : 22,48*1,5*2	67,44000

10 151101111R00

11 161101101R00

12 162201102R00

Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	193,41000	39,00	7 542,99 800-1	RTS 25/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

193,41	193,41000

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	116,86100	183,00	21 385,56 800-1	RTS 25/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

32,585+74,964+6,912+2,4	116,86100

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m	m3	68,30360	61,00	4 166,52 800-1	RTS 25/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Vnitrostaveništní přesun zeminy :

zpětné zásypy : 5,5+15,75+47,0536	68,30360

| 13 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 48,55740 | 321,00 | 15 586,93 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 116,861	116,86100

-zpětné zásypy : -(5,5+15,75+47,0536)	-68,30360

14 171201101R00

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	48,55740	36,00	1 748,07 800-1	RTS 25/ I

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 116,861	116,86100

-zpětné zásypy : -(5,5+15,75+47,0536)	-68,30360

| 15 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 37,57400 | 21,00 | 789,05 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provizorní uložení zeminy :

zpětné zásypy : 5,5+15,75+16,324	37,57400

| 16 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 15,75000 | 679,00 | 10 694,25 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Zpětný zásypy nádrž zeminou : 15,75	15,75000

| 17 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 56,73360 | 168,00 | 9 531,24 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 56 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 05 | Řešení dešťových a splaškových vod |
| R: | 5 | Řešení dešťových a splaškových vod |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Splašková - zeminou : 36,99*0,8*1,1	32,55120

Dešťová - zeminou : 16,48*0,8*1,1	14,50240

Mezisoučet	47,05360

ZP kamenivo : (5+6)*0,8*1,1	9,68000

18 175101101RT2

19 175101109R00

20 175101201R00

21 181101111R00

22 199000002R00

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	15,47280	1 638,00	25 344,45 800-1	RTS 25/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Splašková : 41,99*0,8*0,3	10,07760

Dešťová : 22,48*0,8*0,3	5,39520

Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny 	m3	15,47280	498,00	7 705,45 800-1	RTS 25/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

15,47280	15,47280

Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	5,50000	1 230,00	6 765,00 800-1	RTS 25/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

RŠ šachty zeminou : 5,5	5,50000

Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	69,19600	75,00	5 189,70 800-1	RTS 25/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

22,48*0,8	17,98400

41,99*0,8	33,59200

3,8*3,5	13,30000

1,2*1,2*3	4,32000

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3		48,55740	564,00	27 386,37 800-1	RTS 25/ I Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 116,861		116,86100

-zpětné zásypy : -(5,5+15,75+47,0536)	-68,30360

23 583423202R

Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/32; amfibolit	t	17,42400	504,00	8 781,70 SPCM	RTS 25/ I

9,68*1,8	17,42400

| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 13 590,58 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 271531113R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 1,34400 2 095,00 2 815,68 800-2 RTS 25/ I Akumulační nádrž : 3,2*2,8*0,15 1,34400 |  |  |  |  |  |  |

25 631315711RM1

26 631313511RM1

27 631351101R00

Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,	m3	1,34400	5 105,00	6 861,12 801-1	RTS 25/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Akumulační nádrž : 3,2*2,8*0,15	1,34400

Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,	m3	0,45360	4 660,00	2 113,78 801-1	RTS 25/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

RŠ : 1,2*1,2*0,1*1,05*3	0,45360

Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	1,80000	850,00	1 530,00 801-1	RTS 25/ I

Akumulační nádrž : (3,2*2+2,8*2)*0,15	1,80000

28 631351102R00

Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	1,80000	150,00	270,00 801-1	RTS 25/ I

1,8	1,80000

| Díl: 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 8 829,81 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 5,15760 1 712,00 8 829,81 827-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

v otevřeném výkopu,

Splašková : 41,99*0,8*0,1	3,35920

Dešťová : 22,48*0,8*0,1	1,79840

| Díl: 8 Trubní vedení |  |  |  | 87 730,72 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 871311111R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 160 mm | m 64,47000 375,00 24 176,25 827-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |

v otevřeném výkopu,

Splašková : 41,99	41,99000

Dešťová : 22,48	22,48000

| 31 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus | 2,00000 | 120,00 | 240,00 | 827-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

v otevřeném výkopu,

Dešťová : 2	2,00000

| 32 | 892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m | 64,47000 | 43,00 | 2 772,21 | 827-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

vodou nebo vzduchem,

64,47	64,47000

33 899721112R00

Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	64,47000	19,00	1 224,93 827-1	RTS 25/ I

64,47	64,47000

| 34 | 721170959R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 315 mm | kus | 1,00000 | 3 950,00 | 3 950,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

1	1,00000

| 35 | 8002 | Izolace vrchní skruží a stropů s přesahem na svislou stěnu + ochranný potěr, izolace spojů vstupní, šachty | kus | 3,00000 | 3 985,00 | 11 955,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletová položka prací a materíálů jejíž znění je jasně zřetelné.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 57 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 05 | Řešení dešťových a splaškových vod |
| R: | 5 | Řešení dešťových a splaškových vod |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3	3,00000

| 36 | 894431212RA0 | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno sběrné, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový | kus | 1,00000 | 7 690,00 | 7 690,00 | AP-HSV | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.

1	1,00000

| 37 | 894431211RA0 | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový | kus | 2,00000 | 7 670,00 | 15 340,00 | AP-HSV | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.

2	2,00000

| 38 | 286111123R | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 6 000 mm; SDR 34,0; SN 8 | kus | 6,00000 | 1 974,00 | 11 844,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6	6,00000

| 39 | 28611141.AR | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 22,48000 | 194,00 | 4 361,12 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

22,48	22,48000

| 40 | 28611260.AR | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8 | kus | 5,99000 | 679,00 | 4 067,21 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5,99	5,99000

| 41 | 28651652.AR | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8 | kus | 2,00000 | 55,00 | 110,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2	2,00000

| Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 192 823,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 8901 | Montáž betonové akumulační nádrže kus 1,00000 49 147,00 49 147,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

Nelze ocenit v RTS položkách.

viz. PD : 1	1,00000

43 8902

44 171156461200R

Betonová akumulační nádrž 9,4 m3 včetně vybavení a poklopu	kus	1,00000	134 712,00	134 712,00	Vlastní

Nelze ocenit v RTS položkách.

viz. PD : 1	1,00000

Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 28	Sh	6,00000	1 494,00	8 964,00 STROJ	RTS 25/ I

Nosnost 28 t při vyložení 3 m od středu otoče jeřábu.

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 12 200,09 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 61,30697 199,00 12 200,09 827-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Celkem	571 313,86

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 58 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 06 | Přípojka NN |
| R: | 6 | Přípojka NN |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: _1 Kabeláž : 143 660,00 1 650125773RT6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uložení Cu kabelu 5 x 25 mm2, volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R | m | 220,00000 | 653,00 | 143 660,00 | M65 | RTS 25/ I |

Přípojka NN kabeláž : 220	220,00000

| Díl: _3 Doplnění stávajícího rozváděče : |  |  |  | 8 879,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 650061813R00 | Montáž jističe výkonového, do 630 A kus 1,00000 1 494,00 1 494,00 M65 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2R | Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…), D+M | kus | 1,00000 | 2 471,00 | 2 471,00 |  | Vlastní |
| 4 35822002419R |  | jistič modulární jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1,00000 | 4 914,00 | 4 914,00 | SPCM | RTS 25/ I |
| Díl: M46 Zemní práce při montážích |  |  |  | 178 971,69 |  |  |  |  |
| 5 | 388996141R00 | Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném výkopu | m 40,00000 127,00 5 080,00 828-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

Včetně spojek.

40	40,00000

| 6 | 917762111RT7 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 1000/150/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 10,00000 | 685,00 | 6 850,00 | 822-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

10	10,00000

7 460010024RT1

8 460030072RT1

9 460030081R00

10 460030102RT2

11 460200253R00

12 460200303R00

13 460420022R00

14 460490012RT1

15 460560253R00

16 460560303R00

17 460620013R00

18 460650011RT2

19 4606500995

20 M46002R

21 M46003R

Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m	km	0,15636	4 360,00	681,73	RTS 25/ I 156,36/1000		0,15636

Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše do 5 m2	m2	20,00000	324,00	6 480,00	RTS 25/ I 20		20,00000

Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	80,00000	137,00	10 960,00	RTS 25/ I

40*2	80,00000

Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, obrubníky do suti	m	10,00000	95,00	950,00	RTS 25/ I 10		10,00000

Výkop kabelové rýhy 50/70 cm  hor.3	m	116,36000	294,00	34 209,84	RTS 25/ I

116,36	116,36000

Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	40,00000	341,00	13 640,00	RTS 25/ I

40	40,00000

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	156,36000	133,00	20 795,88	RTS 25/ I

156,36	156,36000

Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	156,36000	27,00	4 221,72	RTS 25/ I

156,36	156,36000

Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3	m	116,36000	82,00	9 541,52	RTS 25/ I

116,36	116,36000

Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3	m	40,00000	140,00	5 600,00	RTS 25/ I

40	40,00000

Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	105,00000	66,00	6 930,00	RTS 25/ I

105	105,00000

Podkladová vrstva ze štěrku tl.25 cm, ze štěrkodrti tl. 25 cm	m2	20,00000	306,00	6 120,00	RTS 25/ I

20	20,00000

Podkladová vrstva z asfaltu	m2	20,00000	947,00	18 940,00	Vlastní

20	20,00000

Přejezdové plechy	kus	2,00000	9 415,00	18 830,00	Vlastní

Nelze ocenit v položkách RTS.

Dopravní značení	kus	1,00000	9 141,00	9 141,00	Vlastní

Kompletní položka - přesný návrh, cenu a realizaci dopravního značení navrhne realizační firma

| Díl: 999 Poplatky za skládky |  |  |  | 4 958,10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 979999982R00 | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 3,65000 394,00 1 438,10 801-3 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |
| 23 979999996R00 |  | Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 4,40000 | 800,00 3 520,00 | 801-3 | RTS 25/ I |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 4 797,80 |  |  |  |
| 24 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,05000 330,00 2 656,50 801-3 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

4,4+3,65	8,05000

25 979081121R00

26 979093111R00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	72,45000	28,00	2 028,60 801-3	RTS 25/ I 8,05*9		72,45000

Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,05000	14,00	112,70 800-6	RTS 25/ I

s hrubým urovnáním,

4,4+3,65	8,05000

Celkem	341 266,59

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 59 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 07 | Přípojka slaboproudu |
| R: | 7 | Přípojka slaboproudu |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 742.1 Kabelová trasa |  |  |  | 83 338,00 |  |  |  |  |
| 1 | 02R | Montáž HDPE 40/33 do výkopu m 80,00000 125,00 10 000,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 04R | Montáž mikrotrubičky 12/10 - zafouknutí do HDPE 40/33 | m | 320,00000 | 65,00 | 20 800,00 |  | Vlastní |
| 3 | 05R | Montáž mikrotrubičky 12/10 - do stávajících vnitřních tras SLP | m | 210,00000 | 68,00 | 14 280,00 |  | Vlastní |
| 4 | 11R | Montáž chráničky DN110 do výkopu | m | 18,00000 | 147,00 | 2 646,00 |  | Vlastní |
| 5 | 15R | Kalibrace a tlaková zkouška | m | 530,00000 | 18,00 | 9 540,00 |  | Vlastní |
| 6 | 16R | Položení fólie do výkopu | m | 80,00000 | 14,00 | 1 120,00 |  | Vlastní |
| 7 | 01R | Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, červená, vč. spojek, těsnění, koncovek | m | 80,00000 | 64,00 | 5 120,00 |  | Vlastní |
| 8 | 06R | Mikrotrubička vnitřní tenkostěnná 12/10mm, LSHF, červená, vč. spojek, koncovek, těsnění | m | 530,00000 | 29,00 | 15 370,00 |  | Vlastní |
| 9 | 100R | D+M Popisek pro označení trasy vedení (po 10m) | kus | 20,00000 | 71,00 | 1 420,00 |  | Vlastní |
| 10 | 12R | Tuhá dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička průměr 110mm | m | 18,00000 | 129,00 | 2 322,00 |  | Vlastní |
| 11 17R |  | Fólie výstražná PE oranžová 330 mm | m | 80,00000 | 9,00 | 720,00 |  | Vlastní |
| Díl: 742.2 Optická kabeláž |  |  |  | 104 374,00 |  |  |  |  |
| 12 | 07R | Zafouknutí optického kabelu m 320,00000 57,00 18 240,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 30R | Montáž kříže kabelové rezervy | kus | 1,00000 | 494,00 | 494,00 |  | Vlastní |
| 14 | 32R | Montáž boxu pro uložení kabelových rezerv | kus | 1,00000 | 612,00 | 612,00 |  | Vlastní |
| 15 | 36R | Montáž adaptéru LC duplex | kus | 12,00000 | 194,00 | 2 328,00 |  | Vlastní |
| 16 | 742124014 | Provedení svaru optického vlákna | kus | 24,00000 | 1 491,00 | 35 784,00 |  | Vlastní |
| 17 | 742330027 | Montáž panelu pro 24 x optický konektor | kus | 2,00000 | 241,00 | 482,00 |  | Vlastní |
| 18 | 742330031 | Teplem smrštitelná ochrana svaru | kus | 24,00000 | 251,00 | 6 024,00 |  | Vlastní |
| 19 | 742330036 | Montáž optické vany - sestavení | kus | 2,00000 | 394,00 | 788,00 |  | Vlastní |
| 20 | 742330102 | Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna | kus | 12,00000 | 412,00 | 4 944,00 |  | Vlastní |
| 21 | 08R | Optický kabel 12vl., 9/125, B2ca,s1,d1,a1, ITU-T G.657.A1 | m | 320,00000 | 69,00 | 22 080,00 |  | Vlastní |
| 22 | 31R | Kříž kabelové rezervy, stohovatelný | kus | 1,00000 | 841,00 | 841,00 |  | Vlastní |
| 23 | 33R | Box pro uložení rezerv kabelu, výška 1U výklopný | kus | 1,00000 | 2 197,00 | 2 197,00 |  | Vlastní |
| 24 | 35R | Optická vana s čelem pro 24 x LC Duplex, 19“ 1U černá | kus | 2,00000 | 2 941,00 | 5 882,00 |  | Vlastní |
| 25 | 37R | Adaptér LC Duplex singlemode OS2 | kus | 12,00000 | 79,00 | 948,00 |  | Vlastní |
| 26 | 50R | Optická kazeta pro max. 24 svárů s víkem a držáky svárů | kus | 2,00000 | 297,00 | 594,00 |  | Vlastní |
| 27 51R |  | Ochrana sváru 60 mm | kus | 24,00000 | 89,00 | 2 136,00 |  | Vlastní |
| Díl: 742.3 Ostatní |  |  |  | 57 084,00 |  |  |  |  |
| 28 | 13R | Prostup obvodovým zdivem pro trubku 40/33 kus 1,00000 497,00 497,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 14R | Zpětné zapravení prostupu obvodovým zdivem, lokální výmalba | kpl | 1,00000 | 2 411,00 | 2 411,00 |  | Vlastní |
| 30 | 20R | Oprava stávající požární ucpávky EI60 po instalaci optické trasy | kus | 1,00000 | 1 947,00 | 1 947,00 |  | Vlastní |
| 31 | 22R | Dokumentace skutečného provedení, tisk 3 paré+elektronicky | kus | 1,00000 | 14 985,00 | 14 985,00 |  | Vlastní |
| 32 | 60R | Systémová záruka strukturované kabeláže 25 let | kus | 1,00000 | 19 741,00 | 19 741,00 |  | Vlastní |
| 33 | 61R | Ekologická likvidace odpadu | HZS | 4,00000 | 495,00 | 1 980,00 |  | Vlastní |
| 34 | 62R | Přesun materiálu a hmot | HZS | 6,00000 | 495,00 | 2 970,00 |  | Vlastní |
| 35 | 63R | Koordinační práce a podružné pracovní výkony | HZS | 8,00000 | 495,00 | 3 960,00 |  | Vlastní |
| 36 | 70R | Demontáž stávající lišty 40x40mm | m | 3,00000 | 197,00 | 591,00 |  | Vlastní |
| 37 | 741110512 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem | m | 4,00000 | 291,00 | 1 164,00 |  | Vlastní |
| 38 | 90R | Demontáž a zpětná montáž podhledových kazet | HZS | 4,00000 | 495,00 | 1 980,00 |  | Vlastní |
| 39 | 21R | D+M Podružný elektroinstalační a spojovací materiál | kpl | 1,00000 | 2 974,00 | 2 974,00 |  | Vlastní |
| 40 80R |  | Elektroinstalační kanál 100x40, bílý | m | 4,00000 | 471,00 | 1 884,00 |  | Vlastní |
| Díl: M46 Zemní práce při montážích |  |  |  | 46 595,96 |  |  |  |  |
| 41 | 565141111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm | m2 8,00000 535,00 4 280,00 822-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

s rozprostřením a zhutněním

8	8,00000

| 42 | 577112113R00 | Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 8,00000 | 402,00 | 3 216,00 | 822-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8	8,00000

| 43 | 917832114RT7 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 25/30 | m | 6,00000 | 685,00 | 4 110,00 | 822-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

6	6,00000

44 460030072RT1

45 460030081R00

46 460200253R00

47 460560253R00

48 460650011RT2

49 460010024RT1

50 460200303R00

51 460420022R00

Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše do 5 m2	m2	8,00000	324,00	2 592,00	RTS 25/ I 8		8,00000

Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	18,32000	137,00	2 509,84	RTS 25/ I

4,5*2+4,66*2	18,32000

Výkop kabelové rýhy 50/70 cm  hor.3	m	40,49000	294,00	11 904,06	RTS 25/ I

40,49	40,49000

Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3	m	40,49000	82,00	3 320,18	RTS 25/ I

40,49	40,49000

Podkladová vrstva ze štěrku tl.25 cm, ze štěrkodrti tl. 25 cm	m2	8,00000	306,00	2 448,00	RTS 25/ I

8	8,00000

Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m	km	0,04965	4 360,00	216,47	RTS 25/ I 49,65/1000		0,04965

Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	9,16000	341,00	3 123,56	RTS 25/ I

9,16	9,16000

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	49,65000	133,00	6 603,45	RTS 25/ I

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 60 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 07 | Přípojka slaboproudu |
| R: | 7 | Přípojka slaboproudu |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

49,65	49,65000

52 460560303R00

Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3	m	9,16000	140,00	1 282,40	RTS 25/ I

9,16	9,16000

53 460620013R00

Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	15,00000	66,00	990,00	RTS 25/ I

15	15,00000

| Díl: 999 Poplatky za skládky |  |  |  | 1 408,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t 1,76000 800,00 1 408,00 801-3 RTS 25/ I Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 048,96 55 979081111R00 54 | 979999996R00 | Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,76000 | 330,00 | 580,80 | 801-3 | RTS 25/ I |

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

56 979081121R00

57 979093111R00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,84000	28,00	443,52 801-3	RTS 25/ I 1,76*9		15,84000

Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,76000	14,00	24,64 800-6	RTS 25/ I

s hrubým urovnáním,

Celkem	293 848,92

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 61 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 08 | Vybavení areálu |
| R: | 8 | Vybavení areálu |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce |  |  |  | 39 673,47 |  |  |  |  |
| 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,86080 1 815,00 1 562,35 800-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Patky pro prvky :

Houpačka hnízdo : 0,6*0,6*0,7*2	0,50400

Houpadlo pro 4 osoby : 1,12*0,6*0,4	0,26880

Houpadlo pro 1 osobu : 0,4*0,4*0,55	0,08800

2 162201102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m	m3	26,00000	83,00	2 158,00 800-1	RTS 25/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Z objektu SO 01 pro terénní val : 26	26,00000

| 3 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 0,86080 | 354,00 | 304,72 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Zemina použita pro val :  
0,86080	0,86080

4 167103101R00

Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění	m3	26,00000	92,00	2 392,00 823-2	RTS 25/ I

neulehlého z hromad

Z objektu SO 01 pro terénní val : 26	26,00000

| 5 | 171101105R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS | m3 | 30,00000 | 159,00 | 4 770,00 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Terénní val : 30	30,00000

| 6 | 171151101R00 | Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu. | m2 | 25,00000 | 36,00 | 900,00 | 800-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu,

Terénní val : 25	25,00000

7 180402112R00

8 181101111R00

9 182201101R00

10 160300006R00

11 181050010RA0

směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	2,00000	185,00	370,00 SPCM	RTS 25/ I

50*0,04	2,00000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	4 089,88

13 275313611R00

12 00572410R

Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	50,00000	55,00	2 750,00 823-1	RTS 25/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Terénní val : 50	50,00000

Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	1,55200	75,00	116,40 800-1	RTS 25/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Patky pro prvky :

Houpačka hnízdo : 0,6*0,6*2	0,72000

Houpadlo pro 4 osoby : 1,12*0,6	0,67200

Houpadlo pro 1 osobu : 0,4*0,4	0,16000

Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	50,00000	129,00	6 450,00 800-1	RTS 25/ I

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

50	50,00000

Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	30,00000	215,00	6 450,00	Vlastní

Terénní val : 30	30,00000

Terénní modelace při sejmutí ornice v  tloušťce 150 mm	m2	50,00000	229,00	11 450,00 AP-HSV	RTS 25/ I

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez  doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo  potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

Terénní val : 50	50,00000

|  |  | Beton základových patek prostý třídy C 16/20 | m3 | 0,90384 | 4 525,00 | 4 089,88 | 801-1 | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Patky pro prvky :

Houpačka hnízdo : 0,6*0,6*0,7*2*1,05	0,52920

Houpadlo pro 4 osoby : 1,12*0,6*0,4*1,05	0,28224

Houpadlo pro 1 osobu : 0,4*0,4*0,55*1,05	0,09240

| Díl: 9001 Vybavení areálu |  |  |  | 661 000,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 90013 | D+M Pískoviště, rozměr 2450 x 2450 x 200 mm kus 1,00000 83 500,00 83 500,00 Vlastní plný popis viz. TZ : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |

15 90014

16 90015

17 90015.1

18 90017

19 90018

20 90019

21 90020

D+M Dřevěné šlapáky, rozměr 2900 x 2900 x 90 mm (jeden modul 660 x 600 x 90 mm)	kus	1,00000	63 100,00	63 100,00	Vlastní plný popis viz. TZ : 1		1,00000

D+M Houpačka hnízdo, rozměr 3070 x 1000 x 1800 mm	kus	1,00000	113 500,00	113 500,00	Vlastní

plný popis viz. TZ : 1	1,00000

D+M Trampolína, rozměr 1380 x 1380 mm	kus	1,00000	133 100,00	133 100,00	Vlastní

plný popis viz. TZ : 1	1,00000

D+M Houpadlo pro 4 osoby, rozměr 1220 x 1550 x 800 mm	kus	1,00000	87 200,00	87 200,00	Vlastní

plný popis viz. TZ : 1	1,00000

D+M Houpadlo pro 1 osobu, rozměr 790 x 320 x 760 mm	kus	1,00000	44 820,00	44 820,00	Vlastní

plný popis viz. TZ : 1	1,00000

D+M Lavička 200x40x40 cm, technologie vibrolití betonu, sedačka z dřevěných lamel	kus	1,00000	44 720,00	44 720,00	Vlastní plný popis viz. TZ : 1		1,00000

D+M Odpadkový koš, rozměr 35x35x78 cm	kus	2,00000	22 600,00	45 200,00	Vlastní

plný popis viz. TZ : 2	2,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 62 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 08 | Vybavení areálu |
| R: | 8 | Vybavení areálu |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 90021 |  | D+M Opěrné stojany na kolo | kus | 2,00000 | 22 930,00 45 86 | 0,00 |  | Vlastní |

2	2,00000

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 1 247,17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t 2,28420 546,00 1 247,17 801-4 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

oborů 801, 803, 811 a 812

Celkem	706 010,52

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 63 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 09 | Přeložka sdělovacího vedení |
| R: | 9 | Přeložka sdělovacího vedení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 742.1 Kabelová trasa |  |  |  | 13 690,00 |  |  |  |  |
| 1 | 01R | Montáž chráničky DN110 do výkopu m 25,00000 147,00 3 675,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03R | Položení folie do výkopu | m | 70,00000 | 14,00 | 980,00 |  | Vlastní |
| 3 | 100R | Montáž krycí desky | m | 70,00000 | 35,00 | 2 450,00 |  | Vlastní |
| 4 | 04R | Folie výstražná PE oranžová 330 mm | m | 70,00000 | 9,00 | 630,00 |  | Vlastní |
| 5 | 101R | Krycí deska plast. 300x1000mm | kus | 70,00000 | 64,00 | 4 480,00 |  | Vlastní |
| 6 23R |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička průměr 110mm, červená | m | 25,00000 | 59,00 | 1 475,00 |  | Vlastní |
| Díl: 742.2 Kabel |  |  |  | 61 446,00 |  |  |  |  |
| 7 | 07R | Montáž úložných kabelů do 50 XN m 70,00000 247,00 17 290,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 09R | Montáž spojky na kabelu do 50XN | kus | 2,00000 | 412,00 | 824,00 |  | Vlastní |
| 9 | 11R | Montáž jedné čtyřky s jednostr. číslováním | kus | 100,00000 | 24,00 | 2 400,00 |  | Vlastní |
| 10 | 12R | Měření stejnosměrné během stavby - první čtyřka | kus | 1,00000 | 1 274,00 | 1 274,00 |  | Vlastní |
| 11 | 13R | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | kus | 49,00000 | 29,00 | 1 421,00 |  | Vlastní |
| 12 | 14R | Měření střídavé během stavby - první čtyřka | kus | 1,00000 | 1 274,00 | 1 274,00 |  | Vlastní |
| 13 | 15R | Měření střídavé během stavby - další čtyřka | kus | 49,00000 | 29,00 | 1 421,00 |  | Vlastní |
| 14 | 08R | TCEPKPFLE 50x4x0,6 | m | 70,00000 | 448,00 | 31 360,00 |  | Vlastní |
| 15 | 10R | Spojka XAGA 500 75/15-400 | kus | 2,00000 | 1 497,00 | 2 994,00 |  | Vlastní |
| 16 16R |  | D+M Ball marker pro trasování podzemních vedení | kus | 2,00000 | 594,00 | 1 188,00 |  | Vlastní |
| Díl: 742.3 Ostatní |  |  |  | 9 974,00 |  |  |  |  |
| 17 | 19R | Koordinační práce a podružné pracovní výkony HZS 4,00000 495,00 1 980,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20R | Ekologická likvidace odpadu | HZS | 4,00000 | 495,00 | 1 980,00 |  | Vlastní |
| 19 | 21R | Přesun materiálu a hmot | HZS | 2,00000 | 495,00 | 990,00 |  | Vlastní |
| 20 | 22R | Zrušení stáv. úložných kabelů do 50 XN | m | 50,00000 | 61,00 | 3 050,00 |  | Vlastní |
| 21 17R |  | D+M Podružný elektroinstalační a spojovací materiál | kpl | 1,00000 | 1 974,00 | 1 974,00 |  | Vlastní |
| Díl: M46 Zemní práce při montážích |  |  |  | 30 937,25 |  |  |  |  |
| 22 | 460200253R00 | Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3 m 42,21000 294,00 12 409,74 RTS 25/ I 42,21 42,21000 |  |  |  |  |  |  |

23 460560253R00

24 460010024RT1

25 460200303R00

26 460420022R00

27 460560303R00

28 460620013R00

Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3	m	42,21000	82,00	3 461,22	RTS 25/ I

42,21	42,21000

Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m	km	0,05421	4 360,00	236,36	RTS 25/ I 54,21/1000		0,05421

Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	12,00000	341,00	4 092,00	RTS 25/ I

12	12,00000

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	54,21000	133,00	7 209,93	RTS 25/ I

54,21	54,21000

Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3	m	12,00000	140,00	1 680,00	RTS 25/ I

12	12,00000

Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	28,00000	66,00	1 848,00	RTS 25/ I

28	28,00000

Celkem	116 047,25

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 64 z 65

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | Z0382024 | FN Brno - dětská skupina |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 10 | Vegetační úpravy |
| R: | 10 | Vegetační úpravy |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 18 Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 790 252,01 |  |  |  |  |
| 1 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 572,00000 124,00 70 928,00 823-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Terénní úpravy : 572	572,00000

2 183403113R00

3 183403153R00

4 183403161R00

5 184921093R00

6 185803111R00

7 18001

8 18002

Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	572,00000	8,00	4 576,00 823-1	RTS 25/ I Terénní úpravy : 572		572,00000

Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	572,00000	9,00	5 148,00 823-1	RTS 25/ I

Terénní úpravy : 572	572,00000

Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	572,00000	7,00	4 004,00 823-1	RTS 25/ I

Terénní úpravy : 572	572,00000

Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,76000	135,00	8 877,60 823-1	RTS 25/ I

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,

Výsadba : 65,76	65,76000

Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	572,00000	12,00	6 864,00 823-1	RTS 25/ I

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

Terénní úpravy : 572	572,00000

Výsadba stromů, obvod kmene 16-18 cm, vč. závlahové sondy apod.	kus	6,00000	1 669,00	10 014,00	Vlastní 6		6,00000

Výsadba keře vč. závlahové sondy apod.	kus	1 149,00000	139,00	159 711,00	Vlastní

1149	1 149,00000

| 9 | 181300010RAA | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m | m2 | 572,00000 | 194,00 | 110 968,00 | AP-HSV | RTS 25/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

Terénní úpravy : 572	572,00000

10 10391100R

kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	7,23360	1 667,00	12 058,41 SPCM	RTS 25/ I

65,76*0,1*1,1	7,23360

| 11 | 181 | Prunus hilieri "Spire" třešeň Hilierova, obvod. 16-18 cm | kus | 2,00000 | 19 274,00 | 38 548,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 182 | Tilia platyphylla "Fastigiata" třešeň velkolistá, obvod 16-18 cm | kus | 4,00000 | 18 964,00 | 75 856,00 |  | Vlastní |
| 13 | 183 | Cotoneaster dammeri "Coral Beauty" skalník Dammerův, 40 cm | kus | 444,00000 | 239,00 | 106 116,00 |  | Vlastní |
| 14 | 184 | Lonicera nitida "Elegant" zimolez lesklý, 40 cm | kus | 444,00000 | 229,00 | 101 676,00 |  | Vlastní |
| 15 185 |  | Physocarpus opulifolius, tavola kalinolistá, 40 cm | kus | 261,00000 | 287,00 | 74 907,00 |  | Vlastní |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 6 518,92 |  |  |  |  |
| 16 | 998231311R00 | Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu | t 4,34016 1 502,00 6 518,92 823-1 RTS 25/ I |  |  |  |  |  |

Celkem	796 770,93

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 65 z 65