|  |  |  |  |  | Technický list změny (TLZ) č.: 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SoD č.: |  | 005/2025/A |  |  |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 10.6.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Sklad u stanice CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Stavební úpravy oproti původnímu předmětu plnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod a popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že vlivem dlouhodobého hromadění neodtékající vody došlo k částečnému odtržení třetiny rekonstruované budovy, a to nejen vertikálně na obvodových zdech podél příček, ale i na stropě budovy. Hrozilo tak celkové zřícení části objektu, což muselo být vyřešeno včasnou demolicí kolidující části budovy a opravou její zbylé části v rozsahu daným novým soupisem prací. - Jako podklad pro nový soupis prací slouží změnový list č.1 o celkovém počtu 4 listů vč. krycího listu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Změnový list č. 1 s rozpočtem - 4 listy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  |  | bez dopadu s dopadem |  |  |  |  |  |
| Orientační cenový dopad: |  | Odpočet: |  | 0,- Kč |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přípočet: |  | 297 026,25 Kč |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem: |  | 297 026,25 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení: Datum: 1.8.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel | Jméno |  | Podpis | Zhotovitel |  | Jméno |  | Podpis |  |  |
| MBÚ Algatech | xxxxxxxxxxxx |  |  | Firma Jiří Mikeš |  | xxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| Projektant | Jméno |  | Podpis | TDS |  | Jméno |  | Podpis |  |  |
|  |  |  |  | MBÚ TSA |  | xxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |