Nazev verejne zakazky: ,,Signalizace pracovnik-klient v Domove Jilove"

| Pol | Popis | Typ | MJ | Mno | Material cena | Material celkem | Montaz cena | Montaz celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centralni systemovy server, dostacujici pro obsluhu min. 70 klientu |  | ks | 1 | 44 950,00 Kc | 44 950,00 Kc | 2 697,00 Kc | 2 697,00 Kc |
| 2 | Licence, soubor vsech potrebnych licenci zajisfujici pozadovany provoz |  | kpl | 1 | 41 593,00 Kc | 41 593,00 Kc | 2 389,00 Kc | 2 389,00 Kc |
| 3 | Switch 8 portu |  | ks | 1 | 2 490,00 Kc | 2 490,00 Kc | 149,00 Kc | 149,00 Kc |
| 4 | Switch modul ZPT IP |  | ks | 18 | 2 494,00 Kc | 44 892,00 Kc | 149,00 Kc | 2 682,00 Kc |
| 5 | Napajec 350W 24V IP |  | ks | 2 | 16 750,00 Kc | 33 500,00 Kc | 1 010,00 Kc | 2 020,00 Kc |
| 6 | Zalozni zdroj pri vypadku el. pro zajisteni cinnosti min. 24 hodin. |  | kpl | 1 | 14 475,00 Kc | 14 475,00 Kc | 868,00 Kc | 868,00 Kc |
| 7 | uotyKovy personaIni termmaI personaIu s prislusenstvim: barevny dotykovy displej, velikost minimalne 8" s vestavenou cteckou RFID |  | ks | 2 | 53 133,00 Kc | 106 266,00 Kc | 3 188,00 Kc | 6 376,00 Kc |
| 8 | Dotykovy komunikacni terminal v pokoji klienta s prislusenstvim: barevny dotykovy disple, velikost min. 8" s vestavenou cteckou RFID klientsky a personalni system se zabezpecenim proti vstupu klienta. |  | ks | 27 | 24 950,00 Kc | 673 650,00 Kc | 100,00 Kc | 2 700,00 Kc |
| 9 | Komunikacni jednotka k luzku klienta s prislusenstvim |  | ks | 44 | 7 726,00 Kc | 339 944,00 Kc | 524,00 Kc . | 23 056,00 Kc |
| 10 | Nouzove tlacItKo s luzku Kllenta s pnslusenstvIm: stavove LED svetlo cervene barvy s informaci o vyslanem nouzovem siQnalu, zelene barvy reset |  | ks | 44 | 1 548,00 Kc | 68 112,00 Kc | 93,00 Kc | 4 092,00 Kc |

| 11 | l'\IUU£.Uv y :::>tJII IClv I\ IU£.I\U 1\11,:,1 llCI ;:, tJI 'I 1:::>lVll 11. variabilita ke kazdemu luzku as funkci proti vytrzeni kabelu ze zasuvky. Vyhodou LED svetlo o informaci vyslaneho siqnalu. |  | ks | 5 | 1 548,00 Kc | 7 740,00 Kc | 93,00 Kc | 465,00 Kc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ldentifikacni cip RFID pro pi'ihlaseni pracovnika, modualrita bezproblemoveho pi'ihlaseni se systemem MiFare |  | ks | 30 | 44,00 Kc | 1 320,00 Kc | 3,00 Kc | 90,00 Kc |
| 13 | Svetelna signalizace nad vchody s pi'islusenstvim: vyuzitf stavajfciho kabelaze min. 3 zakladni odlisne barvy |  | ks | 13 | 983,00 Kc | 12 779,00 Kc | 59,00 Kc | 767,00 Kc |
| 14 | Svetelna signalizace nad vchody s pi'islusenstvim: min. 3 zakladni odlisne barvy |  | ks | 21 | 983,00 Kc | 20 643,00 Kc | 59,00 Kc | 1 239,00 Kc |
| 15 | _.. ..... vv 1.1uv, .... ,_ -- Y II ,,_ IV )'-' -- ... _...,., tJ I.CAI··-· 11 CA kompletnim bezkabelovym zapojenim: pi'enost signalu k i'fdici jednotce pokoje bez nutnosti stavebnich uprav moznost uzivatelskeho pi'esunu tlacitka pi'i zmene dispozice mistnosti napajeni na baterii s zivotnosti baterie min. 18 mesicu a diagnostika stavu baterie stavove LED svetlo cervene barvy s informacf o vyslanem nouzovem siqnalu, zelene barvy reset .............- .............,..... _,,_,,. .....," , |  | ks | 20 | 6 225,00 Kc | 124 500,00 Kc | 373,00 Kc | 7 460,00 Kc |
| 16 | ·- t-'' --·· --· ·- 't-'·-·· bezkabelovym zapojenim: pi'enost signalu k i'idici jednotce pokoje bez nutnosti stavebnich uprav moznost uzivatelskeho pi'esunu tlacitka pi'i zmene dispozice mistnosti napajeni na baterii s zivotnosti baterie min. 18 mesicu a diagnostika stavu baterie stavove LED svetlo cervene barvy s informaci o vyslanem nouzovem signalu, zelene barvy reset |  | ks | 28 | 6 225,00 Kc | 174 300,00 Kc | 373,Q0 Kc | 10 444,00 Kc |
| 17 | Adapter pro napajeni koncovych prvku baterii Cl45U vc. Baterie pro napajeni koncovych bezdratovych prvku |  | kpl | 1 | 2 650,00 Kc | 2 650,00 Kc | 169,00 Kc | 169,00 Kc |

| 18 | Modul vcnoaove vIaeo venKovnI Komun1KacnI jednotky, komplernf pripoienf v svstemech |  | kpl | 6 | 36 575,00 Kc | 219 450,00 Kc | 2 193,00 Kc | 13 158,00 Kc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Modul monitorovanf opustenf vymezeneho prostoru (2 vjezdove brany a 1 branka) IP, kompletnf pripoienf v svstemech |  | kpl | 3 | 13 700,00 Kc | 41 100,00 Kc | 821,00 Kc | 2 463,00 Kc |
| 20 | Modul detekce padu ve vnitrnf m a venkovnf m prostoru IP, kompletnf pripojenf s systemech |  | kpl | 1 | 1 290,00 Kc | 1 290,00 Kc | 149,00 Kc | 149,00 Kc |
| 21 | Prenosne cidlo ve tvaru hodinek s moznostf upnutf na ruku nebo k nosenf na krku k detekci padu a opustenf prostoru: kompletnf pripoienf v svstemech |  | ks | 5 | 9 975,00 Kc | 49 875,00 Kc | 598,00 Kc | 2 990,00 Kc |
| 22 | Modul systemu hlasenf alermu z externfho systemu EPS |  | kpl | 1 | 7 488,00 Kc | 7 488,00 Kc | 449,00 Kc | 449,00 Kc |
| 23 | Modul detekcnfch podlozek pod matraci luzka s variabilitou do dalsfho luzka, system prevence padu a vzniku dekubitu |  | kpl | 10 | 27 420,00 Kc | 274 200,00 Kc | 1 661,00 Kc | 16 610,00 Kc |
| 24 | IVIOOUI ZVUKOveno prenosu aKee Z JIOe1ny 00 pOKOJU klientu, kompletnf pripojenf v systemech |  | kpl | 1 | 3 113,00 Kc | 3 113,00 Kc | 187,00 Kc | 187,00 Kc |
| 25 | lnstalace |  | kpl | 1 | 1,00 Kc | 1,00 Kc | 142 100,00 Kc | 142 100,00 Kc |
| 26 | lnstalacnf material |  | kpl | 1 | 89 608,00 Kc | 89 608,00 Kc | 1,00 Kc | 1,00 Kc |
| 27 | Prfslusenstvf |  | kpl | 1 | 10 000,00 Kc | 10 000,00 Kc | 1,00 Kc | 1,00 Kc |
| 28 | Sffovy kabel, drat, CAT5E, LSOH, vcetne konektoru RJ45 |  | m | 610 | 21,00 Kc | 12 810,00 Kc | 1,00 Kc | 610,00 Kc |
| 29 | lnstalace datoveho kabelu |  | m | 610 | 1,00 Kc | 610,00Kc | 24,00 Kc | 14 640,00 Kc |
| 30 | Dvoilinka nestfnena 2x0,75mm2 cerno/ruda 1 m |  | m | 120 | 92,00 Kc | 11 040,00 Kc | 1,00 Kc | 120,00 Kc |
| 31 | lnstalace napajecfho kabelu |  | m | 120 | 1,00 Kc | 120,00 Kc | 24,00 Kc | 2 880,00 Kc |
| 32 | Kabelova lista |  | m | 60 | 61,00 Kc | 3 660,00 Kc | 1,00 Kc | 60,00 Kc |
| 33 | lnstalace kabelove listy |  | m | 60 | 1,00 Kc | 60,00 Kc | 99,00 Kc | 5 940,00 Kc |
| 34 | Pruchod zdivem, stropem |  | ks | 90 | 1,00 Kc | 90,00 Kc | 59,00 Kc | 5 310,00 Kc |
| 35 | Prfprava a uprva stavebnfho otvoru, zhotovenf drazky |  | m | 100 | 1,00 Kc | 100,00 Kc | 99,00 Kc | 9 900,00 Kc |
| 36 | Zednicke zacistenf, oprava sten a stropu |  | ks | 90 | 1,00 Kc | 90,00 Kc | 80,00 Kc | 7 200,00 Kc |

| 37 | Zapraveni drazkv a zednicka zacisteni |  | m | 100 | 1,00 Kc | 100,00 Kc | 25,00 Kc | 2 500,00 Kc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Stavebni material |  | kpl | 1 | 4 800,00 Kc | 4 800,00 Kc |  |  |
| Material cena celkem |  |  |  |  |  |  | Montaz cena celkem |  |
| 2 409 929,00 Kc |  |  |  |  |  |  | 245 771,00 Kc |  |
| Ostatni rozpoctove naklady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaz puvodniho systemu |  | kpl | 1 |  |  |  | 500,00 Kc |
| 2 | Zprovozneni a kontrola systemu |  | kpl | 1 |  |  |  | 6 122,00 Kc |
| 3 | Dokumentace skutecneho provedeni |  | kpl | 1 |  |  |  | 13 902,00 Kc |
| 4 | Programovani |  | kpl | 1 |  |  |  | 16 125,00 Kc |
| 5 | Konfigurace systemu podle pozadavku zadavatele |  | kpl | 1 |  |  |  | 5 100,00 Kc |
| 6 | Zaskoleni pracovniku |  | kpl | 1 |  |  |  | 4 650,00 Kc |
| 7 | Presun hmot a materialu |  | kpl | 1 |  |  |  | 8 900,00 Kc |
| 8 | Uklid prostor prubezny a konecny |  | kpl | 1 |  |  |  | 3 500,00 Kc |
| 9 | Ekologicka likvidace odpadu |  | kpl | 1 |  |  |  | 2 800,00 Kc |
| 10 | Zaiisteni predmetu plneni |  | kpl | 1 |  |  |  | 4 900,00 Kc |
| 11 | Doprava a cestovne do mista urceni |  | kpl | 1 |  |  |  | 10 280,00 Kc |
| Ostatni naklady celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 779,00 Kc |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 060 376,48 Kc

Celkem s DPH 12%

2 732 479,00 Kc

Celkem bez DPH

Rudolf Stodulka

jednatel spolecnosti ZPT Vigantice, spol. s.r.o.