| Objednávka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dne: 24. 7. 2025 |  |
| Pavel Jordák |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tismice 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 01 Český Brod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: 69018484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednáváme u Vás montáž klimatizace do serverovny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Množství | Cena za jednotku |  | Cena celková |  |
|  |  |  |  |  |  | ( Kč ) |  | ( Kč ) |  |
| Toshiba RAS B13E2KVG-E2+RAS 12E2AVG-E2 |  |  |  |  | 1 | 24 730,00 |  | 24 730,00 |  |
| Cu potrubí cca |  |  |  |  | 7 | 820,00 |  | 5 740,00 |  |
| Silové připojení-elektro zajištění |  |  |  |  | 1 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |  |
| Konsole |  |  |  |  | 1 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  |
| silenblok |  |  |  |  | 1 | 450,00 |  | 450,00 |  |
| Krycí lišty |  |  |  |  | 1 | 1 680,00 |  | 1 680,00 |  |
| Doprava, montáž + ddemontáž lečení |  |  |  |  | 1 | 8 400,00 |  | 8 400,00 |  |
| Prostup nosnou kontrukcí |  |  |  |  | 1 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  |
| Montážní a spojovascí materiál |  |  |  |  | 1 | 700,00 |  | 700,00 |  |
| Montáž klima |  |  |  |  | 1 | 7 500,00 |  | 7 500,00 |  |
| Zkouška těsnosti N2 |  |  |  |  | 1 | 1 350,00 |  | 1 350,00 |  |
| Vakuování |  |  |  |  | 1 | 950,00 |  | 950,00 |  |
| Uvedení do provozu |  |  |  |  | 1 | 990,00 |  | 990,00 |  |
| Evidenční kniha chladiv |  |  |  |  | 1 | 600,00 |  | 600,00 |  |
| Ekologiscká likvidace (obalový materiál, suť, …) |  |  |  |  | 1 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 70 090,00 |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  | 14 718,90 |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  |  |  |  | 84 808,90 |  |
| Čitelný podpis a razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| za objednatele |  |  |  |  |  | za zhotovitele |  |  |  |