maxprogres

Datum:	06.08.2025

| Název akce: |  | VOKAR143-1-001 - Vodárna Káraný servis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět nabídky: |  | Výměna a přesun propojovacích krabic EZS Vany 1 až 14 |  |  |
| Objednatel: |  | Vodárna Káraný, a.s. |  |  |
| Nabídka MAXPROGRES, s.r.o. č.: |  | VOKAR143-1-001-250806 |  |  |
| Zpracoval: |  | Patrik Dvořáček, Marek Zumr |  |  |
| Typové číslo | Název položky | MJ ks/m | cena MJ bez DPH | CELKEM bez DPH |
| Materiálové komponenty |  |  |  |  |
| RKZ211 | Plastová nízká propojovací krabice, 15+1 pájecích svorek | 15 | 397,00 Kč | 5 955,00 Kč |
| SXKD-5E-UTP-PVC | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC E | 100 | 10,15 Kč | 1 015,00 Kč |
| LF 20x20 | Kabel. kanál LF 20x20 s víkem 2m | 7 | 72,50 Kč | 507,50 Kč |
|  | Drobný instalační materiál (spojovací a instalační materiál) | 1 | 2 350,00 Kč | 2 350,00 Kč |
| Montáže a ostatní služby |  |  |  |  |
|  | Práce servisního technika Demontáž starých tamper krabiček, úprava kabeláže, nová kabelová trasa a instalace nových TK na stěnu mimo rekonstruované napájecí a sdělovací rozvaděče. | 28 | 920,00 Kč | 25 760,00 Kč |
|  | Práce technického specialisty Diagnostika linky a kontrola stability nových spojů. | 14 | 1 090,00 Kč | 15 260,00 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 50 847,50 Kč |
| DPH 21% 10 677,98 Kč |  |  |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  | 61 525,48 Kč |

Pozn.:

Cenová nabídka je platná 2 měsíce od data uvedeného výše. Ceny hodinových sazeb vycházejí z uzavřené servisní smlouvy č.VOKAR143-1-001