|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | |
| Stavba: |  | **A176-2023** | **Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín** | | | | | |
| Objekt: |  | **02** | **II. etapa (2NP, 3NP, půda)** | | | | | |
| Rozpočet: |  | **1** | **Architektonicko-stavební řešení** | | | | | |
| Objednatel: |  |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  | |  | | Celkem | |
| PSV |  |  |  | |  | | 88 000,00 | |
| HSV |  |  |  | |  | | #ODKAZ! | |
| MON |  |  |  | |  | | 315 175,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | #ODKAZ! | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | | **#ODKAZ!** | |
| Rekapitulace daní | |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Snížená DPH | |  | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **403 175,00** | | | CZK |
| Základní DPH | |  | **21** | % | **84 666,75** | | | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | |  |  | **487 841,75** | | | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | |
| S: | | A176-2023 | Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín | | | | | | | | | | | |
| O: | | 02 | II. etapa (2NP, 3NP, půda) | | | | | | | | | | | |
| R: | | 1 | Architektonicko-stavební řešení | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  |
| P.č. | | Číslo položky | Název položky | | | MJ | Množství | | | Cena / MJ | | | | Celkem |
| **Díl:** | | **767** | **Konstrukce zámečnické** | | |  |  | | |  | | | | **88 000,00** |
| 23 | | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety) | | | m2 | 80,00000 | | | 350,00 | | | | 28 000,00 |
|  | |  |  | | | | | | | | | | | |
|  | |  | učebny 2NP : 385 | | |  | 385,00000 | | |  | | | |  |
|  | |  | učebny 3NP : 131 | | |  | 131,00000 | | |  | | | |  |
| 24 | | 767586204RTb | Podhled minerální kazety 600x600x15 mm | | | m2 | 80,00000 | | | 750,00 | | | | 60 000,00 |
|  | |  | Kazetové podhledy z minerální desky vyrobené technologií wet-felt 600x600x15mm, rovná hrana na 24mm konstrukci, laminovaný povrch s nástřikem, barva bílá, akustická pohltivost ?w=0,80, třída pohltivosti zvuku=B, akustická neprůzvučnost Dnfw=28dB; Rw=13dB, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 88%, recyklovaný obsah 42%, klasifikace produktu A2-s1,d0. Podhledy jsou otíratelné mokrou tkaninou a čistitelné vysavačem. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Řešení splňuje: nároky na čistotu prostředí ISO 4 dle EN ISO 14644-1 a třídu 100 dle federální normy US 209 E. | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | **M21** | **Elektromontáže** | | |  |  | | |  | | | | **315 175,00** |
| 36 | | M21-001.RXX | Elektroinstalace viz samostatné položkové rozpočety | | | soub | 1,00000 | | | 315 175,00 | | | | 315 175,00 |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  |
|  | | **Celkem** |  | | |  |  | | |  | | | | **403 175,00** |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  |
| Poznámky uchazeče k zadání | | | | | |  |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investor: | | | | **Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace** | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | | | | **Gymnázium Josefa Kainara - Rekonstrukce** | | | | | | | | | | | |
| Vypracoval: | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | |  |  | |  |  |  | | |  |
| **Rozpis ceny** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | |  |  | |  |  |  | | |  |
| **Stavební část:** | | |  | **Elektro** | | |  |  | |  |  |  | | |  |
| **Název položky:** | | |  |  | | |  |  | |  |  | **Celkem:** | | |  |
| Rozvaděče | | | | | | | | | | | | 34 000,00 Kč | | | |
| Elektromontáže | | | | | | | | | | | | 46 595,00 Kč | | | |
| HZS | | | | | | | | | | | | 0,00 Kč | | | |
| Slaboproud | | | | | | | | | | | | 38 920,00 Kč | | | |
| Vedlejší a ostatní náklady | | | | | | | | | | | | 5 760,00 Kč | | | |
| Zednická výpomoc a výkopové práce | | | | | | | | | | | | 1 800,00 Kč | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Celkem:** | | | | | | | | | | | | **127 075,00 Kč** | | | |
|  | | |  |  | | |  |  | |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  |  | |  |  |  | | |  |
| **Celkem všechny stavební části:** | | | | | | | |  | |  |  | **127 075,00 Kč** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | M/P | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|  |  | Rozvaděče |  |  |  | 34 000,00 Kč |
| 0001 | M | R4 - doplnění chráničojističů z důvodu navýšení počtu zásuvkových okruhů | kpl | 1 | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč |
|  |  | hráničojistič 16A/1pol 0,0030mA - 2ks vč.příslušenství a podružného materiálu |  |  |  |  |
| 0002 | M | R3 - doplnění chráničojističů z důvodu navýšení počtu zásuvkových okruhů | kpl | 1 | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč |
|  |  | hráničojistič 16A/1pol 0,0030mA - 3ks vč.příslušenství a podružného materiálu |  |  |  |  |
| 0003 | M | R2 - doplnění chráničojističů z důvodu navýšení počtu zásuvkových okruhů | kpl | 1 | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč |
|  |  | hráničojistič 16A/1pol 0,0030mA - 3ks vč.příslušenství a podružného materiálu |  |  |  |  |
| 0004 | M | R1 - doplnění chráničojističů z důvodu navýšení počtu zásuvkových okruhů | kpl | 1 | 9 400,00 Kč | 9 400,00 Kč |
|  |  | hráničojistič 16A/1pol 0,0030mA - 8ks vč.příslušenství a podružného materiálu |  |  |  |  |
| 0005 | P | Montáž doplnění R1,R2,R3,R4 | kpl | 4 | 3 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromontáže |  |  |  | 46 595,00 Kč |
| 0001 | M | Vypínač č.1, včetně rámečku | ks | 5 | 150,00 Kč | 750,00 Kč |
| 0002 | M | Vypínač č.5, včetně rámečku | ks | 1 | 180,00 Kč | 180,00 Kč |
| 0005 | M | Krabice se svorkovnicí | ks | 3 | 51,00 Kč | 153,00 Kč |
| 0006 | M | Zásuvka samostatná, s rámečkem | ks | 36 | 200,00 Kč | 7 200,00 Kč |
| 0010 | M | Krabice 68 | ks | 42 | 36,00 Kč | 1 512,00 Kč |
| 0011 | P | Instalace vypínače/zásuvky | ks | 42 | 200,00 Kč | 8 400,00 Kč |
| 0012 | P | Instalace krabice KP/KR | kpl | 45 | 100,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| 0014 | M | CYKY-J 3x2,5 | m | 280 | 25,00 Kč | 7 000,00 Kč |
| 0016 | P | Montáž kabelu CYKY do 2,5mm | m | 280 | 40,00 Kč | 11 200,00 Kč |
| 0030 | M | Nouzové svítidlo 226lm, 3,4W | ks | 1 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 0034 | M | NARA G2 12 DMPP 3k3 840, Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (6866 lm; 56.0 W) | ks | 2 | 1 850,00 Kč | 3 700,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Slaboproud |  |  |  | 38 920,00 Kč |
| 0012 | M | Datový rack nový, switch 8p, materiál pro zapojení + instalace | kpl | 1 | 14 200,00 Kč | 14 200,00 Kč |
| 0013 | M | UTP cat 6e | m | 320 | 11,00 Kč | 3 520,00 Kč |
| 0015 | M | Switch 32p + patch panel + instalace (Switch u RH) | kpl | 1 | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč |
| 0017 | M | Trubka DN 40 | m | 20 | 10,00 Kč | 200,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 5 760,00 Kč |
| 0001 | M | Podružný materiál (svorky…) | kpl | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| 0005 | P | Mimostaveništní doprava | kpl. | 1 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| 0006 | P | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,3 | 1 000,00 Kč | 300,00 Kč |
| 0007 | P | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | km | 30 | 12,00 Kč | 360,00 Kč |
| 0008 | P | Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky | t | 0,3 | 2 000,00 Kč | 600,00 Kč |
| 0009 |  |  |  |  |  | - Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zednická výpomoc a výkopové práce |  |  |  | 1 800,00 Kč |
| 0003 | P | zaomítání drážek 3x3 cm a krabic, bez výmalby | m | 50 | 30,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| 0004 | M | sádra elektrikářská | bal | 1 | 300,00 Kč | 300,00 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | |
| Investor: | | **Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace** | | | | | | |
| Projekt: | | **Gymnázium Josefa Kainara - Rekonstrukce** | | | | | | |
| Vypracoval: | | **Ing. Vojtěch Petřík** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpis ceny** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavební část:** |  | **Elektro** |  |  |  |  |  |  |
| **Název položky:** |  |  |  |  |  |  | **Celkem:** |  |
| Rozvaděče | | | | | | | 0,00 Kč | |
| Elektromontáže | | | | | | | 188 100,00 Kč | |
| HZS | | | | | | | 0,00 Kč | |
| Slaboproud | | | | | | | 0,00 Kč | |
| Vedlejší a ostatní náklady | | | | | | | 0,00 Kč | |
| Zednická výpomoc a výkopové práce | | | | | | | 0,00 Kč | |
|  | | | | | | |  | |
| **Celkem:** | | | | | | | **188 100,00 Kč** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkem všechny stavební části:** | | | |  |  |  | **188 100,00 Kč** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Elektromontáže |  |  |  | 188 100,00 Kč |
|  |  | **UČEBNA CHEMIE** |  |  |  |  |
| 0002 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 9 | 1 750,00 Kč | 15 750,00 Kč |
| 0003 | M | SVÍTIDLO FIT 6000A/ND | ks | 4 | 2 350,00 Kč | 9 400,00 Kč |
| 0004 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 13 | 500,00 Kč | 6 500,00 Kč |
| 0005 | M | **KABINET 3NP** |  |  |  | - Kč |
| 0006 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 4 | 1 750,00 Kč | 7 000,00 Kč |
| 0007 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 4 | 500,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 0008 | M | **ŘEDITELNA** |  |  |  | - Kč |
| 0009 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 9 | 1 750,00 Kč | 15 750,00 Kč |
| 0010 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 9 | 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| 0011 | P | **KABINET ÚČETNÍ** |  |  |  | - Kč |
| 0012 | P | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 4 | 1 750,00 Kč | 7 000,00 Kč |
| 0013 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 4 | 500,00 Kč | 2 000,00 Kč |
|  |  | **MULTIFUNKČNÍ UČEBNA** |  |  |  |  |
| 0002 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 9 | 1 750,00 Kč | 15 750,00 Kč |
| 0003 | M | SVÍTIDLO FIT 6000A/ND | ks | 4 | 2 350,00 Kč | 9 400,00 Kč |
| 0004 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 13 | 500,00 Kč | 6 500,00 Kč |
| 0005 | M | Demontáž původních svítidel | kpl | 1 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celková cena bez DPH** |  |  |  | **104 550,00 Kč** |
|  |  | **Třída 3NP 52,18m2** |  |  |  |  |
| 0002 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 9 | 1 750,00 Kč | 15 750,00 Kč |
| 0003 | M | SVÍTIDLO FIT 6000A/ND | ks | 4 | 2 350,00 Kč | 9 400,00 Kč |
| 0004 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 13 | 500,00 Kč | 6 500,00 Kč |
| 0005 | M | **Kabinet 3NP 30,18** |  |  |  | - Kč |
| 0006 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 9 | 1 750,00 Kč | 15 750,00 Kč |
| 0007 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 9 | 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| 0008 | M | **Třída 1NP** |  |  |  | - Kč |
| 0002 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 9 | 1 750,00 Kč | 15 750,00 Kč |
| 0003 | M | SVÍTIDLO FIT 6000A/ND | ks | 4 | 2 350,00 Kč | 9 400,00 Kč |
| 0004 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 13 | 500,00 Kč | 6 500,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celková cena bez DPH** |  |  |  | **83 550,00 Kč** |