| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | A176-2023 | Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | 02 | II. etapa (2NP, 3NP, půda) |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  | 1 | Architektonicko-stavební řešení |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  | IČO: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | IČO: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 88 000,00 |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | #ODKAZ! |  |
| MON |  |  |  |  |  |  | 315 175,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | #ODKAZ! |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | #ODKAZ! |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 403 175,00 |  |  | CZK |
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 84 666,75 |  |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 |  |  | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 487 841,75 |  |  | CZK |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele |  |  |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: |  | A176-2023 | Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O: |  | 02 | II. etapa (2NP, 3NP, půda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: |  | 1 | Architektonicko-stavební řešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Číslo položky | Název položky |  |  | MJ | Množství |  |  | Cena / MJ |  |  |  | Celkem |
| Díl: |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 000,00 |
| # 23 |  | # 767586101RT1 | # Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety) |  |  | # m2 | # 80,00000 |  |  | # 350,00 |  |  |  | # 28 000,00 |
|  |  |  | ## učebny 2NP : 385 |  |  |  | ## 385,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # učebny 3NP : 131 |  |  |  | # 131,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 24 |  | # 767586204RTb | # Podhled minerální kazety 600x600x15 mm |  |  | # m2 | # 80,00000 |  |  | # 750,00 |  |  |  | # 60 000,00 |
|  |  |  | # Kazetové podhledy z minerální desky vyrobené technologií wet-felt 600x600x15mm, rovná hrana na 24mm konstrukci, laminovaný povrch s nástřikem, barva bílá, akustická pohltivost ?w=0,80, třída pohltivosti zvuku=B, akustická neprůzvučnost Dnfw=28dB; Rw=13dB, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 88%, recyklovaný obsah 42%, klasifikace produktu A2-s1,d0. Podhledy jsou otíratelné mokrou tkaninou a čistitelné vysavačem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Řešení splňuje: nároky na čistotu prostředí ISO 4 dle EN ISO 14644-1 a třídu 100 dle federální normy US 209 E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 175,00 |
| # 36 |  | # M21-001.RXX | # Elektroinstalace viz samostatné položkové rozpočety |  |  | # soub | # 1,00000 |  |  | # 315 175,00 |  |  |  | # 315 175,00 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 175,00 |
| Poznámky uchazeče k zadání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: |  |  |  | Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  | Gymnázium Josefa Kainara - Rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební část: |  |  |  | Elektro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název položky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem: |  |  |  |
| Rozvaděče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 000,00 Kč |  |  |  |
| Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 595,00 Kč |  |  |  |
| HZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |
| Slaboproud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 920,00 Kč |  |  |  |
| Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 760,00 Kč |  |  |  |
| Zednická výpomoc a výkopové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800,00 Kč |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 075,00 Kč |  |  |  |
| Celkem všechny stavební části: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 075,00 Kč |  |  |  |

| P.č. | M/P | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozvaděče |  |  |  | 34 000,00 Kč |
| 0001 | M | R4 - doplnění chráničojističů z důvodu navýšení počtu zásuvkových okruhů | kpl | 1 | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč |
|  |  | hráničojistič 16A/1pol 0,0030mA - 2ks vč.příslušenství a podružného materiálu |  |  |  |  |
| 0002 | M | R3 - doplnění chráničojističů z důvodu navýšení počtu zásuvkových okruhů | kpl | 1 | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč |
|  |  | hráničojistič 16A/1pol 0,0030mA - 3ks vč.příslušenství a podružného materiálu |  |  |  |  |
| 0003 | M | R2 - doplnění chráničojističů z důvodu navýšení počtu zásuvkových okruhů | kpl | 1 | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč |
|  |  | hráničojistič 16A/1pol 0,0030mA - 3ks vč.příslušenství a podružného materiálu |  |  |  |  |
| 0004 | M | R1 - doplnění chráničojističů z důvodu navýšení počtu zásuvkových okruhů | kpl | 1 | 9 400,00 Kč | 9 400,00 Kč |
|  |  | hráničojistič 16A/1pol 0,0030mA - 8ks vč.příslušenství a podružného materiálu |  |  |  |  |
| 0005 | P | Montáž doplnění R1,R2,R3,R4 | kpl | 4 | 3 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
|  |  | Elektromontáže |  |  |  | 46 595,00 Kč |
| 0001 | M | Vypínač č.1, včetně rámečku | ks | 5 | 150,00 Kč | 750,00 Kč |
| 0002 | M | Vypínač č.5, včetně rámečku | ks | 1 | 180,00 Kč | 180,00 Kč |
| 0005 | M | Krabice se svorkovnicí | ks | 3 | 51,00 Kč | 153,00 Kč |
| 0006 | M | Zásuvka samostatná, s rámečkem | ks | 36 | 200,00 Kč | 7 200,00 Kč |
| 0010 | M | Krabice 68 | ks | 42 | 36,00 Kč | 1 512,00 Kč |
| 0011 | P | Instalace vypínače/zásuvky | ks | 42 | 200,00 Kč | 8 400,00 Kč |
| 0012 | P | Instalace krabice KP/KR | kpl | 45 | 100,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| 0014 | M | CYKY-J 3x2,5 | m | 280 | 25,00 Kč | 7 000,00 Kč |
| 0016 | P | Montáž kabelu CYKY do 2,5mm | m | 280 | 40,00 Kč | 11 200,00 Kč |
| 0030 | M | Nouzové svítidlo 226lm, 3,4W | ks | 1 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 0034 | M | NARA G2 12 DMPP 3k3 840, Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (6866 lm; 56.0 W) | ks | 2 | 1 850,00 Kč | 3 700,00 Kč |
|  |  | Slaboproud |  |  |  | 38 920,00 Kč |
| 0012 | M | Datový rack nový, switch 8p, materiál pro zapojení + instalace | kpl | 1 | 14 200,00 Kč | 14 200,00 Kč |
| 0013 | M | UTP cat 6e | m | 320 | 11,00 Kč | 3 520,00 Kč |
| 0015 | M | Switch 32p + patch panel + instalace (Switch u RH) | kpl | 1 | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč |
| 0017 | M | Trubka DN 40 | m | 20 | 10,00 Kč | 200,00 Kč |
|  |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 5 760,00 Kč |
| 0001 | M | Podružný materiál (svorky…) | kpl | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| 0005 | P | Mimostaveništní doprava | kpl. | 1 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| 0006 | P | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,3 | 1 000,00 Kč | 300,00 Kč |
| 0007 | P | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | km | 30 | 12,00 Kč | 360,00 Kč |
| 0008 | P | Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky | t | 0,3 | 2 000,00 Kč | 600,00 Kč |
| 0009 |  |  |  |  |  | - Kč |
|  |  | Zednická výpomoc a výkopové práce |  |  |  | 1 800,00 Kč |
| 0003 | P | zaomítání drážek 3x3 cm a krabic, bez výmalby | m | 50 | 30,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| 0004 | M | sádra elektrikářská | bal | 1 | 300,00 Kč | 300,00 Kč |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investor: |  | Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  | Gymnázium Josefa Kainara - Rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  | Ing. Vojtěch Petřík |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební část: |  | Elektro |  |  |  |  |  |  |
| Název položky: |  |  |  |  |  |  | Celkem: |  |
| Rozvaděče |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |
| Elektromontáže |  |  |  |  |  |  | 188 100,00 Kč |  |
| HZS |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |
| Slaboproud |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |
| Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |
| Zednická výpomoc a výkopové práce |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |
| Celkem: |  |  |  |  |  |  | 188 100,00 Kč |  |
| Celkem všechny stavební části: |  |  |  |  |  |  | 188 100,00 Kč |  |

|  |  | Elektromontáže |  |  |  | 188 100,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UČEBNA CHEMIE |  |  |  |  |
| 0002 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 9 | 1 750,00 Kč | 15 750,00 Kč |
| 0003 | M | SVÍTIDLO FIT 6000A/ND | ks | 4 | 2 350,00 Kč | 9 400,00 Kč |
| 0004 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 13 | 500,00 Kč | 6 500,00 Kč |
| 0005 | M | KABINET 3NP |  |  |  | - Kč |
| 0006 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 4 | 1 750,00 Kč | 7 000,00 Kč |
| 0007 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 4 | 500,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 0008 | M | ŘEDITELNA |  |  |  | - Kč |
| 0009 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 9 | 1 750,00 Kč | 15 750,00 Kč |
| 0010 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 9 | 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| 0011 | P | KABINET ÚČETNÍ |  |  |  | - Kč |
| 0012 | P | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 4 | 1 750,00 Kč | 7 000,00 Kč |
| 0013 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 4 | 500,00 Kč | 2 000,00 Kč |
|  |  | MULTIFUNKČNÍ UČEBNA |  |  |  |  |
| 0002 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 9 | 1 750,00 Kč | 15 750,00 Kč |
| 0003 | M | SVÍTIDLO FIT 6000A/ND | ks | 4 | 2 350,00 Kč | 9 400,00 Kč |
| 0004 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 13 | 500,00 Kč | 6 500,00 Kč |
| 0005 | M | Demontáž původních svítidel | kpl | 1 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
|  |  | Celková cena bez DPH |  |  |  | 104 550,00 Kč |
|  |  | Třída 3NP 52,18m2 |  |  |  |  |
| 0002 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 9 | 1 750,00 Kč | 15 750,00 Kč |
| 0003 | M | SVÍTIDLO FIT 6000A/ND | ks | 4 | 2 350,00 Kč | 9 400,00 Kč |
| 0004 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 13 | 500,00 Kč | 6 500,00 Kč |
| 0005 | M | Kabinet 3NP 30,18 |  |  |  | - Kč |
| 0006 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 9 | 1 750,00 Kč | 15 750,00 Kč |
| 0007 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 9 | 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| 0008 | M | Třída 1NP |  |  |  | - Kč |
| 0002 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL | ks | 9 | 1 750,00 Kč | 15 750,00 Kč |
| 0003 | M | SVÍTIDLO FIT 6000A/ND | ks | 4 | 2 350,00 Kč | 9 400,00 Kč |
| 0004 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL | ks | 13 | 500,00 Kč | 6 500,00 Kč |
|  |  | Celková cena bez DPH |  |  |  | 83 550,00 Kč |