|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba: |   | **A176-2023** | **Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín** |
| Objekt: |   | **02** | **II. etapa (2NP, 3NP, půda)** |
| Rozpočet: |   | **1** | **Architektonicko-stavební řešení** |
| Objednatel: |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |   |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   |   | Celkem |
| PSV |   |   |   |   | 88 000,00 |
| HSV |   |   |   |   | #ODKAZ! |
| MON |   |   |   |   | 315 175,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | #ODKAZ! |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **#ODKAZ!** |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **403 175,00** | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % | **84 666,75** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   | **487 841,75** | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| S: | A176-2023 | Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín |
| O: | 02 | II. etapa (2NP, 3NP, půda) |
| R: | 1 | Architektonicko-stavební řešení |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** |  |  |  | **88 000,00** |
| 23 | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety) | m2 | 80,00000 | 350,00 | 28 000,00 |
|  |  |   |
|  |  | učebny 2NP : 385 |  | 385,00000 |  |  |
|  |  | učebny 3NP : 131 |  | 131,00000 |  |  |
| 24 | 767586204RTb | Podhled minerální kazety 600x600x15 mm | m2 | 80,00000 | 750,00 | 60 000,00 |
|  |  | Kazetové podhledy z minerální desky vyrobené technologií wet-felt 600x600x15mm, rovná hrana na 24mm konstrukci, laminovaný povrch s nástřikem, barva bílá, akustická pohltivost ?w=0,80, třída pohltivosti zvuku=B, akustická neprůzvučnost Dnfw=28dB; Rw=13dB, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 88%, recyklovaný obsah 42%, klasifikace produktu A2-s1,d0. Podhledy jsou otíratelné mokrou tkaninou a čistitelné vysavačem. |
|  |  | Řešení splňuje: nároky na čistotu prostředí ISO 4 dle EN ISO 14644-1 a třídu 100 dle federální normy US 209 E. |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |  | **315 175,00** |
| 36 | M21-001.RXX | Elektroinstalace viz samostatné položkové rozpočety | soub | 1,00000 | 315 175,00 | 315 175,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **403 175,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky uchazeče k zadání |  |  |  |  |
|   |
|
|
| **Položkový rozpočet** |
| Investor: | **Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace** |
| Projekt: | **Gymnázium Josefa Kainara - Rekonstrukce** |
| Vypracoval: |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Rozpis ceny** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Stavební část:** |  | **Elektro** |  |  |  |  |  |   |
| **Název položky:** |  |  |  |  |  |  | **Celkem:** |   |
| Rozvaděče | 34 000,00 Kč |
| Elektromontáže | 46 595,00 Kč |
| HZS | 0,00 Kč |
| Slaboproud | 38 920,00 Kč |
| Vedlejší a ostatní náklady | 5 760,00 Kč |
| Zednická výpomoc a výkopové práce | 1 800,00 Kč |
|   |   |
| **Celkem:** | **127 075,00 Kč** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Celkem všechny stavební části:** |   |   |   | **127 075,00 Kč** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | M/P | Název položky | MJ | množství |  cena / MJ  | Celkem |
|   |   | Rozvaděče |   |   |   |  34 000,00 Kč  |
| 0001 | M | R4 - doplnění chráničojističů z důvodu navýšení počtu zásuvkových okruhů  | kpl | 1 |  3 400,00 Kč  |  3 400,00 Kč  |
|   |   | hráničojistič 16A/1pol 0,0030mA - 2ks vč.příslušenství a podružného materiálu |   |   |   |   |
| 0002 | M | R3 - doplnění chráničojističů z důvodu navýšení počtu zásuvkových okruhů  | kpl | 1 |  4 600,00 Kč  |  4 600,00 Kč  |
|   |   | hráničojistič 16A/1pol 0,0030mA - 3ks vč.příslušenství a podružného materiálu |   |   |   |   |
| 0003 | M | R2 - doplnění chráničojističů z důvodu navýšení počtu zásuvkových okruhů  | kpl | 1 |  4 600,00 Kč  |  4 600,00 Kč  |
|   |   | hráničojistič 16A/1pol 0,0030mA - 3ks vč.příslušenství a podružného materiálu |   |   |   |   |
| 0004 | M | R1 - doplnění chráničojističů z důvodu navýšení počtu zásuvkových okruhů  | kpl | 1 |  9 400,00 Kč  |  9 400,00 Kč  |
|   |   | hráničojistič 16A/1pol 0,0030mA - 8ks vč.příslušenství a podružného materiálu |   |   |   |   |
| 0005 | P | Montáž doplnění R1,R2,R3,R4 | kpl | 4 |  3 000,00 Kč  |  12 000,00 Kč  |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Elektromontáže |   |   |   |  46 595,00 Kč  |
| 0001 | M | Vypínač č.1, včetně rámečku | ks | 5 |  150,00 Kč  |  750,00 Kč  |
| 0002 | M | Vypínač č.5, včetně rámečku | ks | 1 |  180,00 Kč  |  180,00 Kč  |
| 0005 | M | Krabice se svorkovnicí | ks | 3 |  51,00 Kč  |  153,00 Kč  |
| 0006 | M | Zásuvka samostatná, s rámečkem | ks | 36 |  200,00 Kč  |  7 200,00 Kč  |
| 0010 | M | Krabice 68 | ks | 42 |  36,00 Kč  |  1 512,00 Kč  |
| 0011 | P | Instalace vypínače/zásuvky | ks | 42 |  200,00 Kč  |  8 400,00 Kč  |
| 0012 | P | Instalace krabice KP/KR | kpl | 45 |  100,00 Kč  |  4 500,00 Kč  |
| 0014 | M | CYKY-J 3x2,5 | m | 280 |  25,00 Kč  |  7 000,00 Kč  |
| 0016 | P | Montáž kabelu CYKY do 2,5mm | m | 280 |  40,00 Kč  |  11 200,00 Kč  |
| 0030 | M | Nouzové svítidlo 226lm, 3,4W | ks | 1 | 2 000,00 Kč |  2 000,00 Kč  |
| 0034 | M | NARA G2 12 DMPP 3k3 840, Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (6866 lm; 56.0 W) | ks | 2 |  1 850,00 Kč  |  3 700,00 Kč  |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Slaboproud |   |   |   |  38 920,00 Kč  |
| 0012 | M | Datový rack nový, switch 8p, materiál pro zapojení + instalace | kpl | 1 |  14 200,00 Kč  |  14 200,00 Kč  |
| 0013 | M | UTP cat 6e | m | 320 |  11,00 Kč  |  3 520,00 Kč  |
| 0015 | M | Switch 32p + patch panel + instalace (Switch u RH) | kpl | 1 |  21 000,00 Kč  |  21 000,00 Kč  |
| 0017 | M | Trubka DN 40 | m | 20 |  10,00 Kč  |  200,00 Kč  |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Vedlejší a ostatní náklady |   |   |   |  5 760,00 Kč  |
| 0001 | M | Podružný materiál (svorky…) | kpl | 1 |  1 500,00 Kč  |  1 500,00 Kč  |
| 0005 | P | Mimostaveništní doprava | kpl. | 1 |  3 000,00 Kč  |  3 000,00 Kč  |
| 0006 | P | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,3 | 1 000,00 Kč |  300,00 Kč  |
| 0007 | P | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | km | 30 | 12,00 Kč |  360,00 Kč  |
| 0008 | P | Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky  | t | 0,3 | 2 000,00 Kč |  600,00 Kč  |
| 0009 |   |   |   |   |   |  - Kč  |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Zednická výpomoc a výkopové práce |   |   |   |  1 800,00 Kč  |
| 0003 | P | zaomítání drážek 3x3 cm a krabic, bez výmalby | m | 50 |  30,00 Kč  |  1 500,00 Kč  |
| 0004 | M | sádra elektrikářská  | bal | 1 |  300,00 Kč  |  300,00 Kč  |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet** |
| Investor: | **Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace** |
| Projekt: | **Gymnázium Josefa Kainara - Rekonstrukce** |
| Vypracoval: | **Ing. Vojtěch Petřík** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Rozpis ceny** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Stavební část:** |  | **Elektro** |  |  |  |  |  |   |
| **Název položky:** |  |  |  |  |  |  | **Celkem:** |   |
| Rozvaděče | 0,00 Kč |
| Elektromontáže | 188 100,00 Kč |
| HZS | 0,00 Kč |
| Slaboproud | 0,00 Kč |
| Vedlejší a ostatní náklady | 0,00 Kč |
| Zednická výpomoc a výkopové práce | 0,00 Kč |
|   |   |
| **Celkem:** | **188 100,00 Kč** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Celkem všechny stavební části:** |   |   |   | **188 100,00 Kč** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | Elektromontáže |   |   |   |  188 100,00 Kč  |
|   |   | **UČEBNA CHEMIE** |   |   |   |   |
| 0002 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL  | ks | 9 |  1 750,00 Kč  |  15 750,00 Kč  |
| 0003 | M | SVÍTIDLO FIT 6000A/ND  | ks | 4 |  2 350,00 Kč  |  9 400,00 Kč  |
| 0004 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL  | ks | 13 |  500,00 Kč  |  6 500,00 Kč  |
| 0005 | M | **KABINET 3NP** |   |   |   |  - Kč  |
| 0006 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL  | ks | 4 |  1 750,00 Kč  |  7 000,00 Kč  |
| 0007 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL  | ks | 4 |  500,00 Kč  |  2 000,00 Kč  |
| 0008 | M | **ŘEDITELNA** |   |   |   |  - Kč  |
| 0009 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL  | ks | 9 |  1 750,00 Kč  |  15 750,00 Kč  |
| 0010 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL  | ks | 9 |  500,00 Kč  |  4 500,00 Kč  |
| 0011 | P | **KABINET ÚČETNÍ** |   |   |   |  - Kč  |
| 0012 | P | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL  | ks | 4 |  1 750,00 Kč  |  7 000,00 Kč  |
| 0013 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL  | ks | 4 |  500,00 Kč  |  2 000,00 Kč  |
|   |   | **MULTIFUNKČNÍ UČEBNA** |   |   |   |   |
| 0002 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL  | ks | 9 |  1 750,00 Kč  |  15 750,00 Kč  |
| 0003 | M | SVÍTIDLO FIT 6000A/ND  | ks | 4 |  2 350,00 Kč  |  9 400,00 Kč  |
| 0004 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL  | ks | 13 |  500,00 Kč  |  6 500,00 Kč  |
| 0005 | M | Demontáž původních svítidel | kpl | 1 |  3 000,00 Kč  |  3 000,00 Kč  |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **Celková cena bez DPH** |  |  |  |  **104 550,00 Kč**  |
|   |   | **Třída 3NP 52,18m2** |   |   |   |   |
| 0002 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL  | ks | 9 |  1 750,00 Kč  |  15 750,00 Kč  |
| 0003 | M | SVÍTIDLO FIT 6000A/ND  | ks | 4 |  2 350,00 Kč  |  9 400,00 Kč  |
| 0004 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL  | ks | 13 |  500,00 Kč  |  6 500,00 Kč  |
| 0005 | M | **Kabinet 3NP 30,18** |   |   |   |  - Kč  |
| 0006 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL  | ks | 9 |  1 750,00 Kč  |  15 750,00 Kč  |
| 0007 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL  | ks | 9 |  500,00 Kč  |  4 500,00 Kč  |
| 0008 | M | **Třída 1NP** |   |   |   |  - Kč  |
| 0002 | M | USVÍTIDLO USAL 4000A4KN600/NDMUL  | ks | 9 |  1 750,00 Kč  |  15 750,00 Kč  |
| 0003 | M | SVÍTIDLO FIT 6000A/ND  | ks | 4 |  2 350,00 Kč  |  9 400,00 Kč  |
| 0004 | M | MONTÁŽ SVÍTIDEL  | ks | 13 |  500,00 Kč  |  6 500,00 Kč  |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **Celková cena bez DPH** |  |  |  |  **83 550,00 Kč**  |