NABÍDKA MZV ČR

Instalace Toskánský palác

č.z. 17I11042-00034

Vážený pane,

Na základě dodaných podkladů si Vám dovolujeme zaslat cenovou nabídku na instalaci datové kabeláže do místnosti 075 Toskánský palác

Pro instalaci nové kabeláže do těchto prostor je navrhnutá strukturovaná kabeláž Cat. 6.SFTP.

Cenová kalkulace:

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Materiál | 21 457,63 Kč |
| Řízení projektu | 1 604,00 Kč |
| Projekt | 1 142,00 Kč |
| Měření | 2 341,60 Kč |
| Montáž kabeláže | 27 898,00 Kč |
| Doprava | 6 120,00 Kč |
| Zakázka celkem Kč bez DPH | 60 563,23 Kč |
| DPH Kč | 12 718,28 Kč |
| Zakázka Kč včetně DPH | 73 281,51 Kč |

| Specifikace | MJ | Množ. | Cena/J | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datová zásuvka TANGO vysoká MAX na omítku, vč. jednonás. rámečku a 1ks záslepky, bílá | KS | 8 | 98,28 | 786,24 |
| Maska nosná s 2 otvory, černá, pro 2 zásuvky RJ 45 keystone do 5014A-A200 B Gity | KS | 8 | 21,60 | 172,80 |
| Krabice přístrojová, nástěnná | KS | 8 | 32,40 | 259,20 |
| Rámeček 45x45 MOSAIC pro 2xMAX, TERA, bílý | KS | 8 | 21,33 | 170,64 |
| Patch panel 1U pro 24 pozic MAX | KS | 2 | 325,35 | 650,70 |
| Montážní sada M6 | SAD | 2 | 18,90 | 37,80 |
| 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80 mm | KS | 1 | 290,25 | 290,25 |
| Lišta elektroinstalační LV 60x40 | M | 20 | 87,75 | 1 755,00 |
| Lišta elektroinstalační LV 130x40 | M | 10 | 153,90 | 1 539,00 |
| trubka ohebná INSET, PVC, 350N, d=50mm | M | 50 | 19,85 | 992,25 |
| páska BROTHER 9mm černá/bílá | KS | 1 | 352,35 | 352,35 |
| Hmoždinka HL8 d=8mm (červená) | KS | 120 | 0,76 | 90,72 |
| Hmoždinka HL 10, H1920 | KS | 50 | 0,85 | 42,53 |
| Vrut 4/60 s půlkulatou hlavou ČSN 021822 | KS | 120 | 0,31 | 37,26 |
| Vrut 6x70 , 6-hran Zn DIN 571 | KS | 50 | 0,76 | 37,80 |
| Vrut 8/60 s šestihrannou hlavou - DIN 571 | KS | 50 | 1,12 | 56,03 |
| Podložka d=8,4 hladká Zn | KS | 50 | 0,12 | 6,08 |
| Pásek stahovací 100 mm | KS | 50 | 0,09 | 4,73 |
| Pásek stahovací CV-292 W 292 x 3,6 mm černá proti UV | KS | 50 | 0,85 | 42,53 |
| Páska izolační bílá ISOLSINT | KS | 2 | 3,90 | 7,80 |
| Sádra bílá | KG | 5 | 7,53 | 37,67 |
| Omítková směs | KG | 5 | 4,19 | 20,93 |
| Elastický protipožární tmel CP611A GB HILTI (310 ml) | KS | 1 | 310,50 | 310,50 |
| ORSIL - minerální plsť protipožární | M2 | 1 | 78,30 | 78,30 |
| Výstupní modul MAX, 1xRJ45, kat.6, stíněný, šikmý, T568A/B, včetně stínící pásky | KS | 32 | 182,25 | 5 832,00 |
| Záslepka jednoho portu MAX, černá | KS | 20 | 7,88 | 157,68 |
| Označovací štítek na výstupní modul (červený) | KS | 16 | 2,69 | 42,98 |
| Označovací štítek na výstupní modul (modrý) | KS | 16 | 2,69 | 42,98 |
| Nášlapná lišta | KS | 1 | 796,50 | 796,50 |
| Kabel SSTP, kat.6, UC400 HS23 4p FRNC | M | 480 | 14,18 | 6 806,40 |

S pozdravem

Manažer projektu/Projekt Manager

GiTy, a.s.

Prague Gate

Türkova 5B, 149 00 Praha 4

# Text boxes

Ministerstvo Zahraničních věcí České Republiky

+ 420 2418 2092, +420 734 362 672

GiTy, a.s.

+420 274 781 252

1.8.2017

3

Instalace Toskánský palác