|  |
| --- |
| **Příloha č. 1 - Oprava bytové jednotky Kloboukova 2228/32 Praha 4** |
|  |  |   |   |  |
| **Materiál** |
| Barva na malování bílá | kg | 40 | 67,00 | 2 680,00 |
| Penetrace  | l | 5 | 68,00 | 340,00 |
| Zakrývací materiál | místnost | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| Soklové lišty  | bm | 45 | 145,00 | 6 525,00 |
| Materiál na drobné zednické opravy | kpl | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Kolejnice pro záclony a závěsy včetně háčků na zavěšení | ks | 2 | 2 250,00 | 4 500,00 |
| Revizní dvířka do stoupačky | ks | 1 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| Světlo stropní | ks | 4 | 1 980,00 | 7 920,00 |
| Dveře L,P včetně kování | ks | 2 | 2 350,00 | 4 700,00 |
| Barva na zárubně | kg | 2 | 550,00 | 1 100,00 |
| Vypínač řazení 1,5,6 | ks | 11 | 178,00 | 1 958,00 |
| Zásuvka | ks | 4 | 198,00 | 792,00 |
| Dvou zásuvka | ks | 8 | 215,00 | 1 720,00 |
| Dřezová baterie s ohebným ramenem | ks | 1 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| Kombi WC včetně prkénka | ks | 1 | 4 879,00 | 4 879,00 |
| Silikon protiplísňový | ks | 2 | 225,00 | 450,00 |
| Drobný spojovací a pomocný materiál | kpl | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Montážní práce** |   |   |   |   |
| Očištění stěn a stropů | m2 | 151 | 9,00 | 1 359,00 |
| Zakrytí před malbou | místnost | 5 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| Penetrace stěn | m2 | 151 | 21,00 | 3 171,00 |
| Výmalba stěn | m2 | 151 | 65,00 | 9 815,00 |
| Drobné zednické opravy stěn před malbou | místnost | 5 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| Demontáž garnýží | ks | 3 | 450,00 | 1 350,00 |
| Demontáž postele v pokoji | ks | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Demontáž soklových lišt | bm | 41 | 90,00 | 3 690,00 |
| Demontáž WC | ks | 1 | 750,00 | 750,00 |
| Demontáž dřezové baterie | ks | 1 | 550,00 | 550,00 |
| Demontáž vypínačů a zásuvek | ks | 20 | 95,00 | 1 900,00 |
| Montáž soklových lišt | bm | 41 | 155,00 | 6 355,00 |
| Montáž záclonových kolejnic | ks | 2 | 650,00 | 1 300,00 |
| Obroušení a nátěr zárubní | ks | 4 | 1 450,00 | 5 800,00 |
| Montáž dveřních křídel včetně kování | ks | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| Montáž dřezové baterie | ks | 1 | 750,00 | 750,00 |
| Montáž WC | ks | 1 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Přesunutí topení | kpl | 1 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Přesilikonování v koupelně | kpl | 1 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| Montáž vypínačů a zásuvek | ks | 23 | 180,00 | 4 140,00 |
| Mimořádná Revize elektroinstalace bytu | ks | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Vyřízení a zajištění elektroměru u distributora | ks | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Úprava odběrného místa | kpl | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Revize odběrného místa  | ks | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Obecné položky** |
| Přesun hmot na stavbě a VRN | % | 4 | 55 614,00 | 2 225,00 |
| Ekologická likvidace vybouraného materiálu a doprava na skládku | kontejner | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Doprava pracovníků | kpl. | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Doprava materiálu | kpl. | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Průběžný a závěrečný úklid | kpl. | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Celkem vše bez DPH:** | **169 319,00 Kč** |
|   |   |   |   |   |
| **DPH 12%** |  |  |  | **20 318,28 Kč** |
|   |   |   |   |   |
| **Celkem vše s DPH** |  |  |  | **189 637,28 Kč** |
|  |  |  |  |  |
| logo-TEMO-2021-od-1994logo-TEMO-2021-od-1994

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.** |  |  |  |  |
| U Záběhlického zámku 233/15 |  |  |  |  |
| 106 00  Praha 10 |  |  |  |  |
| Tel.: +420 272 760 095 |  |  |  |  |
| Fax.: +420 272 760 078 |  |  |  |  |
| [www.temo.cz](http://www.temo.cz/) |  |  |  |  |