|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: | | |  |  |  |  | 2025-07 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | | | |  |  |  | **MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |
|  | Místo: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 21. 8. 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 199,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiál | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 126,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Montáž | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 072,59 |  |  |  |  |  |
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105 199,29** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | | | |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně | | |  |  |  |
|  | DPH | | základní | | | |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105 199,29** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **22 091,85** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | snížená | | | | |  | 12,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **127 291,14** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednavatel** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zhotovitel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód: | |  |  |  |  |  |  |  | 2025-07 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** | | | |  |  |  |  |  | **MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 21. 8. 2025 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód | |  |  |  |  | Popis | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] | | |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1) Náklady z rozpočtů** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105 199,29** |  |  |  |  |  |  | **127 291,14** |  |  |
|  | **001** | | |  |  |  | **Schodiště - stavební část** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | 100 072,39 |  |  |  |  |  |  | 121 087,59 |  |  |
|  | **002** | | |  |  |  | **Okapový chodník** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 126,90 |  |  |  |  |  |  | 6 203,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2) Ostatní náklady ze souhrnného listu** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105 199,29** |  |  |  |  |  |  | **127 291,14** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště | |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **001 - Schodiště - stavební část** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21. 8. 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Zhotovitel: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  |  | **100 072,39** |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 73 572,39 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 27 758,86 |  |
| 13 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně - spodní podesta | m2 | 7,308 | 0,00 | 85,00 | 621,18 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | | | |
| 14 | K | 113107112 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně | m2 | 7,308 | 0,00 | 218,00 | 1 593,14 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | | | | | | |
| 19 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně - horní podesta | m2 | 6,900 | 0,00 | 111,00 | 765,90 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | | | | | | |
| 20 | K | 113107121 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně | m2 | 6,900 | 0,00 | 266,00 | 1 835,40 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | | | | | | |
| 8 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 1,100 | 0,00 | 264,00 | 290,40 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | | | | | |  |
| 5 | K | 131213702 | Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - základ pod ocelovou konstrukci | m3 | 2,100 | 0,00 | 1 320,00 | 2 772,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | | | | | | |
| 6 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 2,100 | 0,00 | 169,00 | 354,90 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | | |
| 4 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 9,254 | 2 110,00 | 0,00 | 19 525,94 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | | |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  |  | 9 456,89 |  |
| 9 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 18,000 | 1,71 | 23,69 | 457,20 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | | | | | | |
| *10* | *M* | *TCT.67352500* | *geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX PET 200* | *m2* | *21,321* | *16,27* |  | *346,89* |  |
|  | PP |  | geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX PET 200 | | |  |  |  |  |
| 7 | K | 278381134 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,09 do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 0,338 | 6 007,46 | 19 592,54 | 8 652,80 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,09 do 0,25 m2 tř. C 16/20 | | | | | | |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  |  | 24 924,96 |  |
| 15 | K | 564750101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 14,208 | 198,39 | 61,61 | 3 694,08 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | | | | | | |
| 11 | K | 564760101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 18,000 | 264,53 | 69,47 | 6 012,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | | |
| 12 | K | 571908111 | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm | m2 | 18,000 | 469,20 | 26,80 | 8 928,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm | | | |  |  |  |
| 21 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - vrchní podesta | m2 | 6,900 | 72,25 | 378,75 | 3 111,90 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | | | | | | |
| 18 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 - spodní podesta | m2 | 7,308 | 64,64 | 370,36 | 3 178,98 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | | | | | | |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 9 214,23 |  |
| 16 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 7,000 | 233,86 | 109,14 | 2 401,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | | | |
| *17* | *M* | *PSB.30020200* | *PRESBETON ABO 13-10 chodníkový obrubník (Hladký Přírodní) 1000x100x200* | *kus* | *7,000* | *180,69* |  | *1 264,83* |  |
|  | PP |  | PRESBETON ABO 13-10 chodníkový obrubník (Hladký Přírodní) 1000x100x200 | | | | |  |  |
| 1 | K | 981011716 | Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním - schodiště | m3 | 2,860 | 0,00 | 1 940,00 | 5 548,40 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % | | | | | | |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 2 217,45 |  |
| 2 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 9,254 | 5,29 | 172,71 | 1 647,21 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | | | | | | |
| 3 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 40,158 | 0,00 | 14,20 | 570,24 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km | | | | | |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 26 500,00 |  |
|  | D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  |  | 5 000,00 |  |
| 23 | K | 020001000 | Příprava staveniště | soub | 1,000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Příprava staveniště |  |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 12 000,00 |  |
| 24 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soub | 1,000 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 033203000 | Spotřeba energií pro zařízení staveniště | soub | 1,000 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Spotřeba energií pro zařízení staveniště | |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  |  | 9 500,00 |  |
| 26 | K | 065203000 | Mimostaveništní doprava strojů | soub | 1,000 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Mimostaveništní doprava strojů |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště

Objekt:

001 - Schodiště - stavební část

Místo: Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 072,39

D HSV Práce a dodávky HSV 73 572,39

D 1 Zemní práce 27 758,86

13 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně - spodní podesta m2 7,308 0,00 85,00 621,18 CS ÚRS 2025 02

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

14 K 113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně m2 7,308 0,00 218,00 1 593,14 CS ÚRS 2025 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

19 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně - horní podesta m2 6,900 0,00 111,00 765,90 CS ÚRS 2025 02

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

20 K 113107121 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně m2 6,900 0,00 266,00 1 835,40 CS ÚRS 2025 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

8 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 1,100 0,00 264,00 290,40 CS ÚRS 2025 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

5 K 131213702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - základ pod ocelovou konstrukci m3 2,100 0,00 1 320,00 2 772,00 CS ÚRS 2025 02

PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

6 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,100 0,00 169,00 354,90 CS ÚRS 2025 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

4 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 9,254 2 110,00 0,00 19 525,94 CS ÚRS 2025 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

D 2 Zakládání 9 456,89

9 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 18,000 1,71 23,69 457,20 CS ÚRS 2025 02

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

10 M TCT.67352500 geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX PET 200 m2 21,321 16,27 346,89

PP geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX PET 200

7 K 278381134 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,09 do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,338 6 007,46 19 592,54 8 652,80 CS ÚRS 2025 02

PP Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,09 do 0,25 m2 tř. C 16/20

D 5 Komunikace pozemní 24 924,96

15 K 564750101 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 14,208 198,39 61,61 3 694,08 CS ÚRS 2025 02

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

11 K 564760101 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 18,000 264,53 69,47 6 012,00 CS ÚRS 2025 02

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

12 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 18,000 469,20 26,80 8 928,00 CS ÚRS 2025 02

PP Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm

21 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - vrchní podesta m2 6,900 72,25 378,75 3 111,90 CS ÚRS 2025 02

PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

18 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 - spodní podesta m2 7,308 64,64 370,36 3 178,98 CS ÚRS 2025 02

PP Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 214,23

16 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 7,000 233,86 109,14 2 401,00 CS ÚRS 2025 02

PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

17 M PSB.30020200 PRESBETON ABO 13-10 chodníkový obrubník (Hladký Přírodní) 1000x100x200 kus 7,000 180,69 1 264,83

PP PRESBETON ABO 13-10 chodníkový obrubník (Hladký Přírodní) 1000x100x200

1 K 981011716 Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním - schodiště m3 2,860 0,00 1 940,00 5 548,40 CS ÚRS 2025 02

PP Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 2 217,45

2 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 9,254 5,29 172,71 1 647,21 CS ÚRS 2025 02

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

3 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 40,158 0,00 14,20 570,24 CS ÚRS 2025 02

PP Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 500,00

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

23 K 020001000 Příprava staveniště soub 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2025 02

PP Příprava staveniště

D VRN3 Zařízení staveniště 12 000,00

24 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 0,00 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2025 02

PP Zařízení staveniště

25 K 033203000 Spotřeba energií pro zařízení staveniště soub 1,000 0,00 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2025 02

PP Spotřeba energií pro zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 9 500,00

26 K 065203000 Mimostaveništní doprava strojů soub 1,000 0,00 9 500,00 9 500,00 CS ÚRS 2025 02

PP Mimostaveništní doprava strojů

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště | |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **002 - Okapový chodník** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21. 8. 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Zhotovitel: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1) Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  | **244,99** | **4 881,91** | **5 126,90** |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  | 244,99 | 4 881,91 | 5 126,90 |  |
|  | 1 - Zemní práce | | |  |  | 0,00 | 3 701,86 | 3 701,86 |  |
|  | 5 - Komunikace pozemní | | |  |  | 244,99 | 1 180,05 | 1 425,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2) Ostatní náklady** | | |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | | |  |  |  |  | **5 126,90** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště | |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **002 - Okapový chodník** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21. 8. 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Zhotovitel: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  |  | **5 126,90** |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 5 126,90 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 3 701,86 |  |
| 1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 7,750 | 0,00 | 85,00 | 658,75 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | | | |
| 2 | K | 113107121 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně | m2 | 7,750 | 0,00 | 266,00 | 2 061,50 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | | | | | | |
| 3 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 3,790 | 0,00 | 259,00 | 981,61 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | | |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  |  | 1 425,04 |  |
| 4 | K | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 | m2 | 3,790 | 64,64 | 311,36 | 1 425,04 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | PP |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště

Objekt:

002 - Okapový chodník

Místo: Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 244,99 4 881,91 5 126,90

HSV - Práce a dodávky HSV 244,99 4 881,91 5 126,90

1 - Zemní práce 0,00 3 701,86 3 701,86

5 - Komunikace pozemní 244,99 1 180,05 1 425,04

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 126,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště

Objekt:

002 - Okapový chodník

Místo: Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 126,90

D HSV Práce a dodávky HSV 5 126,90

D 1 Zemní práce 3 701,86

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 7,750 0,00 85,00 658,75 CS ÚRS 2025 02

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

2 K 113107121 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně m2 7,750 0,00 266,00 2 061,50 CS ÚRS 2025 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

3 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 3,790 0,00 259,00 981,61 CS ÚRS 2025 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

D 5 Komunikace pozemní 1 425,04

4 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 3,790 64,64 311,36 1 425,04 CS ÚRS 2025 02

PP Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2