## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {4d0deeef-c64b-41b3-8579-e9b04132b84d}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20240603 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o. | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary | [6 empty] | Datum: |  | 2024-06-17 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | 04308697 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Aricoma System a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ04308697 | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 9336976.81
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 9336976.81 |  |  |  | 1960765.13
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 11297741.94
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 20240603
| Stavba: | [6 empty] | Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.
| Místo: | [6 empty] | Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary |  |  |  |  | Datum: |  | 2024-06-17
| Zadavatel: | [6 empty] | První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [6 empty] | Aricoma System a.s. |  |  |  |  | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 9336976.81 |  |  |  | 11297741.94 |  | 0 | 1960765.13 | 0 | 1960765.13 | 0 | 0 | 0 | 9336976.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4d0deeef-c64b-41b3-8579-e9b04132b84d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Stavební část | [5 empty] | 101569.08 |  |  |  | 122898.59 | STA | 0 | 21329.51 | 0 | 21329.51 | 0 | 0 | 0 | 101569.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {63006e51-60c4-4976-912e-0cfc90924fcc} | {4d0deeef-c64b-41b3-8579-e9b04132b84d} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Elektroinstalace | [5 empty] | 9190962.73 |  |  |  | 11121064.9 | STA | 0 | 1930102.17 | 0 | 1930102.17 | 0 | 0 | 0 | 9190962.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3fa9e6fe-21da-4167-b530-d82a4e931e7c} | {4d0deeef-c64b-41b3-8579-e9b04132b84d} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 44445 |  |  |  | 53778.45 | STA | 0 | 9333.45 | 0 | 9333.45 | 0 | 0 | 0 | 44445 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a023f422-6c91-4e09-9230-b79d164da607} | {4d0deeef-c64b-41b3-8579-e9b04132b84d} | 2

## 01 - Stavební část
{63006e51-60c4-4976-912e-0cfc90924fcc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.
Objekt:
01 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary |  |  | Datum: | 2024-06-17
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | 04308697
|  | Aricoma System a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ04308697
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 101569.08
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 101569.08 |  |  | 21% | 21329.51
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 122898.59
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.
Objekt:
01 - Stavební část
Místo: |  |  | Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary |  |  | Datum: | 2024-06-17
Zadavatel: |  |  | První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Aricoma System a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 101569.08 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 59208.87
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 36322
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 20664.54
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 314.27
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 1908.06
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 42360.21
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 17662.31
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 937.9
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 23760
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.
Objekt:
01 - Stavební část
Místo: |  |  | Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary |  |  | Datum: | 2024-06-17
Zadavatel: |  |  | První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Aricoma System a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 101569.08 |  |  |  |  | 0 |  | 0.89631 |  | 0.051198 |  | D | -1 | [10 empty] | 101569.08
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 59208.87 |  |  |  |  | 0 |  | 0.78675 |  | 0.042198 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 59208.87
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 36322 |  |  |  |  | 0 |  | 0.75192 |  | 0.0078 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 36322
1 | K | 611325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech | kus | 6 | 233 | 1398 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.0222 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1398 | 4 | 1602746485
| PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zednické začištění kabelových prostupů stropem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 192 | 167 | 32064 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.72192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 32064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32064 | 4 | 2105980311
| PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zednické začištění kabelových prostupů stěnou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96*2 |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 619991001 | Zakrytí podlahy fólií | m2 | 130 | 22 | 2860 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0078 | 6e-05 | 0.0078 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2860 | 4 | 1544202913
| PP |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 20664.54 |  |  |  |  | 0 |  | 0.034826 |  | 0.034398 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 20664.54
4 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 130 | 56 | 7280 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0169 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7280 | 16 | -832057510
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 130 | 61 | 7930 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7930 | 4 | -1443270051
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm | m | 14.4 | 333 | 4795.2 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.010944 | 0.0021 | 0.03024 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4795.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4795.2 | 4 | 1379326417
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 96*0,15 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 977151211 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm | m | 1.98 | 333 | 659.34 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.001782 | 0.0021 | 0.004158 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 659.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 659.34 | 4 | 784501671
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru do 35 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6*0,33 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 314.27 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 314.27
8 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně | t | 0.051 | 3067 | 156.42 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 156.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156.42 | 4 | 1756861620
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013214 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.051 | 338 | 17.24 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.24 | 4 | -1663931172
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1.479 | 15 | 22.19 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.19 | 4 | 1192849115
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,051*29 |  | 1.479 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.051 | 2322 | 118.42 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 118.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118.42 | 4 | -2116197170
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1908.06 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1908.06
12 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0.77 | 2478 | 1908.06 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1908.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1908.06 | 4 | 680316452
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 42360.21 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10956 |  | 0.009 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 42360.21
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 17662.31 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05706 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 17662.31
13 | K | 74192031R | Protipožární ucpávky kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm ø 22 mm vápenocementovou maltou | kus | 96 | 167 | 16032 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.05184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16032 | 16 | -2074096457
| PP |  | Protipožární ucpávky kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm ø 22 mm vápenocementovou maltou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | kabelové prostupy stěnou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 74192044R | Protipožární ucpávky kabelů prostup stropem tloušťky 330 mm tmelem ø prostupu 35 mm | kus | 6 | 167 | 1002 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0.00087 | 0.00522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1002 | 16 | -60083716
| PP |  | Protipožární ucpávky kabelů prostup stropem tloušťky 330 mm tmelem ø prostupu 35 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | kabelové prostupy stropem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 998741123 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0.057 | 9956 | 567.49 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 567.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567.49 | 16 | 14640697
| PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741123 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 998741129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0.057 | 1067 | 60.82 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 60.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.82 | 16 | 1614762994
| PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741129 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 937.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00102 |  | 0.009 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 937.9
17 | K | 776201910 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl do 0,25 m2 | kus | 6 | 156 | 936 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00102 | 0.0015 | 0.009 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 936 | 16 | -905659017
| PP |  | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očistěním podkladu plochy do 0,25 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201910 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | oprava podlahy PVC | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 998776123 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0.001 | 1711 | 1.71 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.71 | 16 | -1449334017
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776123 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 998776129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0.001 | 186 | 0.19 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.19 | 16 | -1252779537
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776129 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 23760 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05148 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 23760
20 | K | 7842111R1 | Oprava dvojnásobné malby stěny | kus | 192 | 120 | 23040 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.04992 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23040 | 16 | 1263914482
| PP |  | Oprava dvojnásobné malby stěny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | oprava maleb kabelových prostupů stěnou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96*2 |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 7842111R2 | Oprava dvojnásobné malby stropu | kus | 6 | 120 | 720 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720 | 16 | 897360271
| PP |  | Oprava dvojnásobné malby stropu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | oprava maleb kabelových prostupů stropem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 02 - Elektroinstalace
{3fa9e6fe-21da-4167-b530-d82a4e931e7c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.
Objekt:
02 - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary |  |  | Datum: | 2024-06-17
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | 04308697
|  | Aricoma System a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ04308697
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 9190962.73
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 9190962.73 |  |  | 21% | 1930102.17
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 11121064.9
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.
Objekt:
02 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary |  |  | Datum: | 2024-06-17
Zadavatel: |  |  | První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Aricoma System a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 9190962.73 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 9189
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 9189
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 9075133.73
| IT - Aktivní prvky a IT vybavení | [5 empty] | 6113925.8
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 38326
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 2922881.93
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 106640
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.
Objekt:
02 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary |  |  | Datum: | 2024-06-17
Zadavatel: |  |  | První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Aricoma System a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 9190962.73 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5651 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 9190962.73
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 9189 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 9189
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 9189 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 9189
1 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně | t | 4.5 | 556 | 2502 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2502 | 4 | -65941991
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013214 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.5 | 278 | 1251 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1251 | 4 | -1754833505
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 130.5 | 11 | 1435.5 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1435.5 | 4 | 208918264
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,5*29 |  | 130.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 4.5 | 889 | 4000.5 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000.5 | 4 | -1309917579
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 9075133.73 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5651 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 9075133.73
| D | IT | Aktivní prvky a IT vybavení |  |  |  | 6113925.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 6113925.8
5 | K | IT000001R | Dodávka aktivních prvků a IT vybavení dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 | 5784751.8 | 5784751.8 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5784751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5784751.8 | 4 | 1608263604
| PP |  | Dodávka aktivních prvků a IT vybavení dle samostatného rozpočtu | [14 empty] | PP | 2
6 | K | IT000002R | Dodávka Wifi AP včetně konfigurace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 | 329174 | 329174 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 329174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 329174 | 4 | -1275932807
| PP |  | Dodávka Wifi AP včetně konfigurace dle samostatného rozpočtu | [14 empty] | PP | 2
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 38326 |  |  |  |  | 0 |  | 0.086625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 38326
7 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 550 | 27 | 14850 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14850 | 16 | -1332170986
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | M | 34111123 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 | m | 632.5 | 30 | 18975 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.082225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18975 | 16 | -1814199060
| PP |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 11 | 196 | 2156 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2156 | 16 | -918141967
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | M | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 11 | 126 | 1386 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1386 | 16 | 191962829
| PP |  | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 998741123 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0.087 | 9956 | 866.17 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 866.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 866.17 | 16 | 1952367328
| PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741123 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 998741129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0.087 | 1067 | 92.83 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 92.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.83 | 16 | -848084629
| PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741129 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 2922881.93 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4785 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2922881.93
13 | K | 742110013 | Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna | m | 1000 | 38 | 38000 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38000 | 16 | -1035343613
| PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110013 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | M | 34571851R | Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 05/3,5mm, pro indoor použití, vnitřní lubrikační vrstva | m | 1050 | 7 | 7350 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7350 | 16 | -1199376573
| PP |  | Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 05/3,5mm, pro indoor použití, vnitřní lubrikační vrstva | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 742110041 | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | m | 3000 | 38 | 114000 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114000 | 16 | 939536956
| PP |  | Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110041 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | M | 34571004 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm | m | 3150 | 25 | 78750 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.4095 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 78750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78750 | 16 | 357358493
| PP |  | lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3000 |  | 3000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3000*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 742110161 | Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud | kus | 200 | 22 | 4400 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4400 | 16 | -1538788246
| PP |  | Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110161 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | M | 10002823R | Držák svazkový OBO 2031 M 15 FS Grip | kus | 200 | 22 | 4400 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4400 | 16 | 2062790406
| PP |  | Držák svazkový 2031 M 15 FS Grip pozinkováno | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 742110401 | Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových jednokomorových | m | 500 | 172 | 86000 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86000 | 16 | -1043828444
| PP |  | Montáž instalačních kanálů plastových jednokomorových | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110401 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | M | 34573014 | kanál parapetní bezhalogenový dutý 110x65mm | m | 525 | 422 | 221550 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00089 | 0.46725 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 221550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221550 | 16 | 1178445406
| PP |  | kanál parapetní bezhalogenový dutý 110x65mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 500*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 742124001 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty | m | 31640 | 24 | 759360 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 759360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 759360 | 16 | -567822447
| PP |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | M | 34121321 | kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6 | m | 33222 | 16 | 531552 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 1.9933 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 531552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 531552 | 16 | 1789327876
| PP |  | kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 31640 |  | 31640 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 31640*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 742124007 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici | kus | 522 | 94 | 49068 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 49068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49068 | 16 | -360360947
| PP |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124007 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | M | 00513060R | Rychlozařezávací keystone CAT6 UTP RJ45 černý | kus | 522 | 84 | 43848 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43848 | 16 | -1653728783
| PP |  | Rychlozařezávací keystone CAT6 UTP RJ45 černý | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 742124011 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením | m | 1000 | 24 | 24000 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24000 | 16 | 2127737208
| PP |  | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124011 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | M | 34123021R | Kabel optický vnitřní DROP FTTx 3mm, 8 vláken SM 9/125 250um, G.657A2, LSOH, B2CA | m | 1200 | 29 | 34800 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34800 | 16 | 1240353963
| PP |  | Kabel optický vnitřní DROP FTTx 3mm, 8 vláken SM 9/125 250um, G.657A2, LSOH, B2CA | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OS1 G.657A2, LSOH, B2ca s1 d1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1000 |  | 1000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1000*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 742124011 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením | m | 200 | 24 | 4800 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4800 | 16 | 624960290
| PP |  | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124011 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | M | 34123022R | Kabel optický vnitřní DROP FTTx 3mm, 12 vláken SM 9/125 250um, G.657A2, LSOH, B2CA | m | 240 | 36 | 8640 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8640 | 16 | 1404212233
| PP |  | Kabel optický vnitřní DROP FTTx 3mm, 12 vláken SM 9/125 250um, G.657A2, LSOH, B2CA | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OS1 G.657A2, LSOH, B2ca s1 d1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 200*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 742124013 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna | kus | 168 | 400 | 67200 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67200 | 16 | 1709779723
| PP |  | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124013 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | M | 37459140 | pigtail optický SC OS 9/125 délka 1m | kus | 168 | 46 | 7728 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7728 | 16 | -859554029
| PP |  | pigtail optický SC OS 9/125 délka 1m | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 742124014 | Provedení svaru optického vlákna | kus | 168 | 400 | 67200 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67200 | 16 | 1279454107
| PP |  | Montáž kabelů datových optických svar optického vlákna | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124014 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | M | 37459140 | pigtail optický SC OS 9/125 délka 1m | kus | 168 | 46 | 7728 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7728 | 16 | -42433097
| PP |  | pigtail optický SC OS 9/125 délka 1m | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 742190001 | Vyhledání vývodu nebo krabice pro slaboproud | kus | 362 | 11 | 3982 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3982 | 16 | 1286611776
| PP |  | Ostatní práce pro trasy vyhledání vývodu nebo krabice | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742190001 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 742190002 | Značení trasy vedení pro slaboproud | m | 10000 | 2 | 20000 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 16 | 762406369
| PP |  | Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742190002 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 742190005 | Vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | kus | 20 | 167 | 3340 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3340 | 16 | -1572888835
| PP |  | Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742190005 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | M | 23170003 | pěna montážní PUR protipožární jednosložková | litr | 40 | 389 | 15560 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.0428 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15560 | 16 | -1431239146
| PP |  | pěna montážní PUR protipožární jednosložková | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 742330001 | Montáž rozvaděče nástěnného | kus | 9 | 3222 | 28998 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 28998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28998 | 16 | -1549429468
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330001 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | M | 35712011 | rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře 18U/500mm | kus | 9 | 5444 | 48996 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0277 | 0.2493 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 48996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48996 | 16 | -661730513
| PP |  | rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře 18U/500mm | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 742330004 | Montáž rozvaděče stojanového do 30U | kus | 2 | 2000 | 4000 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 16 | 2032294192
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového do 30U | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330004 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | 35712049R | rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 15U/800x800mm | kus | 1 | 11920 | 11920 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11920 | 16 | 1648766991
| PP |  | rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 15U/800x800mm | [14 empty] | PP | 2
41 | M | 35712051 | rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 27U/800x800mm | kus | 1 | 14820 | 14820 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14820 | 16 | 1208702725
| PP |  | rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 27U/800x800mm | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 742330005 | Montáž rozvaděče stojanového přes 30U | kus | 1 | 4000 | 4000 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 16 | -2141020172
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330005 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | M | 35712055 | rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 45U/800x800mm | kus | 1 | 16556 | 16556 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16556 | 16 | 2140445027
| PP |  | rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 45U/800x800mm | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 742330012 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | kus | 30 | 1026 | 30780 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 30780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30780 | 16 | 778804042
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330012 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 742330022 | Montáž napájecího panelu do rozvaděče | kus | 11 | 226 | 2486 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2486 | 16 | -985495020
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330022 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | M | 35712107 | panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1099128530
| PP |  | panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 742330023 | Montáž vyvazovacího panelu 1U | kus | 49 | 100 | 4900 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4900 | 16 | 581467609
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | M | 37451145 | panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" | kus | 49 | 184 | 9016 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0049 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9016 | 16 | 1828313750
| PP |  | panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 742330024 | Montáž patch panelu 24 portů | kus | 29 | 1222 | 35438 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 35438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35438 | 16 | -677583672
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330024 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | M | 37451110 | patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP | kus | 29 | 1311 | 38019 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 38019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38019 | 16 | -2090486010
| PP |  | patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 742330027 | Montáž panelu pro 24 x optický konektor | kus | 20 | 153 | 3060 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3060 | 16 | -1335513100
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330027 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 742330029 | Montáž konektoru SM, MM | kus | 160 | 36 | 5760 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5760 | 16 | -1494637156
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330029 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | M | 37459045 | adaptér optický SC OS modrý simplex | kus | 160 | 27 | 4320 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4320 | 16 | 393021990
| PP |  | adaptér optický SC OS modrý simplex | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 742330031 | Teplem smrštitelná ochrana svaru | kus | 160 | 21 | 3360 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3360 | 16 | -2064096239
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330031 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | M | 34343000 | ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm | kus | 160 | 8 | 1280 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1280 | 16 | 886934492
| PP |  | ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 742330036 | Montáž optické vany - sestavení | kus | 18 | 461 | 8298 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8298 | 16 | -348674529
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330036 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | M | 35759005 | vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 12xSC duplex | kus | 18 | 1478 | 26604 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 26604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26604 | 16 | -927710485
| PP |  | vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 12xSC duplex | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 742330037 | Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče | kus | 11 | 410 | 4510 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4510 | 16 | -1604718383
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330037 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | M | 42914001 | jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy | kus | 11 | 4433 | 48763 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 48763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48763 | 16 | -2049696341
| PP |  | jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 742330045 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku | kus | 302 | 180 | 54360 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 54360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54360 | 16 | -1855723303
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330045 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | M | 34571476 | krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká | kus | 302 | 33 | 9966 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0151 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9966 | 16 | 977762786
| PP |  | krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká | [14 empty] | PP | 2
62 | M | 00512370R | Zásuvka - rámeček bílý | kus | 302 | 39 | 11778 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11778 | 16 | 822616194
| PP |  | Zásuvka - rámeček bílý | [14 empty] | PP | 2
63 | M | 00512380R | Zásuvka - kryt pro až 2 keystone bílý | kus | 302 | 94 | 28388 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 28388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28388 | 16 | -654252041
| PP |  | Zásuvka - kryt pro až 2 keystone bílý | [14 empty] | PP | 2
64 | M | 00512390R | Zásuvka - maska pro 1 keystone | kus | 82 | 39 | 3198 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3198 | 16 | -1417346999
| PP |  | Zásuvka - maska pro 1 keystone | [14 empty] | PP | 2
65 | M | 00512400R | Zásuvka - maska pro 2 keystone | kus | 220 | 39 | 8580 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8580 | 16 | -1902359065
| PP |  | Zásuvka - maska pro 2 keystone | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 742330051 | Popis portu datové zásuvky | kus | 522 | 11 | 5742 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5742 | 16 | -1871556540
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | K | 742330052 | Popis portů patchpanelu | kus | 49 | 174 | 8526 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8526 | 16 | 762738631
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | kus | 522 | 167 | 87174 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 87174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87174 | 16 | -1142712601
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | K | 742330102 | Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna | kus | 168 | 211 | 35448 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 35448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35448 | 16 | 2092547578
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330102 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | K | 74243002R | Montáž audiovizuální techniky Zásuvky HDMI nebo USB | kus | 28 | 484 | 13552 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13552 | 16 | 1400406966
| PP |  | Montáž audiovizuální techniky Zásuvky HDMI nebo USB | [14 empty] | PP | 2
71 | M | 10031808R | Rámeček 2M montážní | kus | 28 | 35 | 980 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 980 | 16 | 828030116
| PP |  | Rámeček 2M montážní | [14 empty] | PP | 2
72 | M | 10079292R | Krabice 2M hl.40 bílá | kus | 28 | 141 | 3948 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3948 | 16 | -1357407934
| PP |  | Krabice 2M hl.40 bílá | [14 empty] | PP | 2
73 | M | 11720210R | Rámeček 2M Bílý | kus | 28 | 34 | 952 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 952 | 16 | 1542093483
| PP |  | Rámeček 2M Bílý | [14 empty] | PP | 2
74 | M | 10305415R | Zásuvka HDMI 2.0 2M bílá | kus | 14 | 1441 | 20174 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20174 | 16 | 1983541549
| PP |  | Zásuvka HDMI 2.0 2M bílá | [14 empty] | PP | 2
75 | M | 10002264R | Zásuvka USB 3.0 1M BÍLÁ | kus | 14 | 861 | 12054 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12054 | 16 | 533931720
| PP |  | Zásuvka USB 3.0 1M BÍLÁ | [14 empty] | PP | 2
76 | M | 11720220R | Záslepka bílá 1M | kus | 14 | 37 | 518 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 518 | 16 | -1456679468
| PP |  | Záslepka bílá 1M | [14 empty] | PP | 2
77 | K | 742430031 | Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo krabici | kus | 7 | 1289 | 9023 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9023 | 16 | -3692780
| PP |  | Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742430031 | [14 empty] | Online PSC | 2
78 | M | 34199012R | HDMI 2.1 optický fiber kabel 8K@60Hz, zlacené konektory 10 m | kus | 7 | 2466 | 17262 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17262 | 16 | 1007135062
| PP |  | HDMI 2.1 optický fiber kabel 8K@60Hz, zlacené konektory 10 m | [14 empty] | PP | 2
79 | K | 74243003R | Montáž audiovizuální techniky kabelu USB protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici | kus | 7 | 1289 | 9023 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9023 | 16 | 1014055096
| PP |  | Montáž audiovizuální techniky kabelu USB protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici | [14 empty] | PP | 2
80 | M | 19352770R | USB 3.0 prodlužovací optický kabel 10m | kus | 7 | 2777 | 19439 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19439 | 16 | 798929252
| PP |  | USB 3.0 prodlužovací optický kabel 10m | [14 empty] | PP | 2
81 | K | 998742123 | Přesun hmot tonážní pro slaboproud ruční v objektech v do 24 m | t | 3.463 | 889 | 3078.61 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3078.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3078.61 | 16 | 278632481
| PP |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742123 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | K | 998742129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro slaboproud za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 3.463 | 167 | 578.32 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 578.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 578.32 | 16 | 942983057
| PP |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742129 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 106640 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 106640
83 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 40 | 444 | 17760 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 17760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17760 | 262144 | -1702030802
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Úprava stávajících rozvaděčů elektro - doplnění jističe, zapojení přívodů pro RACK, kontrola a oživení. | [14 empty] | P | 1
84 | K | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 80 | 333 | 26640 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 26640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26640 | 262144 | -184885478
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Drobné zednické a stavební přípomoci. | [14 empty] | P | 1
85 | K | HZS3222 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | hod | 80 | 500 | 40000 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000 | 262144 | -1118734862
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vyvazování rozvaděčů, propojení se stávající sítí, práce nad rámec montáže komponent. | [14 empty] | P | 1
86 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 40 | 556 | 22240 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 22240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22240 | 262144 | -1159505218
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Konfigurace sítě a propojení se stávající sítí. | [14 empty] | P | 1

## 03 - Vedlejší a ostatní n...
{a023f422-6c91-4e09-9230-b79d164da607}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.
Objekt:
03 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary |  |  | Datum: | 2024-06-17
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | 04308697
|  | Aricoma System a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ04308697
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 44445
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 44445 |  |  | 21% | 9333.45
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 53778.45
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.
Objekt:
03 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary |  |  | Datum: | 2024-06-17
Zadavatel: |  |  | První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Aricoma System a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 44445 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 44445
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 16667
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 5556
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 11111
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 11111
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.
Objekt:
03 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary |  |  | Datum: | 2024-06-17
Zadavatel: |  |  | První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Aricoma System a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 44445 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 44445
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 44445 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 44445
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 16667 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 16667
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 | 16667 | 16667 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16667 | 4 | -1197081533
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 5556 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 5556
2 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1 | 5556 | 5556 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5556 | 4 | 163351675
| PP |  | Kompletační a koordinační činnost | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 11111 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 11111
3 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | Kč | 1 | 11111 | 11111 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11111 | 4 | 388507488
| PP |  | Provoz investora, třetích osob | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 11111 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 11111
4 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | Kč | 1 | 11111 | 11111 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11111 | 4 | 136224637
| PP |  | Doprava zaměstnanců | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000 | [14 empty] | Online PSC | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST