Příloha č. 1

| Depozit (SAIK KEY 108) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Popis | Celkem bez DPH |
| 1. | Dodávka, montáž a školení obsluhy depozitu SAIK s modulem pro 108 klíčových pozic s RFID identifikátorem (HW) | 343 420 Kč |
| 2. | Dodávka, montáž a konfigurace obslužného SW EISS (SW) | 64 500 Kč |
| 3. | Prodloužená záruka 48 měsíců | 43 057 Kč |
| 4. | Cestovní náklady – 1x | 12 000 Kč |
| Celková cena bez DPH |  | 462 977 Kč |

Příloha č. 2

Technické požadavky na PC pro provoz EISS.

Tato příloha specifikuje technické požadavky na hardwarové a softwarové vybavení nutné pro zajištění bezproblémového provozu softwarového řešení EISS. Definované požadavky jsou nedílnou součástí protiplnění ze strany objednatele a slouží k zajištění kompatibility a spolehlivosti systému.

Obecné požadavky:

- Stanice se serverem a databází nesmí být doménový kontroler.

- Není doporučeno provozovat EISS Event s více než 500 grafickými prvky na jednom PC společně s EISS Serverem a databázovým serverem.

- Minimální požadavky nepředpokládají provoz více modulů současně.

- Minimální podporovaná verze MS SQL 2014 Express

- Provoz EISS vyžaduje .NET 4.8

Požadavky na hardware EISS vč. softwarového vybavení PC či virtuálního stroje

Doporučené hardwarové požadavky:

  - Procesor: Intel/AMD, 3.5 GHz, 4 jádra

  - Operační paměť: 16 GB RAM

  - Úložiště: 80 GB volného místa pro EISS

Doporučené softwarové požadavky:

  - Operační systém: Windows 10 Home a vyšší

  - Alternativně: Windows Server 2016 R2 a vyšší

Příloha č.3

# Technické požadavky na připojení sítě LAN pro provoz klíčového depozitu

Tato příloha specifikuje technické požadavky na síťové připojení LAN nezbytné pro provoz klíčového depozitu v rámci systému EISS. Požadujeme přidělení IP adresy pro klíčový depozit a zajištění potřebné LAN konektivity mezi technickými prostředky, na kterých bude provozován obslužný software a klíčovým depozitem.