**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,** příspěvková organizace

I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov IČO:008 44 641 DIČ: CZ00844641

**................................................................................................................................................................**

**Protokoly PBTK zasílejte na adresu :**

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o., Oddělení zdravotnické techniky, I. P. Pavlova 9, 794 01, Krnov

**OBJEDNÁVKA č.:** 9690

Značka: 9690 **SCHAFFEROVÁ spol. s r.o.**

Vyřizuje: xxxxxxx xxxxxxxx **Andělská 29**

Tel.: 554 690 690 **779 00 Olomouc**

Fax: Mob: xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@szzkrnov.cz IČ: 25866249

DIČ:

Datum: 07.08.2025

Dodavatel přijetím a provedením objednávky prohlašuje, že k této činnosti splňuje zákonné předpoklady. Servis bude proveden v souladu se **Zákonem č.375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a normou ČSN EN 60601, příp. ČSN EN 62353**

**PBTK proveďte v kalendářním měsíci dle plánu údržby uvedeného na objednávce.**

Součástí PBTK je protokol vč. KEZ u elektrických ZP. Termín kontroly prosím oznamte předem příslušnému oddělení.

**Splatnost faktury min. 30 dnů ode dne dodání zboží nebo služby.**

**Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky.**

Faktury vč.protokolů a servisních listů zasílejte na e-mail: **fakturace@szzkrnov.cz**

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č. Objednávaný úkon Údaje o zařízení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. PBTK+KEZ Název zařízení: Stomatologická souprava

Typ zařízení: Kavo Estetica E50 S Lite

Inv.číslo: 7543

Výr.číslo: 2020-05-30207480

Umístění: Zubní ambulance Vrbno pod Pradědem

Nákl.středisko: 104401

Odp.osoba: .

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 27.08.2025

2. PBTK+KEZ Název zařízení: RTG intaorální stomatologický

Typ zařízení: KaVo Focus

Inv.číslo:

Výr.číslo: F49475

Umístění: Zubní ambulance Vrbno pod Pradědem

Nákl.středisko: 104401

Odp.osoba: .

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 27.08.2025

3. PBTK+KEZ Název zařízení: RVG detektor k intraorálnímu RTG

Typ zařízení: KaVo GXS-700

Inv.číslo:

Výr.číslo: 4184271312

Umístění: Zubní ambulance Vrbno pod Pradědem

Nákl.středisko: 104401

Odp.osoba: .

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 27.08.2025

4. PBTK+KEZ Název zařízení: OPG stomatologické

Typ zařízení: KaVo OP 3D/2D

Inv.číslo: 7545

Výr.číslo: KR2005400

Umístění: Zubní ambulance Vrbno pod Pradědem

Nákl.středisko: 104401

Odp.osoba: .

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 27.08.2025

5. PBTK+KEZ Název zařízení: Sterilizátor horkovzdušný

Typ zařízení: Stericell 55

Inv.číslo: 7546

Výr.číslo: C191874

Umístění: Zubní ambulance Vrbno pod Pradědem

Nákl.středisko: 104401

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 27.08.2025

6. PBTK+KEZ Název zařízení: Sterilizátor parní

Typ zařízení: Mocom Classic B-22L

Inv.číslo: 7576

Výr.číslo: AM102591

Umístění: Zubní ambulance Vrbno pod Pradědem

Nákl.středisko: 104401

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 22.05.2025

7. Elektrorevize Název zařízení: Svářečka steril. obalů

Typ zařízení: Millseal Plus

Inv.číslo:

Výr.číslo: 21MY0023

Umístění: Zubní ambulance Vrbno pod Pradědem

Nákl.středisko: 104401

Odp.osoba: .

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 25.08.2025

8. PBTK+KEZ Název zařízení: Odsávací zařízení

Typ zařízení: Ekom DUO

Inv.číslo:

Výr.číslo: D4934-03-2020

Umístění: Zubní ambulance Vrbno pod Pradědem

Nákl.středisko: 104401

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 22.05.2025

9. PBTK+KEZ Název zařízení: Stomatologická souprava

Typ zařízení: Kavo Estetica E50 S Lite

Inv.číslo:

Výr.číslo: 30211054

Umístění: Zubní ambulance Vrbno pod Pradědem

Nákl.středisko: 104401

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 19.08.2025

10. PBTK+KEZ Název zařízení: RTG intaorální stomatologický

Typ zařízení: KaVo Focus

Inv.číslo: 7946

Výr.číslo: F63704

Umístění: Zubní ambulance Vrbno pod Pradědem

Nákl.středisko: 104401

Odp.osoba: .

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 19.08.2025

11. PBTK+KEZ Název zařízení: Sterilizátor horkovzdušný

Typ zařízení: Stericell 55

Inv.číslo: 7944

Výr.číslo: 221867

Umístění: Zubní ambulance Vrbno pod Pradědem

Nákl.středisko: 104401

Odp.osoba: .

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 19.08.2025

12. PBTK+KEZ Název zařízení: Mixer alginátu

Typ zařízení: MX-300

Inv.číslo:

Výr.číslo: 220209309

Umístění: Zubní ambulance Vrbno pod Pradědem

Nákl.středisko: 104401

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 22.08.2025

13. PBTK+KEZ Název zařízení: Sterilizátor horkovzdušný

Typ zařízení: Stericell 55

Inv.číslo: 7549

Výr.číslo: J201440

Umístění: Zubní ambulance Horní Benešov

Nákl.středisko: 104403

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 27.08.2025

14. PBTK+KEZ Název zařízení: OPG stomatologické

Typ zařízení: KaVo OP 3D/2D

Inv.číslo: 7575

Výr.číslo: KR2006210

Umístění: Zubní ambulance Krnov

Nákl.středisko: 104405

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 22.08.2025

15. PBTK+KEZ Název zařízení: Stomatologická souprava

Typ zařízení: Kavo Estetica E70 S Vision

Inv.číslo:

Výr.číslo: 20205706

Umístění: Zubní ambulance Krnov

Nákl.středisko: 104405

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 21.08.2025

16. PBTK+KEZ Název zařízení: Stomatologická souprava

Typ zařízení: Kavo Estetica E50 S Lite

Inv.číslo: 7648

Výr.číslo: 30209699

Umístění: Zubní ambulance Rýmařov

Nákl.středisko: 104410

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 26.08.2025

17. PBTK+KEZ Název zařízení: RTG intaorální stomatologický

Typ zařízení: KaVo Focus

Inv.číslo: 7854

Výr.číslo: F62820

Umístění: Zubní ambulance Rýmařov

Nákl.středisko: 104410

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 26.08.2025

18. PBTK+KEZ Název zařízení: OPG stomatologické

Typ zařízení: KaVo OP 3D/2D

Inv.číslo: 7855

Výr.číslo: KR2211982

Umístění: Zubní ambulance Rýmařov

Nákl.středisko: 104410

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 21.08.2025

19. PBTK+KEZ Název zařízení: Sterilizátor horkovzdušný

Typ zařízení: Stericell 55

Inv.číslo: 7856

Výr.číslo: 220671

Umístění: Zubní ambulance Rýmařov

Nákl.středisko: 104410

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 26.08.2025

20. PBTK+KEZ Název zařízení: Sterilizátor parní

Typ zařízení: Mocom Classic B-28

Inv.číslo: 7857

Výr.číslo: AM105828

Umístění: Zubní ambulance Rýmařov

Nákl.středisko: 104410

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 22.05.2025

21. PBTK+KEZ Název zařízení: Stomatologická souprava

Typ zařízení: KaVo UniQa

0,- Inv.číslo:

Výr.číslo: 50001440

Umístění: Zubní ambulance Rýmařov

Nákl.středisko: 104410

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 21.08.2025

22. PBTK+KEZ Název zařízení: Sterilizátor horkovzdušný

Typ zařízení: Stericell 55

0,- Inv.číslo:

Výr.číslo: J231004

Umístění: Zubní ambulance Rýmařov

Nákl.středisko: 104410

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 26.08.2025

23. PBTK+KEZ Název zařízení: RTG intaorální stomatologický

Typ zařízení: DEXIS Focus

0,- Inv.číslo:

Výr.číslo: F68849

Umístění: Zubní ambulance Rýmařov

Nákl.středisko: 104410

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 26.08.2025

24. PBTK+KEZ Název zařízení: RVG detektor k intraorálnímu RTG

Typ zařízení: DEXIS IXS

0,- Inv.číslo:

Výr.číslo: 80063886

Umístění: Zubní ambulance Rýmařov

Nákl.středisko: 104410

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 27.08.2025

25. PBTK+KEZ Název zařízení: Sterilizátor parní

Typ zařízení: Mocom Classic B-28

0,- Inv.číslo:

Výr.číslo: AM106763

Umístění: Zubní ambulance Rýmařov

Nákl.středisko: 104410

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 22.05.2025

26. Elektrorevize Název zařízení: Svářečka steril. obalů

Typ zařízení: Millseal Plus

0,- Inv.číslo:

Výr.číslo: 23MY0398

Umístění: Zubní ambulance Rýmařov

Nákl.středisko: 104410

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 21.08.2025

27. PBTK+KEZ Název zařízení: Elektrokauter

Typ zařízení: Bonart ART-E1

Inv.číslo:

Výr.číslo: J56583

Umístění: Zubní ambulance Rýmařov

Nákl.středisko: 104410

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 25.08.2025

28. PBTK+KEZ Název zařízení: RTG intaorální stomatologický

Typ zařízení: KaVo Focus

Inv.číslo:

Výr.číslo: F59204

Umístění: Zubní ambulance M. Al-ce

Nákl.středisko: 104412

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 15.08.2025

29. PBTK+KEZ Název zařízení: Sterilizátor horkovzdušný

Typ zařízení: Stericell 55

Inv.číslo:

Výr.číslo: 220668

Umístění: Zubní ambulance M. Al-ce

Nákl.středisko: 104412

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 21.08.2025

30. PBTK+KEZ Název zařízení: RVG detektor k intraorálnímu RTG

Typ zařízení: KaVo IXS

Inv.číslo: 7843

Výr.číslo: 80004419

Umístění: Zubní ambulance M. Al-ce

Nákl.středisko: 104412

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 01.08.2025

31. PBTK+KEZ Název zařízení: OPG stomatologické

Typ zařízení: KaVo OP 3D/2D

Inv.číslo: 7844

Výr.číslo: KR2211981

Umístění: Zubní ambulance M. Al-ce

Nákl.středisko: 104412

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 15.08.2025

32. PBTK+KEZ Název zařízení: Sterilizátor parní

Typ zařízení: Mocom Classic B-22L

Inv.číslo: 7839

Výr.číslo: AM104650

Umístění: Zubní ambulance M. Al-ce

Nákl.středisko: 104412

Odp.osoba:

Odp.osoba - tel.:

Plán údržby: 22.05.2025

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Předpokládaná cena: 56.500,- Kč bez DPH**

Příkazce operace: Správce rozpočtu:

Podpis: Podpis: