|  |  |  |  |  |  | Technický list změny (TLZ) č.: 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SoD č.: |  | 005/TSA/D/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 23.06.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Stavební úpravy teplotní místnosti na kancelář S044. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změny rozsahu prací v důsledku zjištěných skutečností. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod a popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - V průběhu stavebních prací bylo rozhodnuto o rozšíření díla o prostor přilehlé niky, ve které nově vznikne kuchyňský koutek. Z tohoto důvodu došlo k vybourání části příčky, demontáži a zazdívce dveří do niky z chodby a dodatečné instalaci rozvodů vody a kanalizace. - Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 2 listů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet prací změnového listu – 2 listy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  |  |  | bez dopadu s dopadem |  |  |  |  |  |
| Orientační cenový dopad: |  | Odpočet: |  | 26 084,66 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přípočet: |  | 73 152,91 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem: |  | 47 068,25 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení: Datum: 18. 08. 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel | Jméno |  | Podpis |  | Zhotovitel |  | Jméno |  | Podpis |  |  |
| MBÚ TSA |  |  |  |  | T- Bro. cz |  | Ing. Janovský Jakub |  |  |  |  |
| Projektant | Jméno |  | Podpis |  | TDS |  | Jméno |  | Podpis |  |  |
|  |  |  |  |  | MBÚ TSA |  |  |  |  |  |  |