IČO: 44792964 DIČ: CZ44792964
KONEKO marketing, spol. s r.o.

	Sojovická 176/2
Kbely
197 00 Praha

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 67985858 
	DIČ: CZ67985858
	Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
	
	Rozvojová 135/1
Lysolaje 
165 00 Praha

Datum vystavení: 	29.08.2025
Datum dodání:	26.09.2025
Forma dopravy:		prodejce

Konečný příjemce:
	Soukup Karel, Ing., Ph.D.

	 

.
E-mailová nabídka dodavatele, pí. J. Neužilová.
.
Záruka : 12 měsíců.
.
Cena včetně dopravy.
.

Množství	MJ	Název položky	Částka celkem	
1	ks	Ministat 230 s ovladačem "Pilot ONE".
Oběhová vana s chlazením.

Teplotní rozsah: -40 ... 200 °C ,
Chladicí výkon (20°C): 0,42 kW
Chladicí výkon (0°C): 0,38 kW, Chladicí
výkon (-40°C): 0,05 kW
Topný výkon: 1,6 - 2,1 kW, Tlakové
čerpadlo max.: 22 l/min / 0,7 bar
Sací čerpadlo max. : 16 l/min / 0,4 bar,
Připojení čerpadla: M16x1
Objem vany: 3,5 l
Napájení: 208-240V 1~/2~ 50/60Hz
S přírodním chladivem
 	180 895,00	

Celková cena s DPH: 180 895,00 Kč

Bedřich PRAJZLER 
Vedoucí zásobování

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
IČ : 67985858  DIČ : CZ67985858
e-mail:       prajzler@icpf.cas.cz
telefon:     220 390 228
mobil:        773 400 194

						Razítko a podpis: