|  |  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | b2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | DS Háje Rekonstrukce pokojů 3np |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | K Milíčovu 734/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 26. 3. 2025 |  |  |  |
|  |  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DS Háje,K Milíčovu 734/1,Praha 4-Háje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Účastník: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |
|  |  |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AIP,Pískařská 2075/7,Praha 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 181 326,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 12,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 181 326,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341 759,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 523 085,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | b2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | DS Háje Rekonstrukce pokojů 3np |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | K Milíčovu 734/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 26. 3. 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | DS Háje,K Milíčovu 734/1,Praha 4-Háje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | AIP,Pískařská 2075/7,Praha 4 |  |  |  |  |
|  |  | Účastník: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | xxxxxxxx |  |  |  |  |
|  |  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  | Typ |
|  |  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 181 326,08 |  |  |  |  |  |  | 12 523 085,21 |  |  |  |
|  |  |  | 3np |  |  |  |  |  | pokoje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 750 696,28 |  |  |  |  |  |  | 12 040 779,83 |  |  | STA |
|  |  |  | el |  |  |  |  |  | Chodby-B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 880,00 |  |  |  |  |  |  | 267 545,60 |  |  | STA |
|  |  |  | ost |  |  |  |  |  | chodby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 749,80 |  |  |  |  |  |  | 214 759,78 |  |  | STA |

|  |  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DS Háje Rekonstrukce pokojů 3np |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3np - pokoje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | K Milíčovu 734/1 |  |  | Datum: | 26. 3. 2025 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  | DS Háje,K Milíčovu 734/1,Praha 4-Háje |  |  | Projektant: | AIP,Pískařská 2075/7,Praha 4 |  |
|  |  | Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxx |  |
|  |  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 10 750 696,28 |  |
|  |  |  | 00 - Pokoje 1np-B2 |  |  |  |  |  | 10 750 696,28 |  |
|  |  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DS Háje Rekonstrukce pokojů 3np |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3np - pokoje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | K Milíčovu 734/1 |  |  | Datum: | 26. 3. 2025 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  | DS Háje,K Milíčovu 734/1,Praha 4-Háje |  |  | Projektant: | AIP,Pískařská 2075/7,Praha 4 |  |
|  |  | Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxx |  |
|  |  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 10 750 696,28 |  |
|  |  |  | D | 00 | Pokoje 1np-B2 |  |  |  | 10 750 696,28 |  |
|  |  | 1 | K | 001 | TYP1 | kus | 1,000 | 319 193,47 | 319 193,47 |  |
|  |  | 2 | K | 002 | TYP2 | kus | 1,000 | 352 853,36 | 352 853,36 |  |
|  |  | 3 | K | 003 | TYP3 | kus | 1,000 | 370 224,65 | 370 224,65 |  |
|  |  | 4 | K | 004 | TYP4 | kus | 1,000 | 385 862,29 | 385 862,29 |  |
|  |  | 5 | K | 005 | TYP5 | kus | 3,000 | 431 591,58 | 1 294 774,74 |  |
|  |  | 6 | K | 006 | TYP6 | kus | 1,000 | 380 977,60 | 380 977,60 |  |
|  |  | 7 | K | 007 | TYP7 | kus | 1,000 | 372 888,78 | 372 888,78 |  |
|  |  | 8 | K | 008 | TYP8 | kus | 4,000 | 380 804,39 | 1 523 217,56 |  |
|  |  | 9 | K | 009 | TYP9 | kus | 5,000 | 381 804,05 | 1 909 020,25 |  |
|  |  | 10 | K | 010 | TYP10 | kus | 4,000 | 377 118,51 | 1 508 474,04 |  |
|  |  | 11 | K | 011 | TYP11 | kus | 5,000 | 372 220,05 | 1 861 100,25 |  |
|  |  | 12 | K | 012 | TYP12 | kus | 1,000 | 472 109,29 | 472 109,29 |  |

|  |  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DS Háje Rekonstrukce pokojů 3np |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | el - Chodby-B2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 26. 3. 2025 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  | DS Háje,K Milíčovu 734/1,Praha 4-Háje |  |  | Projektant: | AIP,Pískařská 2075/7,Praha 4 |  |
|  |  | Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxx |  |
|  |  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 238 880,00 |  |
|  |  |  | D1 - SILNOPROUD: B2 |  |  |  |  |  | 238 880,00 |  |
|  |  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DS Háje Rekonstrukce pokojů 3np |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | el - Chodby-B2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 26. 3. 2025 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  | DS Háje,K Milíčovu 734/1,Praha 4-Háje |  |  | Projektant: | AIP,Pískařská 2075/7,Praha 4 |  |
|  |  | Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxx |  |
|  |  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 238 880,00 |  |
|  |  |  | D | D1 | SILNOPROUD: B2 |  |  |  | 238 880,00 |  |
|  |  | 1 | K | 7411298 | MONTÁŽ kabelů do 4mm2: | m | 2 610,000 | 25,00 | 65 250,00 |  |
|  |  | 2 | M | 3411199 | DODÁVKA CXKH-R-J J3x1,5 B2CAS1D1 UV/M | m | 990,000 | 30,00 | 29 700,00 |  |
|  |  | 3 | M | 34111200 | DODÁVKA CXKH-R-J J3x2,5 B2CAS1D1 UV/M | m | 430,000 | 25,00 | 10 750,00 |  |
|  |  | 4 | M | 34111201 | DODÁVKA CY 6 | m | 430,000 | 22,00 | 9 460,00 |  |
|  |  | 5 | M | 34111202 | DODÁVKA Kabel utp cat5e., bezhalonový | m | 520,000 | 21,00 | 10 920,00 |  |
|  |  | 6 | K | 74191134 | DEMONTÁŽ stávajících rozvodů kabelů | kpl | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | 7 | K | 34575140 | MONTÁŽ kabelových žlabů: | m | 70,000 | 250,00 | 17 500,00 |  |
|  |  | 8 | M | 24575141 | DODÁVKA Žlab ocelový např.Mars 300/50 včetně uchycení | m | 60,000 | 320,00 | 19 200,00 |  |
|  |  | 9 | M | 24575142 | DODÁVKA Žlab ocelový např.Mars 100/50 včetně uchycení | m | 60,000 | 310,00 | 18 600,00 |  |
|  |  | 10 | K | 74121141 | Montáž v rozvaděči -napojení na vývody nového rozvaděče chodby: | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 11 | K | 74192163 | MONTÁŽ požárních ucpávek a vrtání otvorů: | kpl | 30,000 | 250,00 | 7 500,00 |  |
|  |  | 12 | M | 28653164 | DODÁVKA Požární ucpávka Intumex | m2 | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 13 | M | 97713167 | DODÁVKA vrtání odvorů do d=50mm | ks | 30,000 | 130,00 | 3 900,00 |  |
|  |  | 14 | M | 74199194 | DODÁVKA Stavební přípomoce- demontáž podhledů | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 15 | M | 74199195 | DODÁVKA Pomocný materiál elektro | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 16 | M | 74182196 | DODÁVKA Provedení el.revize: | hod | 10,000 | 650,00 | 6 500,00 |  |
|  |  | 17 | M | 74182197 | DODÁVKA DSPS | kpl | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 |  |

|  |  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DS Háje Rekonstrukce pokojů 3np |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ost - chodby |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | K Milíčovu 734/1 |  |  | Datum: | 26. 3. 2025 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  | DS Háje,K Milíčovu 734/1,Praha 4-Háje |  |  | Projektant: | AIP,Pískařská 2075/7,Praha 4 |  |
|  |  | Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxx |  |
|  |  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 191 749,80 |  |
|  |  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 55 749,80 |  |
|  |  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 55 749,80 |  |
|  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 136 000,00 |  |
|  |  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 35 000,00 |  |
|  |  |  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  | 35 000,00 |  |
|  |  |  | VRN6 - Územní vlivy |  |  |  |  |  | 25 000,00 |  |
|  |  |  | VRN7 - Provozní vlivy |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  |
|  |  |  | VRN9 - Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 21 000,00 |  |
|  |  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DS Háje Rekonstrukce pokojů 3np |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ost - chodby |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | K Milíčovu 734/1 |  |  | Datum: | 26. 3. 2025 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  | DS Háje,K Milíčovu 734/1,Praha 4-Háje |  |  | Projektant: | AIP,Pískařská 2075/7,Praha 4 |  |
|  |  | Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxx |  |
|  |  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 191 749,80 |  |
|  |  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 55 749,80 |  |
|  |  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 55 749,80 |  |
|  |  | 1 | K | 619996117 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy | m2 | 327,940 | 150,00 | 49 191,00 |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996117 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | "1np"18,7+11,74+11,07+36,55+46,53+11,19+11,19*3+11,35+46,18+11,19+16,49+8,4+14 |  | 276,960 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | "schody"(16,24*2+1,0*5,5) |  | 37,980 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | "výtah"1,0*2,2+(1,0+2*2,2)*2,0 |  | 13,000 |  |  |  |
|  |  |  | VV | ochr | Mezisoučet |  | 327,940 |  |  |  |
|  |  | 2 | K | 619996147 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy | m2 | 327,940 | 20,00 | 6 558,80 |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996147 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | ochr |  | 327,940 |  |  |  |
|  |  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 136 000,00 |  |
|  |  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 35 000,00 |  |
|  |  | 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | komplet | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 35 000,00 |  |
|  |  | 4 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | komplet | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 25 000,00 |  |
|  |  | 5 | K | 060001000 | Územní vlivy | Komplet | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/060001000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 20 000,00 |  |
|  |  | 6 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Komplet | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 21 000,00 |  |
|  |  | 7 | K | 094103000 | Náklady na vyklizení objektu | soubor | 1,000 | 21 000,00 | 21 000,00 |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094103000 |  |  |  |  |  |