25.07.25 13:03

Datum:

Vypracoval:

Kontroloval:

Město Kroměříž Žaluzie na budovách B a D

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

25.07.2025

HELM s.r.o.

xxx

Název

Elektromontáže

xxx, IZOLACE PVC

CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně

ABL SURSUM JISTIČE / 6kA

CHARAKTERISTIKA "B"

1B106 Jistič 1-pól./10A/char.B

1.2 STANDARD - profily

Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena

Cena celkem

m 210.00 21,80

4 578,00

43,00

9 030.00 64,80

13 608,00

ks

4,00

95,20

380,80

63,20

252,80 158,40

633,60

EIP 17017 Elektroinstalační profil 17x17 mm m 180,00 22,70

4 086,00

120,00

21 600,00 142,70

25 686,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-105 5x1-2,5mm2

KRABICE

KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ

ks 40,00

4,60

184,00

11,00

440,00 15,60

624,00

PRÁCE SPOJENÉ S

napojením na stav. zařízení

ks 9,00 36,00

324,00

89,03

801,27 125,03

1 125,27

průrazy zdivem, zapravení

ks 1,00 4 500,00

4 500,00

0,00

0,00 4 500,00

4 500,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

ks 1,00 5 500,00

5 500,00

0,00

0,00 5 500,00

5 500,00

Revizni technik

ks

1,00 0,00

0,00

Podružný materiál

ks

1,00 2 660,00

2 660,00

2 500,00

0,00

2 500,00 2 500,00

0,00 2 660,00

2 500,00

2 660,00

Elektromontáže celkem

22 212,80

34 624,07

56 836,87

file:///C:/xxx