PŘÍLOHA 2

| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II. |  | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny) ASR / 022_Klempířské konstrukce_kapotáž instalací | Číslo Změnového listu: 022 |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 012.8 Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508 Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník) Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522 Přílohy Změnového listu: schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram) - CN_ZL022_klempířské konstrukce_kapotáž instalcí - fotodokumentace venkovních rozvodů - CN EXPO living s.r.o.; Paré č. 1 2 3; Příjemce Objednatel Správce stavby Zhotovitel. |
| Iniciátor změny: Objednatel Popis Změny: |  |  |  |
| Předmětem plnění veřejné zakázky definovaném DSP (DVZ) nebylo zakrytí rozvodů stávajících instalací (rozvod chladu ze stávajících venkovních klimatizačních jednotek, osvětlení průchodu, kamerový systém) volně uložených na fasádě budovy, což je z funkčního i estetického hlediska nevhodné. Vzhledem k tomu, že od doby zpracování DSP (DVZ) a zahájení realizace díla došlo vlivem povětrnostních podmínek a vlivem UV záření k degradaci tepelné a ochranné izolace u rozvodu chladu a u kabelů může v následujících letech dojít k tvrdnutí a lámání, Objednatel rozšířil předmět plnění o dodatečné zakrytí těchto konstrukcí „klempířskou kapotáží“. Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 4.. |
| Údaje v Kč bez DPH: Cena vypuštěných prací; Cena dodatečných prací; Saldo. 80 500,00. . |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |
| Zhotovitel | Jméno: XXX | Datum a podpis: |  |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno: XXX | Datum a podpis: |  |
| Správce stavby | Jméno: XXX | Datum a podpis: |  |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum a podpis: |  |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková | Datum a podpis: |  |
|  |  |  | Číslo paré: |