

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

 **O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2025-SMB-691

**Strana:** 1 z 1

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465

**IČO dodavatel:**



28855868

Jilemnice
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DIČ dodavatele:**

**Adresa:**

CZ28855868

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

**E-mail:**

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

Bavlnářská 360 SEMILY

Česká republika

**Evidenční číslo:**
**Zástupce dodavatele:**
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 13.08.2025

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 13.08.2025

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** Semily

Česká republika

**COP:**

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :** Havárie - Oprava - Potrubí předizolovaného v zemi - Chirurgie - Prádelna

Potrubí černé předizolované - FIN THERM - Chirurgie - Prádelna
Vypuštění , výřez potrubí - do DN 125 mm 18 m

Potrubí - Předizol - FinTherm - DN 114 / 3,6 mm / 200 - PN 25 18 m



Oblouk - Předizol - FinTherm - DN 114/ 3,6 mm / 200 - PN 25 10 ks



Dilatační polštář - 240 x 1000 x 40 mm 40 ks

Montážní sada - Smršťovací rukávy , uzav. zátky , směsné láhve
 14 kpl.

Průchodka stěnou , koncové těsnění 8 kpl.

Signální fólie - páska krycí 24 m

Napuštění , proplach , tlak. zkouška 1 kpl.

Závoz potrubí na místo zakázky 1 kpl.

Příprava , Demontáže , Montáže cca 1 kpl.

Celkem - bez DPH

Režijní náklady , rezerva Doprava Ostatní 1 kpl.



Celková částka pro základ DPH Přenesená daň Kč



Objednávka celkem 174 518,00 CZK 0,000 kg

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:** **E-mail:**  |  |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)