

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

**O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2025-SMB-698

**Strana:** 1 z 3

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465

**IČO dodavatel:**



28855868

Jilemnice   
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DIČ dodavatele:**

**Adresa:**

CZ28855868

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

**E-mail:**

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100   
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

Bavlnářská 360 SEMILY

Česká republika

**Evidenční číslo:**   
**Zástupce dodavatele:**   
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 15.08.2025

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 15.08.2025

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** Semily

Česká republika

**COP:**



Pokračování na další straně.



**O B J E D N Á V K A**

**Číslo objednávky:** 2025-SMB-698

**Strana:** 2 z 3 

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :** Výměna potrubí - Amerika PVC a CPVC - za potrubí PPRCT - DN 63 mm - SV

, TV , CV

Technická příprava - Vyklizení kanálu , pro výměnu vody a   
topení 1 kpl.

Uzavření rozvodů vody - Demontáže potrubí - Amerika 1 kpl.



Trubka Plast - PPRCT - DN 63 mm , DN 50 mm , DN 32 mm 36 m

Žlábky podpůrné - pozink - Do DN 63 mm 36 m

Izolace tepelné - Do DN 63 mm / tl.20 mm 38 m

PPR přechody - Do DN 63 / 2" - 32 / 1" - vnitřní / vnější závit   
 10 kpl.

Tvarovky plast - PPR - Kolena , nátrubky - Do DN 63   
mm 36 kpl.

Redukce - Mosaz - DN 2" / 5/4" / 1" 4 kpl.



DMT , Montáže , Napojení SV , TV , CV , přepojení - Odpolední a Noční směna

 cca 1 kpl.



Napuštění , tlaková zkouška , zprovoznění - Noční směna 1 kpl.





Drobný režijní materiál 1 kpl.   
Celkem pro základ DPH



   






Režijní náklady , rezerva Doprava Ostatní 1 kpl.



Celkem bez DPH

 107 176,00



Celková částka pro základ DPH Přenesená daň Kč

Objednávka celkem 107 176,00 CZK 0,000 kg

Pokračování na další straně.



**O B J E D N Á V K A**

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

**Číslo objednávky:** 2025-SMB-698

**Strana:** 3 z 3 

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:**  **E-mail:** |  |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)