| SPORTOVNÍ AREÁLY MOST, a.s. |  | OBJEDNÁVKA č. 25ZS066 |
| --- | --- | --- |
| Odběratel: | Datum objednávky: | 07.07.2025 |
| SPORTOVNÍ AREÁLY MOST, a | Datum dodání: | 30.09.2025 |
| tř. Budovatelů 112/7 434 01 Most | Forma úhrady: | Příkazem |
| IČ: 25044001 DIČ: CZ25O44001 | Dodavatel: | IČ: 86710591 DIČ: CZ7209122756 |
| Objednávku vystavil: xxx | Jan Nalezinek |  |
| Tel. číslo: +420 xxx xxx xxx | Nová Hraniční 100/2 |  |
| E-mail: xxx@sportovnihalamost.cz Splatnost vystavené faktury: 30 dní | 435 02 Most |  |

Tel.:

Změna původní objednávky ze dne 7. 7. 2025 (nebyla uplatněna položka č. M-21-3 ve výši 5 808Kč).

Objednáváme u Vás opravu osvětlení II. etapa - vybrané položky z položkového rozpočtu ze dne 4. 3. 2025. RPDP

Součet

(bez DPH)

138 316,00

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na e-mailovou adresu: xxx@sportovnihalamost.cz

Objednávku převzal:

Objednávku vystavil:

Položkový rozpočet

| Stavba: Objekt: | Zimní stadion zimní stadion | Rozpočet: Oprava osvětlení 2.etapa |
| --- | --- | --- |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | M21-3 | Šatna veřejnost |  |  |  |  |
| 8 | 210200008T00 | Demontáž svítidla | kus | 3,00 | 200,00 | 600,00 |
| 9 | 210200043R00 | Svítidlo LED 24W | kus | 3,00 | 200,00 | 600,00 |
| 10 | 348241104/01 | Svítidlo podhled.zářivkové LED náhrada za 4x18W | kus | 3,00 | 1 536,00 | 4 608,00 |
|  | Celkem za | M21-3 Šatna veřejnost |  |  |  | 5 808,00 |
| Díl: | M22-6 | Strojovna chodba |  |  |  |  |
| 75 | 210200008T00 | Demontáž svítidla | kus | 14,00 | 200,00 | 2 800,00 |
| 76 | 210201034R00 | Svítidlo zářivkové 20 W stropní IP68 | kus | 14,00 | 200,00 | 2 800,00 |
| 77 | 348241101 | Svítidlo podhled.zářivkové LED 2x18W IP68 | kus | 14,00 | 1 126,40 | 15 769,60 |
| 78 | 34752100 | Trubice zářivk. 120cm LED | kus | 28,00 | 305,10 | 8 542,80 |
|  | Celkem za | M22-6 Strojovna chodba |  |  |  | 29 912,40 |
| Díl: | M22-7 | Rozvodna |  |  |  |  |
| 79 | 210200008TO0 | Demontáž svítidla | kus | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 80 | 210201034R00 | Svítidlo zářivkové 20 W stropní ÍP68 | kus | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 81 | 348241101 | Svítidlo podhled.zářivkové LED 2x18W IP68 | kus | 2,00 | 1 126,40 | 2 252,80 |
| 82 | 34752100 | Trubice zářivk. 120cm LED | kus | 4,00 | 305,10 | 1 220,40 |
|  | Celkem za | M22-7 Rozvodna |  |  |  | 4 273,20 |
| Díl: | M22-8 | Šatna strojničí |  |  |  |  |
| 83 | 210200008T00 | Demontáž svítidla | kus | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 84 | 210201034R00 | Svítidlo zářivkové 20 W stropní IP68 | kus | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 85 | 348241101 | Svítidlo podhled.zářivkové LED 2x18W IP68 | kus | 2,00 | 1 126,40 | 2 252,80 |
| 86 | 34752100 | Trubice zářivk. 120cm LED | kus | 4,00 | 305,10 | 1 220,40 |
|  | Celkem za | M22-8 Šatna strojničí |  |  |  | 4 273,20 |
| Díl: | M22-9 | Předstrojovna |  |  |  |  |
| 87 | 210200008T00 | Demontáž svítidla | kus | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 88 | 210201034R00 | Svítidlo zářivkové 20 W stropní IP68 | kus | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 89 | 348241101 | Svítidlo podhled.zářivkové LED 2x18W IP68 | kus | 2,00 | 1 126,40 | 2 252,80 |
| 90 | 34752100 | Trubice zářivk. 120cm LED | kus | 4,00 | 305,10 | 1 220,40 |
|  | Celkem za | M22-9 Předstrojovna |  |  |  | 4 273,20 |
| Díl: | M23-1 | Rolba mokrá |  |  |  |  |
| 91 | 21O2O0008T00 | Demontáž svítidla | kus | 6,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| 92 | 210201034R00 | Svítidlo zářivkové 20 W stropní IP68 | kus | 6,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| 93 | 348241101 | Svítidlo podhled.zářivkové LED 2x18W IP68 | kus | 6,00 | 1 126,40 | 6 758,40 |
| 94 | 34752100 | Trubice zářivk. 120cm LED | kus | 12,00 | 305,10 | 3 661,20 |
|  | Celkem za | M23-1 Rolba mokrá |  |  |  | 12 819,60 |
| Díl: | M23-2 | Suchá dílna |  |  |  |  |
| 95 | 210200008T00 | Demontáž svítidla | kus | 10,00 | 200,00 | 2 000,00 |
| 96 | 210201034R00 | Svítidlo zářivkové 20 W stropní IP68 | kus | 10,00 | 200,00 | 2 000,00 |
| 97 | 348241101 | Svítidlo podhled.zářivkové LED 2x18W IP68 | kus | 10,00 | 1 126,40 | 11 264,00 |
| 98 | 34752100 | Trubice zářivk. 120cm LED | kus | 20,00 | 305,10 | 6 102,00 |
| 99 | 210110031U00 | Mtž vypínač zap bezšroub 1 pól | kus | 1,00 | 34,80 | 34,80 |
| 100 | 34535545 | Spínač 10A kolébkový řazení 1 3553-21289 | kus | 1,00 | 73,48 | 73,48 |
| 101 | 210010107U00 | Mtž lišta vkládací s víčkem š -20mm | m | 8,00 | 30,40 | 243,20 |
| 102 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 24x22 | m | 8,00 | 28,88 | 231,04 |
| 103 | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 8,00 | 16,60 | 132,80 |
| 104 | 34111030. A | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3x1,5 mm2 | m | 8,00 | 16,30 | 130,40 |

frw&fav 6^^

(20

Položkový rozpočet

| Stavba : Objekt: |  | Zimní stadion zimní stadion |  | Rozpočet: Oprava osvětlení 2.etapa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. Díl: | Číslo položky Celkem za M23-3 | Název položky M23-2 Suchá dílna Výměníková stanice | MJ | množství | cena / MJ celkem (Kč) 22 211,72 |  |
| 105 | 210200008T00 | Demontáž svítidla | kus | 11,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| 106 | 210201034R00 | Svítidlo zářivkové 20 W stropní IP68 | kus | 11,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| 107 | 348241101 | Svítidlo podhled.zářivkové LED 2x18W IP68 | kus | 11,00 | 1 126,40 | 12 390,40 |
| 108 | 34752100 | Trubice záňvk. 120cm LED | kus | 22,00 | 305,10 | 6 712,20 |
|  | Celkem za | M23-3 Výměníková stanice |  |  |  | 23 502,60 |
| Díl: | M23-4 | Diesel |  |  |  |  |
| 109 | 210200008TOO | Demontáž svítidla | kus | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 110 | 210201034R00 | Svítidlo zářivkové 20 W stropní IP68 | kus | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 111 | 348241101 | Svítidlo podhled.zářivkové LED 2x18W IP68 | kus | 2,00 | 1 126,40 | 2 252,80 |
| 112 | 34752100 | Trubice zářivk. 120cm LED | kus | 4,00 | 305,10 | 1 220,40 |
|  | Celkem za | M23-4 Diesel |  |  |  | 4 273,20 |
| Díl: | M23-5 | Trafačka |  |  |  |  |
| 113 | 210200008T00 | Demontáž svítidla | kus | 3,00 | 200,00 | 600,00 |
| 114 | 210201034R00 | Svítidlo zářivkové 20 W stropní IP68 | kus | 3,00 | 200,00 | 600,00 |
| 115 | 348241101 | Svítidlo podhled.zářivkové LED 2x18W IP68 | kus | 3,00 | 1 126,40 | 3 379,20 |
| 116 | 34752100 | Trubice zářivk. 120cm LED | kus | 6,00 | 305,10 | 1 830,60 |
|  | Celkem za | M23-5 Trafačka |  |  |  | 6 409,80 |
| Díl: | M23-6 | Tunel únik |  |  |  |  |
| 117 | 210200008T00 | Demontáž svítidla | kus | 6,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| 118 | 210201034R00 | Svítidlo zářivkové 20 W stropní IP68 | kus | 6,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| 119 | 348241101 | Svítidlo podhled.zářivkové LED 2x18W IP68 | kus | 6,00 | 1 126,40 | 6 758,40 |
| 120 | 34752100 | Trubice zářivk. 120cm LED | kus | 12,00 | 305,10 | 3 661,20 |
|  | Celkem za | M23-6 Tunel únik |  |  |  | 12 819,60 |
| Díl: | M23-8 | Chodba fitko |  |  |  |  |
| 124 | 210200008T00 | Demontáž svítidla | kus | 4,00 | 150,00 | 600,00 |
| 125 | 210200043R00 | Svítidlo LED 24W | kus | 4,00 | 178,00 | 712,00 |
| 126 | 34751202 | Zářivka LED 24W přisazené kulaté svítidlo | kus | 4,00 | 237,98 | 951,92 |
|  | Celkem za | M23-8 Chodba fitko |  |  |  | 2 263,92 |
| Díl: | M23-9 | Chodba fitko z venku |  |  |  |  |
| 127 | 210200008T00 | Demontáž svítidla | kus | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 128 | 210200043R00 | Svítidlo LED 24W | kus | 1,00 | 178,00 | 178,00 |
| 129 | 34751202 | Zářivka LED 24W přisazené kulaté svítidlo | kus | 1,00 | 237,98 | 237,98 |
| 130 | 210110029U00 | Mtž pohyb čidlo nástěnné | kus | 1,00 | 208,00 | 208,00 |
| 131 | 40511436 | Čidlo pohybu | kus | 1,00 | 347,38 | 347,38 |
|  | Celkem za | M23-9 Chodba fitko z venku |  |  |  | 1 121,36 |
| Díl: | M24-1 | Boxovna |  |  |  |  |
| 132 | 210110031U00 | Mtž vypínač zap bezšroub 1pól | kus | 1,00 | 34,80 | 34,80 |
| 133 | 34535545 | Spínač 10A kolébkový řazení 1 3553-21289 | kus | 1,00 | 73,48 | 73,48 |
|  | Celkem za | M24-1 Boxovna |  |  |  | 108,28 |
| Díl: | M24-2 | WC personál |  |  |  |  |
| 134 | 210200008T00 | Demontáž svítidla | kus | 2,00 | 150,00 | 300,00 |
| 135 | 210200043R00 | Svítidlo LED 24W | kus | 2,00 | 178,00 | 356,00 |
| 136 | 34751202 | Zářivka LED 24W přisazené kulaté svítidlo | kus | 2,00 | 237,98 | 475,96 |
|  | Celkem za | M24-2 WC personál |  |  |  | 1 131,96 |

Položkový rozpočet

| Stavba: | Zimní stadion | Rozpočet: |
| --- | --- | --- |
| Objekt: | zimní stadion | Oprava osvětlení 2.etapa |

| P.č. | Číslo položky | Název položky |  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | M24-3 | Šatna muži |  |  |  |  |  |
| 137 | 210200008T00 | Demontáž svítidla |  | kus | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 138 | 210200043R00 | Svítidlo LED 24W |  | kus | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 139 | 348241104/01 | Svítidlo podhled.zářivkové LED náhrada za 4x18W |  | kus | 2,00 | 1 536,00 | 3 072,00 |
|  | Celkem za | M24-3 Šatna muži |  |  |  |  | 3 872,00 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  |  |
| 150 | 35811070 | Podružný materiál (šrouby,matky,objímky | > | soub. | 1,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |
|  | Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  |  | 5 050,00 |