Konečný příjemce:
	ČZU v Praze
	Petr Kadlec
	Kamýcká 129
	16500 Praha 6 - Suchdol

	IČO: 25980009 DIČ: CZ25980009
ACO Stavební prvky spol. s r.o.
A. Stromp

Jihlava 141
586 01 

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 60460709 
	DIČ: CZ60460709
	Česká zemědělská univerzita v Praze
	
	Kamýcká 129
Praha 
165 00 Praha 620

Datum vystavení: 	03.07.2025
Datum dodání:	
Forma dopravy:		

Množství	MJ	Název položky	
1	ks    	UNI 3039438: ACO Hyg. žlab W500/470 L5530/5500 H90/60 E30, 1x D125mm, standard 1.4301	
1	ks    	414717 ACO Hyg. vpust 142, DN 100 svislá, tavná příř.,sif.,1.4301	
1	ks    	415234 ACO mezidíl pro vp. 142, dlouhý, poziční příruba, 1.4301	
11	ks    	416828 ACO Hyg. rošt příčkový 468x499mm,R50 EN1253 / A15 EN1433,protiskluz R11,1.4301	
1	ks    	Montáž	

						Razítko a podpis: