ZB-oprava III.etapa

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-019

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2024-019

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města

Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic MmP;

466 859 148, e-mail: katerina.skladanova@mmp.cz

technikem odd. investic a technické

zprávy, odbor majetku a investic MmP; tel. 466 859194, 739
505 860 e-mail:

IČO:00274046

bankovní spojení: číslo účtu:

DIČ: CZ00274046

KB, a.s., Pardubice

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem:	K Vápence 2677,530 02 Pardubice-Zelené Předměstí

Zastoupen:	Ing. Martinem Dvořákem, prokuristou

Zastoupený ve věcech smluvních:	Martinem Dvořákem, prokuristou

Zastoupený ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:	č. autorizace: 23632

Tel:

IČO:25253361	DIČ:CZ25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1441

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany mezi sebou dne 8.10.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2024-019 (dále jen „SOD"), jejímž předmětem jsou stavební úpravy Zelené brány a předbraní č.p.76 ul. Zelenobranská (dále jen „DÍLO").

Při vlastní realizaci akce „Zelená brána-oprava-IILetapa " bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského,

1

ZB-oprava III.etapa

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-019

stavebně technického a estetického standardu.

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č.1, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 2, v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto méněprací a víceprací ve výši 3 780 837,43 Kč bez DPH.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě změnového listu č. 02 (dále také „ZL“), který jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.2, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to následujícím způsobem:

Rekapitulace celkové ceny:

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění Dodatku č. 2, a to následovně:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za dílo takto:

Původní cena za DÍLO dle SOD

Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.1

Cena víceprací dle Dodatku č.2

Cena méněprací dle Dodatku č. 2

18 493 186,79 Kč bez DPH

1 597 866,26 Kč bez DPH

3 848 837,43 Kč bez DPH

- 68 000,00 Kč bez DPH

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 2.

DPH 21%

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 2

23 871 890,48 Kč bez DPH

5 013 097,00 Kč

28 884 987,48 Kč vč. DPH

(slovy: davcetosmmiliónůosmsetosmdesátčtyřitisícdevětsetosmdesátsedmkorunčtyřicetosmhaléřů)

včetně DPH

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2024-019 ze dne 8.10.2024 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

- S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.

- Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č.2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

2

ZB-oprava III.etapa

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-019

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č.2 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 2 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č.2 smlouvy o dílo zveřejněn do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.

Příloha č.l: Změnový list č.2

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 20.8.2025 č. usnesení R/6116/2025

V Pardubicích dne 	 V	Pardubicích dne

za objednatele

Bc. Jan Nadrchal
primátor města

za zhotovitele

Martin Dvořák
prokurista

3

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: Zelená brána - oprava - III. etapa |  |
| --- | --- |
| Změnový list č. 2 | SOD č. OVZ-VZZR-2024- 019 |
| Popis Změny: Změny jsou požadovány investorem na základě podrobné prohlídky aktuálního skutečného stavu objektu, kterou umožnilo postavení lešení a detailní přístup k celé fasádě. |  |
| Podrobný popis příčiny Změny: - Na základě požadavků správce kanalizační sítě byl doplněn na plastovou kanalizační šachtu s poklopem krycí litinový poklop ve standardním městském provedení. - Na základě požadavků na trvanlivost a odolnost spárování kamenného zdivá bylo navrženo a zástupci NPÚ i investora odsouhlaseno spárování do líce zdivá. Z důvodu nutnosti statického zajištění zdivá věže musí být provedena injektáž trhlin, otevřených spar a mezerovitého zdivá vápennou směsí s hydraulickou přísadou, zazdění kaveren a nahrazení kamene nízké kvality nebo hloubkově degradovaného kvalitním materiálem. - Na základě zjištění skutečného stavu vnitřního zdivá věže bude nutné provést statické zajištění zdivá jižní stěny a cca 1/2 východní a cca 1/2 západní stěny - hloubkové spárování, tmelení spar a injektáž trhlin, otevřených spar a mezerovitého zdivá vápennou směsí s hydraulickou přísadou. - Po detailní revizi znakových štukových erbů kryjících závlače kleštin bylo zjištěno, že je nelze demontovat bez jejich poškození a jejich renovace nebude provedena dle PD. |  |

Popis způsobu ocenění změny:

1. Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla a na základě CS URS 2024/02 -10%.

Na základě ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 2 k SOD č. OVZ-VZZR-2024-019

Odkazy: příloha č. 1 — upravený rozpočet na základě ceny ( vícepráce + méněpráce )

Technik OITS OMI MmP:

TDI:

Dne :	Podpis:

| Stanovisko projektanta: Prodin, a.s. S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| --- | --- |
| Stanovisko zhotovitele: Chládek a Tintěra , Pardubice a.s. S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| Ocenění dohodnuté změny: Cena víceprací činí: 3 848 837,43 Kč bez DPH 4 657 093,29 Kč s DPH Cena méněprací činí: -68 000,00 Kč bez DPH -82 280,00 Kč s DPH Výsledná cena činí: 3 780 837,43 Kč bez DPH 4 574 813,29 Kč s DPH |  |
| Původní celková cena díla: | Navrhovaná celková cena díla: vč. Dodatku č.l a dodatku č. 2 Bez DPH: 23 871 890,48 Kč Včetně DPH: 28 884 987,48 Kč |
| Bez DPH: 18 493 186,79 Kč Včetně DPH: 22 376 756,02 Kč |  |

Strana 2 (celkem 3)

| Způsob finančního krytí změny: Podpis ekonoma OE OMI MmP: _ Datum: |  |
| --- | --- |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: |  |
| Přílohy: 1 - rozpočet ke změně (ZL č.2) | Počet/listů: |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: Datum: | Podpis: Zhotovitele Podpis: Převzal dne: |

Strana 3 (celkem 3)

| REKAPITULACE STAVBY |  | Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: Stavba: | 2023/034 Zelená brána - oprava - III.Etapa |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: |  | Datum: | 12. 11. 2024 |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 3 780 837,43 |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 12,00% | Základ daně 3 780 837,43 0,00 | Výše daně 793 975,86 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 4 574 813,29 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023/034

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:

Datum:

12. 11. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

| Náklady z rozpočtů |  | 3 780 837,43 | 4 574 813,29 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZL | Změnové listy | 3 780 837,43 | 4 574 813,29 |
| ZL 2. | ZL 2 | 3 780 837,43 | 4 574 813,29 |
| a. | Kanalizační poklop | 11 276,12 | 13 644,11 |
| b. | Změna provedení spárování zdiva a jeho zpevnění | 3 678 879,31 | 4 451 443,97 |
| c. | Statické zajištění vnitřního zdiva věže | 158 682,00 | 192 005,22 |
| d | Erby - méněpráce | -68 000,00 | -82 280,00 |

Strana 2 z 2

| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Zelená brána - oprava - III.Etapa Objekt: ZL - Změnové listy Soupis: ZL 2. - ZL 2 Úroveň 3: a. - Kanalizační poklop |  | Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu |
| --- | --- | --- |
| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 12. 11. 2024 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

| Cena bez DPH |  |  |  | 11 276,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 11 276,12 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 2 367,99 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 13 644,11 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ | Logo Vaší firmy |
| --- | --- |
| Stavba: | zadejte v nastaveních programu |
| Zelená brána - oprava - III.Etapa Objekt: ZL - Změnové listy Soupis: ZL 2. - ZL 2 Úroveň 3: a. - Kanalizační poklop Místo: | Datum: 12. 11. 2024 |
| Zadavatel: | Projektant: |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací | 11 276,12 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 11 276,12 |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | 10 872,00 |
| 998 - Přesun hmot | 404,12 |

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2. - ZL 2

Úroveň 3:

- - Kanalizační poklop

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	12. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV	Práce a dodávky HSV

11 276,12

11 276,12

d 8	Vedení trubní dálková a přípojná	10 872,00

| 1 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,000 | 3 402,00 | 3 402,00 | CS ÚRS 2024 02 - 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 1,000 | 7 470,00 | 7 470,00 | CS ÚRS 2024 02 - 10% |

d 998	Přesun hmot	404,12

| 3 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0,286 | 1 413,00 | 404,12 | SO 02 D.1.4.a.02 pol. 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2. - ZL 2

Úroveň 3:

- - Změna provedení spárování zdiva a jeho zpevnění

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	12. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  | 3 678 879,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 3 678 879,31 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 772 564,66 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 4 451 443,97 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2. - ZL 2

Úroveň 3:

b. - Změna provedení spárování zdiva a jeho zpevnění

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:	12. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Restaurátorské práce

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

3 678 879,31

3 678 879,31

59 378,61

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2. - ZL 2

Úroveň 3:

- - Změna provedení spárování zdiva a jeho zpevnění

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	12. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 3 678 879,31 |  |
|  | D | OST | Restaurátorské práce |  |  |  | 3 678 879,31 |  |
| 1 | K | R1 | Příplatek za změnu tmelení - do líce zdiva - zvýšená spotřeba materiálu a pracnost | m2 | 888,700 | 2 206,00 | 1 960 472,20 | vlastní |
|  | VV |  | 123,6+104,5"SO 01 02 pol. 24 a 28 |  | 228,100 |  |  |  |
|  | VV |  | 109,6+98,4"SO 01 03 pol. 25 a 29 |  | 208,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 129,2+104,5"SO 01 04 pol. 24 a 28 |  | 233,700 |  |  |  |
|  | VV |  | 120,5+98,4"SO 01 05 pol. 25 a 29 |  | 218,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 888,700 |  |  |  |
| 2 | K | R2 | Dodávka kamenicky opracovaného čediče na nahrazení nevhodného kamene | m3 | 17,774 | 45 000,00 | 799 830,00 | vlastní |
|  | VV |  | 888,7*0,04*0,5"orientační odhad doplnění 4 % zdiva věže |  | 17,774 |  |  |  |
| 3 | K | R3 | Injektování zdiva - jemná frakce MAPEI Antique I - menší kaverny | m3 | 7,110 | 60 850,00 | 432 643,50 | vlastní |
|  | VV |  | 6*0,02*0,5"délka spar cca 6m71 m2 x šířka spar cca 2 cm x hloubka spar 0,5 m |  | 0,060 |  |  |  |
|  | VV |  | 1*0,1"odhad prostoru mezi vnitřním a vnějším zdivem, který bude doplněn injektáží |  | 0,100 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,160 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,16*888,7*(1/20)"množství injektáže na 1m2 x m2 zdiva věže x odhad - 1/20 jemné kaverny |  | 7,110 |  |  |  |
| 4 | K | R4 | Injektování zdiva - hrubší frakce se zrny čediče 2-3 mm - receptura dle technologa - větší kaverny | m3 | 9,479 | 45 000,00 | 426 555,00 | vlastní |
|  | VV |  | 6*0,02*0,5"délka spar cca 6m71 m2 x šířka spar cca 2 cm x hloubka spar 0,5 m |  | 0,060 |  |  |  |
|  | VV |  | 1*0,1"odhad prostoru mezi vnitřním a vnějším zdivem, který bude doplněn injektáží |  | 0,100 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,160 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,16*888,7*(1/15)"množství injektáže na 1m2 x m2 zdiva věže x odhad - 1/15 větší kaverny |  | 9,479 |  |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 59 378,61 |  |
| 5 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 40,880 | 715,50 | 29 249,64 | CS ÚRS 2024 02 -10% |
|  | VV |  | 17,774*2,3 |  | 40,880 |  |  |  |
| 6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 40,880 | 273,60 | 11 184,77 | CS ÚRS 2024 02 -10% |
| 7 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 531,440 | 11,97 | 6 361,34 | CS ÚRS 2024 02 -10% |
|  | VV |  | 40,88*13 |  | 531,440 |  |  |  |

| 8 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 40,880 | 307,80 | 12 582,86 | CS ÚRS 2024 02 -10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2. - ZL 2

Úroveň 3:

- - Statické zajištění vnitřního zdiva věže

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	12. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  | 158 682,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 158 682,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 33 323,22 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 192 005,22 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2. - ZL 2

Úroveň 3:

c. - Statické zajištění vnitřního zdiva věže

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:	12. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Restaurátorské práce

158 682,00

158 682,00

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2. - ZL 2

Úroveň 3:

c. - Statické zajištění vnitřního zdiva věže

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	12. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

158 682,00

| d OST Restaurátorské práce 158 682,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | R1 | Montáž a demontáž vnitřního lešení | kpl | 1,000 | 46 800,00 | 46 800,00 | vlastní |
| 2 | K | R2 | Pronájem lešení za každý započatý měsíc | měsíc | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 | vlastní |
| 3 | K | R3 | Injektování zdiva - jemná frakce MAPEI Antique I - menší kaverny | m3 | 0,495 | 60 850,00 | 30 120,75 | vlastní |
| 6*0,02*0,2"délka spar cca 6m71 m2 x šířka spar cca 2 cm x n hloubka spar 0,2 m , 1*0,1"odhad prostoru mezi vnitřním a vnějším zdivem, který bude doplněn injektáží , VV Součet 0,124 0,124*(8,5*4,7)*0,1"množství injektáže na 1m2 x m2 vnitřní strany jižní stěny x odhad - cca 30% jemné kaverny , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | R4 | Injektování zdiva - hrubší frakce se zrny čediče 2-3 mm - receptura dle technologa - větší kaverny | m3 | 0,369 | 45 000,00 | 16 605,00 | vlastní |
| 6*0,02*0,2"délka spar cca 6m71 m2 x šířka spar cca 2 cm x _ hloubka spar 0,2 m , 1*0,1"odhad prostoru mezi vnitřním a vnějším zdivem, který bude doplněn injektáží , VV Součet 0,124 0,124*(8,5*(3,5+3,5))*(1/20)"množství injektáže na 1m2 x m2 VV vnitřní zdivo věže východní a západní stěna x odhad - 1/20 0,369 větší kaverny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | OST-006 | D+M Zdivo horní části věže (lokalita: Kunětická hora) | m2 | 9,945 | 6 250,00 | 62 156,25 | SO 01 02 pol. 28 |
| VV odstranění spárovací hmoty do hl. 7-9 cm VV vyjmutí degradovaných cihel a kamenů VV doplnění zdiva kamenem a cihlami VV zpevnění vnitřních ploch spár VV tmelení spár VV hydrofobizace povrchu 8,5*(3,5+3,5+4,7)*0,1"vnitřní zdivo věže - jižní strana + cca 1/2 východní a cca 1/2 západní strany, cca 30 % , |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2. - ZL 2

Úroveň 3:

d - Erby - méněpráce

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	12. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  | -68 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně -68 000,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně -14 280,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | -82 280,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2. - ZL 2

Úroveň 3:

d - Erby - méněpráce

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	12. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST - Restaurátorské práce

Cena celkem [CZK]

-68 000,00

-68 000,00

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zelená brána - oprava - III.Etapa

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2. - ZL 2

Úroveň 3:

d - Erby - méněpráce

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	12. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

-68 000,00

d OST	Restaurátorské práce	-68 000,00

| 1 | K | OST-003 | D+M Znakové štukové erby kryjící závlače kleštin | m2 | -2,000 | 8 000,00 | -16 000,00 | SO 01 02 pol. 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | OST-003. | D+M Znakové štukové erby kryjící závlače kleštin | m2 | -2,000 | 8 000,00 | -16 000,00 | SO 01 02 pol. 26 |
| 3 | K | OST-003.. | D+M Znakové štukové erby kryjící závlače kleštin | m2 | -2,000 | 10 000,00 | -20 000,00 | SO 01 02 pol. 25 |
| 4 | K | OST-006 | D+M Znakové štukové erby kryjící závlače kleštin | m2 | -2,000 | 8 000,00 | -16 000,00 | SO 01 02 pol. 26 |

Strana 3 z 3