Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | TLZ01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 29. 08. 2025 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | Rekonstrukce ležatých rozvodů vodovodu na objektu K1 – 2025/0066 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Klíšská 979/129, Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Budova kolejí K1 |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změna rozsahu prací |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek Důvodem změny je úspora investora a zachování prostoru únikového schodiště, kde díky izolaci potrubí není nutné provést opláštění SDK kastlíkem. Dále není potřeba realizovat SDK kastlík u hlavního přívodu do objektu a tím odpadá i přeložka ÚT vč. nátěrů. Drobné vícepráce které vyplynuly z reality a potřeb na staveništi zejména v procesu provizorního propojení navazujících objektů a narovnání zjištěných skutečností nezaznamenaných v projektové dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna spočívá zejména v náhradě SDK kastlíku na schodišti za opláštění potrubí izolací. Dalším bodem je úspora investora, kdy v rozpočtu nebyla čerpána položka (rezerva) na Vícepráce, které pokryje úspora z neprovedeného SDK kastlíku. Soupis veškerých změn je uveden položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS): |  |  |  |  |  |  |  |
| Jako TDS souhlasím s předloženým změnovým listem. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Beze změn. |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| TLZ01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | - |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | - 93 697,48 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 20 934,8 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | -72 762,68 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za TDS: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za uživatele: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |