## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce soc. zař. v objektu Jungmannova 1“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní / zjednodušeného podlimitního řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000185 dále jen („Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0320/25

číslo smlouvy zhotovitele: …..

## Smluvní strany:

Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni

Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	49777513	DIČ: CZ49777513

Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota

zapsaný v živnostenském rejstříku vedenou u ŽÚ Blovice se sídlem:	U trati 768, Blovice 336 01

IČO:	48331023	DIČ: xxxx

datová schránka: 8sb4u86

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 4. 7. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce soc. zař. v objektu Jungmannova 1“ (dále jen „SOD“),

- při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a

- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se Smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

## Změna SOD

  - Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - vícepracím v celkové hodnotě:	143 769,54 Kč bez DPH.

  - Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:

    - dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 1 926 775,58 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 143 769,54 bez DPH.

Stránka 1 z 2	ver 250301

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 2 070 545,12 Kč bez DPH.

## Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

## Přílohy:

Položkový soupis víceprací

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis).	Dne (viz el. podpis).

Lávička, Ph.D.

prof. RNDr. Miroslav

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Petr Milota

Digitálně podepsal Petr Milota

Datum: 2025.09.14

Datum: 2025.09.15

……………………12:21:15 +02'00'

20:14:00 +02'00'

…………………………..

## Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

rektor

Stránka 2 z 2

Krycí list rozpočtu

02.09.2025

Datum:

Zpracoval:

JKSO:

Položek:	36

Konec výstavby:

02.09.2025

Začátek výstavby:

IČ/DIČ:

Zhotovitel:

Lokalita:

IČ/DIČ:

Projektant:

Rekonstrukce WC

Druh stavby:

IČ/DIČ:

ZČU- vícepráce_1 Jungmannova 1- Objednatel:

Název stavby:

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV | Dodávky | 12 791,90 | Práce přesčas |  | 0,00 | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
|  | Montáž | 29 131,60 | Bez pevné podl. |  | 0,00 | Mimostav. doprava |  | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 35 744,08 | Kulturní památka |  | 0,00 | Územní vlivy |  | 0,00 |
|  | Montáž | 45 091,32 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 |  |  |  | Ostatní |  | 0,00 |
|  | Montáž | 0,00 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0,00 |
| Ostatní materiál |  | 8 587,60 |  |  |  |  |  |  |
| Přesun hmot a sutí |  | 12 423,04 |  |  |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  | 143 769,54 | DN celkem |  | 0,00 | NUS celkem |  | 0,00 |

| Základ 0% | 143 769,54 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Celkem bez DPH | 143 769,54 |
|  |  | DPH 21% | 30 191,60 | Celkem včetně DPH | 173 961,14 |

| Projektant Datum, razítko a podpis | Objednatel Datum, razítko a podpis | Zhotovitel Datum, razítko a podpis |
| --- | --- | --- |

| Stavební rozpočet - rekapitulace |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | ZČU- vícepráce_1 Jungmannova 1-3 |  | Objednatel: |  |  |  |
| Druh stavby: | Rekonstrukce WC |  | Projektant: |  |  |  |
| Lokalita: |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |
| Zpracoval: |  |  | Zpracováno dne: | 02.09.2025 |  |  |
| Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní | 1 771,97 | 3 577,23 | 5 349,20 | 0,30 |
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 8 263,80 | 8 044,20 | 16 308,00 | 0,15 |
|  | 721 | Vnitřní kanalizace | 10 275,37 | 26 801,13 | 37 076,50 | 0,05 |
|  | 733 | Rozvod potrubí | 1 983,21 | 4 497,79 | 6 481,00 | 0,06 |
|  | 763 | Dřevostavby | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
|  | 766 | Konstrukce truhlářské | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,09 |
|  | 781 | Obklady (keramické) | 19 750,00 | 0,00 | 19 750,00 | 0,04 |
|  | 784 | Malby | 3 735,50 | 7 297,40 | 11 032,90 | 0,10 |
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy | 2 366,85 | 133,15 | 2 500,00 | 0,00 |
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn | 389,28 | 5 576,72 | 5 966,00 | 0,00 |
|  | 96 | Bourání konstrukcí | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 |
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0,00 | 3 900,30 | 3 900,30 | 0,00 |
|  | H01 | Budovy občanské výstavby | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 0,00 |
|  | S | Přesuny sutí | 0,00 | 9 983,04 | 9 983,04 | 0,00 |
|  |  | Ostatní materiál | 8 587,60 | 0,00 | 8 587,60 | 0,16 |

| Celkem: | 143 769,54 |
| --- | --- |

| Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO: |  |  | ZČU- vícepráce_1 Jungmannova 1-3 Doba výstavby: Objednatel: Rekonstrukce WC Začátek výstavby: 02.09.2025 Projektant: Konec výstavby: Zhotovitel: Zpracováno dne: 02.09.2025 Zpracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č | Obj | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| 61 |  |  | Úprava povrchů vnitřní | 1 771,97 |  |  |  | 3 577,23 | 5 349,20 | 0,30 |  |

Stavební rozpočet

| 1 | 611425521RT2 Omítka rýh stropů MV do 15 cm omít.hrub m2 3,90 882,59 | 1 390,43 | 2 051,67 | 3 442,10 | 0,05 | 0,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 611491121R00 Vnitřní omítka stropů štuková stropů ručněm2 3,90 489,00 | 381,54 | 1 525,56 | 1 907,10 | 0,03 | 0,11 |
|  | 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 8 263,80 | 8 044,20 | 16 308,00 |  | 0,15 |
| 3 | 639948323R00 Bednění prostupů po instalacích m2 12,00 499,00 | 1 563,72 | 4 424,28 | 5 988,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4 | 639948331R00 Odstranění bednění prostupů m2 12,00 125,00 | 72,12 | 1 427,88 | 1 500,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5 | 632415106RU2 Betonáž prostupů 50x50 cm ks 12,00 735,00 | 6 627,96 | 2 192,04 | 8 820,00 | 0,01 | 0,12 |
|  | 721 Vnitřní kanalizace | 10 275,37 | 26 801,13 | 37 076,50 |  | 0,05 |
| 6 | 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 20,00 169,00 | 0,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 721140915R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí D kus 12,00 989,00 | 4 236,96 | 7 631,04 | 11 868,00 | 0,00 | 0,02 |
| 8 | 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 m m 22,00 598,00 | 5 572,16 | 7 583,84 | 13 156,00 | 0,00 | 0,03 |
| 9 | 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 6,00 125,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 721210819R00 Napojení na stávající kanalizaci ks 1,00 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 721290821R00 Přesun hmot - ZTI kpl 1,00 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mmm 2,50 529,00 | 466,25 | 856,25 | 1 322,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | 733 Rozvod potrubí | 1 983,21 | 4 497,79 | 6 481,00 |  | 0,06 |
| 13 | 733161106R00 Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, pol m 6,00 435,00 | 1 383,48 | 1 226,52 | 2 610,00 | 0,01 | 0,04 |
| 14 | 733161104R00 Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm m 3,00 389,00 | 561,15 | 605,85 | 1 167,00 | 0,01 | 0,02 |
| 15 | 733113113R00 Napojení ÚV - stáv. potrubí kpl 1,00 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového d m 6,00 34,00 | 38,58 | 165,42 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 763 Dřevostavby | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |  | 0,00 |
| 17 | 763731221R00 Montáž + dodávka - výdřevy pro osazení pkpl 1,00 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 766 Konstrukce truhlářské | 0,00 | 395,00 | 395,00 |  | 0,09 |
| 18 | 766825811R00 Demontáž výlezu kus 1,00 395,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,09 | 0,09 |
|  | 781 Obklady (keramické) | 19 750,00 | 0,00 | 19 750,00 |  | 0,04 |
| 19 | 781419704R00 MTZ a dodávka AL lišt ukonč. 8 mm mb 158,00 125,00 | 19 750,00 | 0,00 | 19 750,00 | 0,00 | 0,04 |
|  | 784 Malby | 3 735,50 | 7 297,40 | 11 032,90 |  | 0,10 |
| 20 | 784442001RT2 Malba interiérová HET, výška do 3,8 m dv m2 155,00 71,18 | 3 735,50 | 7 297,40 | 11 032,90 | 0,00 | 0,10 |
|  | 94 Lešení a stavební výtahy | 2 366,85 | 133,15 | 2 500,00 |  | 0,00 |
| 21 | 941944191RT2 Pomocné lešení lehké kpl 1,00 2 500,00 | 2 366,85 | 133,15 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | 389,28 | 5 576,72 | 5 966,00 |  | 0,00 |
| 22 | 953991221R00 Osazení konzol pro potrubí,závit.tyče,HM1kpl 1,00 5 460,00 | 0,00 | 5 460,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 953981104R00 Objímky a konzole na potrubí ústř.vytápě kpl 1,00 506,00 | 389,28 | 116,72 | 506,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 96 Bourání konstrukcí | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |  | 0,00 |
| 24 | 969011141R00 Vybourání pro rozvody ZTI - kanalizace kpl 1,00 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 969021111R00 Vybourání prostupů a drážek ÚVprostupy, kpl 1,00 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 968072876R00 Vybourání otvoru ve stropě na půdní výlez ks 1,00 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0,00 | 3 900,30 | 3 900,30 |  | 0,00 |
| 27 | 972054241R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 1 kus 10,00 390,03 | 0,00 | 3 900,30 | 3 900,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | H01 Budovy občanské výstavby | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 |  | 0,00 |
| 28 | 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 1t 2,00 1 220,00 | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | S | Přesuny sutí |  | 0,00 9 983,04 | 9 983,04 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky ruč t | 3,20 531,20 | 0,00 1 699,84 | 1 699,84 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 979088111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouranýt | 3,20 1 512,00 | 0,00 4 838,40 | 4 838,40 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 979087011R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládk t | 3,20 296,00 | 0,00 947,20 | 947,20 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 979087026R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládk t | 16,00 13,10 | 0,00 209,60 | 209,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 979990106R00 | Poplatek za uložení stavebního odpadu nat | 3,20 715,00 | 0,00 2 288,00 | 2 288,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ostatní materiál |  | 8 587,60 0,00 | 8 587,60 |  | 0,16 |
| 34 | 60596001 | Řezivo - hranoly smrk - dodávka krov kom m3 | 0,10 10 500,00 | 1 050,00 0,00 | 1 050,00 | 0,55 | 0,06 |
| 35 | 60726121 | Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD - tl. m2 | 7,20 338,00 | 2 433,60 0,00 | 2 433,60 | 0,01 | 0,08 |
| 36 | 61143045 | Půdní výlez Fakro LKW280komfort 60x12 kus | 1,00 5 104,00 | 5 104,00 0,00 | 5 104,00 | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  |  | Celkem: | 143 769,54 |  |  |