 **Ko m ter m CENOVÁ NABÍDKA** 08.09.2025

PR0041

*interní ozn.:*

**ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ**

Antonína Čermáka 1057/2a 160 68, Praha 6

**VĚC: výměna radiátorů**

Vážený zákazníku, předkládám Vám kalkulaci ceny: Objekt:

**Antonína Čermáka 1057/2a**

Popis:

Cenová nabídka na výměnu radiátorů za výkonnější.



1. **DODÁVKY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ks | 1 | 5 421 Kč | 5 421 Kč |
| ks | 2 | 6 540 Kč | 13 079 Kč |
| ks | 1 | 3 453 Kč | 3 453 Kč |
| ks | 1 | 4 840 Kč | 4 840 Kč |
| ks | 3 | 211 Kč | 633 Kč |
| ks | 2 | 197 Kč | 395 Kč |
| ks | 6 | 292 Kč | 1 750 Kč |
| ks | 4 | 313 Kč | 1253 Kč |
| ks | 2 | 307 Kč | 614 Kč |
| kpl | 1 | 3 240 Kč | 3 240 Kč |
| hod | 20 | 950 Kč | 19 000 Kč |
| kpl | 1 | 2 050 Kč | 2 050 Kč |
| kpl | 1 | 1 734 Kč | 1 734 Kč |
| kpl | 4 | 2 100 Kč | 8 400 Kč |
| km | 25 | 16 Kč | 400 Kč |

KORADO RADIK KLASIK deskový radiátor 22-600/1400, boční připojení, white RAL9016 (č.m.2310)

KORADO RADIK KLASIK deskový radiátor 22-600/1800, boční připojení, white RAL9016 (č.m.2322, 2323)

KORADO RADIK KLASIK deskový radiátor 22-600/700, boční připojení, white RAL9016 (č.m.1347)

KORADO RADIK VK deskový radiátor 22-600/800, spodní pravé připojení, white RAL9016 (č.m.2324) CONCEPT SPT80-02 šroubení závitové regulační 1/2" přímé s vypouštěním

CONCEPT SPT80-01 šroubení závitové regulační 3/8" přímé s vypouštěním . ,

CONCEPT HPT200-10 termostatická hlavice kapalinová

M30x1,5 bílá

CONCEPT VPT75-02 termostatický ventil 1/2" radiátorový, přímý, s přednastavením CONCEPT VPT75-01 termostatický ventil 3/8" radiátorový, přímý, s přednastavením

Topenářský materiál (těsnění, mazivo, brusivo, spoj. mat ...)

1. **MONTÁŽE**

Montáž, demontáž, topenářská práce Ekologická likvidace

1. **OSTATNÍ**

Kompletace, odzkoušení, zprovoznění Vypuštění a napuštění topného systému

**Platnost nabídky:** 15 pracovních dní

**Záruky:** na dodané zařízení dle údajů výrobce, na montážní činnost 24 měsíců Termín provedení je závislý od dodávky radiátorů. Nyní cca 2 týdny od objednání.

*Informace k fakturaci: Při poskytování stavebních nebo montážních prací zařazených do klasifikace produkce CZ-CPA*

KOMTERM services, s.r.o. I Bělehradská 15, 140 oo Praha 4I lč: 28510011 I DIČ: **XXXXXXXXX** I [**www.komterm.cz**](http://www.komterm.cz/)