|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt: Zkvalitnění turistické infrastruktury kolem Pilské nádrže** | | | | |
| **Rozšíření servisního karavanového stání o instalaci dalšího jednoho nerezového sloupku se 4 x jištěnými zásuvkami na 230 V** | | | | |
| Položka | jednotka | počet | Kč/ks bez DPH | Kč celkem bez DPH |
| **Nerezový pilíř se zásuvkovou rozvodnicí SCAME, 4 x zásuvka 230V** , zásuvky jsou jištěny proudovými, chrániči , určen pro karavanové stání a kempy. *\*Vzhledově laděný ke stávajícímu sloupku.* | ks | 1 | 19 830 Kč | 19 830 Kč |
|  |
|  |
| **Betonový základ pod elektro pilíř D+M** | ks | 1 | 2 700 Kč | 2 700 Kč |  |
| **Výkop rýhy 300x600** | m | 24,505 | 1 308 Kč | 32 053 Kč |  |
| **Zemní kulatina FeZn 10mm** | m | 25 | 51 Kč | 1 275 Kč |  |
| **Páska výstražná s bleskem** | m | 25 | 2 Kč | 50 Kč |  |
| **CYKY 5J x 6** | m | 25 | 130 Kč | 3 250 Kč |  |
| **Prosívka** | kpl | 1 | 890 Kč | 890 Kč |  |
| **Pomocný materiál** | kpl | 1 | 690 Kč | 690 Kč |  |
| **Montážní práce** | kpl | 1 | 22 560 Kč | 22 560 Kč |  |
| **Revize** | kpl | 1 | 2 200 Kč | 2 200 Kč |  |
| **Přesun mat.a hmot** | kpl | 1 | 3 800 Kč | 3 800 Kč |  |
|  | **Suma Kč bez DPH** | | | **89 298 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Vybudování veřejného piknikového místa - Autokempink Pilák - lokalita Táborky. Specifikace: Příloha č.2 Specifikace piknikové místo, Příloha č.3 Situace umístění** | | | | |  |
| Položka | jednotka | počet | Kč/ks bez DPH | Kč celkem bez DPH |  |
| **Lavice kruhová výseč ~~s~~e 4 betonovými patkami kvádry** 400x400x400mm (2 ks na lavici) a 400x400x200mm (2 ks na lavici) - kruhová výseč - sedák z voděodolné překlišky z jedné strany hladká, z druhé strany protiskluz, tl. 21 mm, barva tmavá, březová, zatřené hrany, **chyceno do rámu vruty ze spodu**, strana protiskluzová směr nahoru - 3 ks/lavici. Nosný rám na sedák 3 ks/lavici, jekl 40x40x2-3mm, nerez nebo pozink. Kotveno do betonových kostek. **Součástí je i betonový základ pod ohniště betonový kruh D=1100mm x d=400mm x v.200 mm** | ks | 1 | 52 500 Kč | 52 500 Kč |  |
| **Zemní práce** | m2 | 44 | 1 050 Kč | 46 200 Kč |  |
| **Mlatová plocha** (cena za materiál i práci vč. zřízení podkladních vrstev - velikost cca 44 m2) | m2 | 44 | 785 Kč | 34 540 Kč |  |
| **Lemování plochy ze žulových kostek 8/11, dvě řady** cca 30 bm | bm | 30 | 855 Kč | 25 650 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma Kč bez DPH** | | | **158 890 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma Kč bez DPH celkem** | | | **248 188 Kč** |  |
|  | Suma Kč s DPH celkem | | | 300 307 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Platební podmínky: platba převodem, splatnost 30 dní |  |  |  |  |  |
| Realizace v období od 1.10.2025 do 30.11.2025 |  |  |  |  |  |
| Záruka: 60 měsíců |  |  |  |  |  |