V Praze dne 30-08-2016

**Sociologický ústav AV ČR v.v.i**

P. Paučula

Jilská 1, Praha 1

# Věc: Nabídka a cenová relace klimatizačního zařízení

###

Na základě vašeho požadavku zasíláme přepracovanou nabídku na klimatizační techniku

Zařízení navrhujeme od firmy LG Electronics Inc.,

Jednotky navržené - s tepelným čerpadlem

Typ jednotky nástěnná

Dálkové ovládání

***Potřebné chlad. výkony na jednotlivé místnosti:***

Místnost č. 207 MS12SQ NW0 - nová

Místnost č. 202 MS07SQ NW0 - nová

Místnost č. 308 MS07SQ NW0 - nová

Místnost č. 309 MS09SQ NW0 - nová

Místnost č. 211 MS07SQ NB0 – nová

Místnost č. 300 MS05SQ NW0 - nová

Místnost č. 302 MS09AH N40 - nová

Místnost č. 109 MS07AH N40 - nová

Místnost č. 206 MS09AH N40 - nová

Technické řešení:

**Venkovní jednotka:**

1 ks LG multisplitová venkovní jednotka FM57AH U32 139.380,- Kč

**Vnitřní jednotky:**

1 ks LG multisplitová nástěnná jednotka MS05SQ 6 870.-Kč

4 ks LG multisplitová nástěnná jednotka MS07SQ 29 280,- Kč

3 ks LG multisplitová nástěnná jednotka MS09SQ 26 640.- Kč

1 ks LG multisplitová nástěnná jednotka MS12SQ 9 210.-Kč

1 ks Refnet pro 3 distributory PMBL1203F0 6.060,- Kč

1 ks Distributor pro 2 vnitřní jednotky PMBD3620 7 960.-Kč

1 ks Distributor pro 3 vnitřní jednotky PMBD 3630 9 810.-Kč

1 ks Distributor pro 4 vnotřní jednotky PMBD 3640 12 892.-Kč

Cena celkem za jednotky a příslušenství 248 102,- Kč

**Sleva -10%**

Cena celkem za jednotky a příslušenství: 223 292,- Kč

Instalační materiál + instalace 195 000.- Kč

 9 ks Čerpadla miniblue 26 500.-Kč

**Celková cena za dodávku díla: 444 792.- Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

***Dodací lhůta:*** 43 týden (za předpokladu objednání v 38 týdnu)

***Záruka:*** 2 roky od dodání.

***Platební podmínky :*** *platba po předání díla do 14 dnů*

Předpokládaná doba realizace : 14 dní.

Za Frigocom spol. s r.o.

Ivan Janči.