Baarova 374

T1PEX **NABÍDKA**

NT05036 Tip-Ex s r.o., vedená uyiěstskeho soudu v Praze, oddíl C, vložka 302932, Strana 1 z 1

252 30 Řevníce

TeL +420602342788

E-mail: infotlpex@gmail.com

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRO**.**:****Sportovní zařízení města Příbram Mgr. Jan Slaba****Legionářů 378****261 01 Příbram VII**TEL. 318 626 649FAX: 318 623 815 | ČÍSLO: DATUM: VYŘIZUJE: TEL.:FAX.: E-MAIL: | **NT05036**25.03.2024Ing. Jiří Matoušek+420 502 342 788infotÍpex@gma' [il.com](http://il.com) |

**Oprava výměniků vnitřního bazénu města Příbram**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICE ČÍSLO ZBOŽÍ | NÁZEV A POPIS | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ BEZ DPH | CENA CELKEMBEZ DPH |
| 1 | #TYP! | **Deskový výměnik vodalbazénová voda náhrada za stávající -****výkon posilený o 100%** | 2 ks | 142 950,00 KČ | 285 900,00 KČ |
| 2 | #TYPI | **Atyp odnímatelná izolace** | 2 ks | 19 800,00 KČ | 39 600,00 KČ |
| 3 | #TYPI | **Demontáž stávajícího výrněniku rozebrání na díly** | 2 ks | 5 600,00 KČ | 11 200,00 KČ |
| 4 | #TYP! | **Úprava potrubí vstupů a výstupů** | 2 kpl | 18 350,00 Kč | 36 700,00 Kč |
|  |  | **4 kusy,ůprava základu,ocelová konstrukce** |  |  |  |
| 5 | #TYPI | **Montáž na místě** | 2 ks | 16 800,00 Kč | 33 600,00 KČ |
| 6 | #TYPI | **Dopravné výměnlků a náhradních desek** | 1 kpl | 5 600,00 KČ | 5600,00 KČ |
| 7 | #TYP! | **Dopravné technici** | 2 ks | 5 000,00 KČ | 10 000,00 KČ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CELKEM BEZ DPH:** 422 600,00 Kč |  |
|  | CELKEM DPH 21% 88 746,00 Kč |  |
|  | CELKEM VČETNĚ DPH: 511 346,00 Kč |  |
|  |  |  |

Záruční lhůta 24 měsíců

Termín piněni do 10.5.2024

Ekologická likvidace odpadu není předmětem - majetek zákazníka

|  |  |
| --- | --- |
| Ing Jiří Matoušek jednatel | ,3•3.., 33", r |