Příloha č.1 – Specifikace díla

Podrobnější obsahy a charakteristiky podkladových materiálů dle části 2.1 této Výzvy.

Při zpracování pokladových materiálů je potřeba dbát na vzájemnou koordinaci, provázanost a vazby mezi jednotlivými podkladovými materiály uvedenými v části 2.1 této Výzvy. Koordinaci, provázanost a vazby podkladových materiálů zajišťuje koordinátor ES.

Obsah podkladových materiálů uvedený níže je minimální a je možné jej rozšířit dle individuálních potřeb ES. Zároveň by ale měl obsah a rozsah těchto materiálů odpovídat projektovému záměru, který byl představen v rámci žádosti o dotaci (příloha č.5) Obsah podkladových materiálů uvedený níže je tedy třeba použít přiměřeně.

# 1. Technická studie proveditelnosti

Cílem technické studie proveditelnosti je zejména stanovit hraniční technické limity ES a v koordinaci s ekonomickou studií proveditelnosti dle části 2 této Přílohy navrhnout a vyhodnotit optimální variantu.

Osnova:

- Stávající spotřeba a náklady

  - Typ a specifikace odběrných míst, pro každé místo nutno uvést:

    - Elektrická energie: hladina odběru (vn/nn), sazba (např. D02), velikost jističe (A)/ rezervovaný příkon na hladině VN )

    - Tepelná energie: vytápění / ohřev vody / obojí, sjednané množství (GJ/rok) nebo sjednaný příkon (MW)

  - Spotřeba minimálně za 12 měsíců (MWh) v součtu a v rozlišení po jednotlivých energonositelích

  - Náklady za 12 měsíců: fixní (platba za jistič / připojený příkon / sjednané teplo) a variabilní (platba za silovou el. + distribuci + daně a poplatky, resp. platba za odebrané teplo)

  - Případné další náklady (pronájem, servis aj.).

- Stávající výrobny

  - Typ a specifikace výrobny (stručný popis, datum uvedení do provozu, instalovaný výkon, provoz s licencí/bez licence)

  - Roční výroba energie (elektřiny/tepla) (MWh): celková; využitá pro členy ES; prodaná; zmařená

  - Náklady na provoz výrobny: fixní, variabilní.

- Návrh nové tepelné soustavy a distribuční soustava elektřiny ve vlastnictví ES

  - Identifikační údaje částí sítě.

  - Technický popis síťových prvků (výměníkové a předávací stanice, potrubí, teploty, tlaky, průtok, ztráty)

  - Investiční a provozní náklady soustavy

  - Technický popis výroben tepla - kogeneračních jednotek na štěpku (výkon, regulace, spotřeba paliva a energie)

  - Náklady na paliva a energie

  - Popis způsobu řízení a regulace, regulačních prvků

  - Provozní a nouzové stavy

  - Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu s důrazem na tepelně technické vlastnosti

  - Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením soustavy

  - Návrhy na opatření pro úsporu energie v soustavě a na vytápění, TUV a provoz budovy.

- Návrh nové velkokapacitní peletovací linky ve vlastnictví ES

  - Identifikační údaje.

  - Technický popis

  - Investiční náklady

  - Provozní náklady soustavy

  - Technický popis celé technologické sestavy

  - Provozní náklady na energie

  - Popis způsobu řízení a regulace, regulačních prvků

  - Provozní a nouzové stavy

  - Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu s důrazem na tepelně technické vlastnosti

  - Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením soustavy

  - Návrhy na opatření pro úsporu energie v soustavě a na vytápění, TUV a provoz budovy.

- Nové (plánované) výrobny

  - Typ a specifikace výrobny (stručný popis, instalovaný výkon, provoz s licencí / bez licence)

  - Umístění a omezení (ochranná pásma, památková ochrana, ZPF apod.) o Technické podmínky a omezení pro výrobnu (např. nosnost střech)

  - Připojitelnost do distribuční soustavy

  - Roční výroba energie (elektřiny/tepla) (MWh): celková; využitá pro členy ES; prodaná; zmařená

  - Investiční náklady (Kč)

  - Náklady na provoz výrobny: fixní, variabilní.

- Potenciál dalších zdrojů energie

  - Odhad dalšího potenciálu rozvoje - vhodné plochy, objekty, střechy

  - Technická a jiná omezení (např. územní plán, kapacita připojování k distribuční soustavě)

  - Odhad instalovaného výkonu, výroby

  - Ekonomická proveditelnost

  - Doporučení k postupnému rozvoji instalací.

- Akumulace

  - Typy a specifikace (stručný popis, využitelná kapacita (MWh, GJ) způsob provozu)

  - Investiční náklady (Kč)

  - Roční náklady na provoz akumulátoru: fixní (nájem, obsluha, pojištění, servis aj.), variabilní (servis, aj.).

- Budoucí systém řízení, regulace a komunikace

  - Popis systému (technické řešení, výstupy pro členy ES, nároky na obsluhu aj.)

    - Zda půjde o aktivní systém regulace (tj. obousměrný systém řízení a regulace výroby a spotřeby energie)

    - Popis prvků systému řízení a regulace, zejména sběru dat a jejich dostupnosti (popis systému sběru dat s uvedením, jak budou ukládána a jak s nimi bude pracováno)

  - Investiční náklady na hardware a software (Kč) o Roční náklady na provoz: fixní (nájem, obsluha, pojištění, servis aj.), variabilní (palivo, servis aj.)

  - Doporučení k výběru provozního modelu a parametrů řešení měření a regulace

  - Doporučení pro výběr technického řešení komunikace, přenosu a správy dat.

- Budoucí spotřeba a náklady

  - Při sloučení odběrných míst: specifikace nového odběrného místa

  - Předpokládané krytí spotřeby ES z vlastních a z cizích výroben za rok s ohledem na měsíční, případně denní průběh výroby a spotřeby (MWh, %)

  - Náklady na energii z cizích výroben (fixní a variabilní)

  - Příjmy z provozu výrobny (prodej energie třetím osobám, jiné příjmy).

- Návrh technických úprav / rozvoje distribuční soustavy (posílení stávajících vedení, budování/rekonstrukce trafostanic, měření aj.) jako doporučení pro provozovatele distribuční soustavy

  - Připojení odběrných míst

  - Připojení výroben

  - Zřízení lokální distribuční soustavy nebo přímých vedení

  - Další úpravy.

- SWOT analýza projektu

- Doporučení k realizaci

  - Popis doporučeného řešení (spotřeba, výroba, prodej energie; měření, regulace aj.)

  - Popis systému sdílení energie přes distribuční síť

  - Stanovení technických parametrů pro provoz ES

  - Okrajové podmínky výpočtu

  - Harmonogram

  - Zhodnocení technické realizovatelnosti doporučeného řešení, limitů a rizik.

- Návrh rozvoje ES

  - Potenciál nových odběrných míst, počet, stručná specifikace, odhad spotřeby

  - Technické podmínky pro připojení odběrných míst v rámci ES

  - Potenciál nových výroben, vhodné plochy, objekty, střechy

  - Typ, počet, stručná specifikace výroben, odhad instalovaného výkonu a výroby

  - Technické podmínky pro připojení nových výroben

  - Jiná omezení pro připojení odběrných míst a výroben (např. územní plán)

  - Využití akumulace

  - Využití lokální distribuční soustavy, budování sítí

  - Návrh systému měření a regulace

  - Identifikace potřebného hardware a software, vybavení pro měření, regulaci a sdílení a jejich provozního modelu.

# 2. Ekonomická studie proveditelnosti

Cílem ekonomické studie proveditelnosti je zejména stanovit hraniční ekonomické limity ES a v koordinaci s technickou studií proveditelnosti dle části 1 této Přílohy navrhnout a vyhodnotit optimální variantu.

- Analytická část stávajícího stavu

Metodika: Analýza výchozího stavu by měla vycházet ze znalosti daného území a dále také zejména ze studia veřejně dostupných podkladů, z informací od distribučních společností poskytnutých v souladu s platnou legislativou, případně z dotazníkového šetření nebo z vlastního místního šetření.

    - Průzkum potenciálu jednotlivých subjektů, které by mohly být zapojeny do ES (ochota vstupu do ES, investiční možnosti jednotlivých členů, dotační možnosti a také úvěrové možnosti)

    - Energetická bilance - spotřeba a produkce energie (cena za silovou energii, distribuci, typ tarifů na odběrné místo, výkupní ceny za přebytky atd.) v návaznosti na technickou analýzu včetně časových průběhů výroby a spotřeby a jejich vzájemného zhodnocení.

- Návrhová část vzniku ES při stávajícím stavu

  - Analýza dopadů cen energií na ekonomiku subjektů zapojených do nově vznikajícího 
ES - přehled o plánovaných opatřeních subjektů zapojených do nově vznikajícího ES

  - Náklady spotřeby u všech objektů (budov, provozoven, výroben), které budou zapojeny

  - Průzkum potenciálu nových energetických možností (elektřina, teplo) – zhodnocení ekonomických nákladů pro nové investiční projekty v oblasti energetiky (náklady na projekční činnost, fázi schvalovací a samotnou realizační)

  - Návrh ekonomického modelu sdílení energie při stávajícím stavu spotřeby a výroby (zohlednění úspor za distribuci, silovou elektřinu ve srovnání s investicemi a náklady na ně)

  - Optimalizace energetické bilance – optimalizace spotřeby a produkce energie (cena za silovou energii, distribuci, typ tarifů na odběrné místo, výkupní ceny za přebytky atd.) v návaznosti na technickou studii proveditelnosti.

- Návrhová část pro další rozvoj ES

  - Stanovení cílů a plánu pro jejich dosažení (úspory, návratnost projektů, finanční samostatnost, další investiční potenciál)

  - Návrh ekonomických indikátorů, cílů a způsobu jejich měření a vyhodnocování (minimálně 1x ročně)

  - Návrh ekonomického modelu sdílení energie při návrhovém stavu energetického společenství na základě technické analýzy proveditelnosti.

- Analýza nákladů a výnosů po dobu ekonomické životnosti investic

  - Definice podstaty projektu, tzn. založení ES a jeho fungování po dobu ekonomické životnosti investic

  - Volba varianty projektu na základě technické a ekonomické analýzy o Vymezení struktury beneficientů

  - Stanovení investiční a nulové varianty a rozdílů mezi nimi

  - Výběr a kvantifikace hodnocených nákladů a výnosů pro všechny životní fáze projektu

  - Případná identifikace a popis doplňkových nepeněžních nákladů a výnosů

  - Případná volba indikátorů a ocenění nepeněžních nákladů a výnosů a jejich převod na hotovostní toky

  - Stanovení diskontní sazby

  - Výpočet kriteriálních ukazatelů

  - Citlivostní analýza

  - Posouzení projektu na základě vypočtených kriteriálních ukazatelů, neocenitelných efektů a citlivostní analýzy

  - Rozhodnutí o přijatelnosti a financování investice

  - Závěrečné vyhodnocení ekonomické proveditelnosti, volba ekonomického modelu.

Pořadí jednotlivých kroků vyjma závěru není zcela striktní, stejně jako jejich vymezení, nicméně tyto kroky zpracování analýzy nákladů a výnosů jsou za sebou poskládány v logické souslednosti. Uvedené pořadí kroků je jedno z možných, nicméně, ať už bude pořadí kroků jakékoli, žádný z uvedených kroků by neměl být v analýze opominut.

Výběr hodnocených nákladů a výnosů bude záviset na zájmu žadatele o hloubku zpracování. U jednodušších projektů půjde zpravidla jen o finanční náklady a výnosy. U rozsáhlejších projektů s dalšími přínosy (sociálními, environmentálními, bezpečnostními apod.), zejména při účasti veřejných subjektů (obce, MAS) je vhodné zahrnout i tyto náklady a výnosy.

- Model nakládání se ziskem ES

    - Očekávaný vývoj cen energií (hrubý odhad dle aktuálního vývoje na trhu)

    - Očekávaný zisk + časový horizont (ekonomické zhodnocení)

    - Zhodnocení a vypracování modelu rozdělení zisku do oblastí, do kterých bude investováno (investice do rozšíření nebo zvýšení kapacit stávajících zařízení na výrobu energií, úplně nové investiční záměry pro podporu a rozšíření ES, podpora naplňování ekonomických, environmentálních a sociálních potřeb členů ES, např. formou podpory místního rozvoje, dobročinnosti apod., investice do infrastruktury)

    - Vyhodnocení souladu využití zisku se stanovami a právními omezeními pro ES.

- Vyhodnocení ekonomického potenciálu vzniku, fungování a rozvoje ES

    - Vyhodnocení předešlých částí ekonomické studie proveditelnosti včetně vyhodnocení výstupů optimalizace energetické bilance

    - Výběr optimální varianty vzniku a dalšího rozvoje ES

    - Závěrečné stanovisko existence reálného ekonomického potenciálu vzniku ES.

Připojitelnost je dána smlouvou, nebo smlouvou o smlouvě budoucí, nebo investičním záměrem na rozšíření kapacit sítí.

Musí vždy respektovat platnou legislativu

Podmínky připojení k distribuční soustavě stanoví provozovatel DS v návaznosti na podanou žádost o připojení a tyto podmínky musí být v souladu s platnou legislativou a Pravidly provozu distribuční soustavy. Zde jde o to, jak se s těmito podmínkami vypořádá ES.