 
 
 
 
 
 
Příloha č.1 – Specifikace díla
Podrobnější obsahy a charakteristiky podkladových materiálů dle části 2.1 této Výzvy. 
Při zpracování pokladových materiálů je potřeba dbát na vzájemnou koordinaci, provázanost a vazby mezi jednotlivými podkladovými materiály uvedenými v části 2.1 této Výzvy. Koordinaci, provázanost a vazby podkladových materiálů zajišťuje koordinátor ES. 
Obsah podkladových materiálů uvedený níže je minimální a je možné jej rozšířit dle individuálních potřeb ES. Zároveň by ale měl obsah a rozsah těchto materiálů odpovídat projektovému záměru, který byl představen v rámci žádosti o dotaci (příloha č.5) Obsah podkladových materiálů uvedený níže je tedy třeba použít přiměřeně. 
1. Technická studie proveditelnosti 
Cílem technické studie proveditelnosti je zejména stanovit hraniční technické limity ES a v koordinaci s ekonomickou studií proveditelnosti dle části 2 této Přílohy navrhnout a vyhodnotit optimální variantu. 
Osnova: 
· Stávající spotřeba a náklady 
· Typ a specifikace odběrných míst, pro každé místo nutno uvést: 
· Elektrická energie: hladina odběru (vn/nn), sazba (např. D02), velikost jističe (A)/ rezervovaný příkon na hladině VN ) 
· Tepelná energie: vytápění / ohřev vody / obojí, sjednané množství (GJ/rok) nebo sjednaný příkon (MW) 
· Spotřeba minimálně za 12 měsíců (MWh) v součtu a v rozlišení po jednotlivých energonositelích 
· Náklady za 12 měsíců: fixní (platba za jistič / připojený příkon / sjednané teplo) a variabilní (platba za silovou el. + distribuci + daně a poplatky, resp. platba za odebrané teplo) 
· Případné další náklady (pronájem, servis aj.). 
· Stávající výrobny 
· Typ a specifikace výrobny (stručný popis, datum uvedení do provozu, instalovaný výkon, provoz s licencí/bez licence) 
· Roční výroba energie (elektřiny/tepla) (MWh): celková; využitá pro členy ES; prodaná; zmařená 
· Náklady na provoz výrobny: fixní, variabilní. 
· Návrh nové tepelné soustavy a distribuční soustava elektřiny ve vlastnictví ES  
· Identifikační údaje částí sítě.
· Technický popis síťových prvků (výměníkové a předávací stanice, potrubí, teploty, tlaky, průtok, ztráty) 
· Investiční a provozní náklady soustavy 
· Technický popis výroben tepla - kogeneračních jednotek na štěpku (výkon, regulace, spotřeba paliva a energie) 
· Náklady na paliva a energie 
· Popis způsobu řízení a regulace, regulačních prvků 
· Provozní a nouzové stavy 
· Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu s důrazem na tepelně technické vlastnosti 
· Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením soustavy 
· Návrhy na opatření pro úsporu energie v soustavě a na vytápění, TUV a provoz budovy. 
· Návrh nové velkokapacitní peletovací linky ve vlastnictví ES  
· Identifikační údaje.
· Technický popis 
· Investiční náklady
· Provozní náklady soustavy 
· Technický popis celé technologické sestavy 
· Provozní náklady na energie 
· Popis způsobu řízení a regulace, regulačních prvků 
· Provozní a nouzové stavy 
· Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu s důrazem na tepelně technické vlastnosti 
· Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením soustavy 
· Návrhy na opatření pro úsporu energie v soustavě a na vytápění, TUV a provoz budovy. 
· Nové (plánované) výrobny 
· Typ a specifikace výrobny (stručný popis, instalovaný výkon, provoz s licencí / bez licence) 
· Umístění a omezení (ochranná pásma, památková ochrana, ZPF apod.) o Technické podmínky a omezení pro výrobnu (např. nosnost střech) 
· Připojitelnost do distribuční soustavy[footnoteRef:1]  [1:  Připojitelnost je dána smlouvou, nebo smlouvou o smlouvě budoucí, nebo investičním záměrem na rozšíření kapacit sítí. ] 

· Roční výroba energie (elektřiny/tepla) (MWh): celková; využitá pro členy ES; prodaná; zmařená 
· Investiční náklady (Kč) 
· Náklady na provoz výrobny: fixní, variabilní. 
· Potenciál dalších zdrojů energie 
· Odhad dalšího potenciálu rozvoje - vhodné plochy, objekty, střechy 
· Technická a jiná omezení (např. územní plán, kapacita připojování k distribuční soustavě) 
· Odhad instalovaného výkonu, výroby 
· Ekonomická proveditelnost 
· Doporučení k postupnému rozvoji instalací. 

· Akumulace 
· Typy a specifikace (stručný popis, využitelná kapacita (MWh, GJ) způsob provozu) 
· Investiční náklady (Kč) 
· Roční náklady na provoz akumulátoru: fixní (nájem, obsluha, pojištění, servis aj.), variabilní (servis, aj.). 
· Budoucí systém řízení, regulace a komunikace 
· Popis systému (technické řešení, výstupy pro členy ES, nároky na obsluhu aj.) 
· Zda půjde o aktivní systém regulace (tj. obousměrný systém řízení a regulace výroby a spotřeby energie) 
· Popis prvků systému řízení a regulace, zejména sběru dat a jejich dostupnosti (popis systému sběru dat s uvedením, jak budou ukládána a jak s nimi bude pracováno) 
· Investiční náklady na hardware a software (Kč) o Roční náklady na provoz: fixní (nájem, obsluha, pojištění, servis aj.), variabilní (palivo, servis aj.) 
· Doporučení k výběru provozního modelu a parametrů řešení měření a regulace 
· Doporučení pro výběr technického řešení komunikace, přenosu a správy dat. 
· Budoucí spotřeba a náklady 
· Při sloučení odběrných míst: specifikace nového odběrného místa 
· Předpokládané krytí spotřeby ES z vlastních a z cizích výroben za rok s ohledem na měsíční, případně denní průběh výroby a spotřeby (MWh, %) 
· Náklady na energii z cizích výroben (fixní a variabilní) 
· Příjmy z provozu výrobny (prodej energie třetím osobám, jiné příjmy). 
· Návrh technických úprav / rozvoje distribuční soustavy (posílení stávajících vedení, budování/rekonstrukce trafostanic, měření aj.) jako doporučení pro provozovatele distribuční soustavy 
· Připojení odběrných míst 
· Připojení výroben 
· Zřízení lokální distribuční soustavy nebo přímých vedení 
· Další úpravy. 
· SWOT analýza projektu 
· Doporučení k realizaci 
· Popis doporučeného řešení (spotřeba, výroba, prodej energie; měření, regulace aj.) 
· Popis systému sdílení energie přes distribuční síť[footnoteRef:2]  [2:  Musí vždy respektovat platnou legislativu ] 

· Stanovení technických parametrů pro provoz ES 
· Okrajové podmínky výpočtu 
· Harmonogram 
· Zhodnocení technické realizovatelnosti doporučeného řešení, limitů a rizik. 
· Návrh rozvoje ES 
· Potenciál nových odběrných míst, počet, stručná specifikace, odhad spotřeby 
· Technické podmínky pro připojení odběrných míst v rámci ES 
· Potenciál nových výroben, vhodné plochy, objekty, střechy 
· Typ, počet, stručná specifikace výroben, odhad instalovaného výkonu a výroby 
· Technické podmínky pro připojení nových výroben[footnoteRef:3]  [3:  Podmínky připojení k distribuční soustavě stanoví provozovatel DS v návaznosti na podanou žádost o připojení a tyto podmínky musí být v souladu s platnou legislativou a Pravidly provozu distribuční soustavy. Zde jde o to, jak se s těmito podmínkami vypořádá ES. ] 

· Jiná omezení pro připojení odběrných míst a výroben (např. územní plán) 
· Využití akumulace 
· Využití lokální distribuční soustavy, budování sítí 
· Návrh systému měření a regulace 
· Identifikace potřebného hardware a software, vybavení pro měření, regulaci a sdílení a jejich provozního modelu. 

2. Ekonomická studie proveditelnosti  
Cílem ekonomické studie proveditelnosti je zejména stanovit hraniční ekonomické limity ES a v koordinaci s technickou studií proveditelnosti dle části 1 této Přílohy navrhnout a vyhodnotit optimální variantu. 
· Analytická část stávajícího stavu  
Metodika: Analýza výchozího stavu by měla vycházet ze znalosti daného území a dále také zejména ze studia veřejně dostupných podkladů, z informací od distribučních společností poskytnutých v souladu s platnou legislativou, případně z dotazníkového šetření nebo z vlastního místního šetření. 
· Průzkum potenciálu jednotlivých subjektů, které by mohly být zapojeny do ES (ochota vstupu do ES, investiční možnosti jednotlivých členů, dotační možnosti a také úvěrové možnosti)  
· Energetická bilance - spotřeba a produkce energie (cena za silovou energii, distribuci, typ tarifů na odběrné místo, výkupní ceny za přebytky atd.) v návaznosti na technickou analýzu včetně časových průběhů výroby a spotřeby a jejich vzájemného zhodnocení.   
· Návrhová část vzniku ES při stávajícím stavu 
· Analýza dopadů cen energií na ekonomiku subjektů zapojených do nově vznikajícího 
ES - přehled o plánovaných opatřeních subjektů zapojených do nově vznikajícího ES 
· Náklady spotřeby u všech objektů (budov, provozoven, výroben), které budou zapojeny  
· Průzkum potenciálu nových energetických možností (elektřina, teplo) – zhodnocení ekonomických nákladů pro nové investiční projekty v oblasti energetiky (náklady na projekční činnost, fázi schvalovací a samotnou realizační) 
· Návrh ekonomického modelu sdílení energie při stávajícím stavu spotřeby a výroby (zohlednění úspor za distribuci, silovou elektřinu ve srovnání s investicemi a náklady na ně) 
· Optimalizace energetické bilance – optimalizace spotřeby a produkce energie (cena za silovou energii, distribuci, typ tarifů na odběrné místo, výkupní ceny za přebytky atd.) v návaznosti na technickou studii proveditelnosti. 
· Návrhová část pro další rozvoj ES 
· Stanovení cílů a plánu pro jejich dosažení (úspory, návratnost projektů, finanční samostatnost, další investiční potenciál) 
· Návrh ekonomických indikátorů, cílů a způsobu jejich měření a vyhodnocování (minimálně 1x ročně) 
· Návrh ekonomického modelu sdílení energie při návrhovém stavu energetického společenství na základě technické analýzy proveditelnosti. 
· Analýza nákladů a výnosů po dobu ekonomické životnosti investic 
· Definice podstaty projektu, tzn. založení ES a jeho fungování po dobu ekonomické životnosti investic 
· Volba varianty projektu na základě technické a ekonomické analýzy o Vymezení struktury beneficientů 
· Stanovení investiční a nulové varianty a rozdílů mezi nimi  
· Výběr a kvantifikace hodnocených nákladů a výnosů pro všechny životní fáze projektu 
· Případná identifikace a popis doplňkových nepeněžních nákladů a výnosů 
· Případná volba indikátorů a ocenění nepeněžních nákladů a výnosů a jejich převod na hotovostní toky 
· Stanovení diskontní sazby 
· Výpočet kriteriálních ukazatelů 
· Citlivostní analýza 
· Posouzení projektu na základě vypočtených kriteriálních ukazatelů, neocenitelných efektů a citlivostní analýzy  
· Rozhodnutí o přijatelnosti a financování investice 
· Závěrečné vyhodnocení ekonomické proveditelnosti, volba ekonomického modelu.  
Pořadí jednotlivých kroků vyjma závěru není zcela striktní, stejně jako jejich vymezení, nicméně tyto kroky zpracování analýzy nákladů a výnosů jsou za sebou poskládány v logické souslednosti. Uvedené pořadí kroků je jedno z možných, nicméně, ať už bude pořadí kroků jakékoli, žádný z uvedených kroků by neměl být v analýze opominut. 
Výběr hodnocených nákladů a výnosů bude záviset na zájmu žadatele o hloubku zpracování. U jednodušších projektů půjde zpravidla jen o finanční náklady a výnosy. U rozsáhlejších projektů s dalšími přínosy (sociálními, environmentálními, bezpečnostními apod.), zejména při účasti veřejných subjektů (obce, MAS) je vhodné zahrnout i tyto náklady a výnosy. 
· Model nakládání se ziskem ES 
· Očekávaný vývoj cen energií (hrubý odhad dle aktuálního vývoje na trhu)  
· Očekávaný zisk + časový horizont (ekonomické zhodnocení) 
· Zhodnocení a vypracování modelu rozdělení zisku do oblastí, do kterých bude investováno (investice do rozšíření nebo zvýšení kapacit stávajících zařízení na výrobu energií, úplně nové investiční záměry pro podporu a rozšíření ES, podpora naplňování ekonomických, environmentálních a sociálních potřeb členů ES, např. formou podpory místního rozvoje, dobročinnosti apod., investice do infrastruktury) 
· Vyhodnocení souladu využití zisku se stanovami a právními omezeními pro ES. 
· Vyhodnocení ekonomického potenciálu vzniku, fungování a rozvoje ES 
· Vyhodnocení předešlých částí ekonomické studie proveditelnosti včetně vyhodnocení výstupů optimalizace energetické bilance 
· Výběr optimální varianty vzniku a dalšího rozvoje ES 
· Závěrečné stanovisko existence reálného ekonomického potenciálu vzniku ES. 
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