CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel:

Vladimír Suchánek, Šanov 17, 763 21 Slavičín, IČO:15247112, DIČ:CZ6006131626

Odběratel:

Dětský domov Bojkovice, Štefánikova 563, 687 71 Bojkovice, IČO:60371803, DIČ:není plátce

cenová nabídka:omytí, oprava zednicky, betonové opěrné stěny, nátěr silikátovou fasádní barvou

omytí-odstranění špíny, plísně, z povrchu stěny tlakovou vodou s WAPkou

86,5 m2 x 52,-Kč/m2...........................................................................................................4.498,-

penetrace silikátová pod vyspravení nerovností opravnou hmotou35 m2 x 68,-Kč/m2.....2.380,-

vyspravení nerovností  povrchu stěny opravnou hmotou 35 m2 x 520,-Kč/m2...............18.200,-

po vyschnutí, silikátová penetrace celé stěny 86,5 m2 x 68,-Kč/m2..................................5.882,-

2 x nátěr silikátovou fasádní barvou HERBOL SILIKÁT FASADEN FARBE

86,5 m2 x 290,-Kč/m2.......................................................................................................25.085,-

celkem bez DPH...............................................................................................................56.045,-

21%DPH..........................................................................................................................11.769,-

celkem včetně DPH..........................................................................................................67.814,-

.

V Bojkovicích 22.8.2025                 Vladimír Suchánek