Příloha č. 1

Technická specifikace a cenová kalkulace - VER. 1 - VLASTNÍ ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

Pro:

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace

Od:

Gen. Klapálka 1641, 272 01 kladno

IČ: 00069892

Truhlářská 370, 273 09 Kladno 7

DIČ: CZ26140322

+

420 312 248 591

svkkl@kr-s.cz

26.08.2025

firma@elnetsystem.cz

Datum:

Kontakt:

Ing. Lukáš Zich  XXXXXXXX

Část:

01. - Uzavřený kamerový systém (CCTV)

>

>

>

rozsah systému respektuje zadání uvedené ve výzvě k podání nabídky z 5.8.2025

doplnění malého nástěnného racku pro switch a zakončení kabelů od kamer

kabelové propojení racků v budovách č.p. 1550 a č.p. 1624

Materiál

Montáž

Položka

Typ

Popis

Mj.

Počet

Cena/Mj.

CELKEM

Cena/Mj.

CELKEM

0

0

0

1. - Statické IP bullet kamery (venkovní) - prostory vstupů, automat, dvůr

46 732,00 Kč

35 490,00 Kč

108 230,00 Kč

01.01.01

Venkovní IP bullet kamera s pokročilou videoanalytikou (AI), 2Mpx,

60fps, WDR 120dB, IR LED 30m, objektiv 2.8mm (111°), POE, IP67,

ks

7

5 070,00 Kč

1 500,00 Kč

10 500,00 Kč

antivandal IK10

01.01.02

01.01.03

01.01.04

Kamerová zkouška

ks

m

m

7

170

30

0,00 Kč

14,00 Kč

105,00 Kč

0,00 Kč

2 380,00 Kč

3 150,00 Kč

750,00 Kč

36,00 Kč

124,00 Kč

5 250,00 Kč

6 120,00 Kč

3 720,00 Kč

Kabel datový UTP Cat.6 nestíněný, vnitřní LSZH plášť, Dca

Kabelová trasa - lišta plastová bezhalogenová (20 / 18), instalační

příslušenství

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

Kabelová trasa - příslušenství pro lištu plastovou bezhalogenovou

kpl.

m

1

60

60

60

272,00 Kč

5,00 Kč

272,00 Kč

300,00 Kč

600,00 Kč

3 300,00 Kč

320,00 Kč

64,00 Kč

56,00 Kč

530,00 Kč

320,00 Kč

3 840,00 Kč

3 360,00 Kč

31 800,00 Kč

Kabelová trasa - stávající, odvíkování a zavíkování kanálu, úpravy pro

uložení dalších kabelů

Kabelová trasa - instalační trubka pr. 20mm, uložení do připravené

drážky

Kabelová trasa - drážka do zdiva 20x20 mm, včetně začištění a základní

malby

m

10,00 Kč

55,00 Kč

m

0

0

1.01.09

1.01.10

Napojení kamery na stávající datovou zásuvku

Průstup zdivem pro datový kabel, tloušťka do 30cm, včetně začištění

ks

ks

2

6

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

580,00 Kč

410,00 Kč

1 160,00 Kč

2 460,00 Kč

01.01.11

Průstup zdivem pro datový kabel, tloušťka 30 - 60cm, včetně začištění

ks

12

0,00 Kč

0,00 Kč

1 500,00 Kč

18 000,00 Kč

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

Vytýčení kabelové trasy

m

kpl.

kpl.

ks

150

1

1

0,00 Kč

1 240,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 240,00 Kč

0,00 Kč

20,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

200,00 Kč

3 000,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

1 400,00 Kč

Drobný spotřební a nespecifikovaný materiál

Drobné přípomocné a nespecifikované práce

Měření celistvosti a správnosti zapojení datového kabelu - UTP Cat.6

7

0,00 Kč

0,00 Kč

0

0

1.01.16

1.01.17

Nastavení, zprovoznění a odzkoušení venkovní kamery

Doprava a režijní náklady

ks

ks

7

9

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 500,00 Kč

200,00 Kč

10 500,00 Kč

1 800,00 Kč

2. - Statické IP bullet kamery - budova č.p. 1641 1.NP

32 142,00 Kč

23 920,00 Kč

79 000,00 Kč

01.02.01

Venkovní IP bullet mini kamera se základní videoanalytikou, 2Mpx,

30fps, WDR 140dB, IR LED 30m, objektiv 2.8mm (111°), POE, IP67,

ks

8

2 990,00 Kč

1 000,00 Kč

8 000,00 Kč

antivandal IK10

01.02.02

01.02.03

01.02.04

Kamerová zkouška

ks

m

m

8

170

10

0,00 Kč

14,00 Kč

105,00 Kč

0,00 Kč

2 380,00 Kč

1 050,00 Kč

750,00 Kč

36,00 Kč

124,00 Kč

6 000,00 Kč

6 120,00 Kč

1 240,00 Kč

Kabel datový UTP Cat.6 nestíněný, vnitřní LSZH plášť, Dca

Kabelová trasa - lišta plastová bezhalogenová (20 / 18), instalační

příslušenství

01.02.05

01.02.06

01.02.07

01.02.08

Kabelová trasa - příslušenství pro lištu plastovou bezhalogenovou

kpl.

m

1

70

50

50

272,00 Kč

5,00 Kč

272,00 Kč

350,00 Kč

500,00 Kč

2 750,00 Kč

320,00 Kč

64,00 Kč

56,00 Kč

530,00 Kč

320,00 Kč

4 480,00 Kč

2 800,00 Kč

26 500,00 Kč

Kabelová trasa - stávající, odvíkování a zavíkování kanálu, úpravy pro

uložení dalších kabelů

Kabelová trasa - instalační trubka pr. 20mm, uložení do připravené

drážky

Kabelová trasa - drážka do zdiva 20x20, včetně začištění a základní

malby

m

10,00 Kč

55,00 Kč

m

0

0

1.02.09

1.02.10

Napojení kamery na stávající datovou zásuvku

Průstup zdivem pro datový kabel, tloušťka do 30cm, včetně začištění

ks

ks

1

4

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

580,00 Kč

410,00 Kč

580,00 Kč

1 640,00 Kč

01.02.11

Průstup zdivem pro datový kabel, tloušťka 30 - 60cm, včetně začištění

ks

5

0,00 Kč

0,00 Kč

740,00 Kč

3 700,00 Kč

01.02.12

01.02.13

01.02.14

01.02.15

Vytýčení kabelové trasy

m

kpl.

kpl.

ks

135

1

1

0,00 Kč

920,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

920,00 Kč

0,00 Kč

12,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

200,00 Kč

1 620,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

1 600,00 Kč

Drobný spotřební a nespecifikovaný materiál

Drobné přípomocné a nespecifikované práce

Měření celistvosti a správnosti zapojení datového kabelu - UTP Cat.6

8

0,00 Kč

0,00 Kč

0

0

1.02.16

1.02.17

Nastavení, zprovoznění a odzkoušení vnitřní kamery

Doprava a režijní náklady

ks

ks

8

7

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 000,00 Kč

200,00 Kč

8 000,00 Kč

1 400,00 Kč

3. - Statické IP bullet kamery (vnitřní) - budova č.p. 1641 2.NP

37 854,00 Kč

88 390,00 Kč

0

1.03.01

Venkovní IP bullet mini kamera se základní videoanalytikou, 2Mpx,

0fps, WDR 140dB, IR LED 30m, objektiv 2.8mm (111°), POE, IP67,

antivandal IK10

ks

ks

7

1

2 990,00 Kč

8 399,00 Kč

20 930,00 Kč

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

7 000,00 Kč

3

01.03.02

Venkovní panoramatická IP bullet kamera s pokročilou videoanalytikou,

8 399,00 Kč

0,00 Kč

1 000,00 Kč

6 000,00 Kč

5Mpx, 30fps, WDR 120dB, IR LED 15m,širokoúhlý objektiv 1.68mm

(180°), POE, IP67, antivandal IK10

01.03.03

Kamerová zkouška

ks

8

0,00 Kč

750,00 Kč

ELNET system, s.r.o.

Jateční 3404, 272 01 Kladno

777 296 520, 312 248 591

firma@elnetsystem.cz

Truhlářská 370, 273 09 Kladno 7

OR u MS v Praze, C 73780

DIČ: CZ26140322

1

/3

www.elnetsystem.cz

0

0

1.03.04

1.03.05

Kabel datový UTP Cat.6 nestíněný, vnitřní LSZH plášť, Dca

Kabelová trasa - lišta plastová bezhalogenová (20 / 18), instalační

příslušenství

m

m

120

15

14,00 Kč

105,00 Kč

1 680,00 Kč

1 575,00 Kč

36,00 Kč

124,00 Kč

4 320,00 Kč

1 860,00 Kč

01.03.06

01.03.07

01.03.08

Kabelová trasa - příslušenství pro lištu plastovou bezhalogenovou

kpl.

m

1

60

60

310,00 Kč

10,00 Kč

55,00 Kč

310,00 Kč

600,00 Kč

480,00 Kč

56,00 Kč

530,00 Kč

480,00 Kč

3 360,00 Kč

31 800,00 Kč

Kabelová trasa - instalační trubka pr. 20mm, uložení do připravené

drážky

Kabelová trasa - drážka do zdiva 20x20, včetně začištění a základní

malby

m

3 300,00 Kč

01.03.09

01.03.10

01.03.11

Kabelová trasa - zatažení kabelu od datové zásuvky nad reál

Napojení kamery na stávající datovou zásuvku

Průstup zdivem pro datový kabel, tloušťka do 30cm, včetně začištění

kpl.

ks

ks

5

7

1

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 300,00 Kč

580,00 Kč

410,00 Kč

6 500,00 Kč

4 060,00 Kč

410,00 Kč

01.03.12

Průstup zdivem pro datový kabel, tloušťka 30 - 60cm, včetně začištění

ks

3

0,00 Kč

0,00 Kč

1 500,00 Kč

4 500,00 Kč

01.03.13

01.03.14

01.03.15

01.03.16

Vytýčení kabelové trasy

m

kpl.

kpl.

ks

75

1

1

0,00 Kč

1 060,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 060,00 Kč

0,00 Kč

12,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

200,00 Kč

900,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

1 600,00 Kč

Drobný spotřební a nespecifikovaný materiál

Drobné přípomocné a nespecifikované práce

Měření celistvosti a správnosti zapojení datového kabelu - UTP Cat.6

8

0,00 Kč

0,00 Kč

0

0

1.03.17

1.03.18

Nastavení, zprovoznění a odzkoušení vnitřní kamery

Doprava a režijní náklady

ks

ks

8

8

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 000,00 Kč

200,00 Kč

8 000,00 Kč

1 600,00 Kč

0

4. - Záznamové zařízení a aktivní rozvodné prvky

61 404,00 Kč

39 020,00 Kč

01.04.01

Síťový NVR rekordér pro 32 IP kamer (až 12Mpx), H.265(HEVC),

nastavitelné záznamové režimy, slot pro až 8 HDD SATA 3.5" (20TB), 2x

GB LAN, 3x USB, Alarm IN/OUT, napájení 230Vac / 35W (bez HDD),

rackmount 2U

ks

1

26 556,00 Kč

26 556,00 Kč

1 300,00 Kč

1 300,00 Kč

0

0

1.04.02

1.04.03

Pevný SATA 3.5" disk pro NVR, Kapacita 3000GB, provoz 24/7

Spravovatelný PoE switch, 8 portů 10/100/1000 Base-T, 2 SFP sloty

ks

kpl.

2

1

2 390,00 Kč

3 190,00 Kč

4 780,00 Kč

3 190,00 Kč

200,00 Kč

650,00 Kč

400,00 Kč

650,00 Kč

1

00/1000 Base-X, celkový výkon pro PoE až 120 W, ESD ochrana,

rackmount 19"/1U, napájení AC 100–240 V (příkon do 130 W) - budova

624

1

0

1.04.04

1.04.05

Spravovatelný PoE switch, 24x 1Gb port Base-T PoE+, 2x SFP slot 1Gb

Base-X, celkový výkon pro PoE až 260 W, ESD ochrana, rackmount

kpl.

kpl.

1

1

9 732,00 Kč

3 100,00 Kč

9 732,00 Kč

3 100,00 Kč

650,00 Kč

650,00 Kč

650,00 Kč

650,00 Kč

19"/1U, ventilátory, napájení AC 100–240 V (příkon do 297 W) -

budova 1641

0

Stavitelný Router Switch, 4x SFP+ port (10 Gbps / port), 1x Gb Ethernet

PoE IN, desktop, redundantní napájení, napájecí adaptér 230Vac / 12 ..

57Vdc / 12W - budova 1550 (propojení kamerových switchů s NVR a

Internetem)

0

1.04.06

1.04.07

Gigabitový modul miniGBIC (SFP) 1000Base-T, převádí SFP port na

standardní metalický port 1000Mbps RJ-45

kpl.

kpl.

2

2

790,00 Kč

820,00 Kč

1 580,00 Kč

1 640,00 Kč

100,00 Kč

100,00 Kč

200,00 Kč

200,00 Kč

0

Optický gigabitový modul miniGBIC (SFP) 1000Base-LX, simplex SC

singlemode, WDM, 3 - 10km, TX1310/RX1550

Optický patch kabel LC-SC single mode 9/125, 2m

Datový rozvaděč nástěnný 19" 6U 450mm, skleněné dveře, zámek,

přední a zadní lišty - do šatny (b. 1640 1.NP), instalace switche

prokamery

0

0

1.04.08

1.04.09

kpl.

kpl.

2

1

95,00 Kč

3 360,00 Kč

190,00 Kč

3 360,00 Kč

100,00 Kč

1 300,00 Kč

200,00 Kč

1 300,00 Kč

0

0

1.04.10

1.04.11

Modulární patch panel 19" 1U 24 pozic, montážní sada

Keyston RJ-45 UTP Cat.6 samořezný do rozvaděče - připojení kamer

kpl.

kpl.

1

24

510,00 Kč

81,00 Kč

510,00 Kč

1 944,00 Kč

180,00 Kč

50,00 Kč

180,00 Kč

1 200,00 Kč

0

0

1.04.12

1.04.13

Vyvazovací panel 19" 1U 4x kovové oko, montážní sada

Napajeci panel 19" 1U 5 pozic, přívodní šňůra s vidlicí, vypínač,

přepěťová ochrana, montážní sada

kpl.

kpl.

1

1

320,00 Kč

740,00 Kč

320,00 Kč

740,00 Kč

180,00 Kč

180,00 Kč

180,00 Kč

180,00 Kč

01.04.14

Kabel datový UTP Cat.6 nestíněný, vnitřní LSZH plášť, Dca - samostatné

propojení switchů umístěných v RACK 1550 a RACK 1624 (bude řešeno

pokud nebude k dispozici jiný samostatný metalický nebo optický

kabel)

m

55

14,00 Kč

770,00 Kč

36,00 Kč

1 980,00 Kč

01.04.15

01.04.16

01.04.17

01.04.18

01.04.19

01.04.20

01.04.21

Kabelová trasa - lišta plastová bezhalogenová (20 / 18), instalační

příslušenství

Kabelová trasa - příslušenství pro lištu plastovou bezhalogenovou

m

kpl.

m

10

1

105,00 Kč

272,00 Kč

5,00 Kč

1 050,00 Kč

272,00 Kč

150,00 Kč

100,00 Kč

550,00 Kč

0,00 Kč

124,00 Kč

320,00 Kč

64,00 Kč

1 240,00 Kč

320,00 Kč

Kabelová trasa - stávající, odvíkování a zavíkování kanálu, úpravy pro

uložení dalších kabelů

Kabelová trasa - instalační trubka pr. 20mm, uložení do připravené

drážky

Kabelová trasa - drážka do zdiva 20x20, včetně začištění a základní

malby

Průstup zdivem pro datový kabel, tloušťka do 30cm, včetně začištění

30

10

10

4

1 920,00 Kč

560,00 Kč

m

10,00 Kč

55,00 Kč

0,00 Kč

56,00 Kč

m

530,00 Kč

410,00 Kč

740,00 Kč

5 300,00 Kč

1 640,00 Kč

2 220,00 Kč

ks

Průstup zdivem pro datový kabel, tloušťka 30 - 60cm, včetně začištění

ks

3

0,00 Kč

0,00 Kč

01.04.22

01.04.23

01.04.24

01.04.25

Vytýčení kabelové trasy

m

50

1

1

0,00 Kč

870,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

870,00 Kč

0,00 Kč

12,00 Kč

0,00 Kč

3 000,00 Kč

4 650,00 Kč

600,00 Kč

0,00 Kč

3 000,00 Kč

4 650,00 Kč

Drobný spotřební a nespecifikovaný materiál

Drobné přípomocné a nespecifikované práce

Základní nastavení, zprovoznění a odzkoušení záznamového rekordéru,

včetně zaškolení obsluhy

kpl.

kpl.

kpl.

1

0,00 Kč

0,00 Kč

01.04.26

01.04.27

01.04.28

Nastavení, zprovoznění a odzkoušení spravovatelného switche / routeru kpl.

3

5

4

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 250,00 Kč

750,00 Kč

200,00 Kč

3 750,00 Kč

3 750,00 Kč

800,00 Kč

Nastavení uživatele, včetně přístupových práv a zaškolení pro jedno

kpl.

kpl.

pracoviště

Doprava a režijní náklady

0

5. - Ostatní

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

41 340,00 Kč

2 150,00 Kč

2 850,00 Kč

18 190,00 Kč

01.05.01

01.05.02

01.05.03

Uvedení kamerového systému do provozu

Kontrola provozuschopnosti a zkouška funkčnosti

Návrh řešení, montážní dokumetace, průvodní dokumentace a

dokumentace skutečného provedení

kpl.

kpl.

kpl.

1

1

1

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 750,00 Kč

3 500,00 Kč

18 190,00 Kč

01.05.04

Zajištění podkladů a koordinace v procesu komunikace při registraci

systému na ÚOOÚ

kpl.

1

0,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

0

0

1.05.05

1.05.06

Koordinace s IT objednatele po dobu instalace

Zkušební provoz a odstraňování zjištěných závad

kpl.

kpl.

1

1

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

3 500,00 Kč

3 000,00 Kč

3 500,00 Kč

3 000,00 Kč

ELNET system, s.r.o.

Jateční 3404, 272 01 Kladno

777 296 520, 312 248 591

firma@elnetsystem.cz

Truhlářská 370, 273 09 Kladno 7

OR u MS v Praze, C 73780

DIČ: CZ26140322

2

/3

www.elnetsystem.cz

01.05.07

Úpravy nastavování systému dle požadavků zjištěných v průběhu

zkušebního provozu

kpl.

1

0,00 Kč

0,00 Kč

2 550,00 Kč

2 550,00 Kč

0

0

1.05.08

1.05.09

Předmontážní příprava

Doprava a režijní náklady

kpl.

kpl.

1

4

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

3 300,00 Kč

200,00 Kč

3 300,00 Kč

800,00 Kč

CELKEM bez DPH

materiál:

178 132 Kč

montáž:

355 980 Kč

CELKEM bez DPH

534 112 Kč

Rekapitulace - jednorázové náklady:

0

1. - Uzavřený kamerový systém (CCTV)

1

1

534 112 Kč

534 112 Kč

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM s DPH 21%

534 112 Kč

112 164 Kč

646 276 Kč

Rekapitulace - následné náklady - měsíční paušály:

0

2. - Služby - EyeTowers portál - měsíční paušál

0 Kč

0 Kč

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM s DPH 21%

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Vypracoval:

Ing. Roman Frühauf

ELNET system, s.r.o.

Jateční 3404, 272 01 Kladno

777 296 520, 312 248 591

firma@elnetsystem.cz

Truhlářská 370, 273 09 Kladno 7

OR u MS v Praze, C 73780

DIČ: CZ26140322

3

/3

www.elnetsystem.cz